## Introduktion
Tal bag figurer for Energistyrelsens Basisfremskrivning 2019
Faner er navngivet efter figurnummer i rapporten.

## 3
% | VE-andel (RES) | VE-andel Elforbrug (RES-E) | VE-andel Transport (RES-T) | VE-andel Termisk (RES-H/C) | VE-andel Fjernvarme (RES-DH)
2020 | 41% | 77% | 8.7% | 54% | 71%
2021 | 43% | 80% | 8.3% | 54% | 72%
2022 | 45% | 85% | 8.8% | 57% | 74%
2023 | 46% | 86% | 9.3% | 57% | 76%
2024 | 47% | 88% | 10.1% | 58% | 77%
2025 | 47% | 88% | 10.7% | 58% | 78%
2026 | 50% | 98% | 11.4% | 58% | 77%
2027 | 50% | 99% | 13.8% | 59% | 78%
2028 | 51% | 102% | 15.4% | 59% | 78%
2029 | 53% | 104% | 17% | 60% | 79%
2030 | 54% | 109% | 18.6% | 60% | 80%
Figur 3: VE-andele 2017-2030 [%]. VE-andele er opgjort efter VE-direktivets definitioner (Eurostat, 2018).

## 4
PJ | Kul | Olie | Naturgas | Affald (fossilt) | VE
1990 | 327 | 354.8 | 81.8 | 7.7 | 47.7
1991 | 330 | 354.9 | 87.2 | 7.7 | 49.8
1992 | 323.8 | 348.5 | 94.7 | 8.5 | 53.8
1993 | 312.8 | 345.1 | 102.2 | 8.6 | 54.4
1994 | 300.6 | 346.8 | 117.2 | 9.4 | 55.3
1995 | 264.6 | 374.1 | 133.8 | 10.4 | 57.2
1996 | 242.2 | 380.9 | 150.6 | 10.6 | 58.6
1997 | 220.6 | 383.4 | 166.7 | 12.3 | 65.6
1998 | 197.9 | 379.3 | 181.1 | 12.2 | 68.6
1999 | 180.8 | 382.4 | 192.1 | 13.6 | 72.7
2000 | 175.4 | 376.4 | 192.1 | 14.4 | 80.7
2001 | 167.4 | 376.8 | 193.1 | 14.5 | 85
2002 | 161.5 | 361.3 | 195.9 | 15.7 | 92.5
2003 | 176.3 | 344.9 | 190.2 | 16.7 | 104.8
2004 | 163.1 | 348.8 | 195 | 17.1 | 115.5
2005 | 165.5 | 351.9 | 192.5 | 17.3 | 123.1
2006 | 182 | 346.5 | 190.7 | 17.7 | 126.5
2007 | 192 | 346.7 | 175.3 | 18.5 | 140.9
2008 | 186.5 | 338.4 | 177.1 | 19.2 | 141.8
2009 | 172 | 314.4 | 166.3 | 17.8 | 142.4
2010 | 147.3 | 311.9 | 175.9 | 16.3 | 162.9
2011 | 149.2 | 303.9 | 159.8 | 17.6 | 175
2012 | 146.9 | 291.4 | 149.3 | 16.8 | 179.9
2013 | 140.6 | 280.8 | 139.6 | 16.8 | 187.2
2014 | 129.7 | 274.8 | 130.2 | 18.3 | 202.1
2015 | 110.7 | 279.2 | 133 | 18.3 | 218.5
2016 | 116.4 | 279.8 | 131.2 | 18 | 224.7
2017 | 91.7 | 285.8 | 124.7 | 18.1 | 252.1
2018 | 62 | 285.7 | 108.5 | 18.7 | 275.3
2019 | 65.4 | 286.3 | 99.8 | 18.5 | 284.3
2020 | 50.6 | 285.6 | 91.1 | 18.5 | 298
2021 | 40.1 | 285.4 | 89.2 | 18.5 | 310
2022 | 39.3 | 285.3 | 84.3 | 18.5 | 326.7
2023 | 27.5 | 284.8 | 84.8 | 18.5 | 334.1
2024 | 29 | 284 | 83.1 | 18.5 | 342.3
2025 | 29.3 | 283.2 | 80.3 | 18 | 347.8
2026 | 29.2 | 282 | 75.3 | 18 | 365.4
2027 | 27.8 | 278.8 | 75 | 18 | 372.2
2028 | 26.7 | 277.1 | 74.8 | 18 | 380.3
2029 | 12.8 | 274.8 | 74.3 | 18 | 387.9
2030 | 12.8 | 272.7 | 74.5 | 17.6 | 400.1
Figur 4: Bruttoenergiforbrug fordelt på energiformer 1990-2030 [PJ]. Opgørelsen 1990-2017 er korrigeret for udetemperatur i forhold til normalår (klimakorrigeret) samt elhandel med udlandet (elhandelskorrigeret, se Appendiks 1)

## 5
PJ | Ikke-energiformål | Transport | Fremstilling | Service | Husholdninger
1990 | 13 | 170.2 | 158.2 | 77 | 185
1991 | 12.7 | 175.8 | 163.9 | 75.8 | 186.9
1992 | 12.9 | 173.9 | 164.7 | 76.7 | 187.5
1993 | 13.3 | 175.5 | 160.7 | 76.6 | 190.2
1994 | 13.2 | 180.8 | 164.1 | 76.7 | 192.4
1995 | 13.4 | 184.4 | 167.2 | 77.7 | 192.2
1996 | 14.3 | 188.2 | 167.5 | 79.6 | 189
1997 | 13.9 | 191 | 170.9 | 80.7 | 194.4
1998 | 12.6 | 193.4 | 167.7 | 80.4 | 193.9
1999 | 13.2 | 199.1 | 169.6 | 80.9 | 193
2000 | 12.6 | 201.2 | 166.8 | 80.6 | 189.3
2001 | 11.2 | 201.1 | 167.5 | 79.8 | 187.6
2002 | 11.3 | 197.5 | 160.5 | 83 | 191.1
2003 | 11.6 | 201.9 | 159.6 | 84.1 | 191.4
2004 | 12.9 | 210.7 | 159.7 | 84.9 | 192
2005 | 12.1 | 215.8 | 158.1 | 85 | 194.7
2006 | 12.2 | 217.7 | 162.3 | 87.7 | 199.1
2007 | 13 | 224 | 157.3 | 86.8 | 201
2008 | 11 | 221.6 | 152.4 | 86.8 | 198.2
2009 | 10.5 | 208.4 | 135.7 | 84.2 | 191.6
2010 | 11 | 209.7 | 137.2 | 83.9 | 191.6
2011 | 12.4 | 210.2 | 138.5 | 83.3 | 195.1
2012 | 11.5 | 207.3 | 129.8 | 82.1 | 184.8
2013 | 11.6 | 205.3 | 125 | 81.9 | 186.7
2014 | 10.6 | 207.3 | 122.7 | 81.6 | 189.4
2015 | 10.5 | 209.3 | 125 | 81.3 | 193
2016 | 10.5 | 213.8 | 126.7 | 82.1 | 195.5
2017 | 10.3 | 218.3 | 129.5 | 84.8 | 193.9
2018 | 10.3 | 220 | 129.9 | 85.3 | 193.4
2019 | 10.3 | 221.6 | 130.3 | 86.7 | 192.7
2020 | 10.3 | 222.8 | 130.7 | 89.6 | 192
2021 | 10.3 | 223.7 | 131.5 | 93.6 | 190.9
2022 | 10.3 | 224.4 | 132.3 | 97.6 | 189.9
2023 | 10.3 | 224.9 | 133.2 | 101.3 | 188.9
2024 | 10.3 | 225.2 | 134 | 104.7 | 187.9
2025 | 10.3 | 225.3 | 134.9 | 107.8 | 186.8
2026 | 10.3 | 225.3 | 135.1 | 110.6 | 185.7
2027 | 10.3 | 224.8 | 135.3 | 113.2 | 184.5
2028 | 10.3 | 224.4 | 135.5 | 115.7 | 183.4
2029 | 10.3 | 223.9 | 135.7 | 118.2 | 182.3
2030 | 10.3 | 223.1 | 135.9 | 120.7 | 181.1
Figur 5: Endeligt energiforbrug fordelt på forbrugssektorer 1990-2030 [PJ].

## 6 og 7
PJ | Datacentre | Elektriske køretøjer | Jernbane (og Søfart) | Øvrige erhverv samt husholdningsapparater | Procesvarme (erhverv) | Varmepumper, elkedler, elvarme
2020 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 98.3 | 5.7 | 12.2
2021 | 6.3 | 0.6 | 1.6 | 99.2 | 5.6 | 15
2022 | 9.4 | 0.7 | 1.6 | 100.1 | 5.5 | 17.7
2023 | 12.3 | 0.9 | 1.7 | 101.1 | 5.3 | 19.7
2024 | 14.8 | 1.1 | 2 | 102 | 5.2 | 21.1
2025 | 17 | 1.3 | 2 | 102.9 | 5.1 | 22.5
2026 | 18.9 | 1.6 | 2 | 103.4 | 5 | 23.1
2027 | 20.6 | 2 | 3.6 | 103.8 | 4.9 | 24
2028 | 22.2 | 2.4 | 3.7 | 104.2 | 4.7 | 25.2
2029 | 23.7 | 3 | 3.9 | 104.7 | 4.6 | 26.3
2030 | 25.3 | 3.6 | 3.9 | 105.1 | 4.5 | 26.9
Figur 6: Elforbruget (ekskl. nettab) og dets fordeling på anvendelser 2017-2030 [PJ].
Figur 7: Elforbruget (ekskl. nettab) og dets fordeling på anvendelser i 2030 [pct.].

## 8
TJ pr. mio. DKK | Energi-intensitet bruttoenergiforbrug | Energi-intensitet endeligt energiforbrug
2020 | 0.35 | 0.31
2021 | 0.35 | 0.3
2022 | 0.35 | 0.3
2023 | 0.34 | 0.3
2024 | 0.34 | 0.3
2025 | 0.34 | 0.3
2026 | 0.34 | 0.29
2027 | 0.33 | 0.29
2028 | 0.33 | 0.29
2029 | 0.32 | 0.28
2030 | 0.32 | 0.28
Figur 8: Makro-økonomisk energiintensitet målt ift. hhv. bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug 2017-2030 [TJ per mio. DKK].

## 9
PJ | Olie | Gas | Træpiller | El | Omgivelsesvarme | Øvrig VE | Fjernvarme
2020 | 6.9 | 25.8 | 14.4 | 6.3 | 9.6 | 28.3 | 69.3
2021 | 6.4 | 25.5 | 13.9 | 6.4 | 10.2 | 28 | 69
2022 | 5.8 | 25.3 | 13.5 | 6.6 | 10.8 | 27.6 | 68.7
2023 | 5.3 | 25 | 13 | 6.7 | 11.5 | 27.3 | 68.4
2024 | 4.8 | 24.7 | 12.5 | 6.9 | 12.1 | 27 | 68.1
2025 | 4.3 | 24.5 | 12 | 7 | 12.8 | 26.6 | 67.8
2026 | 3.9 | 23.9 | 11.5 | 7.2 | 13.6 | 26.1 | 67.5
2027 | 3.6 | 23.3 | 11 | 7.5 | 14.5 | 25.6 | 67.3
2028 | 3.2 | 22.8 | 10.5 | 7.7 | 15.4 | 25.1 | 67
2029 | 2.9 | 22.2 | 9.9 | 7.9 | 16.3 | 24.6 | 66.8
2030 | 2.5 | 21.6 | 9.4 | 8.1 | 17.2 | 24.1 | 66.5
Figur 9: Husholdningernes endelige energiforbrug til opvarmning 2017-2030 [PJ]. Gas omfatter ledningsgas, dvs. naturgas, bygas og bionaturgas. Øvrig VE omfatter især brænde, men også solvarme og halm.

## 10
PJ | Oliefyr | Gasfyr | Træpillefyr | Elpaneler | Varmepumper
2020 | 6.9 | 25.8 | 14.4 | 2.2 | 13.6
2021 | 6.4 | 25.5 | 13.9 | 2.1 | 14.5
2022 | 5.8 | 25.3 | 13.5 | 2 | 15.4
2023 | 5.3 | 25 | 13 | 2 | 16.2
2024 | 4.8 | 24.7 | 12.5 | 1.9 | 17.1
2025 | 4.3 | 24.5 | 12 | 1.8 | 18
2026 | 3.9 | 23.9 | 11.5 | 1.7 | 19.2
2027 | 3.6 | 23.3 | 11 | 1.7 | 20.3
2028 | 3.2 | 22.8 | 10.5 | 1.6 | 21.5
2029 | 2.9 | 22.2 | 9.9 | 1.5 | 22.7
2030 | 2.5 | 21.6 | 9.4 | 1.5 | 23.9
Figur 10: Husholdningernes endelige energiforbrug fordelt på udvalgte opvarmningsteknologier bortset fra fjernvarme og brænde 2017-2030 [PJ]. Varmepumpers energiforbrug inkluderer omgivelsesvarme og elforbrug. Gas omfatter naturgas, bygas og bionaturgas.

## 11
TWh | Antal apparater (indeks 2017=100) | Elektronik | Husholdningsapparater | Belysning
2020 | 109 | 3.9 | 3.7 | 0.9
2021 | 112 | 3.9 | 3.7 | 0.9
2022 | 115 | 4 | 3.8 | 0.9
2023 | 118 | 4 | 3.8 | 0.9
2024 | 121 | 4 | 3.8 | 0.9
2025 | 124 | 4 | 3.9 | 0.9
2026 | 126 | 4 | 3.9 | 0.9
2027 | 128 | 4 | 3.9 | 0.9
2028 | 130 | 4 | 3.9 | 0.9
2029 | 132 | 4 | 3.9 | 0.8
2030 | 135 | 4 | 3.9 | 0.8
Figur 11: Antal elektriske apparater [Indeks] og elforbrugets udvikling for anvendelserne elektronik, husholdningsapparater og belysning 2017-2030 [TWh].

## 12
PJ | Fossile brændsler | VE | Fjernvarme | El ekskl. datacentre | El til datacentre
2020 | 79.5 | 22.5 | 38.2 | 76.8 | 3.2
2021 | 79.3 | 23.5 | 38.5 | 77.5 | 6.3
2022 | 76.9 | 26.5 | 38.8 | 78.3 | 9.4
2023 | 76.9 | 27.2 | 39.1 | 79 | 12.3
2024 | 76.9 | 27.9 | 39.4 | 79.7 | 14.8
2025 | 77 | 28.5 | 39.7 | 80.5 | 17
2026 | 76.6 | 29.5 | 39.6 | 80.9 | 18.9
2027 | 76.4 | 30.4 | 39.5 | 81.4 | 20.6
2028 | 76.2 | 31.3 | 39.5 | 81.9 | 22.2
2029 | 76.1 | 32.1 | 39.4 | 82.4 | 23.7
2030 | 75.8 | 33 | 39.3 | 82.9 | 25.3
Figur 12: Erhvervslivets endelige energiforbrug fordelt på energiarter 2017-2030 [PJ].

## 13
PJ | Landbrug og fiskeri | Fremstilling | Bygge & Anlæg | Service
2020 | 19.8 | 43.9 | 5.8 | 9.9
2021 | 20 | 43.6 | 5.9 | 9.8
2022 | 20 | 41.8 | 5.9 | 9.2
2023 | 20.2 | 41.7 | 6 | 9
2024 | 20.4 | 41.6 | 6 | 8.9
2025 | 20.5 | 41.5 | 6.1 | 8.9
2026 | 20.4 | 41.4 | 6.1 | 8.9
2027 | 20.3 | 41.3 | 6.1 | 8.9
2028 | 20.2 | 41.2 | 6.1 | 9
2029 | 20 | 41.1 | 6.1 | 9
2030 | 19.9 | 41 | 6.1 | 9.1
Figur 13: Erhvervslivets endelige forbrug af fossile brændsler fordelt på sektorer 2017-2030 [PJ].

## 14
PJ | Biomasse/Affald | El | Fjernvarme | Gas | Kul | Olie | Øvrige VE | El til datacentre
Intern transport | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Procesvarme - højtemperatur | 0.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0.6 | 0 | 0
Procesvarme - mellemtemperatur | 5.8 | 3.2 | 2.5 | 24.7 | 10.4 | 16.6 | 2.5 | 0
Rumvarme | 3.5 | 4.6 | 36.8 | 11.3 | 0 | 0.5 | 9.3 | 0
Elektriske motorer & ventilation/køling | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Belysning og elektronik | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3
Figur 14: Erhvervslivets forbrug af energiformer fordelt på anvendelser i 2030 [PJ] samt andel af fossile brændstoffer [pct.]. Kul omfatter forbruget af kul og koks samt petroleumskoks og fossilt affald. Gas dækker over ledningsgas, der omfatter naturgas og bionaturgas. Den fossile andel medregner ikke fossile brændsler anvendt til el- og fjernvarmeproduktion.

## 15
PJ | 2020 | 2025 | 2030
Elforbrug | 1.9 | 2.69 | 3.97
Gasforbrug | 0.12 | 0.26 | 0.46
Omgivelsesvarme | 3.62 | 5.62 | 9.13
Intern brug af spildvarme | 0.59 | 1.32 | 2.06
Figur 15: Erhvervslivets energiforbrug til varmepumper [PJ].

## 16
PJ/mia. kr | Erhverv samlet uden datacentre | Landbrug og Bygge & Anlæg | Fremstilling | Privat/Offentlig Service uden datacentre
2020 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2021 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2022 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2023 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2024 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2025 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2026 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2027 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2028 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2029 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.04
2030 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.04
Figur 16: Erhvervslivets energiintensiteter fordelt på erhverv 2017-2030 [PJ/mia.kr].

## 17
PJ | Vejtransport | Jernbane | Luftfart | Søfart | Forsvaret
2020 | 166.1 | 4.9 | 42.9 | 6.1 | 2.9
2021 | 166.7 | 4.9 | 43.1 | 6.1 | 2.9
2022 | 167.1 | 4.9 | 43.3 | 6.1 | 2.9
2023 | 167.4 | 5 | 43.6 | 6.1 | 2.9
2024 | 167.6 | 4.9 | 43.8 | 6.1 | 2.9
2025 | 167.5 | 4.9 | 44 | 6 | 2.9
2026 | 167.2 | 4.9 | 44.3 | 6 | 2.9
2027 | 166.7 | 4.7 | 44.6 | 6 | 2.9
2028 | 166 | 4.7 | 44.9 | 6 | 2.9
2029 | 165.2 | 4.7 | 45.2 | 6 | 2.9
2030 | 164 | 4.8 | 45.6 | 5.9 | 2.9
Figur 17:Transportens endelige energiforbrug fordelt på anvendelser 2017-2030 [PJ].

## 18
PJ | Let vejtransport | Jernbane | Tung vejtransport | Søfart
2020 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0
2021 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0
2022 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0
2023 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0
2024 | 1 | 2 | 0.1 | 0
2025 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0
2026 | 1.4 | 2 | 0.2 | 0
2027 | 1.7 | 3.5 | 0.2 | 0.1
2028 | 2.2 | 3.7 | 0.3 | 0.1
2029 | 2.7 | 3.8 | 0.3 | 0.1
2030 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 0.1
Figur 18: Elforbrug i transportsektoren fordelt på anvendelsesområder 2017-2030 [PJ].

## 19
Andel af salg og bestand [pct] | El | Plug-in hybrid | Andel af bestand
2020 | 2% | 2% | 1%
2021 | 3% | 2% | 1%
2022 | 3% | 2% | 2%
2023 | 3% | 2% | 2%
2024 | 4% | 3% | 3%
2025 | 5% | 3% | 3%
2026 | 7% | 4% | 4%
2027 | 8% | 4% | 5%
2028 | 10% | 5% | 6%
2029 | 12% | 6% | 7%
2030 | 15% | 7% | 9%
Figur 19: Elektrificerede køretøjers andel af nybilsalg samt andel af samlet bestand af person- og varebiler 2017-2030 [pct.].

## 20
PJ | Bionaturgas | VE-el | 1. gen. biobrændstof | 2. gen. biobrændstof
2020 | 0 | 1.5 | 7.7 | 1.5
2021 | 0.1 | 1.8 | 7.8 | 1.5
2022 | 0.1 | 2 | 7.9 | 1.5
2023 | 0.1 | 2.2 | 8 | 1.5
2024 | 0.1 | 2.7 | 8.1 | 1.5
2025 | 0.1 | 2.9 | 8.2 | 1.5
2026 | 0.1 | 3.5 | 8.3 | 1.5
2027 | 0.1 | 5.5 | 8.4 | 1.5
2028 | 0.1 | 6.1 | 8.4 | 1.5
2029 | 0.2 | 6.8 | 8.4 | 1.5
2030 | 0.2 | 7.5 | 8.3 | 1.5
Figur 20: VE-forbruget i transporten 2017-2030 [PJ]. Ved beregning af RES-T anvendes mulltiplikatorer (se Ordforklaring).

## 22
PJ | Vind | Sol | Fossile brændsler | Bioenergi og affald | Omgivelsesvarme
2020 | 66.6 | 6.6 | 67.4 | 153.3 | 1.3
2021 | 73.5 | 8.5 | 56 | 153 | 3.5
2022 | 82.8 | 10.8 | 51.2 | 151.6 | 5.3
2023 | 86.5 | 13.1 | 37.4 | 151.1 | 6.4
2024 | 91.9 | 15.4 | 37.1 | 150 | 7.3
2025 | 94.7 | 18.1 | 36.4 | 147.9 | 8.1
2026 | 111.2 | 20.1 | 35.6 | 146.2 | 8.2
2027 | 116 | 21.9 | 33.7 | 145.3 | 8.6
2028 | 122.1 | 23.5 | 32.2 | 144.1 | 9.3
2029 | 127.7 | 25.2 | 18 | 143.3 | 9.9
2030 | 138.3 | 27 | 17.6 | 142 | 10
Figur 22: El- og fjernvarmesektorens energiforbrug fordelt på energiformer 2017-2030 [PJ].

## 23
% | Vindkraft | Solceller | Bioenergi | Vandkraft
2020 | 51% | 3% | 22% | 0%
2021 | 54% | 5% | 21% | 0%
2022 | 59% | 6% | 20% | 0%
2023 | 60% | 7% | 19% | 0%
2024 | 61% | 8% | 18% | 0%
2025 | 62% | 9% | 18% | 0%
2026 | 71% | 10% | 17% | 0%
2027 | 72% | 11% | 16% | 0%
2028 | 74% | 12% | 16% | 0%
2029 | 76% | 12% | 15% | 0%
2030 | 81% | 13% | 15% | 0%
Figur 23: VE-andelen af elforbruget (RES-E) fordelt på vindkraft, solceller, bioenergi og vandkraft 2017-2030 [pct.]. Vandkraft er meget lille og indeholdt i solceller.

## 24
TWh | Elproduktion | Elimport | Elforbrug inkl. nettab
2020 | 34.6 | 1.6168 | 36.178
2021 | 36.1 | 1.4109 | 37.5369
2022 | 38.7 | 0.32005 | 39.0338
2023 | 38.9 | 1.5074 | 40.3638
2024 | 40.9 | 0.74005 | 41.6202
2025 | 42.1 | 0.62914 | 42.6919
2026 | 46.9 | -3.3685 | 43.5455
2027 | 48.4 | -3.5705 | 44.8267
2028 | 50.3 | -4.6132 | 45.6869
2029 | 50.4 | -3.8273 | 46.5752
2030 | 53.6 | -6.1769 | 47.4638
Figur 24: Elforbrug inkl. transmissions- og distributionstab, elproduktion og elimport 2017-2030 (TWh).

## 25
2019-DKK/MWh | DK | NO | SE | FI | DE-AT-LU | NL | GB | FR-BE
2020 | 327 | 251 | 263 | 261 | 365 | 360 | 399 | 365
2021 | 327 | 281 | 287 | 282 | 350 | 343 | 359 | 344
2022 | 326 | 280 | 286 | 281 | 353 | 345 | 353 | 346
2023 | 338 | 291 | 296 | 294 | 361 | 352 | 355 | 355
2024 | 350 | 296 | 299 | 297 | 365 | 357 | 357 | 358
2025 | 358 | 302 | 304 | 302 | 371 | 365 | 362 | 369
2026 | 352 | 299 | 301 | 302 | 369 | 364 | 358 | 368
2027 | 351 | 301 | 304 | 307 | 367 | 362 | 353 | 369
2028 | 348 | 293 | 297 | 298 | 367 | 364 | 369 | 373
2029 | 349 | 293 | 298 | 301 | 370 | 367 | 370 | 384
2030 | 344 | 293 | 297 | 306 | 369 | 367 | 369 | 391
Figur 25: Elspotmarkedspriser for Danmark og udvalgte prissættende markeder 2017-2030 [2019-DKK/MWh]. Priser i alle år er model-resultater. I forbindelse med Energistyrelsens anvendelse af elprisresultater anvendes statistiske priser og forward-priser for 2017-2020. NO: Norge, SE: Sverige, FI: Finland, DE-AT-LU: Tyskland, Østrig, Luxemburg, NL: Holland, GB: Storbritannien, FR-BE: Belgien, DK: Danmark.

## 27
MWe | Bioenergi og affald | Elkedler | Kul | Gas | Olie | Elektriske varmepumper
2020 | 73 | -348 | 0 | 1181 | 127 | -20
2021 | 71 | -348 | 0 | 1115 | 121 | -49
2022 | 69 | -348 | 0 | 991 | 114 | -75
2023 | 66 | -348 | 0 | 952 | 107 | -101
2024 | 62 | -348 | 0 | 911 | 107 | -126
2025 | 62 | -348 | 0 | 793 | 107 | -152
2026 | 62 | -348 | 0 | 762 | 107 | -153
2027 | 62 | -348 | 0 | 756 | 107 | -154
2028 | 62 | -348 | 0 | 716 | 107 | -155
2029 | 62 | -348 | 0 | 672 | 107 | -156
2030 | 62 | -348 | 0 | 607 | 107 | -157
Figur 27: Decentral elproduktionskapacitet (>0) og elforbrugskapacitet til varmeproduktion (<0) i mindre og mellemstore byområder 2017-2030 [MW-el].

## 28
PJ | Kul | Olie | Naturgas | Affald (fossil)
2020 | 45.3 | 3.2 | 18.9 | 17.5
2021 | 34.7 | 3 | 18.2 | 17.5
2022 | 33.9 | 3.1 | 14.2 | 17.4
2023 | 22 | 3 | 12.4 | 17.4
2024 | 23.4 | 3 | 10.7 | 17.4
2025 | 23.7 | 3 | 9.7 | 16.9
2026 | 23.5 | 3 | 9.1 | 16.9
2027 | 22 | 2.9 | 8.7 | 16.9
2028 | 20.9 | 2.9 | 8.3 | 16.9
2029 | 7.1 | 2.6 | 8.3 | 16.9
2030 | 7 | 2.6 | 8 | 16.5
Figur 28: El- og fjernvarmesektorens forbrug af fossile brændsler 2017-2030 [PJ].

## 29
% af elproduktion | Vindkraft | Solceller | Kondens | Kraftvarme | Import
2020 | 54% | 4% | 9% | 34% | 5%
2021 | 57% | 5% | 6% | 33% | 4%
2022 | 59% | 6% | 6% | 29% | 1%
2023 | 62% | 7% | 4% | 27% | 4%
2024 | 63% | 8% | 4% | 25% | 2%
2025 | 63% | 9% | 4% | 24% | 1%
2026 | 66% | 9% | 3% | 21% | -7%
2027 | 67% | 10% | 3% | 20% | -7%
2028 | 68% | 11% | 3% | 19% | -9%
2029 | 70% | 12% | 0% | 18% | -8%
2030 | 72% | 12% | 0% | 16% | -12%
Figur 29: Indenlandsk elproduktion fordelt på produktionstyper samt elimportens andel af samlet elproduktion [%].

## 30
PJ | Affald | Biogas | Biomasse | Kul | Naturgas (og olie) | Varmepumper (og elkedler) | Overskudsvarme | Solvarme | VE-andel [%]
2020 | 27.1 | 2.3 | 70.6 | 8.1 | 14.8 | 2.3 | 5.5 | 2.1 | 71%
2021 | 27.2 | 2.3 | 70.1 | 7.7 | 12.6 | 4.9 | 5.7 | 2.4 | 72%
2022 | 27.1 | 2.3 | 69.7 | 6.7 | 10.4 | 7.4 | 6.5 | 2.7 | 74%
2023 | 27.1 | 2.3 | 70.5 | 5.3 | 8.8 | 9.1 | 6.6 | 3 | 76%
2024 | 27.1 | 2.3 | 70.1 | 5.3 | 7.2 | 10.3 | 7.1 | 3.3 | 77%
2025 | 26.4 | 2.3 | 69.6 | 5.3 | 6.4 | 11.5 | 7.2 | 4.1 | 78%
2026 | 26.3 | 2.3 | 68.5 | 5.8 | 6.3 | 11.7 | 7.2 | 4.1 | 77%
2027 | 26.3 | 2.3 | 68 | 5.4 | 6.2 | 12.3 | 7.2 | 4.2 | 78%
2028 | 26.3 | 2.3 | 67.5 | 4.8 | 6 | 13.1 | 7.2 | 4.3 | 78%
2029 | 26.3 | 2.3 | 67.4 | 3.5 | 6.1 | 13.8 | 7.4 | 4.4 | 79%
2030 | 25.6 | 2.3 | 67.5 | 3.4 | 6 | 14.1 | 7.4 | 4.4 | 80%
Figur 30: Fjernvarmeproduktion fordelt på energiformer samt VE-andel i fjernvarmen 2017-2030 [PJ]. Varmepumper dækker over produktion både på omgivelsesvarme og overskudsvarme. Overskudsvarme er uden brug af varmepumper.

## 31
PJ | Ledningsgas | Bionaturgas | Naturgas | Andel bionaturgas i ledningsgas [%]
2020 | 88.9 | 12.6 | 76.3 | 14%
2021 | 88.3 | 13.6 | 74.7 | 15%
2022 | 84.9 | 18.5 | 66.4 | 22%
2023 | 82.6 | 18.5 | 64.1 | 22%
2024 | 80.3 | 18.5 | 61.8 | 23%
2025 | 79.1 | 18.5 | 60.6 | 23%
2026 | 78 | 18.5 | 59.5 | 24%
2027 | 77.2 | 18.5 | 58.7 | 24%
2028 | 76.4 | 18.5 | 57.9 | 24%
2029 | 76.1 | 18.5 | 57.5 | 24%
2030 | 75.4 | 18.5 | 56.9 | 25%
Figur 31: Forbrug af ledningsgas fordelt på naturgas og bionaturgas 2017-2030 [PJ] samt andel af bionaturgas i ledningsgassen [pct.]. Opgørelsen baserer sig på produceret bionaturgas i forhold til det indenlandske forbrug af ledningsgas.

## 32
Mio. ton CO2-ækvivalenter | Erhverv | Husholdninger | El, fjv. | Transport | Landbrug | Øvrige | FN Basisår 1990 | Faktiske udledninger
1990 | 11.8 | 5.1 | 31 | 11.8 | 12.7 | 4.1 | 70.8 | 70.3
1991 | 12.7 | 5.4 | 32.1 | 12.6 | 12.5 | 4.2 |  | 81
1992 | 12.5 | 4.8 | 31.4 | 12.6 | 12.3 | 4.3 |  | 75
1993 | 12.4 | 5.6 | 31.1 | 12.7 | 12.3 | 4.4 |  | 77.4
1994 | 12.4 | 5.1 | 30.2 | 13.2 | 12.1 | 4.4 |  | 81.3
1995 | 12.8 | 5.1 | 29.8 | 13.3 | 12.1 | 4.5 |  | 78.3
1996 | 13.4 | 5.5 | 29.7 | 13.5 | 11.7 | 4.6 |  | 91.3
1997 | 13.3 | 4.9 | 27.6 | 13.6 | 11.7 | 4.6 |  | 81.8
1998 | 12.9 | 4.9 | 26.3 | 13.6 | 11.7 | 4.7 |  | 77.8
1999 | 13.9 | 4.7 | 24.8 | 13.6 | 11.4 | 5 |  | 75.3
2000 | 13.2 | 4.2 | 24.2 | 13.4 | 11.3 | 5.2 |  | 70.8
2001 | 13.3 | 4.4 | 24.5 | 13.4 | 11.2 | 5.1 |  | 72.3
2002 | 12.9 | 4.1 | 23.5 | 13.5 | 11.3 | 5 |  | 71.9
2003 | 12.9 | 4.1 | 22.9 | 14 | 11.1 | 5 |  | 76.8
2004 | 13 | 4 | 21.6 | 14.3 | 11 | 4.6 |  | 70.7
2005 | 12.4 | 3.9 | 21.7 | 14.5 | 10.8 | 4 |  | 66.2
2006 | 12.6 | 3.6 | 22.8 | 14.7 | 10.6 | 4.1 |  | 74
2007 | 12 | 3.4 | 23 | 15.2 | 10.8 | 4.1 |  | 69.3
2008 | 11.2 | 3.3 | 22.9 | 15 | 10.7 | 3.8 |  | 65.7
2009 | 10 | 3.2 | 22 | 14.2 | 10.5 | 3.4 |  | 62.9
2010 | 10.5 | 3.4 | 20.8 | 14 | 10.4 | 3.1 |  | 63
2011 | 9.9 | 2.9 | 18.8 | 13.7 | 10.4 | 3.2 |  | 57.8
2012 | 9.5 | 2.7 | 18.7 | 13.1 | 10.4 | 3.2 |  | 53.2
2013 | 9.3 | 2.6 | 17.4 | 12.9 | 10.4 | 3.1 |  | 54.9
2014 | 8.9 | 2.1 | 15 | 12.9 | 10.5 | 3.1 |  | 50.7
2015 | 9 | 2.2 | 14.1 | 13.2 | 10.4 | 2.9 |  | 48.1
2016 | 8.9 | 2.2 | 14.9 | 13.5 | 10.6 | 3.1 |  | 50.2
2017 | 9 | 2.1 | 12 | 13.8 | 10.6 | 3.1 |  | 47.9
2018 | 8.6 | 2.2 | 8.6 | 13.7 | 10.7 | 3.3
2019 | 8.4 | 2.1 | 8.6 | 13.7 | 10.6 | 3.2
2020 | 8 | 1.9 | 7.1 | 13.8 | 10.4 | 3
2021 | 7.9 | 1.8 | 6.1 | 13.8 | 10.4 | 2.9
2022 | 8 | 1.7 | 5.8 | 13.8 | 10.4 | 3
2023 | 8.2 | 1.6 | 4.6 | 13.8 | 10.4 | 3
2024 | 8.2 | 1.5 | 4.6 | 13.7 | 10.4 | 3
2025 | 8.1 | 1.5 | 4.5 | 13.7 | 10.4 | 3
2026 | 7.7 | 1.4 | 4.4 | 13.6 | 10.4 | 3
2027 | 7.8 | 1.3 | 4.3 | 13.4 | 10.4 | 3
2028 | 7.8 | 1.3 | 4.1 | 13.3 | 10.4 | 3
2029 | 7.7 | 1.2 | 2.8 | 13.2 | 10.4 | 2.9
2030 | 7.8 | 1.2 | 2.7 | 13.1 | 10.5 | 2.9
Figur 32: Udledning af drivhusgasser fordelt på sektorer 1990-2030 samt i FN’s basisår 1990 [mio. ton CO2-ækv.]. Arealdiagrammets statistiske opgørelse 1990-2017 er korrigeret for elhandel med udlandet (elhandelskorrigeret (Appendiks 1)). Reduktionsmål er baseret på faktiske udledninger ift. FN’s basisår og ekskl. LULUCF. LULUCF-udledninger opgøres separat og er ikke medtaget her.

## 33
Mio. ton CO2-ækvivalenter | Non-ETS udledninger | Reduktionssti 2013-2020
2005 | 39.8
2006 | 39.7
2007 | 39.9
2008 | 39.2
2009 | 36.9
2010 | 37.8
2011 | 36.3
2012 | 35
2013 | 33.2 | 36.8
2014 | 32.2 | 35.9
2015 | 32.2 | 35
2016 | 32.8 | 34.1
2017 | 32.7 | 34.8
2018 | 33.1 | 33.9
2019 | 32.6 | 33
2020 | 32 | 32.1
Figur 33: Ikke-kvoteomfattede udledninger 2005-2020 og reduktionsforpligtelsen 2013-2020 [mio. ton CO2-ækv.].

## 34
Mio. ton CO2-ækvivalenter | Non-ETS udledninger | Reduktionssti 2021-2030 | Akkumuleret manko
2005 | 39.8
2006 | 39.7
2007 | 39.9
2008 | 39.2
2009 | 36.9
2010 | 37.8
2011 | 36.3
2012 | 35
2013 | 33.2
2014 | 32.2
2015 | 32.2
2016 | 32.8
2017 | 32.7
2018 | 33.1
2019 | 32.6
2020 | 32
2021 | 31.7 | 31.6 | 0.2
2022 | 31.4 | 30.8 | 0.8
2023 | 31.3 | 29.9 | 2.2
2024 | 31.1 | 29.1 | 4.1
2025 | 30.9 | 28.3 | 6.7
2026 | 30.7 | 27.5 | 9.9
2027 | 30.4 | 26.7 | 13.6
2028 | 30.2 | 25.9 | 17.9
2029 | 29.9 | 25.1 | 22.8
2030 | 29.7 | 24.2 | 28.2
Figur 34: Ikke-kvoteomfattede udledninger 2005-2030, reduktionsforpligtelse og akkum. manko 2021-2030 [mio. ton CO2-ækv.].

## 35
Mio. ton CO2-ækvivalenter | LULUCF udledninger
1990 | 4.9
1991 | 4.3
1992 | 5.5
1993 | 4.4
1994 | 3.8
1995 | 3.7
1996 | 3.2
1997 | 3.5
1998 | 3.3
1999 | 3.5
2000 | 3.6
2001 | 4.1
2002 | 5
2003 | 4.7
2004 | 4.4
2005 | 4.4
2006 | 4.7
2007 | 2.2
2008 | -2.3
2009 | 2
2010 | -0.9
2011 | -2.5
2012 | -0.7
2013 | 0.5
2014 | 0.2
2015 | 3.8
2016 | 4.7
2017 | 3.1
2018 | 4.3
2019 | 4.3
2020 | 2.5
2021 | 2
2022 | 2.6
2023 | 2.6
2024 | 2.9
2025 | 2.3
2026 | 3.2
2027 | 3.1
2028 | 3
2029 | 2.8
2030 | 3.3
Figur 35: LULUCF udledninger og optag 1990-2030 [mio. ton CO2-ækv.].

## 36
Mio. ton CO2 | Olie | Kul | Naturgas | Affald | Procesrelaterede
Intern transport | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Højtemp. varme | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.7
Mellemtemp. Varme | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2
Rumvarme | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
Figur 36: CO2-udledninger fra erhvervslivet i 2030 fordelt på energitjenester og brændselsformer [mio. ton CO2].

## 37
VE-andel (RES) [pct.] | Lav | Høj
A |  | 1.6
B | -0.2 | 0.5
C | -3.6 | 0.9
D | -0.2 | 0.4
E | 0
F
G |  | 0.6
H | 0 | 0.2
Figur 37: Forskel i samlet VE-andel (RES) mellem centralt forløb og partielle følsomheder. Rødlig farve er reduceret VE-andel, grønlig farve er øget VE-andel.

## 38
Samlede emissioner [mio. ton CO2-ækv.] | ETS-udledninger | Non-ETS udledninger | ETS-udledninger | Non-ETS udledninger
A | -0.02 | 0
B | -0.23 | -0.04 | 0.08 | 0.15
C | -0.01 | 0 | 0.02 | 0
D | 0 | -0.64 | 0 | 0.32
E | -0.04 | -0.06 | 0.02 | 0.02
F |  | -0.5 |  | 0.5
G | -0.02
H | -0.58 | -0.04 | 2.18 | 0.04
Figur 38: Forskel i udledninger fordelt på ETS og non-ETS mellem centralt forløb og partielle følsomheder [mio. ton CO2-ækv.]. Grønlige farver er reducerede udledninger, rødlige farver er øgede udledninger.