## Indhold
Indhold
Tabel 1: Brændværdier, dollarkurs og inflationsantagelser
Tabel 2: IEA's brændselsprisantagelser, World Energy Outlook 2021 (Stated policies scenario)
Tabel 3: Raffinaderiomkostninger (oversigt)
Tabel 4: Forventede fremtidige importpriser (CIF-priser) på råolie, naturgas, kul, olieprodukter, træpiller og træflis samt priser ab dansk producent for træflis
Tabel 5: Omkostninger til transport, lager og avancer for kul, olieprodukter og biomasse
Tabel 6: Samfundsøkonomiske brændselspriser an forbrugssted for kul, olieprodukter og biomasse
Tabel 7: Omkostninger til transport og avancer på el fordelt på forbrugsstørrelser
Tabel 8: Samfundsøkonomiske priser på el
Tabel 9: Faktorer til beregning af variable elpriser
Tabel 10: Omkostninger til transport, lager og avancer for ledningsgas (opgjort i nedre brændværdi)
Tabel 11: Samfundsøkonomiske gaspriser i det danske ledningsnet og an forbrugssted (opgjort i nedre brændværdi)
Tabel 12: Samfundsøkonomiske biogaspriser an forbrugssted
Tabel 13: Emissionskoefficienter (masse pr. energimængde indfyret brændsel) for typiske kombinationer af brændsel og teknologier 2019
Tabel 14: CO2-emissionskoefficienter for ledningsgas
Tabel 15: Emissioner af CO2, CH4, N2O, SO2, NOx og PM2,5 fra produktion og forbrug af el
Tabel 16: Skøn for priser på CO2
Tabel 17: Nationale omkostninger ved udledning af SO2/SO4, NOx og PM2,5 fra stationære anlæg

## Tabel 1
Tabel 1: Brændværdier, dollarkurs og inflationsantagelser
Brændsel | Brændværdier |  | Dollarkurs | Kr./USD | Generel inflation (BVT-deflatoren) | Prisindeks 2021=1 | Stigning i %
Råolie | 5.74 | GJ/tønde | 2022 | 6.3 | 2010 | 0.8774 | -
Råolie (ton) | 43 | GJ/ton | 2023 | 6.29 | 2011 | 0.8812 | 0.4305%
Naturgas | 39.59 | GJ/1000Nm3 | 2024 | 6.28 | 2012 | 0.9026 | 2.433%
Elværkskul | 24.13 | GJ/ton | 2025 og frem | 6.25 | 2013 | 0.9126 | 1.11%
Fuelolie | 40.65 | GJ/ton |  |  | 2014 | 0.9254 | 1.398%
Gas-/Dieselolie | 42.7 | GJ/ton |  |  | 2015 | 0.9311 | 0.6141%
Biodiesel | 37.5 | GJ/ton |  |  | 2016 | 0.9341 | 0.3234%
Benzin | 43.8 | GJ/ton |  |  | 2017 | 0.9457 | 1.242%
Bioethanol | 26.7 | GJ/ton |  |  | 2018 | 0.953 | 0.7733%
JP1 | 43.5 | GJ/ton |  |  | 2019 | 0.9629 | 1.036%
Halm (15 % vandindhold) | 14.5 | GJ/ton |  |  | 2020 | 0.9901 | 2.831%
Træflis (Nåletræ, 45 % vandindhold) | 9.3 | GJ/ton |  |  | 2021 | 1 | 0.9966%
Træpiller (7 % vandindhold) | 17.5 | GJ/ton |  |  | 2022 | 1.0115 | 1.15%
Energipil (50 % vandindhold) | 8 | GJ/ton |  |  | 2023 | 1.0278 | 1.613%
Affald | 10.6 | GJ/ton |  |  | 2024 | 1.0434 | 1.52%
Note: nedre brændværdier |  |  |  |  | 2025 | 1.0637 | 1.943%
[5 empty] | 2026 | 1.0828 | 1.79%
[5 empty] | 2027 | 1.1008 | 1.666%
[5 empty] | 2028 | 1.1191 | 1.661%
[5 empty] | 2029 | 1.1378 | 1.675%
[5 empty] | 2030 | 1.1568 | 1.671%
[5 empty] | 2031 | 1.1775 | 1.787%
[5 empty] | 2032 | 1.1982 | 1.758%
[5 empty] | 2033 | 1.2197 | 1.796%
[5 empty] | 2034 | 1.2413 | 1.767%
[5 empty] | 2035 | 1.2635 | 1.789%
[5 empty] | 2036 | 1.2888 | 2.004%
[5 empty] | 2037 | 1.3149 | 2.026%
[5 empty] | 2038 | 1.3412 | 2%
[5 empty] | 2039 | 1.3683 | 2.021%
[5 empty] | 2040 | 1.3956 | 1.993%
[5 empty] | 2041 | 1.4235 | 1.998%
[5 empty] | 2042 | 1.4516 | 1.975%
[5 empty] | 2043 | 1.4806 | 1.998%
[5 empty] | 2044 | 1.5098 | 1.97%
[5 empty] | 2045 | 1.5398 | 1.991%

## Tabel 2
Tabel 2: IEA's brændselsprisantagelser, World Energy Outlook 2021 (Stated policies scenario)
2021-priser, kr./GJ | 2020 | 2030 | 2050
Kul | 13.7 | 19.4 | 18.4
Råolie | 48.3 | 93.5 | 108.1
Naturgas, Europa | 29.2 | 56.4 | 61.5
Note: IEA angiver naturgasprisen ift. øvre brændværdi, men i tabellen er prisen angivet ift. nedre brændværdi.

## Tabel 3
Tabel 3: Raffinaderiomkostninger (oversigt)
2021-priser, kr./GJ | Raffinaderi-omkostning | Raffinaderimargin | Produktpræmie | Samlet raffinaderiomkostning
Benzin | 9.5 | 5.5 | 7.1 | 22.1
Diesel/gasolie/fyringsolie | 9.5 | 5.5 | 5.9 | 20.9
Fuelolie | 9.5 | 5.5 | -29.2 | -14.2
JP1 | 9.5 | 5.5 | 2.3 | 17.3

## Tabel 4
Tabel 4: Forventede fremtidige importpriser (CIF-priser) på råolie, naturgas, kul, olieprodukter, træpiller og træflis samt priser ab dansk producent for træflis
2021-priser kr./GJ | Importpriser (CIF-priser) | [10 empty] | ab DK producent
| Råolie | Naturgas | Kul | Fuelolie | Gasolie | Diesel | Benzin | JP1 | Træpiller (industri) | Træpiller (konsum) | Træflis | Træflis
2022 | 84.4 | 130.4 | 27.5 | 70.3 | 105.4 | 105.4 | 106.6 | 101.8 | 83.3 | 95.6 | 51.2 | 45.1
2023 | 82.3 | 79.3 | 24.6 | 68.1 | 103.3 | 103.3 | 104.5 | 99.6 | 79.4 | 91.1 | 51.5 | 45.3
2024 | 79.2 | 43 | 20 | 65 | 100.1 | 100.1 | 101.3 | 96.5 | 72.6 | 83.3 | 51.7 | 45.6
2025 | 76.3 | 39.5 | 20 | 62.1 | 97.2 | 97.2 | 98.4 | 93.6 | 72.2 | 82.8 | 51.9 | 45.8
2026 | 76 | 41 | 20.3 | 61.8 | 96.9 | 96.9 | 98.1 | 93.3 | 72.4 | 83 | 52.2 | 46.1
2027 | 75.9 | 42.5 | 20.5 | 61.8 | 96.9 | 96.9 | 98.1 | 93.3 | 72.6 | 83.3 | 52.5 | 46.3
2028 | 76.1 | 44 | 20.8 | 61.9 | 97 | 97 | 98.3 | 93.4 | 72.9 | 83.6 | 52.8 | 46.6
2029 | 76.2 | 45.4 | 21 | 62.1 | 97.2 | 97.2 | 98.4 | 93.6 | 73.2 | 83.9 | 53.1 | 46.9
2030 | 76.3 | 46.8 | 21.2 | 62.2 | 97.3 | 97.3 | 98.5 | 93.7 | 73.4 | 84.2 | 53.4 | 47.1
2031 | 77.2 | 48 | 21.3 | 63.1 | 98.2 | 98.2 | 99.4 | 94.5 | 73.7 | 84.5 | 53.7 | 47.3
2032 | 78.1 | 49.1 | 21.3 | 64 | 99.1 | 99.1 | 100.3 | 95.4 | 74 | 84.9 | 54 | 47.4
2033 | 78.9 | 50.3 | 21.3 | 64.8 | 99.9 | 99.9 | 101.1 | 96.3 | 74.3 | 85.2 | 54.4 | 47.6
2034 | 79.7 | 51.3 | 21.3 | 65.6 | 100.7 | 100.7 | 101.9 | 97 | 74.5 | 85.5 | 54.7 | 47.7
2035 | 80.4 | 52.4 | 21.4 | 66.3 | 101.4 | 101.4 | 102.6 | 97.8 | 74.8 | 85.8 | 55 | 47.9
2036 | 80.9 | 53.2 | 21.3 | 66.8 | 101.9 | 101.9 | 103.1 | 98.3 | 75.1 | 86.2 | 55.3 | 48.1
2037 | 81.4 | 54.1 | 21.3 | 67.2 | 102.3 | 102.3 | 103.5 | 98.7 | 75.4 | 86.5 | 55.6 | 48.2
2038 | 81.8 | 54.9 | 21.2 | 67.6 | 102.7 | 102.7 | 103.9 | 99.1 | 75.7 | 86.8 | 55.9 | 48.4
2039 | 82.1 | 55.6 | 21.1 | 67.9 | 103.1 | 103.1 | 104.3 | 99.4 | 75.9 | 87.1 | 56.2 | 48.5
2040 | 82.4 | 56.3 | 21.1 | 68.3 | 103.4 | 103.4 | 104.6 | 99.7 | 76.2 | 87.4 | 56.5 | 48.7
2041 | 82.4 | 56.3 | 21.1 | 68.3 | 103.4 | 103.4 | 104.6 | 99.7 | 76.2 | 87.4 | 56.5 | 48.7
2042 | 82.4 | 56.3 | 21.1 | 68.3 | 103.4 | 103.4 | 104.6 | 99.7 | 76.2 | 87.4 | 56.5 | 48.7
2043 | 82.4 | 56.3 | 21.1 | 68.3 | 103.4 | 103.4 | 104.6 | 99.7 | 76.2 | 87.4 | 56.5 | 48.7
2044 | 82.4 | 56.3 | 21.1 | 68.3 | 103.4 | 103.4 | 104.6 | 99.7 | 76.2 | 87.4 | 56.5 | 48.7
2045 | 82.4 | 56.3 | 21.1 | 68.3 | 103.4 | 103.4 | 104.6 | 99.7 | 76.2 | 87.4 | 56.5 | 48.7
Note 1: Der angives ikke en importpris for halm, da halm betragtes som en lokal ressource. Prisen for halm an forbrugssted kan ses i tabel 6.
Note 2: Prisen for træpiller er angivet både for industri (værker og kraftværker) og konsum (forbrugere).
Note 3: Forwardpriser, der indgår i beregning af importpriserne, er trukket i december 2021. Efterfølgende udsving i forwardpriser er derfor ikke afspejlet.

## Tabel 5
Tabel 5: Omkostninger til transport, lager og avancer for kul, olieprodukter og biomasse
2021-priser, kr./GJ | An kraftværk | An værk | An forbruger
Kul | 1.4 | - | -
Fuelolie | 2.3 | - | -
Gasolie | 2.3 | 7.2 | 26.1
Diesel | - | - | 26.1
Benzin | - | - | 24.3
JP1 | - | - | 2.3
Træflis | 2,6 - 8,7 | 1,1 - 7,2 | -
Træpiller | 2.3 | 7.2 | 34.4
Note: Omkostninger for træpiller og træflis er i tabel 5 angivet for 2022, men omkostningerne er ikke konstante frem mod 2045.

## Tabel 6
Tabel 6: Samfundsøkonomiske brændselspriser an forbrugssted for kul, olieprodukter og biomasse
2021-priser kr./GJ | An kraftværk | [5 empty] | An værk |  |  |  | An forbruger
| Kul | Fuelolie | Gasolie | Halm | Træflis | Træpiller (industri) | Gasolie | Halm | Træflis | Træpiller (industri) | Gasolie | Diesel | Diesel (bio 7 %) | Benzin | Benzin (bio 10 %) | JP1 | Træpiller (konsum)
2022 | 28.8 | 72.6 | 107.7 | 46.1 | 53.8 | 85.6 | 112.6 | 44.2 | 52.3 | 90.5 | 131.5 | 131.5 | 138.3 | 130.9 | 144.2 | 104.1 | 130
2023 | 26 | 70.4 | 105.6 | 46.3 | 54.1 | 81.7 | 110.5 | 44.4 | 52.5 | 86.6 | 129.4 | 129.4 | 136.1 | 128.8 | 142.1 | 101.9 | 125.4
2024 | 21.4 | 67.3 | 102.4 | 46.5 | 54.3 | 74.9 | 107.4 | 44.6 | 52.7 | 79.8 | 126.3 | 126.3 | 133 | 125.6 | 138.9 | 98.8 | 117.6
2025 | 21.4 | 64.4 | 99.5 | 46.7 | 54.5 | 74.4 | 104.5 | 44.8 | 53 | 79.3 | 123.4 | 123.4 | 130.1 | 122.7 | 136.1 | 95.9 | 116.9
2026 | 21.6 | 64.1 | 99.2 | 46.9 | 54.8 | 74.7 | 104.2 | 45 | 53.2 | 79.5 | 123.1 | 123.1 | 129.8 | 122.4 | 135.8 | 95.6 | 117.3
2027 | 21.9 | 64.1 | 99.2 | 47.2 | 55.1 | 74.9 | 104.2 | 45.3 | 53.5 | 79.8 | 123.1 | 123.1 | 129.8 | 122.4 | 135.7 | 95.6 | 117.6
2028 | 22.1 | 64.2 | 99.4 | 47.4 | 55.4 | 75.2 | 104.3 | 45.5 | 53.8 | 80 | 123.2 | 123.2 | 129.9 | 122.6 | 135.9 | 95.7 | 118
2029 | 22.4 | 64.4 | 99.5 | 47.7 | 55.7 | 75.4 | 104.4 | 45.8 | 54 | 80.3 | 123.3 | 123.3 | 130.1 | 122.7 | 136 | 95.9 | 118.4
2030 | 22.6 | 64.5 | 99.6 | 48 | 56 | 75.7 | 104.5 | 46 | 54.3 | 80.6 | 123.4 | 123.4 | 130.2 | 122.8 | 136.1 | 96 | 118.8
2031 | 22.6 | 65.4 | 100.5 | 48.2 | 56.3 | 76 | 105.4 | 46.3 | 54.5 | 80.9 | 124.3 | 124.3 | 131.1 | 123.7 | 137 | 96.8 | 119.2
2032 | 22.7 | 66.3 | 101.4 | 48.5 | 56.7 | 76.3 | 106.3 | 46.6 | 54.7 | 81.2 | 125.2 | 125.2 | 132 | 124.6 | 137.9 | 97.7 | 119.7
2033 | 22.7 | 67.1 | 102.2 | 48.8 | 57 | 76.5 | 107.1 | 46.8 | 54.9 | 81.5 | 126 | 126 | 132.8 | 125.4 | 138.7 | 98.6 | 120.1
2034 | 22.7 | 67.9 | 103 | 49 | 57.3 | 76.8 | 107.9 | 47.1 | 55.1 | 81.8 | 126.8 | 126.8 | 133.6 | 126.2 | 139.5 | 99.3 | 120.6
2035 | 22.7 | 68.6 | 103.7 | 49.3 | 57.6 | 77.1 | 108.6 | 47.3 | 55.3 | 82.1 | 127.5 | 127.5 | 134.3 | 126.9 | 140.2 | 100.1 | 121
2036 | 22.7 | 69.1 | 104.2 | 49.6 | 57.9 | 77.4 | 109.1 | 47.5 | 55.5 | 82.4 | 128 | 128 | 134.8 | 127.4 | 140.7 | 100.6 | 121.5
2037 | 22.6 | 69.5 | 104.6 | 49.8 | 58.2 | 77.6 | 109.6 | 47.7 | 55.7 | 82.7 | 128.5 | 128.5 | 135.2 | 127.8 | 141.1 | 101 | 121.9
2038 | 22.6 | 69.9 | 105 | 50.1 | 58.5 | 77.9 | 110 | 47.9 | 55.9 | 83 | 128.9 | 128.9 | 135.6 | 128.2 | 141.5 | 101.4 | 122.4
2039 | 22.5 | 70.2 | 105.4 | 50.4 | 58.8 | 78.2 | 110.3 | 48 | 56.1 | 83.3 | 129.2 | 129.2 | 135.9 | 128.6 | 141.9 | 101.7 | 122.9
2040 | 22.4 | 70.6 | 105.7 | 50.6 | 59.2 | 78.5 | 110.6 | 48.2 | 56.3 | 83.6 | 129.5 | 129.5 | 136.3 | 128.9 | 142.2 | 102 | 123.3
2041 | 22.4 | 70.6 | 105.7 | 50.6 | 59.2 | 78.5 | 110.6 | 48.2 | 56.3 | 83.6 | 129.5 | 129.5 | 136.3 | 128.9 | 142.2 | 102 | 123.3
2042 | 22.4 | 70.6 | 105.7 | 50.6 | 59.2 | 78.5 | 110.6 | 48.2 | 56.3 | 83.6 | 129.5 | 129.5 | 136.3 | 128.9 | 142.2 | 102 | 123.3
2043 | 22.4 | 70.6 | 105.7 | 50.6 | 59.2 | 78.5 | 110.6 | 48.2 | 56.3 | 83.6 | 129.5 | 129.5 | 136.3 | 128.9 | 142.2 | 102 | 123.3
2044 | 22.4 | 70.6 | 105.7 | 50.6 | 59.2 | 78.5 | 110.6 | 48.2 | 56.3 | 83.6 | 129.5 | 129.5 | 136.3 | 128.9 | 142.2 | 102 | 123.3
2045 | 22.4 | 70.6 | 105.7 | 50.6 | 59.2 | 78.5 | 110.6 | 48.2 | 56.3 | 83.6 | 129.5 | 129.5 | 136.3 | 128.9 | 142.2 | 102 | 123.3
Note 1: Priserne for træpiller bygger på værdierne for hhv. industri (værker og kraftværker) og konsum (forbrugere) fra tabel 4.
Note 2: Priser for el og gas findes i afsnit 4.
Note 3: På grund af afrundinger stemmer priserne i tabel 6 ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af priser fra tabel 4 og tabel 5.

## Tabel 7
Tabel 7: Omkostninger til transport og avancer på el fordelt på forbrugsstørrelser
2021-priser kr./MWh | < 20 | 20-100 | 100-500 | 500-1.000 | 1.000-2.000 | 2.000-70.000 | > 70.000
| 279 | 275 | 192 | 168 | 135 | 124 | 123

## Tabel 8
Tabel 8: Samfundsøkonomiske priser på el
2021-priser kr./MWh | Rå samfundsøkonomisk pris på el | < 20 | 20-100 | 100-500 | 500-1.000 | 1.000-2.000 | 2.000-70.000 | > 70.000
2022 | 1260 | 1616 | 1612 | 1530 | 1506 | 1472 | 1461 | 1460
2023 | 660 | 980 | 976 | 893 | 869 | 835 | 824 | 824
2024 | 560 | 873 | 869 | 786 | 763 | 729 | 718 | 717
2025 | 540 | 852 | 848 | 765 | 741 | 708 | 697 | 696
2026 | 530 | 842 | 838 | 755 | 731 | 697 | 686 | 686
2027 | 510 | 820 | 816 | 733 | 709 | 676 | 665 | 664
2028 | 490 | 799 | 795 | 712 | 688 | 655 | 644 | 643
2029 | 450 | 757 | 753 | 670 | 646 | 612 | 602 | 601
2030 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2031 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2032 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2033 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2034 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2035 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2036 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2037 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2038 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2039 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2040 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2041 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2042 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2043 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2044 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
2045 | 390 | 693 | 689 | 606 | 582 | 549 | 538 | 537
Note 1: Den rå elpris er afrundet til hele øre pr. kWh, svarende til hele tiere pr. MWh.
Note 2: For fleksible enheder som varmepumper, elkedler og kraftvarmeanlæg, der driftes efter elprisen, bør der korrigeres for årsvariationerne i elprisen som beskrevet nedenfor.
Note 3: Elpriser an forbrugssted er inkl. nettab på 5,8 pct.
Note 4: Priserne er udtrykt i faktorpriser. I en samfundsøkonomisk analyse skal priserne derfor ganges med nettoafgiftsfaktoren for at omregne til forbrugerprisniveau.

## Tabel 9
Tabel 9: Faktorer til beregning af variable elpriser
| Lave priser – Elforbrugende enheder: Varmepumper/elpatroner |  | Høje priser – Elproducerende enheder: Kraftvarmeenheder
Driftstid, pct. af tilgængelige timer | Faktor, der skal ganges på den rå elpris ved ikke-marginale ændringer | Faktor, der skal ganges på den rå elpris ved marginale ændringer | Faktor, der skal ganges på den rå elpris ved ikke-marginale ændringer | Faktor, der skal ganges på den rå elpris ved marginale ændringer
0-5 pct. | 0.15 | 0.15 | 1.94 | 1.94
5-10 pct. | 0.33 | 0.52 | 1.74 | 1.53
10-15 pct. | 0.43 | 0.63 | 1.63 | 1.4
15-20 pct. | 0.5 | 0.7 | 1.55 | 1.31
20-25 pct. | 0.55 | 0.75 | 1.49 | 1.24
25-30 pct. | 0.59 | 0.8 | 1.44 | 1.18
30-35 pct. | 0.63 | 0.84 | 1.39 | 1.13
35-40 pct. | 0.66 | 0.88 | 1.35 | 1.08
40-45 pct. | 0.69 | 0.92 | 1.32 | 1.04
45-50 pct. | 0.72 | 0.95 | 1.28 | 0.99
50-55 pct. | 0.74 | 0.99 | 1.25 | 0.95
55-60 pct. | 0.77 | 1.04 | 1.23 | 0.92
60-65 pct. | 0.79 | 1.08 | 1.2 | 0.88
65-70 pct. | 0.81 | 1.13 | 1.17 | 0.84
70-75 pct. | 0.84 | 1.18 | 1.15 | 0.8
75-80 pct. | 0.86 | 1.24 | 1.13 | 0.75
80-85 pct. | 0.89 | 1.31 | 1.1 | 0.7
85-90 pct. | 0.92 | 1.4 | 1.07 | 0.63
90-95 pct. | 0.95 | 1.53 | 1.04 | 0.52
95-100 pct. | 1 | 1.94 | 1 | 0.15
Note: Faktorerne skal ganges på de rå elpriser i tabel 8.

## Tabel 10
Tabel 10: Omkostninger til transport, lager og avancer for ledningsgas (opgjort i nedre brændværdi)
2021-priser kr./GJ | > 35 mio. m3 |  | 10-35 mio m3 |  | 800.000-10mio. m3 |  | 300.000-800.000 m3 |  | 75.000-300.000 m3 |  | 6.000-75.000 m3 |  | < 6.000 m3
| Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost
2022 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2023 | 2.1 | 2.5 | 6.7 | 5.1 | 9 | 5.1 | 10.3 | 6.9 | 15.2 | 10 | 16.9 | 13.3 | 18.4 | 13.6
2024 | 2.1 | 2.5 | 6.7 | 5.2 | 9 | 5.2 | 10.3 | 7 | 15.3 | 10.3 | 16.9 | 13.6 | 18.5 | 13.9
2025 | 2.1 | 2.5 | 6.7 | 5.3 | 9.1 | 5.3 | 10.4 | 7.2 | 15.3 | 10.5 | 17 | 14 | 18.6 | 14.2
2026 | 2.1 | 2.5 | 6.7 | 5.4 | 9.1 | 5.4 | 10.4 | 7.3 | 15.4 | 10.7 | 17.1 | 14.3 | 18.6 | 14.6
2027 | 2.1 | 2.5 | 6.7 | 5.4 | 9.1 | 5.4 | 10.4 | 7.4 | 15.4 | 10.9 | 17.2 | 14.6 | 18.7 | 14.9
2028 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.5 | 9.1 | 5.5 | 10.5 | 7.6 | 15.5 | 11.2 | 17.2 | 14.9 | 18.8 | 15.2
2029 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.6 | 9.1 | 5.6 | 10.5 | 7.7 | 15.6 | 11.4 | 17.3 | 15.3 | 18.9 | 15.6
2030 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.6 | 9.2 | 5.7 | 10.5 | 7.9 | 15.6 | 11.6 | 17.4 | 15.6 | 18.9 | 15.9
2031 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.7 | 9.2 | 5.8 | 10.6 | 8 | 15.7 | 11.9 | 17.5 | 15.9 | 19 | 16.2
2032 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.8 | 9.2 | 5.9 | 10.6 | 8.1 | 15.7 | 12.1 | 17.5 | 16.2 | 19.1 | 16.6
2033 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2034 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2035 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2036 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2037 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2038 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2039 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2040 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2041 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2042 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2043 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2044 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
2045 | 2.1 | 2.5 | 6.8 | 5.9 | 9.2 | 6 | 10.6 | 8.3 | 15.8 | 12.3 | 17.6 | 16.6 | 19.2 | 16.9
Note 1: Det er kun distributionstarifferne, som ikke er antaget konstante. Centrale kraftværker benytter ikke distributionsnettet og betaler derfor ikke distributionstariffer. Værdier for forbrug over 35 mio. m3 er derfor ens i alle år.
Note 2: Søjlerne ’sunk cost’ repræsenterer den rene sunk cost-udgift. Dvs. hvis søjlerne ’excl. Sunk cost’ og ’sunk cost’ summeres under hvert forbrugssted, opnås det samlede tillæg inkl. sunk cost.

## Tabel 11
Tabel 11: Samfundsøkonomiske gaspriser i det danske ledningsnet og an forbrugssted (opgjort i nedre brændværdi)
2021-priser kr./GJ | Ledningsgas | > 35 mio. m3 | 10-35 mio. m3 | 800.000- 10 mio. m3 | 300.000-800.000 m3 | 75.000-300.000 m3 | 6.000- 75.000 m3 | < 6.000 m3
2022 | 130.4 | 132.4 | 137.2 | 139.6 | 141 | 146.1 | 148 | 149.5
2023 | 79.3 | 81.4 | 86 | 88.3 | 89.6 | 94.5 | 96.2 | 97.7
2024 | 43 | 45.1 | 49.7 | 52.1 | 53.4 | 58.3 | 60 | 61.5
2025 | 39.5 | 41.6 | 46.2 | 48.5 | 49.9 | 54.8 | 56.5 | 58
2026 | 41 | 43.1 | 47.7 | 50.1 | 51.4 | 56.4 | 58.1 | 59.6
2027 | 42.5 | 44.6 | 49.3 | 51.6 | 53 | 58 | 59.7 | 61.2
2028 | 44 | 46.1 | 50.8 | 53.1 | 54.5 | 59.5 | 61.2 | 62.8
2029 | 45.4 | 47.5 | 52.2 | 54.5 | 55.9 | 61 | 62.7 | 64.3
2030 | 46.8 | 48.9 | 53.6 | 55.9 | 57.3 | 62.4 | 64.2 | 65.7
2031 | 48 | 50 | 54.8 | 57.1 | 58.5 | 63.6 | 65.4 | 67
2032 | 49.1 | 51.2 | 56 | 58.3 | 59.7 | 64.9 | 66.7 | 68.2
2033 | 50.3 | 52.3 | 57.1 | 59.5 | 60.9 | 66 | 67.9 | 69.4
2034 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2035 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2036 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2037 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2038 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2039 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2040 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2041 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2042 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2043 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2044 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2045 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
Note 1: Priserne for ledningsgas indeholder ikke sunk costs.
Note 2: Priserne er udtrykt i faktorpriser og således opgjort ekskl. afgifter, tilskud og moms. I en samfundsøkonomisk analyse skal priserne derfor ganges med nettoafgiftsfaktoren.
Note 3: På grund af afrundinger stemmer priserne i søjle 2-8 ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af søjle 1 og omkostningerne fra tabel 10

## Tabel 12
Tabel 12: Samfundsøkonomiske biogaspriser an forbrugssted
2021-priser kr./GJ | Opgraderet biogas | > 35 mio. m3 | 10-35 mio. m3 | 800.000- 10 mio. m3 | 300.000-800.000 m3 | 75.000-300.000 m3 | 6.000- 75.000 m3 | < 6.000 m3
2022 | 141.2 | 143.3 | 148.1 | 150.4 | 151.8 | 157 | 158.8 | 160.4
2023 | 140.3 | 142.4 | 147 | 149.4 | 150.6 | 155.6 | 157.2 | 158.7
2024 | 139.5 | 141.6 | 146.2 | 148.5 | 149.8 | 154.8 | 156.4 | 158
2025 | 138.6 | 140.7 | 145.3 | 147.7 | 149 | 154 | 155.6 | 157.2
2026 | 137.8 | 139.8 | 144.5 | 146.8 | 148.2 | 153.2 | 154.8 | 156.4
2027 | 136.9 | 139 | 143.6 | 146 | 147.3 | 152.3 | 154.1 | 155.6
2028 | 136 | 138.1 | 142.8 | 145.2 | 146.5 | 151.5 | 153.3 | 154.8
2029 | 135.2 | 137.3 | 142 | 144.3 | 145.7 | 150.7 | 152.5 | 154
2030 | 134.3 | 136.4 | 141.1 | 143.5 | 144.8 | 149.9 | 151.7 | 153.2
2031 | 134.3 | 136.4 | 141.1 | 143.5 | 144.9 | 150 | 151.8 | 153.3
2032 | 134.3 | 136.4 | 141.1 | 143.5 | 144.9 | 150 | 151.8 | 153.4
2033 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2034 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2035 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2036 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2037 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2038 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2039 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2040 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2041 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2042 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2043 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2044 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
2045 | 134.3 | 136.4 | 141.2 | 143.5 | 144.9 | 150.1 | 151.9 | 153.5
Note 1: Priserne for biogas indeholder ikke sunk costs.
Note 2: Priserne er udtrykt i faktorpriser og således opgjort ekskl. afgifter, tilskud og moms. I en samfundsøkonomisk analyse skal priserne derfor ganges med nettoafgiftsfaktoren.
Note 3: På grund af afrundinger stemmer priser i søjle 2-8 ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af søjle 1 og omkostninger fra tabel 10.

## Tabel 13
Tabel 13: Emissionskoefficienter (masse pr. energimængde indfyret brændsel) for typiske kombinationer af brændsel og teknologier 2019
Brændsel | Anlægstype | CO2 | CH4 | N2O | SO2 | NOx | PM2,5
|  | kg/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ
Centrale kraftværker og kraftvarmeværker
Ledningsgas | Dampturbine | Se tabel 14 | 1 | 1 | 0.4 | 28 | 0.1
Kul | Dampturbine | 94.1 | 0.9 | 0.8 | 14 | 25 | 2.1
Fuelolie | Dampturbine | 79.3 | 0.8 | 0.3 | 100 | 138 | 2.5
Halm* | Dampturbine | 0 | 0.5 | 1.1 | 49 | 125 | 1.1
Træ* (eks. træpiller) | Dampturbine | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 33 | 4.8
Træpiller | Dampturbine | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 33 | 4.8
Decentrale kraftvarmeværker
Ledningsgas | Gasturbine | Se tabel 14 | 1.7 | 1 | 0.4 | 48 | 0.05
Ledningsgas | Motor | Se tabel 14 | 481 | 0.6 | 0.5 | 135 | 0.16
Halm* | Dampturbine | 0 | 0.5 | 1.1 | 49 | 125 | 1.11
Træ* (eks. træpiller) | Dampturbine | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 81 | 4.82
Træpiller |  | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 81 | 4.82
Affald | Dampturbine | 42.5 | 0.3 | 1.2 | 8.3 | 79 | 0.29
Biogas*** | Motor | 0 | 434 | 1.6 | 19.2 | 202 | 0.21
Ren varmeproduktion på decentrale værker og lignende**
Ledningsgas | Kedel | Se tabel 14 | 1 | 1 | 0.4 | 31.7 | 0.1
Halm | Kedel | 0 | 30 | 4 | 115 | 90 | 12
Træ (eks. træpiller) | Kedel | 0 | 11 | 4 | 11 | 90 | 10
Træpiller |  | 0 | 3 | 4 | 11 | 90 | 10
Biogas*** | Kedel | 0 | 1 | 0.1 | 25 | 28 | 1.5
Husholdninger
Ledningsgas |  | Se tabel 14 | 1 | 1 | 0.4 | 19.6 | 0.1
Gasolie |  | 74.1 | 0.7 | 0.6 | 6.7 | 52 | 5
Træpiller |  | 0 | 3 | 4 | 11 | 80 | 47
Brænde og andre træprodukter |  | 0 | 105 | 4 | 11 | 73.5 | 290
Industri og lignende
Ledningsgas | Industrielle kedler | Se tabel 14 | 1 | 1 | 0.4 | 31.7 | 0.1
Raffinaderigas | Raffinaderier | 56.5 | 1 | 0.1 | 1 | 56 | 5
* Der er meget stor usikkerhed på PM2,5-faktorerne, da de er baseret på målinger på ganske få anlæg
** Faktorerne kan med god tilnærmelse også anvendes for større biomasse-/biogaskedler fx i industrien
*** Emissioner for biogas anvendes ved værker, som får leveret biogas direkte fra biogasproducenten, og er ikke det samme som biogas, der opgraderes til gasnettet.
Note: For biomasse og biogas er anvendt en CO2 emissionsfaktor på 0.
Kilde: Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE).

## Tabel 14
Tabel 14: CO2-emissionskoefficienter for ledningsgas
Emissionskoefficient
kg/GJ
2022 | 56.5
2023 | 56.5
2024 | 56.5
2025 | 56.5
2026 | 56.5
2027 | 56.5
2028 | 56.5
2029 | 56.5
2030 | 56.5
2031 | 56.5
2032 | 56.5
2033 | 56.5
2034 | 0
2035 | 0
2036 | 0
2037 | 0
2038 | 0
2039 | 0
2040 | 0
2041 | 0
2042 | 0
2043 | 0
2044 | 0
2045 | 0
Kilde: CO2-emissionskoefficient for naturgas fra DCE (Nationale Center for Miljø og Energi), samt egne beregninger.

## Tabel 15
Tabel 15: Emissioner af CO2, CH4, N2O, SO2, NOx og PM2,5 fra produktion og forbrug af el
| CO2 |  | CH4 |  | N2O |  | SO2 |  | NOx |  | PM2,5
| kg/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh
| Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug
2022 | 59 | 62 | 105 | 111 | 2.2 | 2.3 | 22 | 23 | 197 | 210 | 0.5 | 0.6
2023 | 46 | 48 | 87 | 92 | 2 | 2.1 | 16 | 17 | 187 | 198 | 0.5 | 0.5
2024 | 38 | 41 | 74 | 78 | 1.8 | 1.9 | 15 | 16 | 167 | 177 | 0.5 | 0.5
2025 | 35 | 37 | 66 | 71 | 1.6 | 1.7 | 14 | 15 | 151 | 161 | 0.4 | 0.5
2026 | 28 | 29 | 56 | 59 | 1.4 | 1.4 | 12 | 13 | 130 | 138 | 0.4 | 0.4
2027 | 23 | 24 | 50 | 53 | 1.2 | 1.2 | 10 | 11 | 113 | 120 | 0.4 | 0.4
2028 | 17 | 18 | 43 | 45 | 1 | 1.1 | 8 | 8 | 99 | 105 | 0.3 | 0.4
2029 | 8 | 9 | 38 | 41 | 0.9 | 1 | 4 | 4 | 90 | 95 | 0.3 | 0.3
2030 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2031 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2032 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2033 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2034 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2035 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2036 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2037 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2038 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2039 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2040 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2041 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2042 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2043 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2044 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
2045 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 78 | 83 | 0.3 | 0.3
Note 1: Emissionerne knyttet til el er baseret på den forventede gennemsnitlige danske elproduktion.
Note 2: Tallene for elforbrug indeholder et nettab på 5,8 pct.
Note 3: Prisen på CO2-kvoter er medregnet i elpriserne angivet i tabel 8. Derfor skal CO2-emissioner fra elproduktion ikke værdisættes separat i det samfundsøkonomiske regnestykke.

## Tabel 16
Tabel 16: Skøn for priser på CO2
2021-priser kr./ton | Skøn for priser på CO2 |  | Lave og høje prisforløb til brug for følsomhedsberegninger
| CO2-kvoter | CO2-udledninger uden for kvotesektoren | Lav pris på CO2 | Høj pris på CO2
2022 | 617 | 617 | 589 | 669
2023 | 623 | 623 | 587 | 733
2024 | 633 | 633 | 585 | 807
2025 | 642 | 642 | 589 | 887
2026 | 658 | 658 | 591 | 985
2027 | 676 | 676 | 594 | 1096
2028 | 695 | 695 | 596 | 1220
2029 | 716 | 716 | 599 | 1361
2030 | 738 | 738 | 591 | 1520
2031 | 760 | 760 | 591 | 1566
2032 | 785 | 785 | 591 | 1617
2033 | 811 | 811 | 591 | 1669
2034 | 838 | 838 | 591 | 1727
2035 | 868 | 868 | 591 | 1789
2036 | 900 | 900 | 591 | 1853
2037 | 933 | 933 | 591 | 1922
2038 | 969 | 969 | 591 | 1996
2039 | 1008 | 1008 | 591 | 2075
2040 | 1049 | 1049 | 591 | 2161
2041 | 1049 | 1049 | 591 | 2161
2042 | 1049 | 1049 | 591 | 2161
2043 | 1049 | 1049 | 591 | 2161
2044 | 1049 | 1049 | 591 | 2161
2045 | 1049 | 1049 | 591 | 2161
Kilder: | Skøn for kvotepris, skøn for omkostninger for CO2-udledning uden for kvotesektoren og høj pris på CO2: Finansministeriet, december 2021. Prisskønnene er lavet til brug for Energistyrelsen og er dermed ikke en offentlig kilde.
Lav pris på CO2: Energistyrelsen, baseret på forwardpriser på CO2-kvoter fra december 2021.
Note 1: Alle prisskøn i denne tabel er angivet i faktorpriser, og skal derfor ganges med nettoafgiftsfaktoren for at blive angivet i forbrugerprisniveau.

## Tabel 17
Tabel 17: Nationale omkostninger ved udledning af SO2/SO4, NOx og PM2,5 fra stationære anlæg
2021-priser, kr./kg | Sektor | SO2/SO4 | NOx | PM2,5
SNAP 1 | Større forbrændingsanlæg, inkl. affaldsforbrændingsanlæg | 13 | 12 | 60
SNAP 2 | Forbrændingsanlæg i husholdninger mv. | 33 | 48 | 290
SNAP 3 | Industrielle forbrændingsanlæg | 16 | 15 | 73
Kilde: Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner 3.0, udgivet af DCE i 2019. For emissionsfaktorer fra andre processer henvises til kataloget.