## Tabel 1
Tabel 1: Brændværdier, dollarkurs og inflationsantagelser
Brændværdier |  |  | Dollarkurs | Kr./USD | Generel inflation (BVT-deflatoren) | Prisindeks 2018=1 | Stigning i %
Råolie | 5.84 | GJ/tønde | 2017 | 6.631 | 2005 | 0.80059 | 2.7%
Råolie (ton) | 43 | GJ/ton | 2018 | 6.89 | 2006 | 0.81734 | 2.093%
Naturgas | 39.63 | GJ/1000Nm3 | 2019 | 6.8 | 2007 | 0.83966 | 2.731%
Elværkskul | 24.29 | GJ/ton | 2020 | 6.7 | 2008 | 0.87928 | 4.718%
Fuelolie | 40.65 | GJ/ton |  |  | 2009 | 0.88418 | 0.5567%
Gas-/Dieselolie | 42.7 | GJ/ton |  |  | 2010 | 0.9137 | 3.339%
Biodiesel | 37.5 | GJ/ton |  |  | 2011 | 0.91763 | 0.4305%
Benzin | 43.8 | GJ/ton |  |  | 2012 | 0.93996 | 2.433%
Bioethanol | 26.7 | GJ/ton |  |  | 2013 | 0.9504 | 1.11%
JP1 | 43.5 | GJ/ton |  |  | 2014 | 0.95999 | 1.009%
Halm (15 % vandindhold) | 14.5 | GJ/ton |  |  | 2015 | 0.97112 | 1.159%
Træflis (Nåletræ, 45 % vandindhold) | 9.3 | GJ/ton |  |  | 2016 | 0.97314 | 0.2079%
Træpiller (7 % vandindhold) | 17.5 | GJ/ton |  |  | 2017 | 0.98493 | 1.212%
Energipil (50 % vandindhold) | 8 | GJ/ton |  |  | 2018 | 1 | 1.53%
Affald | 10.6 | GJ/ton |  |  | 2019 | 1.0129 | 1.289%
[5 empty] | 2020 | 1.0312 | 1.811%
[5 empty] | 2021 | 1.0436 | 1.2%
[5 empty] | 2022 | 1.0597 | 1.537%
[5 empty] | 2023 | 1.0791 | 1.839%
[5 empty] | 2024 | 1.0988 | 1.825%
[5 empty] | 2025 | 1.119 | 1.833%
[5 empty] | 2026 | 1.138 | 1.701%
[5 empty] | 2027 | 1.1603 | 1.956%
[5 empty] | 2028 | 1.1826 | 1.928%
[5 empty] | 2029 | 1.2056 | 1.939%
[5 empty] | 2030 | 1.2282 | 1.876%
[5 empty] | 2031 | 1.2524 | 1.97%
[5 empty] | 2032 | 1.2766 | 1.935%
[5 empty] | 2033 | 1.3016 | 1.956%
[5 empty] | 2034 | 1.3267 | 1.93%
[5 empty] | 2035 | 1.3523 | 1.93%
[5 empty] | 2036 | 1.3782 | 1.92%
[5 empty] | 2037 | 1.4049 | 1.935%
[5 empty] | 2038 | 1.4317 | 1.907%
[5 empty] | 2039 | 1.4592 | 1.922%
[5 empty] | 2040 | 1.4866 | 1.875%

## Tabel 2
Tabel 2: IEA's brændselsprisantagelser, World Energy Outlook 2017 (New policy scenarie)
2018-priser | 2016 | 2025 | 2030 | 2040
Kul DKK/GJ | 17.9432 | 21.6259 | 22.6012 | 23.331
Råolie DKK/GJ | 48.5689 | 96.9564 | 110.4545 | 131.3581
Naturgas, Europa DKK/GJ | 35.5226 | 56.4754 | 61.8427 | 69.5247
Note: IEA angiver naturgasprisen ift. øvre brændværdi, men i tabellen er den angivet ift. nedre brændværdi.

## Tabel 3
Tabel 3: Raffinaderiomkostninger (oversigt)
2018-priser kr./GJ | Raffinaderi-omkostning | Raffinaderimargin | Produktpræmie | Samlet raffinaderiomkostning
Benzin | 9.1818 | 4.2936 | 6.7912 | 20.2667
Diesel/gasolie/fyringsolie | 9.1818 | 4.2936 | 5.9179 | 19.3933
Fuelolie | 9.1818 | 4.2936 | -29.2535 | -15.778
JP1 | 9.1818 | 4.2936 | 3.9036 | 17.3791

## Tabel 4
Tabel 4: CIF priser / priser ab producent
2018-priser kr./GJ | Importpriser (CIF-priser) | [10 empty] | ab DK producent
| Råolie | Naturgas | Kul | Fuelolie | Gasolie | Diesel | Benzin | JP1 | Træpiller (industri) | Træpiller (konsum) | Træflis | Træflis
2018 | 68.6475 | 42.7812 | 24.2431 | 52.8695 | 88.0408 | 88.0408 | 88.9142 | 86.0266 | 66.3559 | 64.5979 | 48.141 | 42.3079
2019 | 69.3888 | 40.257 | 22.308 | 53.6108 | 88.7822 | 88.7822 | 89.6556 | 86.7679 | 65.9651 | 67.5722 | 48.5387 | 42.5302
2020 | 70.3109 | 35.9735 | 20.5436 | 54.5329 | 89.7042 | 89.7042 | 90.5776 | 87.69 | 65.2227 | 69.8894 | 48.9259 | 42.751
2021 | 72.1089 | 36.9015 | 20.3831 | 56.3309 | 91.5023 | 91.5023 | 92.3757 | 89.488 | 65.4567 | 74.7274 | 49.4221 | 43.021
2022 | 73.9031 | 38.2845 | 20.1844 | 58.125 | 93.2964 | 93.2964 | 94.1698 | 91.2821 | 65.6858 | 75.1687 | 49.9152 | 43.2899
2023 | 75.5831 | 39.5475 | 19.9099 | 59.8051 | 94.9764 | 94.9764 | 95.8498 | 92.9622 | 65.9099 | 75.6109 | 50.4049 | 43.558
2024 | 77.2906 | 40.768 | 20.0747 | 61.5126 | 96.684 | 96.684 | 97.5574 | 94.6697 | 66.1289 | 76.0539 | 50.8909 | 43.8251
2025 | 78.8912 | 41.9415 | 20.2293 | 63.1131 | 98.2845 | 98.2845 | 99.1579 | 96.2702 | 66.3428 | 76.4977 | 51.3727 | 44.0913
2026 | 81.5825 | 43.507 | 20.472 | 65.8045 | 100.9758 | 100.9758 | 101.8492 | 98.9616 | 66.6426 | 76.9319 | 51.7189 | 44.3387
2027 | 83.6978 | 44.8842 | 20.6501 | 67.9198 | 103.0912 | 103.0912 | 103.9646 | 101.0769 | 66.9425 | 77.3668 | 52.0657 | 44.586
2028 | 85.7256 | 46.2188 | 20.8197 | 69.9476 | 105.119 | 105.119 | 105.9923 | 103.1047 | 67.2424 | 77.8026 | 52.4129 | 44.8331
2029 | 87.6368 | 47.4919 | 20.9732 | 71.8588 | 107.0301 | 107.0301 | 107.9035 | 105.0159 | 67.5423 | 78.2392 | 52.7606 | 45.0802
2030 | 89.4996 | 48.7462 | 21.1263 | 73.7216 | 108.893 | 108.893 | 109.7663 | 106.8787 | 67.8422 | 78.6765 | 53.1088 | 45.3272
2031 | 91.3217 | 49.9002 | 21.2055 | 75.5437 | 110.7151 | 110.7151 | 111.5885 | 108.7008 | 68.0472 | 78.8757 | 53.3759 | 45.4777
2032 | 93.1891 | 51.0232 | 21.2809 | 77.4111 | 112.5824 | 112.5824 | 113.4558 | 110.5682 | 68.2521 | 79.0743 | 53.6433 | 45.6281
2033 | 94.9328 | 52.0852 | 21.3416 | 79.1548 | 114.3262 | 114.3262 | 115.1995 | 112.3119 | 68.457 | 79.2723 | 53.9111 | 45.7784
2034 | 96.6004 | 53.1152 | 21.3977 | 80.8224 | 115.9938 | 115.9938 | 116.8671 | 113.9795 | 68.6617 | 79.4697 | 54.1792 | 45.9287
2035 | 98.1707 | 54.0996 | 21.4442 | 82.3927 | 117.5641 | 117.5641 | 118.4374 | 115.5498 | 68.8663 | 79.6665 | 54.4477 | 46.0788
2036 | 99.8201 | 55.2891 | 21.5342 | 84.0421 | 119.2135 | 119.2135 | 120.0869 | 117.1992 | 69.0523 | 79.8588 | 54.7069 | 46.2202
2037 | 101.4932 | 56.0358 | 21.6102 | 85.7152 | 120.8866 | 120.8866 | 121.7599 | 118.8723 | 69.2381 | 80.0505 | 54.9663 | 46.3614
2038 | 103.0951 | 56.7494 | 21.6815 | 87.3171 | 122.4885 | 122.4885 | 123.3619 | 120.4742 | 69.4236 | 80.2417 | 55.2259 | 46.5026
2039 | 104.5856 | 57.4052 | 21.7394 | 88.8076 | 123.9789 | 123.9789 | 124.8523 | 121.9647 | 69.6089 | 80.4324 | 55.4857 | 46.6437
2040 | 106.0327 | 58.0438 | 21.7976 | 90.2547 | 125.426 | 125.426 | 126.2994 | 123.4118 | 69.7939 | 80.6224 | 55.7457 | 46.7847
Note: Der angives ikke en importpris for halm, da halm betragtes som en lokal ressource.

## Tabel 5
Tabel 5: Omkostninger til transport, lager og avancer
2018-priser kr./GJ | An kraftværk | An værk | An forbruger
Kul | 1.3199 | - | -
Fuelolie | 2.23 | - | -
Gasolie | 2.23 | 14.2696 | 24.21
Diesel | - | - | 24.21
Benzin | - | - | 27.5295
JP1 | - | - | 2.23
Træflis | 2,5-8 | 1,4-7 | -
Træpiller | 2.1977 | 6.656 | 47.8063

## Tabel 6
Tabel 6: Samfundsøkonomiske brændselspriser an forbrugssted
2018-priser kr./GJ | An kraftværk | [5 empty] | An værk |  |  |  | An forbruger
| Kul | Fuelolie | Gasolie | Halm | Træflis | Træpiller (industri) | Gasolie | Halm | Træflis | Træpiller (industri) | Gasolie | Diesel | Diesel (bio 7 %) | Benzin | Benzin (bio 5 %) | JP1 | Træpiller (konsum)
2017 | 24.6928 | 49.5673 | 84.7386 | 42.8987 | 50.1153 | 65.9528 | 96.7783 | 41.1827 | 49.0543 | 70.4112 | 106.7187 | 106.7187 | 114.6786 | 110.9115 | 116.9526 | 82.7244 | 104.8362
2018 | 25.563 | 55.0994 | 90.2708 | 43.3597 | 50.6538 | 68.562 | 102.3104 | 41.6253 | 49.3982 | 73.0791 | 112.2508 | 112.2508 | 120.2107 | 116.4437 | 122.4847 | 88.2565 | 108.1999
2019 | 23.6279 | 55.8408 | 91.0121 | 43.7066 | 51.0591 | 68.1747 | 103.0518 | 41.9583 | 49.6867 | 72.7281 | 112.9922 | 112.9922 | 120.9521 | 117.185 | 123.2261 | 88.9979 | 107.9811
2020 | 21.8635 | 56.7628 | 91.9342 | 44.0442 | 51.4535 | 67.4355 | 103.9738 | 42.2824 | 49.9703 | 72.0233 | 113.9142 | 113.9142 | 121.8741 | 118.1071 | 124.1481 | 89.9199 | 107.3457
2021 | 21.703 | 58.5609 | 93.7322 | 44.4705 | 51.9515 | 67.6728 | 105.7719 | 42.6917 | 50.3085 | 72.2947 | 115.7123 | 115.7123 | 123.6722 | 119.9051 | 125.9462 | 91.718 | 107.8308
2022 | 21.5043 | 60.355 | 95.5264 | 44.894 | 52.4463 | 67.905 | 107.566 | 43.0982 | 50.6442 | 72.5598 | 117.5064 | 117.5064 | 125.4663 | 121.6993 | 127.7403 | 93.5121 | 108.3031
2023 | 21.2297 | 62.035 | 97.2064 | 45.3144 | 52.9373 | 68.1319 | 109.246 | 43.5018 | 50.9772 | 72.8185 | 119.1864 | 119.1864 | 127.1464 | 123.3793 | 129.4203 | 95.1921 | 108.7625
2024 | 21.3946 | 63.7426 | 98.9139 | 45.7313 | 53.4244 | 68.3534 | 110.9536 | 43.902 | 51.3076 | 73.0707 | 120.894 | 120.894 | 128.8539 | 125.0869 | 131.1279 | 96.8997 | 109.209
2025 | 21.5492 | 65.3431 | 100.5145 | 46.1444 | 53.907 | 68.5696 | 112.5541 | 44.1999 | 51.6353 | 73.3165 | 122.4945 | 122.4945 | 130.4544 | 126.6874 | 132.7284 | 98.5002 | 109.6425
2026 | 21.7919 | 68.0344 | 103.2058 | 46.4429 | 54.2557 | 68.8686 | 115.2454 | 44.4423 | 51.9186 | 73.6338 | 125.1858 | 125.1858 | 133.1458 | 129.3787 | 135.4197 | 101.1915 | 110.1038
2027 | 21.97 | 70.1498 | 105.3211 | 46.7418 | 54.6049 | 69.1675 | 117.3608 | 44.6848 | 52.2018 | 73.9511 | 127.3012 | 127.3012 | 135.2611 | 131.4941 | 137.5351 | 103.3069 | 110.5652
2028 | 22.1396 | 72.1776 | 107.3489 | 47.0411 | 54.9545 | 69.4665 | 119.3886 | 44.9272 | 52.485 | 74.2685 | 129.329 | 129.329 | 137.2889 | 133.5218 | 139.5628 | 105.3347 | 111.0267
2029 | 22.2931 | 74.0887 | 109.2601 | 47.3408 | 55.3047 | 69.7655 | 121.2997 | 45.1695 | 52.7681 | 74.5859 | 131.2401 | 131.2401 | 139.2001 | 135.433 | 141.474 | 107.2458 | 111.4881
2030 | 22.4462 | 75.9516 | 111.1229 | 47.6409 | 55.6553 | 70.0645 | 123.1626 | 45.4119 | 53.0512 | 74.9032 | 133.103 | 133.103 | 141.0629 | 137.2958 | 143.3368 | 109.1087 | 111.9496
2031 | 22.5253 | 77.7737 | 112.945 | 47.8708 | 55.9238 | 70.2669 | 124.9847 | 45.5683 | 53.234 | 75.1207 | 134.9251 | 134.9251 | 142.885 | 139.118 | 145.159 | 110.9308 | 112.2807
2032 | 22.6008 | 79.6411 | 114.8124 | 48.1009 | 56.1926 | 70.4692 | 126.8521 | 45.7247 | 53.4167 | 75.338 | 136.7925 | 136.7925 | 144.7524 | 140.9853 | 147.0263 | 112.7982 | 112.6117
2033 | 22.6615 | 81.3848 | 116.5561 | 48.3313 | 56.4618 | 70.6714 | 128.5958 | 45.8811 | 53.5994 | 75.5552 | 138.5362 | 138.5362 | 146.4961 | 142.729 | 148.7701 | 114.5419 | 112.9427
2034 | 22.7176 | 83.0524 | 118.2237 | 48.562 | 56.7313 | 70.8735 | 130.2634 | 46.0374 | 53.7821 | 75.7724 | 140.2038 | 140.2038 | 148.1637 | 144.3966 | 150.4376 | 116.2095 | 113.2735
2035 | 22.7641 | 84.6227 | 119.794 | 48.793 | 57.0012 | 71.0755 | 131.8337 | 46.1937 | 53.9646 | 75.9893 | 141.7741 | 141.7741 | 149.734 | 145.9669 | 152.0079 | 117.7798 | 113.6042
2036 | 22.8541 | 86.2721 | 121.4434 | 49.0154 | 57.261 | 71.259 | 133.4831 | 46.3405 | 54.1361 | 76.1862 | 143.4235 | 143.4235 | 151.3834 | 147.6164 | 153.6574 | 119.4292 | 113.9028
2037 | 22.93 | 87.9452 | 123.1165 | 49.238 | 57.521 | 71.4423 | 135.1562 | 46.4872 | 54.3075 | 76.3829 | 145.0966 | 145.0966 | 153.0565 | 149.2894 | 155.3304 | 121.1023 | 114.2012
2038 | 23.0014 | 89.5471 | 124.7184 | 49.4607 | 57.7812 | 71.6253 | 136.7581 | 46.6339 | 54.4789 | 76.5793 | 146.6985 | 146.6985 | 154.6584 | 150.8914 | 156.9324 | 122.7042 | 114.4993
2039 | 23.0593 | 91.0375 | 126.2089 | 49.6836 | 58.0416 | 71.8081 | 138.2485 | 46.7805 | 54.6502 | 76.7754 | 148.1889 | 148.1889 | 156.1488 | 152.3818 | 158.4228 | 124.1946 | 114.7972
2040 | 23.1175 | 92.4846 | 127.656 | 49.9066 | 58.3021 | 71.9906 | 139.6956 | 46.9271 | 54.8214 | 76.9713 | 149.636 | 149.636 | 157.5959 | 153.8289 | 159.8699 | 125.6417 | 115.0947
Note 1: Priserne for naturgas indeholder ikke sunk costs.
Note 2: Priserne for træpiller bygger på værdierne for hhv. industri (værker og kraftværker) og konsum (forbrugere) fra tabel 4.

## Tabel 7
Tabel 7: Langsigtede produktionsomkostninger og vægtning til beregning af elprisen
| Landvind | Havvind | Solceller | Gas KV | Biomasse KV | Total
Produktionsomkostninger, 2018-kr/MWh | 250.3454 | 287.3677 | 281.7449 | 611.0581 | 900.2674 | 325.9493
Grov vægtning af teknologierne | 20% | 55% | 15% | 5% | 5% | 100%

## Tabel 8
Tabel 8: Samfundsøkonomiske beregningspriser på el
2018-priser kr./MWh | Rå samfundsøkonomisk beregningspris på el* | An virksomhed** (> 15 MWh) | An husholdning** (< 15 MWh)
2018 | 266.2041 | 454.887 | 581.887
2019 | 256.4256 | 444.4631 | 571.4631
2020 | 257.8311 | 445.963 | 572.963
2021 | 271.8936 | 460.9507 | 587.9507
2022 | 289.9731 | 480.2214 | 607.2214
2023 | 304.8175 | 496.044 | 623.044
2024 | 309.1755 | 500.6873 | 627.6873
2025 | 311.6644 | 503.3385 | 630.3385
2026 | 317.5266 | 509.5871 | 636.5871
2027 | 319.7581 | 511.9639 | 638.9639
2028 | 324.0393 | 516.5276 | 643.5276
2029 | 325.3702 | 517.9459 | 644.9459
2030 | 329.9348 | 522.8117 | 649.8117
2031 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
2032 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
2033 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
2034 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
2035 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
2036 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
2037 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
2038 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
2039 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
2040 | 325.9493 | 518.5628 | 645.5628
* Den rå samfundsøkonomiske beregningspris på el består af en fremskrivning af spotprisen til og med 2020, derefter en lineær overgang til de beregnede, langsigtede elproduktionsomkostninger i 2040.
**Inkl. nettab på 6 pct. For fleksible enheder som varmepumper, elpatroner og kraftvarmeanlæg, der driftes efter elprisen, bør der korrigeres for årsvariationerne i elprisen, som beskrevet nedenfor.
Note 1: Kun nødvendig PSO relateret til net, forsyningssikkerhed og øvrige omkostninger (ingen direkte støtte til VE, forskning of udvikling eller andre tilskudsordninger) er regnet med i priserne i tabellen.
Note 2: Ved ”virksomhed” forstås alle typer kunder med et årligt elforbrug på mere end 15 MWh.
Note 3: Bemærk, at prisen efter 2020 ikke er et udtryk for spotpriserne og derfor ikke bør benyttes til selskabsøkonomiske analyser.

## Tabel 9
Tabel 9: Variable priser - Relative afvigelser fra årsgennemsnit
| Lave priser – Elforbrugende enheder: Varmepumper/elpatroner |  | Høje priser – Elproducerende enheder: Kraftvarmeenheder
Driftstid, pct. af tilgængelige timer | Faktor, der skal ganges på den rå elpris ved ikke-marginale ændringer | Faktor, der skal ganges på den rå elpris ved marginale ændringer | Faktor, der skal ganges på den rå elpris ved ikke-marginale ændringer | Faktor, der skal ganges på den rå elpris ved marginale ændringer
0-5 pct. | 0.21369 | 0.21369 | 1.9505 | 1.9505
5-10 pct. | 0.39452 | 0.57575 | 1.7195 | 1.4879
10-15 pct. | 0.49356 | 0.69188 | 1.594 | 1.3427
15-20 pct. | 0.55803 | 0.75157 | 1.507 | 1.246
20-25 pct. | 0.60582 | 0.79711 | 1.4413 | 1.1785
25-30 pct. | 0.64431 | 0.83685 | 1.3882 | 1.1226
30-35 pct. | 0.67696 | 0.87289 | 1.344 | 1.0785
35-40 pct. | 0.70554 | 0.90568 | 1.3068 | 1.0461
40-45 pct. | 0.73096 | 0.93436 | 1.2746 | 1.017
45-50 pct. | 0.754 | 0.96147 | 1.246 | 0.98875
50-55 pct. | 0.77538 | 0.98872 | 1.2201 | 0.9615
55-60 pct. | 0.79551 | 1.017 | 1.1963 | 0.93436
60-65 pct. | 0.81478 | 1.0461 | 1.1739 | 0.90568
65-70 pct. | 0.83361 | 1.0785 | 1.1524 | 0.87289
70-75 pct. | 0.85287 | 1.1226 | 1.1314 | 0.83685
75-80 pct. | 0.87321 | 1.1785 | 1.1105 | 0.79711
80-85 pct. | 0.89513 | 1.246 | 1.0894 | 0.75157
85-90 pct. | 0.91999 | 1.3427 | 1.0673 | 0.69188
90-95 pct. | 0.94987 | 1.4879 | 1.0415 | 0.57575
95-100 pct. | 0.99897 | 1.932 | 1.0003 | 0.21796
Note: Afvigelsen fra årsgennemsnittet er regnet som gennemsnittet over alle timer op til den øvre grænse af intervallet. Faktorerne i kolonne tre eller fem skal benyttes sammen med de rå elpriser i tabel 7.

## Tabel 10
Tabel 10: Omkostninger til lager og avancer for gas
2018-priser kr./GJ | m3 | Excl. Sunk cost | Inkl. Sunk cost
An Forbruger | 0-6.000 | 18.1062 | 21.6521
| 6.000-75.000 | 15.1312 | 21.2271
| 75.000-300.000 | 12.9949 | 15.3546
| 300.000-800.000 | 7.5114 | 9.7815
| 800.000-10 mio. | 6.255 | 6.6287
An værk | 10-35 mio. | 5.1957 | 5.7259
An kraftværk | >35 mio. | 1.0975 | 1.1818

## Tabel 11
Tabel 11: Samfundsøkonomiske beregningspriser på gas
2018-priser kr./GJ | Rå samfundsøkonomisk beregningspris på ledningsgas | An Kraftværk | An Værk | An forbruger
|  | > 35 m3 | 10-35 mio m3 | < 6.000 m3 | 6.000-75.000 m3 | 75.000-300.000 m3 | 300.000-800.000 m3 | 800.000-10mio. m3
2018 | 50.5587 | 51.6562 | 55.7544 | 68.6649 | 65.6899 | 63.5536 | 58.0701 | 56.8137
2019 | 50.1479 | 51.2455 | 55.3436 | 68.2541 | 65.2791 | 63.1428 | 57.6593 | 56.4029
2020 | 46.7593 | 47.8569 | 51.955 | 64.8655 | 61.8905 | 59.7542 | 54.2707 | 53.0143
2021 | 48.0712 | 49.1687 | 53.2669 | 66.1774 | 63.2024 | 61.0661 | 55.5826 | 54.3262
2022 | 49.7949 | 50.8925 | 54.9906 | 67.9011 | 64.9261 | 62.7898 | 57.3063 | 56.0499
2023 | 51.4178 | 52.5153 | 56.6134 | 69.5239 | 66.549 | 64.4126 | 58.9291 | 57.6728
2024 | 53.0091 | 54.1066 | 58.2048 | 71.1153 | 68.1403 | 66.0039 | 60.5205 | 59.2641
2025 | 54.5655 | 55.663 | 59.7612 | 72.6717 | 69.6967 | 67.5603 | 62.0768 | 60.8205
2026 | 56.4631 | 57.5607 | 61.6588 | 74.5693 | 71.5943 | 69.458 | 63.9745 | 62.7181
2027 | 58.2003 | 59.2979 | 63.396 | 76.3065 | 73.3315 | 71.1952 | 65.7117 | 64.4553
2028 | 59.9031 | 61.0006 | 65.0987 | 78.0092 | 75.0342 | 72.8979 | 67.4144 | 66.158
2029 | 61.5558 | 62.6533 | 66.7514 | 79.6619 | 76.6869 | 74.5506 | 69.0671 | 67.8108
2030 | 63.1943 | 64.2919 | 68.39 | 81.3005 | 78.3255 | 76.1892 | 70.7057 | 69.4493
2031 | 64.9083 | 66.0058 | 70.104 | 83.0145 | 80.0395 | 77.9032 | 72.4197 | 71.1633
2032 | 66.6158 | 67.7133 | 71.8115 | 84.722 | 81.747 | 79.6106 | 74.1271 | 72.8708
2033 | 68.2944 | 69.392 | 73.4901 | 86.4006 | 83.4256 | 81.2893 | 75.8058 | 74.5494
2034 | 69.9694 | 71.0669 | 75.1651 | 88.0756 | 85.1006 | 82.9642 | 77.4807 | 76.2244
2035 | 71.6317 | 72.7293 | 76.8274 | 89.7379 | 86.7629 | 84.6266 | 79.1431 | 77.8867
2036 | 73.4735 | 74.5711 | 78.6692 | 91.5797 | 88.6047 | 86.4684 | 80.9849 | 79.7285
2037 | 75.0056 | 76.1031 | 80.2012 | 93.1118 | 90.1368 | 88.0004 | 82.5169 | 81.2606
2038 | 76.5453 | 77.6429 | 81.741 | 94.6515 | 91.6765 | 89.5402 | 84.0567 | 82.8003
2039 | 78.0778 | 79.1753 | 83.2734 | 96.1839 | 93.2089 | 91.0726 | 85.5891 | 84.3328
2040 | 79.6352 | 80.7328 | 84.8309 | 97.7414 | 94.7664 | 92.6301 | 87.1466 | 85.8902
Note 1: Priserne for ledningsgas indeholder ikke sunk costs.

## Tabel 12
Tabel 12: Typiske emissionskoefficienter for 2016 for stationære anlæg
Brændsel | Anlægstype | CO2 | CH4 | N2O | SO2 | NOx | PM2,5
|  | Kg/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ
Centrale kraftværker og kraftvarmeværker
Naturgas | Dampturbine | Se tabel 13 | 1 | 1 | 0.43 | 28 | 0.1
Kul | Dampturbine | 94.95 | 0.9 | 0.8 | 8 | 28 | 2.1
Fuelolie | Dampturbine | 79.29 | 0.8 | 0.3 | 100 | 138 | 2.5
Halm* | Dampturbine | 0 | 0.47 | 1.1 | 49 | 125 | 1.11
Træ* | Dampturbine | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 81 | 4.82
Decentrale kraftvarmeværker
Naturgas | Gasturbine | Se tabel 13 | 1.7 | 1 | 0.43 | 48 | 0.051
Naturgas | Motor | Se tabel 13 | 481 | 0.58 | 0.5 | 135 | 0.161
Halm* | Dampturbine | 0 | 0.47 | 1.1 | 49 | 125 | 1.11
Træ* | Dampturbine | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 81 | 4.82
Affald | Dampturbine | 42.5 | 0.34 | 1.2 | 8.3 | 65 | 0.29
Biogas | Motor | 0 | 434 | 1.6 | 19.2 | 202 | 0.206
Ren varmeproduktion på decentrale værker og lign.
Naturgas | Kedel | Se tabel 13 | 1 | 1 | 0.43 | 32.7 | 0.1
Halm | Kedel | 0 | 30 | 4 | 115 | 90 | 12
Træ | Kedel | 0 | 11 | 4 | 11 | 90 | 10
Biogas | Kedel | 0 | 1 | 0.1 | 25 | 28 | 1.5
Husholdninger
Naturgas |  | Se tabel 13 | 1 | 1 | 0.43 | 23 | 0.1
Gasolie |  | 74.1 | 0.7 | 0.4 | 23 | 52 | 5
Træpiller |  | 0 | 3 | 4 | 11 | 80 | 29
Brænde og andre træprodukter |  | 0 | 134 | 4 | 11 | 76 | 470
Industri og lign.
Naturgas | Industrielle kedler | Se tabel 13 | 1 | 1 | 0.43 | 32.7 | 0.1
Raffinaderigas | Raffinaderier | 57.335 | 1 | 0.1 | 1 | 56 | 5
* Der er meget stor usikkerhed på PM2,5-faktorerne, da de er baseret på målinger på ganske få anlæg
** Faktorerne kan med god tilnærmelse også anvendes for større biomasse-/biogaskedler fx i industrien
Note: For biomasse er anvendt en CO2 emissionsfaktor på 0

## Tabel 13
Tabel 13: CO2-emissionskoefficienter for ledningsgas
Emissionskoefficient
kg/GJ
2018 | 52.4492
2019 | 51.309
2020 | 51.0028
2021 | 50.6801
2022 | 50.34
2023 | 49.9817
2024 | 49.6042
2025 | 49.2063
2026 | 48.7872
2027 | 48.3454
2028 | 47.88
2029 | 47.3895
2030 | 46.8728
2031 | 46.3282
2032 | 45.7544
2033 | 45.1498
2034 | 44.5127
2035 | 43.8413
2036 | 43.1339
2037 | 42.3885
2038 | 41.6031
2039 | 40.7755
2040 | 39.9034
Kilde: CO2-emissionskoefficient for fossil gas fra det Nationale Center for Miljø og Energi, samt egne beregninger.

## Tabel 14
Tabel 14: Emissionskoefficienter for gennemsnitlig el
| CO2 |  | CH4 |  | N2O |  | SO2 |  | NOx |  | PM2,5
| kg/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh
| Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug
2018 | 154.4058 | 164.6117 | 110.4711 | 117.773 | 3.2256 | 3.4388 | 117.0186 | 124.7533 | 237.488 | 253.1855 | 1.4376 | 1.5326
2019 | 144.3985 | 153.9429 | 112.1349 | 119.5468 | 3.2928 | 3.5104 | 85.0609 | 90.6833 | 226.1984 | 241.1497 | 1.3369 | 1.4253
2020 | 135.2199 | 144.1577 | 107.8239 | 114.9509 | 3.725 | 3.9712 | 77.0199 | 82.1108 | 210.494 | 224.4073 | 1.1916 | 1.2703
2021 | 124.5095 | 132.7393 | 93.2435 | 99.4068 | 3.4012 | 3.626 | 68.9679 | 73.5265 | 192.8376 | 205.5838 | 1.0904 | 1.1625
2022 | 118.5959 | 126.4348 | 86.917 | 92.662 | 3.2762 | 3.4927 | 67.5497 | 72.0146 | 188.8389 | 201.3208 | 1.0643 | 1.1347
2023 | 102.3405 | 109.105 | 81.2467 | 86.6169 | 3.1729 | 3.3826 | 62.2949 | 66.4125 | 185.3321 | 197.5822 | 1.0555 | 1.1253
2024 | 99.2705 | 105.832 | 77.0125 | 82.1029 | 3.1426 | 3.3503 | 62.0925 | 66.1967 | 182.324 | 194.3753 | 1.0524 | 1.122
2025 | 91.0742 | 97.094 | 70.3766 | 75.0284 | 2.9953 | 3.1933 | 59.3472 | 63.27 | 172.4684 | 183.8682 | 1.0123 | 1.0792
2026 | 85.7586 | 91.4271 | 63.1846 | 67.361 | 2.7999 | 2.985 | 56.0596 | 59.765 | 159.5517 | 170.0978 | 0.95497 | 1.0181
2027 | 78.8914 | 84.106 | 56.9638 | 60.729 | 2.634 | 2.8081 | 52.8175 | 56.3087 | 149.2492 | 159.1143 | 0.90277 | 0.96244
2028 | 73.1844 | 78.0218 | 51.9778 | 55.4134 | 2.4863 | 2.6506 | 49.8486 | 53.1435 | 139.9725 | 149.2244 | 0.85558 | 0.91213
2029 | 66.0373 | 70.4022 | 46.6907 | 49.7769 | 2.3003 | 2.4523 | 46.2304 | 49.2862 | 129.2259 | 137.7675 | 0.79767 | 0.8504
2030 | 21.0099 | 22.3987 | 44.4404 | 47.3778 | 1.9291 | 2.0566 | 33.9429 | 36.1865 | 110.6433 | 117.9567 | 0.73003 | 0.77828
2031 | 19.0176 | 20.2747 | 39.5213 | 42.1336 | 1.812 | 1.9317 | 31.7495 | 33.8481 | 103.7469 | 110.6044 | 0.69811 | 0.74426
2032 | 17.9739 | 19.162 | 36.4399 | 38.8485 | 1.7355 | 1.8502 | 30.4966 | 32.5124 | 98.9064 | 105.4439 | 0.66761 | 0.71174
2033 | 16.9213 | 18.0398 | 34.2038 | 36.4646 | 1.6726 | 1.7831 | 29.4881 | 31.4373 | 95.1557 | 101.4453 | 0.6431 | 0.6856
2034 | 15.714 | 16.7526 | 30.8256 | 32.8631 | 1.5802 | 1.6847 | 27.9861 | 29.8359 | 89.4979 | 95.4136 | 0.60759 | 0.64775
2035 | 14.5299 | 15.4903 | 30.0715 | 32.0592 | 1.5478 | 1.6501 | 26.8815 | 28.6584 | 88.2283 | 94.06 | 0.61446 | 0.65508
2036 | 12.2046 | 13.0113 | 30.3277 | 32.3324 | 1.3962 | 1.4885 | 25.9154 | 27.6284 | 75.7178 | 80.7226 | 0.3655 | 0.38966
2037 | 9.4675 | 10.0933 | 28.1034 | 29.961 | 1.2536 | 1.3364 | 24.1961 | 25.7954 | 64.8768 | 69.1651 | 0.30101 | 0.32091
2038 | 8.6665 | 9.2393 | 26.7637 | 28.5327 | 1.2051 | 1.2847 | 23.2445 | 24.7809 | 61.5004 | 65.5654 | 0.28507 | 0.30391
2039 | 8.4147 | 8.9709 | 25.756 | 27.4585 | 1.1719 | 1.2494 | 22.4828 | 23.9689 | 60.3069 | 64.2931 | 0.27867 | 0.29709
2040 | 8.2751 | 8.822 | 25.306 | 26.9787 | 1.1446 | 1.2202 | 22.0999 | 23.5607 | 59.0172 | 62.9181 | 0.26719 | 0.28485
Note 1: Emissionerne knyttet til el er baseret på den forventede gennemsnitlige danske elproduktion.
Note 3: Prisen på CO2-kvoter er medregnet i elpriserne angivet i tabel 7. Derfor skal CO2-emissioner fra elproduktion ikke værdisættes separat i det samfundsøkonomiske regnestykke og er ikke inkluderet i tabel 10.

## Tabel 15
Tabel 15: Skøn for priser på CO2
2018-priser kr./ton | Skøn for CO2-kvotepris | Skøn for pris på CO2-udledninger uden for kvotesektoren
2018 | 115.7167 | 115.7167
2019 | 118.9568 | 118.9568
2020 | 122.5177 | 122.5177
2021 | 126.6376 | 220.0393
2022 | 131.3054 | 228.1497
2023 | 136.518 | 237.2069
2024 | 142.2795 | 247.2178
2025 | 148.6021 | 258.2036
2026 | 155.5047 | 270.1973
2027 | 163.0112 | 283.2402
2028 | 171.1482 | 297.3787
2029 | 179.9432 | 312.6604
2030 | 189.4225 | 329.1312
2031 | 199.4012 | 329.1312
2032 | 209.9056 | 329.1312
2033 | 220.9633 | 329.1312
2034 | 232.6035 | 329.1312
2035 | 244.857 | 329.1312
2036 | 257.7559 | 329.1312
2037 | 271.3344 | 329.1312
2038 | 285.6281 | 329.1312
2039 | 300.6749 | 329.1312
2040 | 316.5143 | 329.1312
Kilder: Skøn for CO2-pris uden for kvotesektoren: EU’s Impact Assessment for 2030-pakken (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0015&from=EN). Efter 2030 er CO2-prisen uden for kvotesektoren fastholdt på samme niveau.
Note 1: Alle prisskøn i denne tabel er angivet i faktorpriser, og skal derfor ganges med nettoafgiftsfaktoren for at blive angivet i forbrugerpriser.

## Tabel 16
Tabel 16: Priser på SO2/SO4, NOx og PM2,5-emissioner for stationære anlæg
2018-priser, kr./kg | Sektor | SO2/SO4 | NOx | PM2,5
SNAP 1 | Større forbrændingsanlæg, inkl. affaldsforbrændingsanlæg | 19.5245 | 14.592 | 46.3963
SNAP 2 | Forbrændingsanlæg i husholdninger mv. | 56.7237 | 49.0167 | 169.9553
SNAP 3 | Industrielle forbrændingsanlæg | 27.1287 | 20.0999 | 54.8535
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriets miljøøkonomiske nøgletalskatalog. For emissionsfaktorer fra andre processer henvises til kataloget