## Dataobjekter
Enhed | Tilhørende anlæg | Note
Solcelle | Solcelle-anlæg
Værk | Værk-anlæg
Vindmøllepark | Vindmølle i park
Enkeltstående vindmølle
Husstandsvindmølle
Batteri |  | Fra 1. juli 2025
Ladestander |  | Fra 1. juli 2025
Varmepumpe |  | Fra 1. juli 2025
Elforbrugsanlæg |  | Fra 1. juli 2025

## Stamdatafelter
Feltbeskrivelse |  |  |  | Ansvarlig for dataindhold |  | Udleveres data | Note
Dataobjekt | Type | Felt | Indhold | Netvirk- somhed | Energi-styrelse
Værk | Identifikation | GSRN | Entydigt GSRN nummer på værk | Ja |  | Nej
Værk |  | Kort-navn | Kortnavn på værk | Ja |  | Ja
Værk |  | Navn | Navn på værk | Ja |  | Nej
Værk | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for værket | Ja |  | Ja
Værk |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for værket | Ja |  | Ja
Værk |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for værket | Ja |  | Ja
Værk | Placering | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde |  | Ja | Nej
Værk |  | Vejnavn | Navn på vej | Ja |  | Nej
Værk |  | Husnummer | Husnummer | Ja |  | Nej
Værk |  | Husnummerbogstav | Evt. bogstavsbetegnelse | Ja |  | Nej
Værk |  | Etage | Etagenummer - (KL, ST, 1., 2…..) | Ja |  | Nej
Værk |  | Etageside | Etageside (TH, TV…) | Ja |  | Nej
Værk |  | Stednavn | Frit tekstfelt til evt. stedbetegnelse | Ja |  | Nej
Værk |  | Postnummer | Postnummer | Ja |  | Ja
Værk |  | Postby | Navn på by | Ja |  | Ja
Værk |  | Kommunenr | Kommunenummer | Ja |  | Nej
Værk |  | BBR bygningsnummer | Bygningsnummer i BBR register | Ja |  | Nej
Værk |  | BBR ejendomsnummer | Ejendomsnummer i BBR register | Ja |  | Nej
Værk-Anlæg | Identifikation | Tilhører værk | GSRN nummer på værk som anlægget tilhører | Ja |  | Nej
Værk-Anlæg |  | GSRN nummer | Anlæggets GSRN nummer | Ja |  | Nej
Værk-Anlæg |  | Kort navn | Kort navn på anlægget | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Anlægsnavn | Fuldt navn på anlægget | Ja |  | Nej
Værk-Anlæg |  | Installeret effekt (kW) | Installeret effekt på anlægget | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for anlægget | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for anlægget | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for anlægget | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg | Type | Type | Anlægstype | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Fabrikat | Fabrikat på anlæg | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Model | Model på anlæg | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg | Tilslutning | Station < 100 kV | Kort-navn på nærmeste station < 100 kV | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Station 10 kV | Kort-navn på nærmeste 10 kV station | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Tilsluttet felt | Navn på tilsluttet felt i station | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Spændingsniveau | Tilsluttet spændingsniveau | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg | Energi | Hovedenergi | Anvendt primærbrændsel | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Hovedenergi % | Primær brændsel anvendt i procent | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Sekundær energi | Anvendt sekundærbrændsel | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Sekundær energi % | Sekundær brændsel anvendt i procent | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Energitype | Energitype der anvende som hoved- og sekundær energi | Ja |  | Ja
Værk-Anlæg |  | Energitype - procentandel | Procentandel der anvender som hoved- og sekundær energi | Ja |  | Ja
Solcelle | Identifikation | GSRN | Entydigt GSRN nummer på solcelle | Ja |  | Nej
Solcelle |  | Kort-navn | Kortnavn på solcelle | Ja |  | Ja
Solcelle |  | Navn | Navn på solcelle | Ja |  | Nej
Solcelle | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for solcelle | Ja |  | Ja
Solcelle |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for solcelle | Ja |  | Ja
Solcelle |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for solcelle | Ja |  | Ja
Solcelle | Placering | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde |  | Ja | Nej
Solcelle |  | Vejnavn | Navn på vej | Ja |  | Nej
Solcelle |  | Husnummer | Husnummer | Ja |  | Nej
Solcelle |  | Husnummerbogstav | Evt. bogstavsbetegnelse | Ja |  | Nej
Solcelle |  | Etage | Etagenummer - (KL, ST, 1., 2…..) | Ja |  | Nej
Solcelle |  | Etageside | Etageside (TH, TV…) | Ja |  | Nej
Solcelle |  | Stednavn | Frit tekstfelt til evt. stedbetegnelse | Ja |  | Nej
Solcelle |  | Postnummer | Postnummer | Ja |  | Ja
Solcelle |  | Postby | Navn på by | Ja |  | Ja
Solcelle |  | Kommunenr | Kommunenummer | Ja |  | Nej
Solcelle | Tilslutning | Station < 100 kV | Kort-navn på nærmeste station < 100 kV | Ja |  | Ja
Solcelle |  | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja |  | Ja
Solcelle |  | Station 10 kV | Kort-navn på nærmeste 10 kV station | Ja |  | Ja
Solcelle |  | Tilsluttet felt | Navn på tilsluttet felt i station | Ja |  | Ja
Solcelle |  | Spændingsniveau | Tilsluttet spændingsniveau | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg | Identifikation | Tilhører solcelle-enhed | GSRN nummer på "Solcelle" som Solcelle-anlægget tilhører | Ja |  | Nej
Solcelle-anlæg |  | GSRN nummer | Anlæggets GSRN nummer | Ja |  | Nej
Solcelle-anlæg |  | Kort navn | Kort navn på anlægget | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg |  | Anlægsnavn | Fuldt navn på anlægget | Ja |  | Nej
Solcelle-anlæg |  | Installeret effekt (kW) | Installeret effekt på anlægget | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for solcelle | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for solcelle | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for solcelle | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg | Type | Type | Anlægstype | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg |  | Fabrikat | Fabrikat på paneler | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg |  | Model | Model på paneler | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg |  | Sol inverter | Navn på type inverter | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg | Godkendelse | Solcelleareal m2 | Samlet areal på solcelleanlægget | Ja |  | Ja
Solcelle-anlæg |  | Anmeldt dato | Anmeldelsesdato | Ja |  | Nej
Vindmølle | Identifikation | GSRN | Entydigt GSRN nummer på vindmølle | Ja |  | Nej | Udstilles undtagelsesvist på https://ens.dk/analyser-og-statistik/data-oversigt-over-energisektoren
Vindmølle |  | Kort-navn | Kortnavn på vindmølle | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Navn | Navn på vindmølle | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Installationsnr. | Netvirksomhedens egen identifikation | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Kategori | Er det en Enkelststående - Mølle i park - eller vindmøllepark | (Ja) |  | Ja | Netvirksomheder kan ikke oprette vindmølleparker i Selvbetjeningsportalen
Vindmølle |  | Tilhører park | GSRN nummer på vindmøllepark - hvis det er en mølle-i-park | Ja |  | Ja | Kun relevant for vindmøller tilsluttet i en park
Vindmølle | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for værket | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for vindmøllen | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for vindmøllen | Ja |  | Ja
Vindmølle | Ejer | Ejer | CVR eller CPR nummer på ejer | ved opret | Ja | Nej
Vindmølle | Placering | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Vejnavn | Navn på vej | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Husnummer | Husnummer | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Husnummerbogstav | Evt. bogstavsbetegnelse | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Etage | Etagenummer - (KL, ST, 1., 2…..) | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Etageside | Etageside (TH, TV…) | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Stednavn | Frit tekstfelt til evt. stedbetegnelse | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Postnummer | Postnummer | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Postby | Navn på by | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Kommunenr | Kommunenummer | Ja | x | Delvis
Vindmølle |  | Matrikel nr | Matrikel nr | Ja |  | Delvis | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | Matriklens ejerlav | Matrikelens ejerlav | Ja |  | Delvis | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | Placeringstype | Hav/Land - Placeringstype | Ja |  | Forbehold for fejl | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | UTM x-koordinat | UTM-x koordinat for placeringen | Ja |  | Delvis | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | UTM y-koordinat | UTM-y koordinat for placeringen | Ja |  | Delvis | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | Højde over havet (m) | Højde over havet i meter | Ja |  | Ja | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle | Type | Installeret effekt (kW) | Samlet installeret effekt af aktuelle anlæg (kW) | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Fabrikat | Fabrikat på anlæg | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Model | Model på anlæg | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Typegodkendelse | Typegodkendelse af møllen (certifikat) | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Godkendelsesorgan | Godkendelsesorgan bag typegodkendelsen | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Rotordiameter (m) | Rotordiamater i meter | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Navhøjde (m) | Navhøjde fra fundament i meter | Ja |  | Ja
Vindmølle | Tilslutning | Station < 100 kV | Kort-navn på nærmeste station < 100 kV | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Station 10 kV | Kort-navn på nærmeste 10 kV station | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Tilsluttet felt | Navn på tilsluttet felt i station | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja |  | Ja
Vindmølle |  | Spændingsniveau | Tilsluttet spændingsniveau | Ja |  | Ja
Vindmølle | Måling | Forbrugsmålepunkt | Målepunktsid på målepunkt til afregning (E18) | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Produktionsmålepunkt | Målepunktsid på produktionsmålepunkt (E18) | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Forbrugsaftagenummer | Aftagenummer på forbrugsmålepunkt | Ja |  | Nej
Vindmølle |  | Nettoafregningsmetode | Nettoafregningsgruppe (0-99) | Ja |  | Nej
Batteri |  | GSRN | Entydigt GSRN nummer | Ja |  | Nej
Batteri |  | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde |  | Ja | Ja
Batteri |  | Anlægsadresse |  | Ja |  | Nej
Batteri |  | Installeret effekt (kW) |  | Ja |  | Ja
Batteri |  | Lagerkapacitet (kW) |  | Ja |  | Ja
Batteri |  | Forbrugsmålepunkt |  | Ja |  | Nej
Batteri |  | Produktionsmålepunkt |  | Ja |  | Nej
Batteri |  | Idriftsdato |  | Ja |  | Ja
Batteri |  | Afmeldt dato |  | Ja |  | Ja
Batteri |  | Fabrikat |  | Ja |  | Ja
Batteri |  | Model |  | Ja |  | Ja
Batteri |  | Tilslutningspunkt | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja |  | Ja
Batteri |  | Station < 100 kV |  | Ja |  | Ja
Ladestander |  | GSRN |  | Ja |  | Nej
Ladestander |  | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde |  | Ja | Ja
Ladestander |  | Anlægsadresse |  | Ja |  | Nej
Ladestander |  | Installeret effekt (kW) |  | Ja |  | Ja
Ladestander |  | Lagerkapacitet (kW) |  | Ja |  | Ja
Ladestander |  | Forbrugsmålepunkt |  | Ja |  | Nej
Ladestander |  | Produktionsmålepunkt |  | Ja |  | Nej
Ladestander |  | Idriftsdato |  | Ja |  | Ja
Ladestander |  | Afmeldt dato |  | Ja |  | Ja
Ladestander |  | Fabrikat |  | Ja |  | Ja
Ladestander |  | Model |  | Ja |  | Ja
Ladestander |  | Tilslutningspunkt | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja |  | Ja
Ladestander |  | Station < 100 kV |  | Ja |  | Ja
Varmepumpe |  | GSRN |  | Ja |  | Nej
Varmepumpe |  | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde |  | Ja | Ja
Varmepumpe |  | Anlægsadresse |  | Ja |  | Nej
Varmepumpe |  | Installeret effekt (kW) |  | Ja |  | Ja
Varmepumpe |  | Forbrugsmålepunkt |  | Ja |  | Nej
Varmepumpe |  | Idriftsdato |  | Ja |  | Ja
Varmepumpe |  | Afmeldt dato |  |  |  | Nej
Varmepumpe |  | Fabrikat |  | Ja |  | Ja
Varmepumpe |  | Model |  | Ja |  | Ja
Varmepumpe |  | Tilslutningspunkt | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja |  | Ja
Varmepumpe |  | Station < 100 kV |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | GSRN |  | Ja |  | Nej
Elforbrugsanlæg |  | Kortnavn |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde |  | Ja | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Prisområde |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Navn |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Installeret effekt (kW) |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Status |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Planlagt idrift-/udvidelsesdato |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Idriftsdato |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Afmeldt dato |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Forbrugsmålepunkt |  | Ja |  | Nej
Elforbrugsanlæg |  | Anlægsadresse |  | Ja |  | Nej
Elforbrugsanlæg |  | Type | Type af elforbrugsanlæg | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Tilslutningspunkt | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Spændingsniveau |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Station < 100 kV |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Station 10 kV |  | Ja |  | Ja
Elforbrugsanlæg |  | Tilsluttet felt |  | Ja |  | Ja