## Dataobjekter
Dataobjekter i Stamdataregisteret
Ejer
Værk | Solcelle |  | Vindmølle | Forbrugsenhed
Værk-Anlæg | Solcelleanlæg |  |  | Forbrugsanlæg

## Stamdatafelter 2018-12-10
Feltbeskrivelse |  |  |  | Ansvarlig for dataindhold |  | Note
Dataobjekt | Type | Felt | Indhold | Netvirk- somhed | Energi-styrelse
Ejer | Ejer | CVR-nummer | CVR nummer på ejer | ved opret | Ja | Netvirksomhed er ansvarlig for oprettelse af korrekte ejerdata ved oprettelse - herefter er det Energistyrelsens ansvar at vedligeholde ejerdata.
Ejer |  | CPR-nummer | CPR nummer på ejer | ved opret | Ja
Ejer |  | Navn | Navn på kunde | ved opret | Ja
Ejer | Adresse | Vejnavn | Navn på vej | ved opret | Ja
Ejer |  | Husnummer | Husnummer | ved opret | Ja
Ejer |  | Husnummerbogstav | Evt. bogstavsbetegnelse | ved opret | Ja
Ejer |  | Etage | Etagenummer (KL, ST, 1., 2…..) | ved opret | Ja
Ejer |  | Etageside | Etageside (TH, TV…) | ved opret | Ja
Ejer |  | Stednavn | Frit tekstfelt til evt. stedbetegnelse | ved opret | Ja
Ejer |  | Postnummer | Postnummer | ved opret | Ja
Ejer |  | Postby | Navn på by | ved opret | Ja
Ejer |  | Land | Land | ved opret | Ja
Værk | Identifikation | GSRN | Entydigt GSRN nummer på værk | Ja
Værk |  | Kort-navn | Kortnavn på værk | Ja
Værk |  | Navn | Navn på værk | Ja
Værk | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for værket | Ja
Værk |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for værket | Ja
Værk |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for værket | Ja
Værk | Ejer | Ejer | CVR eller CPR nummer på ejer | ved opret | Ja
Værk | Placering | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde |  | Ja
Værk |  | Vejnavn | Navn på vej | Ja
Værk |  | Husnummer | Husnummer | Ja
Værk |  | Husnummerbogstav | Evt. bogstavsbetegnelse | Ja
Værk |  | Etage | Etagenummer - (KL, ST, 1., 2…..) | Ja
Værk |  | Etageside | Etageside (TH, TV…) | Ja
Værk |  | Stednavn | Frit tekstfelt til evt. stedbetegnelse | Ja
Værk |  | Postnummer | Postnummer | Ja
Værk |  | Postby | Navn på by | Ja
Værk |  | Kommunenr | Kommunenummer | Ja
Værk |  | BBR bygningsnummer | Bygningsnummer i BBR register | Ja
Værk |  | BBR ejendomsnummer | Ejendomsnummer i BBR register | Ja
Værk | Måling | Målepunktsid - afregning | Målepunktsid på målepunkt til afregning (E18) | Ja
Værk |  | Målepunktsid - produktion | Målepunktsid på produktionsmålepunkt (E18) | Ja
Værk |  | Forbrugsaftagenummer | Aftagenummer ved nettoafregning | Ja
Værk |  | Nettoafregningsmetode | Nettoafregningsgruppe (0-99) |  | Ja
Værk-Anlæg | Identifikation | Tilhører værk | GSRN nummer på værk som anlægget tilhører | Ja
Værk-Anlæg |  | GSRN nummer | Anlæggets GSRN nummer | Ja
Værk-Anlæg |  | Kort navn | Kort navn på anlægget | Ja
Værk-Anlæg |  | Anlægsnavn | Fuldt navn på anlægget | Ja
Værk-Anlæg |  | Installeret effekt (kW) | Installeret effekt på anlægget | Ja
Værk-Anlæg | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for anlægget | Ja
Værk-Anlæg |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for anlægget | Ja
Værk-Anlæg |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for anlægget | Ja
Værk-Anlæg | Type | Type | Anlægstype | Ja
Værk-Anlæg |  | Fabrikat | Fabrikat på anlæg | Ja
Værk-Anlæg |  | Model | Model på anlæg | Ja
Værk-Anlæg | Tilslutning | Station < 100 kV | Kort-navn på nærmeste station < 100 kV | Ja
Værk-Anlæg |  | Station 10 kV | Kort-navn på nærmeste 10 kV station | Ja
Værk-Anlæg |  | Tilsluttet felt | Navn på tilsluttet felt i station | Ja
Værk-Anlæg |  | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja
Værk-Anlæg |  | Spændingsniveau | Tilsluttet spændingsniveau | Ja
Værk-Anlæg | Energi | Hovedenergi | Anvendt primærbrændsel | Ja
Værk-Anlæg |  | Hovedenergi % | Primær brændsel anvendt i procent | Ja
Værk-Anlæg |  | Sekundær energi | Anvendt sekundærbrændsel | Ja
Værk-Anlæg |  | Sekundær energi % | Sekundær brændsel anvendt i procent | Ja
Værk-Anlæg |  | Energitype | Energitype der anvende som hoved- og sekundær energi | Ja
Værk-Anlæg |  | Energitype - procentandel | Procentandel der anvender som hoved- og sekundær energi | Ja
Solcelle | Identifikation | GSRN | Entydigt GSRN nummer på solcelle | Ja
Solcelle |  | Kort-navn | Kortnavn på solcelle | Ja
Solcelle |  | Navn | Navn på solcelle | Ja
Solcelle | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for solcelle | Ja
Solcelle |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for solcelle | Ja
Solcelle |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for solcelle | Ja
Solcelle | Ejer | Ejer | CVR eller CPR nummer på ejer | ved opret | Ja
Solcelle | Placering | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde |  | Ja
Solcelle |  | Vejnavn | Navn på vej | Ja
Solcelle |  | Husnummer | Husnummer | Ja
Solcelle |  | Husnummerbogstav | Evt. bogstavsbetegnelse | Ja
Solcelle |  | Etage | Etagenummer - (KL, ST, 1., 2…..) | Ja
Solcelle |  | Etageside | Etageside (TH, TV…) | Ja
Solcelle |  | Stednavn | Frit tekstfelt til evt. stedbetegnelse | Ja
Solcelle |  | Postnummer | Postnummer | Ja
Solcelle |  | Postby | Navn på by | Ja
Solcelle |  | UTM x-koordinat | UTM x-koordinat for tilslutningspunktet | Ja
Solcelle |  | UTM y-koordinat | UTM y-koordinat for tilslutningspunktet | Ja
Solcelle |  | Kommunenr | Kommunenummer | Ja
Solcelle | Tilslutning | Station < 100 kV | Kort-navn på nærmeste station < 100 kV | Ja
Solcelle |  | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja
Solcelle |  | Station 10 kV | Kort-navn på nærmeste 10 kV station | Ja
Solcelle |  | Tilsluttet felt | Navn på tilsluttet felt i station | Ja
Solcelle |  | Spændingsniveau | Tilsluttet spændingsniveau | Ja
Solcelle | Måling | Målepunktsid - afregning | Målepunktsid på målepunkt til afregning (D04 eller E18) | Ja
Solcelle |  | Målepunktsid - produktion | Målepunktsid på produktionsmålepunkt (E18) | Ja
Solcelle |  | Forbrugsaftagenummer | Aftagenummer på forbrugsmålepunkt | Ja
Solcelle |  | Nettoafregningsmetode | Nettoafregningsgruppe (0-99) |  | Ja
Solcelle-anlæg | Identifikation | Tilhører solcelle-enhed | GSRN nummer på "Solcelle" som Solcelle-anlægget tilhører | Ja
Solcelle-anlæg |  | GSRN nummer | Anlæggets GSRN nummer | Ja
Solcelle-anlæg |  | Kort navn | Kort navn på anlægget | Ja
Solcelle-anlæg |  | Anlægsnavn | Fuldt navn på anlægget | Ja
Solcelle-anlæg |  | Installeret effekt (kW) | Installeret effekt på anlægget | Ja
Solcelle-anlæg | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for solcelle | Ja
Solcelle-anlæg |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for solcelle | Ja
Solcelle-anlæg |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for solcelle | Ja
Solcelle-anlæg | Type | Type | Anlægstype | Ja
Solcelle-anlæg |  | Fabrikat | Fabrikat på anlæg | Ja
Solcelle-anlæg |  | Model | Model på anlæg | Ja
Solcelle-anlæg |  | Sol inverter | Navn på type inverter | Ja
Solcelle-anlæg | Godkendelse | Solcelleareal m2 | Samlet areal på solcelleanlægget | Ja
Solcelle-anlæg |  | Anmeldt dato | Anmeldelsesdato | Ja
Vindmølle | Identifikation | GSRN | Entydigt GSRN nummer på vindmølle | Ja
Vindmølle |  | Kort-navn | Kortnavn på vindmølle | Ja
Vindmølle |  | Navn | Navn på vindmølle | Ja
Vindmølle |  | Installationsnr. | Netvirksomhedens ejen identifikation | Ja
Vindmølle |  | Kategori | Er det en Enkelststående - Mølle i park - eller vindmøllepark | (Ja) |  | Netvirksomheder kan ikke oprette vindmølleparker i Selvbetjeningsportalen
Vindmølle |  | Tilhører park | GSRN nummer på vindmøllepark - hvis det er en mølle-i-park | Ja |  | Kun relevant for vindmøller tilsluttet i en park
Vindmølle | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for værket | Ja
Vindmølle |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for vindmøllen | Ja
Vindmølle |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for vindmøllen | Ja
Vindmølle | Ejer | Ejer | CVR eller CPR nummer på ejer | ved opret | Ja
Vindmølle | Placering | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde | Ja
Vindmølle |  | Vejnavn | Navn på vej | Ja
Vindmølle |  | Husnummer | Husnummer | Ja
Vindmølle |  | Husnummerbogstav | Evt. bogstavsbetegnelse | Ja
Vindmølle |  | Etage | Etagenummer - (KL, ST, 1., 2…..) | Ja
Vindmølle |  | Etageside | Etageside (TH, TV…) | Ja
Vindmølle |  | Stednavn | Frit tekstfelt til evt. stedbetegnelse | Ja
Vindmølle |  | Postnummer | Postnummer | Ja
Vindmølle |  | Postby | Navn på by | Ja
Vindmølle |  | Kommunenr | Kommunenummer | Ja | x
Vindmølle |  | Matrikel nr | Matrikel nr | Ja |  | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | Matriklens ejerlav | Matrikelens ejerlav | Ja |  | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | Placeringstype | Hav/Land - Placeringstype | Ja |  | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | UTM x-koordinat | UTM-x koordinat for placeringen | Ja |  | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | UTM y-koordinat | UTM-y koordinat for placeringen | Ja |  | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle |  | Højde over havet (m) | Højde over havet i meter | Ja |  | Ikke for husstandsvindmøller
Vindmølle | Type | Installeret effekt (kW) | Samlet installeret effekt af aktuelle anlæg (kW) | Ja
Vindmølle |  | Fabrikat | Fabrikat på anlæg | Ja
Vindmølle |  | Model | Model på anlæg | Ja
Vindmølle |  | Typegodkendelse | Typegodkendelse af møllen (certifikat) | Ja
Vindmølle |  | Godkendelsesorgan | Godkendelsesorgan bag typegodkendelsen | Ja
Vindmølle |  | Rotordiameter (m) | Rotordiamater i meter | Ja
Vindmølle |  | Navhøjde (m) | Navhøjde fra fundament i meter | Ja
Vindmølle | Tilslutning | Station < 100 kV | Kort-navn på nærmeste station < 100 kV | Ja
Vindmølle |  | Station 10 kV | Kort-navn på nærmeste 10 kV station | Ja
Vindmølle |  | Tilsluttet felt | Navn på tilsluttet felt i station | Ja
Vindmølle |  | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja
Vindmølle |  | Spændingsniveau | Tilsluttet spændingsniveau | Ja
Vindmølle | Måling | Målepunktsid - afregning | Målepunktsid på målepunkt til afregning (E18) | Ja
Vindmølle |  | Målepunktsid - produktion | Målepunktsid på produktionsmålepunkt (E18) | Ja
Vindmølle |  | Forbrugsaftagenummer | Aftagenummer på forbrugsmålepunkt | Ja
Vindmølle |  | Nettoafregningsmetode | Nettoafregningsgruppe (0-99) | Ja
Forbrugsenhed | Identifikation | GSRN | Entydigt GSRN nummer på forbrugsenhed | Ja
Forbrugsenhed |  | Kort-navn | Kortnavn på forbrugsenhed | Ja
Forbrugsenhed |  | Navn | Navn på forbrugsenhed | Ja
Forbrugsenhed | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for forbrugsenhed | Ja
Forbrugsenhed |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for forbrugsenhed | Ja
Forbrugsenhed |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for forbrugsenhed | Ja
Forbrugsenhed | Ejer | Ejer | CVR eller CPR nummer på ejer | ved opret | Ja
Forbrugsenhed | Placering | Netområde | DE (Dansk Energi) nummer på netområde |  | Ja
Forbrugsenhed |  | Vejnavn | Navn på vej | Ja
Forbrugsenhed |  | Husnummer | Husnummer | Ja
Forbrugsenhed |  | Husnummerbogstav | Evt. bogstavsbetegnelse | Ja
Forbrugsenhed |  | Etage | Etagenummer - (KL, ST, 1., 2…..) | Ja
Forbrugsenhed |  | Etageside | Etageside (TH, TV…) | Ja
Forbrugsenhed |  | Stednavn | Frit tekstfelt til evt. stedbetegnelse | Ja
Forbrugsenhed |  | Postnummer | Postnummer | Ja
Forbrugsenhed |  | Postby | Navn på by | Ja
Forbrugsenhed | Generelt | Type | Type forbrugsenhed (elkedel, varmepatron…) | Ja
Forbrugsenhed | Tilslutning | Station < 100 kV | Kort-navn på nærmeste station < 100 kV | Ja
Forbrugsenhed |  | Station 10 kV | Kort-navn på nærmeste 10 kV station | Ja
Forbrugsenhed |  | Tilsluttet felt | Navn på tilsluttet felt i station | Ja
Forbrugsenhed |  | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Tilslutningspunkt (Inst/C/B1…) | Ja
Forbrugsenhed |  | Spændingsniveau | Tilsluttet spændingsniveau | Ja
Forbrugsenhed | Måling | Forbrugsaftagenummer | Målepunktsid på forbrugsmålepunkt | Ja
Forbrugsenhed |  | PSO fritaget | Godkendt til fritagelse for PSO-afgift (J/N) |  | Ja
Forbrugsanlæg | Identifikation | GSRN | Entydigt GSRN nummer på forbrugsanlæg | Ja
Forbrugsanlæg |  | Tilhører Forbrugsenhed | GSRNnummer på "Forbrugsenhed" som anlægget tilhører | Ja
Forbrugsanlæg |  | Kort navn | Kort navn på anlægget | Ja
Forbrugsanlæg |  | Anlægsnavn | Fuldt navn på anlægget | Ja
Forbrugsanlæg |  | Installeret effekt (kW) | Installeret effekt på anlægget | Ja
Forbrugsanlæg | Idriftsættelse | Planlagt idriftdato | Planlagt idriftsættelsesdato for forbrugsenhed | Ja
Forbrugsanlæg |  | Idriftsat dato | Idriftsættelsesdato for forbrugsenhed | Ja
Forbrugsanlæg |  | Afmeldt dato | Afmeldingsdato for forbrugsenhed | Ja