## Elpriser
Elpriser
NB! Elpriserne er ikke en del af AF, da Energinet selv beregner disse i deres anvendelse af AF. Elpriserne vist herunder er beregnede elpriser med Energistyrelsens RAMSES-model.
Elpriserne er forbundet med stor usikkerhed.
2022-DKK/MWh | 2030 | 2040 | 2050
Spot
Vestdanmark (DK1) | 440 | 370 | 330
Østdanmark (DK2) | 420 | 380 | 350
Danmark | 430 | 370 | 340
Forbrugsvægtet
Vestdanmark (DK1) | 400 | 310 | 270
Østdanmark (DK2) | 380 | 330 | 310
Danmark | 390 | 320 | 270
Havvind
Vestdanmark (DK1) | 380 | 300 | 250
Østdanmark (DK2) | 340 | 310 | 290
Danmark | 360 | 300 | 270
Landvind
Vestdanmark (DK1) | 360 | 290 | 240
Østdanmark (DK2) | 320 | 290 | 270
Danmark | 340 | 290 | 250
Solceller
Vestdanmark (DK1) | 300 | 250 | 200
Østdanmark (DK2) | 290 | 240 | 170
Danmark | 300 | 250 | 180
Relative priser for vind og sol ift. spotprisen
| 2030 | 2040 | 2050
Havvind
Vestdanmark (DK1) | 86.36% | 81.08% | 75.76%
Østdanmark (DK2) | 80.95% | 81.58% | 82.86%
Danmark | 83.72% | 81.08% | 79.41%
Landvind
Vestdanmark (DK1) | 81.82% | 78.38% | 72.73%
Østdanmark (DK2) | 76.19% | 76.32% | 77.14%
Danmark | 79.07% | 78.38% | 73.53%
Solceller
Vestdanmark (DK1) | 68.18% | 67.57% | 60.61%
Østdanmark (DK2) | 69.05% | 63.16% | 48.57%
Danmark | 69.77% | 67.57% | 52.94%