## Erklæring
Sags. nr.1234
Beregning af de energimæssige konsekvenser
af projekt i henhold til
bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer
Certificereret energimærkningsfirma: |  | Kuben Management
Ejendommen |  | Udlejerejendom
Adresse |  | Udlejervej 32, 9999, Udlejerby
Udlejer: |  | Hr. Udlejer
|  |  | kWh/år | kr./år
Samlet årlig energibesparelse til opvarmning |  |  | 14175 | 22311.45
Konverteringsbesparelse ved skift af opvarmningsform |  |  |  | 212231.25
Samlet årlig el-besparelse til fælles elforbrug |  |  | 2922 | 6428.4
I alt årlig energibesparelse |  |  | 17097 | 240971.1
Samlet årlig el-produktion fra VE-anlæg |  |  | 2000 | kWh/år
Andel som indgår i den årlige el-besparelse |  |  | 922 | kWh/år
Kommentarer:
Undertegnede energirådgiver erklærer hermed, at overstående resultater er beregnet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om rentable energiforbedringer
| 2018-01-03 | Lars Larsen
Bilag:
< Kladdemærke fra energimærkningsprogram i pdf
< Udtræk fra Excel-værktøj med indtastede forudsætninger
< Bilag 1 udfyldt af udlejer
< Andre udførte beregninger, som er væsentlige for forudsætninger I resultater

## Vejledning
Vejledning værktøj
Følgende værktøj er et supplement til vejledningen "Energikonsulenternes beregning
vedr. totaløkonomi og byfornyelse og kan benyttes frivilligt. Værktøjet udfylder automatisk
en erklæring med resultater af beregningerne, der herefter kan afleveres til udlejer.
Værktøjet er delt op i fanerne Erklæring (blå farve) og Input (gørn farve)
Fanen "Erklæring"
Erklæringen udfyldes automatisk på baggrund af de data som energimærkningskonsulenten
indtaster i fanen Input. Energimærkningskonsulenten kan i det grå felt under kommentater
indtaster supplerende informationer det har relevans for erklæringen, eksempelvis brugt
korrektionsfaktor og energipris.
Fanen "Input"
I fanen Input findes felterne med følgende farver:
Felt som kan indtastes i og som fremkommer direkte i erklæring
Felt som kan indtastes i og som bruges til videre beregning
Felt med oplysninger til energimærkningskonsulenten, som skal bruges til videre
beregning eller som oplysning pba. beregninger. Der kan ikke indtastes i dette felt.
Markeres de farvede felter fremkommer en forklaringsboks på, hvilke data der
skal taste ind, evt. med henvisning til vejledningen. Input er bygget op i fire kolloner
forklaret nedenfor:
-Formelle data
Her indtaste internt sagsnr., navn på udførendende energimærkningsvirksomhed,
-konsulent og udlejer samt adresse på bygningen.
-Data til korrektion af faktisk forbrug
I denne kollonne indtastes al relevant data som vedrører sig den beregnede varmebesparelse,
som skal korrigeres efter faktisk forbrug.
-Data til fælles el og el-produktion
I denne kolonne indtastes data, som vedrører besparelser på det fælles el og el-produktion
fra f.eks. solceller. Disse data korrigeres ikke.
-Data til økonomisk besparelse
I denne kollene indtastes data, som vedrører beregninger af den økonomiske besparelse
både for energi og konvertering til ny opvarmningsform.

## Input
Formelle data |  | Data til korrektion af faktisk forbrug |  |  |  | Data til fælles el og el-produktion |  |  | Data til økonomisk besparelse
Sags. nr. | 1234 | Samlede antal dage for |  |  |  | Samlet årlig el-produktion |  |  | Data ved energibesparelse
|  | aflæsning af totalt varmeforbrug |  | 361 | dage | fra VE-anlæg | 2000 | kWh | Energibesparelse pr. foryningsart på varme fordelt i %
eller kWh. Indtast enten i % eller i kWh.
Navn på det cetificerede energimærkningsfirma |  | Samlede antal dage for aflæsning |  |  |  | Heraf VE-andel som går til
Navn: | Kuben Management | af varmeforbrug i sommerperioden |  | 91 | dage | fælles el-besparelse | 922 | kWh | Indtastes i % skal summen give 100%. Indtastes i kWh/år
skal summen give, hvad der svarer til den samlede årlige
Navn energimærkningskonsulent |  | Faktisk varmeforbrug henover |  |  |  | Samlet årlig fælles |  |  | energibesparelse til opvarmning.
Navn: | Lars Larsen | sommerperioden |  | 20700 | kWh | el-besparelse | 2000 | KWh |  |  |  |  | Energipris
[9 empty] | % | eller | kWh/år |  | kr./kWh
Bygningsbetegnelse og adresse på ejendom |  | Total faktisk varmeforbrug | [6 empty] | 10% |  | 1417.5 |  | 2.2
Ejendomsbetegnelse: | Udlejerejendom | for hele året |  | 400000 | kWh
Adresse: | Udlejervej 32 | [7 empty] | 20% |  | 2835 |  | 0.99
Post nr. : | 9999 | GUF % af total forbrug til indtastning
By: | Udlejerby | i energimærkningsprogram |  | 20.53% |  |  |  |  | 60% |  | 8505 |  | 1.56
Navn udlejer | [8 empty] | 10% |  | 1417.5 |  | 2.2
Navn | Hr. Udlejer | Totalt graddage- og periodekorrigeret
|  | faktisk varmeforbrug |  | 350000 | kWh |  |  |  | Energipris på fælles el |  |  | 2.2 | kr./kWh
Data ved konverteringsbesparelse på opvarmning
|  | Beregnet varmeforbrug |  | 400000 | kWh |  |  |  | Fremtidigt |  | Nuværende |  | Fremtidig
[9 empty] | energiforbrug** |  | energipris |  | energipris
|  | Beregnet energibesparelse på varme | [6 empty] | kWh/år |  | kr./kWh |  | kr./kWh
|  | inkl. besparese på el som vedr. sig | [6 empty] | 350000 |  | 1.3 |  | 0.53
|  | opvarmning eksempelvis el-ovn |  | 18000 | kWh
|  | Korrektionsfaktor |  | 0.875
|  | Usikkerhedsfaktor |  | 0.9
|  | Samlet årlig energibesparelse til opvarmning | [6 empty] | **Såfremt der er flere eksisterende opvarmningskilder
|  | i kWh/ år * |  | 14175 |  |  |  |  | kan konverteringsbesparelsen for de enkelte beregnes
ved indtastning i flere felter
* Korrektionsfaktor Usikkerhedsfaktor
|  | 0 > 1,2 | 0.9
|  | 1,2 – 1,6 | 0.85
|  | > 1,6 | 0.7

## Beregning
GUF % af total forbrug |  |  | Korrektionsfaktor | Usikkerhedsfaktor
20.53% |  |  | 0 > 1,2 | 0.9
|  |  | 1,2 – 1,6 | 0.85
Korrektionsfaktor |  |  | > 1,6 | 0.7
0.875 | varme
Korrigeret energibesparelse
15750 | kWh (varme)
Korrigeret energibesparelse m. sikkerhedsfaktor (varme)
14175 | kWh
Korrigeret energibesparelse m. sikkerhedsfaktor (varme)
3118.5 | kr./år | for opvarmningskilde 1
2806.65 | kr./år | for opvarmningskilde 2
13267.8 | kr./år | for opvarmningskilde 3
3118.5 | kr./år | for opvarmningskilde 4
22311.45 | kr./år | Total
Samlet årlig beregnet fælles el-besparelse
2000 | kWh
Samlet årlig fælles el-besparelse plus andel VE-produktion
2922 | kWh
Konverteringsbesparelse (efter implemtering af energisparetiltag)
212231.25 | kr./år | for opvarmningskilde 1
0 | kr./år | for opvarmningskilde 2
0 | kr./år | for opvarmningskilde 3
0 | kr./år | for opvarmningskilde 4
212231.25 | kr./år | Total