## Indhold
Indhold
Tabel 1: Brændværdier, dollarkurs og inflationsantagelser
Tabel 2: Samfundsøkonomiske brændselspriser an forbrugssted for kul, olieprodukter og biomasse
Tabel 3: IEA's brændselsprisantagelser, World Energy Outlook 2023 (Stated policies scenario)
Tabel 4: Raffinaderiomkostninger
Tabel 5: Importpriser (CIF-priser) på råolie, naturgas, kul, olieprodukter, træpiller og træflis samt priser ab dansk producent for træflis
Tabel 6: Omkostninger til transport, lager og avancer for kul, olieprodukter og biomasse
Tabel 7: Samfundsøkonomiske priser på el
Tabel 8: Samfundsøkonomiske gaspriser i det danske ledningsnet og an forbrugssted (opgjort i nedre brændværdi)
Tabel 9: Samfundsøkonomiske biogaspriser an forbrugssted
Tabel 10: Omkostninger til transport og avancer på el fordelt på forbrugsstørrelser
Tabel 11: Omkostninger til transport, lager og avancer for ledningsgas (opgjort i nedre brændværdi)
Tabel 12: Emissionskoefficienter (masse pr. energimængde indfyret brændsel) for typiske kombinationer af brændsel og teknologier 2022
Tabel 13: CO2-emissionskoefficienter for ledningsgas
Tabel 14: Emissioner af CO2, CH4, N2O, SO2, NOx og PM2,5 fra produktion og forbrug af el
Tabel 15: Skøn for priser på CO2
Tabel 16: Nationale omkostninger ved udledning af SO2/SO4, NOx og PM2,5 fra stationære anlæg

## Tabel 1
Tabel 1: Brændværdier, dollarkurs og inflationsantagelser
Brændsel | Brændværdier |  | Dollarkurs | Kr./USD | Generel inflation (FM's nettoprisindeks) | Prisindeks 2025=1 | Stigning i %
Råolie | 5.74 | GJ/tønde | 2025 | 6.86 | 2015 | 0.82375
Råolie (ton) | 43 | GJ/ton | 2026 | 6.84 | 2016 | 0.82783 | 0.4956%
Naturgas | 38.03 | GJ/1000Nm3 | 2027 | 6.82 | 2017 | 0.83773 | 1.196%
Elværkskul | 23.49 | GJ/ton | 2028 | 6.8 | 2018 | 0.84516 | 0.8861%
Fuelolie | 40.65 | GJ/ton | 2029 | 6.77 | 2019 | 0.85258 | 0.8783%
Gas-/Dieselolie | 42.7 | GJ/ton | 2030 og frem | 6.75 | 2020 | 0.85586 | 0.3846%
Biodiesel | 37.5 | GJ/ton |  |  | 2021 | 0.86872 | 1.503%
Benzin | 43.8 | GJ/ton |  |  | 2022 | 0.93488 | 7.615%
Bioethanol | 26.7 | GJ/ton |  |  | 2023 | 0.97302 | 4.08%
JP1 | 43.5 | GJ/ton |  |  | 2024 | 0.98185 | 0.9067%
Halm (15 % vandindhold) | 14.5 | GJ/ton |  |  | 2025 | 1 | 1.849%
Skovflis (Nåletræ, 40 % vandindhold) | 10.4 | GJ/ton |  |  | 2026 | 1.0198 | 1.977%
Træpiller (7 % vandindhold) | 17.5 | GJ/ton |  |  | 2027 | 1.0393 | 1.915%
Energipil (50 % vandindhold) | 8 | GJ/ton |  |  | 2028 | 1.0595 | 1.947%
Affald | 11.7 | GJ/ton |  |  | 2029 | 1.0792 | 1.857%
Note: Naturgas opgjort ift. nedre brændværdier |  |  |  |  | 2030 | 1.0994 | 1.876%
[5 empty] | 2031 | 1.12 | 1.866%
[5 empty] | 2032 | 1.1403 | 1.818%
[5 empty] | 2033 | 1.1611 | 1.818%
[5 empty] | 2034 | 1.1821 | 1.814%
[5 empty] | 2035 | 1.2035 | 1.809%
[5 empty] | 2036 | 1.2252 | 1.807%
[5 empty] | 2037 | 1.2476 | 1.821%
[5 empty] | 2038 | 1.2702 | 1.812%
[5 empty] | 2039 | 1.2932 | 1.811%
[5 empty] | 2040 | 1.3165 | 1.802%
[5 empty] | 2041 | 1.3402 | 1.799%
[5 empty] | 2042 | 1.3647 | 1.829%
[5 empty] | 2043 | 1.3896 | 1.824%
[5 empty] | 2044 | 1.4147 | 1.811%
[5 empty] | 2045 | 1.4402 | 1.802%
[5 empty] | 2046 | 1.4662 | 1.804%
[5 empty] | 2047 | 1.4927 | 1.809%
[5 empty] | 2048 | 1.5196 | 1.802%
[5 empty] | 2049 | 1.547 | 1.798%
[5 empty] | 2050 | 1.5747 | 1.792%

## Tabel 2
Tabel 2: Samfundsøkonomiske brændselspriser an forbrugssted for kul, olieprodukter og biomasse
2025-priser kr./GJ | An kraftværk | [5 empty] | An værk |  |  |  | An forbruger
| Kul | Fuelolie | Gasolie | Halm | Træflis | Træpiller (industri) | Gasolie | Halm | Træflis | Træpiller (industri) | Gasolie | Diesel | Benzin | JP1 | Træpiller (konsum)
2025 | 32.2 | 86 | 118.9 | 64.1 | 75.3 | 85.2 | 126.8 | 59.6 | 70.1 | 90.6 | 150.2 | 150.2 | 152 | 127.2 | 132.7
2026 | 32.2 | 84 | 116.9 | 62 | 72.8 | 85.9 | 124.9 | 57.7 | 67.8 | 91.2 | 148.3 | 148.3 | 150.1 | 125.3 | 133.3
2027 | 30.9 | 83.9 | 116.8 | 56.5 | 66.5 | 82.1 | 124.8 | 52.6 | 61.9 | 87.4 | 148.2 | 148.2 | 150 | 125.2 | 128.9
2028 | 29.6 | 84.2 | 117.1 | 56.6 | 66.6 | 82.1 | 125.1 | 52.7 | 62 | 87.4 | 148.5 | 148.5 | 150.3 | 125.5 | 128.8
2029 | 28.4 | 84.8 | 117.7 | 56.7 | 66.7 | 82.1 | 125.6 | 52.7 | 62.1 | 87.4 | 149 | 149 | 150.8 | 126 | 128.8
2030 | 27.2 | 85.3 | 118.2 | 56.8 | 66.8 | 82.1 | 126.1 | 52.8 | 62.1 | 87.4 | 149.5 | 149.5 | 151.3 | 126.6 | 128.7
2031 | 27.3 | 86.5 | 119.4 | 57 | 67 | 82.2 | 127.3 | 53 | 62.4 | 87.5 | 150.7 | 150.7 | 152.5 | 127.8 | 128.9
2032 | 27.5 | 86.4 | 119.3 | 57.1 | 67.2 | 82.3 | 127.2 | 53.2 | 62.5 | 87.6 | 150.6 | 150.6 | 152.4 | 127.6 | 129
2033 | 27.6 | 86.2 | 119.1 | 57.3 | 67.4 | 82.3 | 127.1 | 53.3 | 62.7 | 87.6 | 150.4 | 150.4 | 152.3 | 127.5 | 129
2034 | 27.7 | 86 | 118.9 | 57.5 | 67.6 | 82.3 | 126.9 | 53.5 | 62.9 | 87.6 | 150.3 | 150.3 | 152.1 | 127.3 | 129
2035 | 27.8 | 85.9 | 118.8 | 57.6 | 67.7 | 82.4 | 126.7 | 53.6 | 63 | 87.6 | 150.1 | 150.1 | 151.9 | 127.1 | 129.1
2036 | 27.9 | 85.7 | 118.6 | 57.8 | 67.9 | 82.4 | 126.5 | 53.7 | 63.2 | 87.7 | 149.9 | 149.9 | 151.7 | 126.9 | 129.1
2037 | 27.9 | 85.4 | 118.3 | 57.9 | 68.1 | 82.4 | 126.3 | 53.9 | 63.4 | 87.7 | 149.6 | 149.6 | 151.5 | 126.7 | 129.1
2038 | 28 | 85.2 | 118.1 | 58.1 | 68.3 | 82.4 | 126 | 54 | 63.5 | 87.7 | 149.4 | 149.4 | 151.2 | 126.4 | 129.1
2039 | 28 | 84.9 | 117.8 | 58.2 | 68.4 | 82.4 | 125.7 | 54.2 | 63.7 | 87.7 | 149.1 | 149.1 | 150.9 | 126.2 | 129.1
2040 | 28.1 | 84.6 | 117.5 | 58.4 | 68.6 | 82.5 | 125.5 | 54.3 | 63.9 | 87.7 | 148.8 | 148.8 | 150.7 | 125.9 | 129.1
2041 | 27.9 | 84.5 | 117.4 | 58.5 | 68.8 | 82.5 | 125.4 | 54.5 | 64.1 | 87.8 | 148.7 | 148.7 | 150.6 | 125.8 | 129.2
2042 | 27.8 | 84.5 | 117.4 | 58.7 | 69 | 82.6 | 125.4 | 54.6 | 64.2 | 87.8 | 148.8 | 148.8 | 150.6 | 125.8 | 129.2
2043 | 27.7 | 84.6 | 117.5 | 58.9 | 69.2 | 82.6 | 125.4 | 54.8 | 64.4 | 87.9 | 148.8 | 148.8 | 150.6 | 125.8 | 129.3
2044 | 27.5 | 84.5 | 117.4 | 59.1 | 69.4 | 82.7 | 125.4 | 54.9 | 64.6 | 87.9 | 148.8 | 148.8 | 150.6 | 125.8 | 129.4
2045 | 27.4 | 84.5 | 117.4 | 59.2 | 69.6 | 82.7 | 125.4 | 55.1 | 64.8 | 88 | 148.7 | 148.7 | 150.6 | 125.8 | 129.4
2046 | 27.2 | 84.4 | 117.3 | 59.5 | 69.9 | 82.8 | 125.3 | 55.3 | 65.1 | 88.1 | 148.7 | 148.7 | 150.5 | 125.7 | 129.5
2047 | 27.1 | 84.4 | 117.3 | 59.7 | 70.2 | 82.9 | 125.2 | 55.5 | 65.3 | 88.2 | 148.6 | 148.6 | 150.4 | 125.6 | 129.6
2048 | 26.9 | 84.2 | 117.1 | 59.9 | 70.5 | 83 | 125.1 | 55.8 | 65.6 | 88.3 | 148.5 | 148.5 | 150.3 | 125.5 | 129.7
2049 | 26.8 | 84.1 | 117 | 60.2 | 70.7 | 83.1 | 125 | 56 | 65.8 | 88.4 | 148.3 | 148.3 | 150.2 | 125.4 | 129.8
2050 | 26.6 | 84 | 116.9 | 60.4 | 71 | 83.2 | 124.8 | 56.2 | 66.1 | 88.5 | 148.2 | 148.2 | 150 | 125.2 | 129.9
Note 1: Priserne for træpiller bygger på værdierne for hhv. industri (værker og kraftværker) og konsum (forbrugere) fra tabel 5.
Note 2: Priser for el og gas findes i kapitel 4.
Note 3: På grund af afrundinger stemmer priserne i tabel 2 ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af priser fra tabel 5 og tabel 6.
Note 4: Priserne for benzin og diesel omfatter kun den fossile del, så i priserne her i SØB25 tages der ikke højde for ekstraomkostninger i forbindelse med iblanding af biobrændstoffer.

## Tabel 3
Tabel 3: IEA's brændselsprisantagelser, World Energy Outlook 2023 (Stated policies scenario)
2025-priser, kr./GJ | 2024 | 2030 | 2040 | 2050
Kul | 38.5 | 20 | 20.7 | 19.6
Råolie | 100 | 95.4 | 94.6 | 93.9
Naturgas, Europa | 89.2 | 47.3 | 56.3 | 58.1
Note: IEA angiver naturgasprisen ift. øvre brændværdi, men i tabellen er prisen angivet ift. nedre brændværdi.

## Tabel 4
Tabel 4: Raffinaderiomkostninger
2025-priser, kr./GJ | Raffinaderiomkostning | Raffinaderimargin | Produktpræmie | Samlet raffinaderiomkostning
Benzin | 16 | 5.2 | 3.9 | 25.1
Diesel/gasolie/fyringsolie | 16 | 5.2 | 4.2 | 25.3
Fuelolie | 16 | 5.2 | -28.7 | -7.6
JP1 | 16 | 5.2 | 12.5 | 33.7

## Tabel 5
Tabel 5: Importpriser (CIF-priser) på råolie, naturgas, kul, olieprodukter, træpiller og træflis samt priser ab dansk producent for træflis
2025-priser kr./GJ | Importpriser (CIF-priser) | [10 empty] | ab DK producent
| Råolie | Naturgas | Kul | Fuelolie | Gasolie | Diesel | Benzin | JP1 | Træpiller (industri) | Træpiller (konsum) | Træflis | Træflis
2025 | 90.9 | 114.4 | 30.6 | 83.4 | 116.3 | 116.3 | 116 | 124.7 | 82.7 | 95.1 | 72.4 | 51.3
2026 | 89 | 83.4 | 30.6 | 81.5 | 114.4 | 114.4 | 114.1 | 122.7 | 83.3 | 95.8 | 69.9 | 51.6
2027 | 88.9 | 80.4 | 29.3 | 81.4 | 114.2 | 114.2 | 114 | 122.6 | 79.5 | 91.5 | 63.6 | 51.9
2028 | 89.2 | 77.5 | 28.1 | 81.7 | 114.5 | 114.5 | 114.3 | 122.9 | 79.6 | 91.5 | 63.7 | 52.1
2029 | 89.7 | 74.7 | 26.9 | 82.2 | 115.1 | 115.1 | 114.8 | 123.5 | 79.6 | 91.5 | 63.8 | 52.4
2030 | 90.3 | 72 | 25.7 | 82.7 | 115.6 | 115.6 | 115.4 | 124 | 79.6 | 91.5 | 63.9 | 52.7
2031 | 91.5 | 73.7 | 25.8 | 83.9 | 116.8 | 116.8 | 116.6 | 125.2 | 79.7 | 91.7 | 64.1 | 52.8
2032 | 91.3 | 75.3 | 25.9 | 83.8 | 116.7 | 116.7 | 116.4 | 125.1 | 79.8 | 91.7 | 64.3 | 53
2033 | 91.2 | 76.9 | 26 | 83.6 | 116.5 | 116.5 | 116.3 | 124.9 | 79.8 | 91.8 | 64.5 | 53.2
2034 | 91 | 78.4 | 26.1 | 83.5 | 116.4 | 116.4 | 116.1 | 124.7 | 79.9 | 91.8 | 64.7 | 53.3
2035 | 90.8 | 79.8 | 26.2 | 83.3 | 116.2 | 116.2 | 115.9 | 124.6 | 79.9 | 91.9 | 64.9 | 53.5
2036 | 90.6 | 81.1 | 26.3 | 83.1 | 116 | 116 | 115.7 | 124.4 | 79.9 | 91.9 | 65.1 | 53.6
2037 | 90.4 | 82.4 | 26.4 | 82.8 | 115.7 | 115.7 | 115.5 | 124.1 | 80 | 91.9 | 65.2 | 53.8
2038 | 90.1 | 83.5 | 26.4 | 82.6 | 115.5 | 115.5 | 115.2 | 123.9 | 80 | 92 | 65.4 | 54
2039 | 89.9 | 84.7 | 26.5 | 82.3 | 115.2 | 115.2 | 115 | 123.6 | 80 | 92 | 65.6 | 54.1
2040 | 89.6 | 85.7 | 26.5 | 82 | 114.9 | 114.9 | 114.7 | 123.3 | 80 | 92 | 65.8 | 54.3
2041 | 89.5 | 86.2 | 26.4 | 81.9 | 114.8 | 114.8 | 114.6 | 123.2 | 80.1 | 92.1 | 66 | 54.4
2042 | 89.5 | 86.6 | 26.3 | 82 | 114.9 | 114.9 | 114.6 | 123.2 | 80.1 | 92.2 | 66.2 | 54.6
2043 | 89.5 | 86.9 | 26.1 | 82 | 114.9 | 114.9 | 114.6 | 123.2 | 80.2 | 92.2 | 66.4 | 54.8
2044 | 89.5 | 87.3 | 26 | 82 | 114.9 | 114.9 | 114.6 | 123.2 | 80.3 | 92.3 | 66.6 | 55
2045 | 89.5 | 87.6 | 25.8 | 81.9 | 114.8 | 114.8 | 114.6 | 123.2 | 80.3 | 92.4 | 66.8 | 55.2
2046 | 89.4 | 87.8 | 25.7 | 81.9 | 114.8 | 114.8 | 114.5 | 123.1 | 80.4 | 92.5 | 67.1 | 55.4
2047 | 89.3 | 88 | 25.5 | 81.8 | 114.7 | 114.7 | 114.4 | 123.1 | 80.5 | 92.6 | 67.4 | 55.7
2048 | 89.2 | 88.2 | 25.4 | 81.7 | 114.6 | 114.6 | 114.3 | 122.9 | 80.6 | 92.7 | 67.6 | 56
2049 | 89.1 | 88.4 | 25.2 | 81.5 | 114.4 | 114.4 | 114.2 | 122.8 | 80.7 | 92.8 | 67.9 | 56.2
2050 | 89 | 88.5 | 25.1 | 81.4 | 114.3 | 114.3 | 114 | 122.7 | 80.8 | 93 | 68.2 | 56.5
Note 1: Der angives ikke en importpris for halm, da halm betragtes som en lokal ressource. Prisen for halm an forbrugssted kan ses i tabel 2.
Note 2: Prisen for træpiller er angivet både for industri (værker og kraftværker) og konsum (forbrugere).
Note 3: Forwardpriser, der indgår i beregning af importpriserne, er trukket i januar 2025. afspejlet.

## Tabel 6
Tabel 6: Omkostninger til transport, lager og avancer for kul, olieprodukter og biomasse
2025-priser, kr./GJ | An kraftværk | An værk | An forbruger
Kul | 1.5 | - | -
Fuelolie | 2.6 | - | -
Gasolie | 2.6 | 10.5 | 33.9
Diesel | - | - | 33.9
Benzin | - | - | 36
JP1 | - | - | 2.6
Træflis | 2,9 - 24 | -2,3 - 18,8 | -
Træpiller | 2.5 | 7.9 | 37.6
Note: Omkostninger for træpiller og træflis er i tabellen angivet for 2025, men omkostningerne er ikke konstante frem mod 2050.

## Tabel 7
Tabel 7: Samfundsøkonomiske priser på el
2025-priser kr./MWh | Rå samfundsøkonomisk pris på el | < 20 MWh | 20-100 MWh | 100-500 MWh | 500-1.000 MWh | 1.000-2.000 MWh | 2.000-70.000 MWh | > 70.000 MWh
2025 | 680 | 1325 | 1191 | 1072 | 949 | 896 | 869 | 860
2026 | 620 | 1265 | 1131 | 1012 | 889 | 836 | 809 | 800
2027 | 610 | 1255 | 1121 | 1002 | 879 | 826 | 799 | 790
2028 | 610 | 1255 | 1121 | 1002 | 879 | 826 | 799 | 790
2029 | 590 | 1235 | 1101 | 982 | 859 | 806 | 779 | 770
2030 | 590 | 1235 | 1101 | 982 | 859 | 806 | 779 | 770
2031 | 550 | 1195 | 1061 | 942 | 819 | 766 | 739 | 730
2032 | 500 | 1145 | 1011 | 892 | 769 | 716 | 689 | 680
2033 | 480 | 1125 | 991 | 872 | 749 | 696 | 669 | 660
2034 | 480 | 1125 | 991 | 872 | 749 | 696 | 669 | 660
2035 | 450 | 1095 | 961 | 842 | 719 | 666 | 639 | 630
2036 | 450 | 1095 | 961 | 842 | 719 | 666 | 639 | 630
2037 | 450 | 1095 | 961 | 842 | 719 | 666 | 639 | 630
2038 | 450 | 1095 | 961 | 842 | 719 | 666 | 639 | 630
2039 | 460 | 1105 | 971 | 852 | 729 | 676 | 649 | 640
2040 | 460 | 1105 | 971 | 852 | 729 | 676 | 649 | 640
2041 | 480 | 1125 | 991 | 872 | 749 | 696 | 669 | 660
2042 | 490 | 1135 | 1001 | 882 | 759 | 706 | 679 | 670
2043 | 510 | 1155 | 1021 | 902 | 779 | 726 | 699 | 690
2044 | 530 | 1175 | 1041 | 922 | 799 | 746 | 719 | 710
2045 | 540 | 1185 | 1051 | 932 | 809 | 756 | 729 | 720
2046 | 570 | 1215 | 1081 | 962 | 839 | 786 | 759 | 750
2047 | 600 | 1245 | 1111 | 992 | 869 | 816 | 789 | 780
2048 | 630 | 1275 | 1141 | 1022 | 899 | 846 | 819 | 810
2049 | 660 | 1305 | 1171 | 1052 | 929 | 876 | 849 | 840
2050 | 690 | 1335 | 1201 | 1082 | 959 | 906 | 879 | 870
Note 1: Den rå elpris er afrundet til hele øre pr. kWh, svarende til hele tiere pr. MWh.
Note 2: For fleksible enheder som varmepumper, elkedler og kraftvarmeanlæg, der driftes efter elprisen, bør der korrigeres for årsvariationerne i elprisen som beskrevet nedenfor.
Note 3: Elpriser an forbrugssted er inkl. nettab.
Note 4: Priserne er udtrykt i faktorpriser. I en samfundsøkonomisk analyse skal priserne derfor ganges med nettoafgiftsfaktoren for at omregne til markedsprisniveau.

## Tabel 8
Tabel 8: Samfundsøkonomiske gaspriser i det danske ledningsnet og an forbrugssted (opgjort i nedre brændværdi)
2025-priser kr./GJ | Rå samfunds-økonomisk pris på ledningsgas | Forsyning, central | Forsyning, decentral |  | Forbruger
|  |  | >800.000 | 300.000-800.000 m3 | >10 mio m3 | 800.000- 10 mio. m3 | 300.000-800.000 m3 | 75.000-300.000 m3 | 6.000- 75.000 m3 | < 6.000 m3
2025 | 114.4 | 117.1 | 156 | 140.5 | 134.7 | 135.9 | 136.8 | 138.5 | 136.2 | 139.6
2026 | 83.4 | 86.1 | 124.7 | 109.2 | 103.4 | 104.6 | 105.5 | 107.2 | 104.9 | 108.1
2027 | 80.4 | 83.1 | 121.7 | 106.2 | 100.4 | 101.6 | 102.5 | 104.2 | 101.9 | 104.9
2028 | 77.5 | 80.2 | 118.9 | 103.3 | 97.5 | 98.8 | 99.7 | 101.3 | 99 | 101.8
2029 | 74.7 | 77.4 | 116 | 100.4 | 94.7 | 95.9 | 96.8 | 98.5 | 96.1 | 98.8
2030 | 72 | 74.7 | 113.2 | 97.6 | 91.9 | 93.1 | 94 | 95.7 | 93.3 | 95.9
2031 | 73.7 | 76.4 | 114.9 | 99.3 | 93.6 | 94.8 | 95.7 | 97.4 | 95 | 97.6
2032 | 163.4 | 166.1 | 204.7 | 189.1 | 183.3 | 184.6 | 185.5 | 187.2 | 184.8 | 187.5
2033 | 163.4 | 166.1 | 204.7 | 189.2 | 183.4 | 184.6 | 185.5 | 187.2 | 184.9 | 187.7
2034 | 163.4 | 166.1 | 205 | 189.4 | 183.6 | 184.9 | 185.8 | 187.5 | 185.1 | 188
2035 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.5 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.2 | 188.3
2036 | 163.4 | 166.1 | 204.9 | 189.3 | 183.5 | 184.8 | 185.7 | 187.3 | 185 | 188.2
2037 | 163.4 | 166.1 | 204.9 | 189.4 | 183.5 | 184.8 | 185.7 | 187.4 | 185.1 | 188.5
2038 | 163.4 | 166.1 | 204.9 | 189.5 | 183.6 | 184.8 | 185.7 | 187.4 | 185.1 | 188.8
2039 | 163.4 | 166.1 | 205 | 189.5 | 183.6 | 184.9 | 185.8 | 187.4 | 185.2 | 189.2
2040 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.7 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.4 | 189.9
2041 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.8 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.4 | 190
2042 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.7 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.5 | 185.4 | 190
2043 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.7 | 183.7 | 184.9 | 185.9 | 187.5 | 185.4 | 190
2044 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.7 | 183.6 | 184.9 | 185.8 | 187.5 | 185.4 | 190.1
2045 | 163.4 | 166.1 | 205 | 189.7 | 183.6 | 184.9 | 185.8 | 187.5 | 185.3 | 190.1
2046 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.5 | 190.9
2047 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.5 | 191
2048 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.5 | 191
2049 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.6 | 191
2050 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 186 | 187.6 | 185.6 | 191
Note 1: Priserne for ledningsgas indeholder ikke sunk costs.
Note 2: Priserne er udtrykt i faktorpriser og således opgjort ekskl. afgifter, tilskud og moms. I en samfundsøkonomisk analyse skal priserne derfor ganges med nettoafgiftsfaktoren.
Note 3: På grund af afrundinger stemmer priserne i søjle 2-8 ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af søjle 1 og omkostningerne fra tabel 11.

## Tabel 9
Tabel 9: Samfundsøkonomiske biogaspriser an forbrugssted
2025-priser kr./GJ | Opgraderet biogas | Forsyning, central | Forsyning, decentral |  | Forbruger
|  |  | >800.000 | 300.000-800.000 m3 | >10 mio m3 | 800.000- 10 mio. m3 | 300.000-800.000 m3 | 75.000-300.000 m3 | 6.000- 75.000 m3 | < 6.000 m3
2025 | 168.4 | 171.1 | 210 | 194.4 | 188.6 | 189.9 | 190.8 | 192.4 | 190.1 | 193.5
2026 | 167.4 | 170.1 | 208.7 | 193.1 | 187.3 | 188.6 | 189.5 | 191.1 | 188.8 | 192
2027 | 166.4 | 169.1 | 207.7 | 192.1 | 186.3 | 187.6 | 188.5 | 190.2 | 187.8 | 190.8
2028 | 165.4 | 168.1 | 206.7 | 191.1 | 185.4 | 186.6 | 187.5 | 189.2 | 186.9 | 189.7
2029 | 164.4 | 167.1 | 205.7 | 190.1 | 184.3 | 185.6 | 186.5 | 188.2 | 185.8 | 188.5
2030 | 163.4 | 166.1 | 204.6 | 189 | 183.3 | 184.5 | 185.4 | 187.1 | 184.7 | 187.2
2031 | 163.4 | 166.1 | 204.6 | 189 | 183.3 | 184.5 | 185.4 | 187.1 | 184.7 | 187.3
2032 | 163.4 | 166.1 | 204.7 | 189.1 | 183.3 | 184.6 | 185.5 | 187.2 | 184.8 | 187.5
2033 | 163.4 | 166.1 | 204.7 | 189.2 | 183.4 | 184.6 | 185.5 | 187.2 | 184.9 | 187.7
2034 | 163.4 | 166.1 | 205 | 189.4 | 183.6 | 184.9 | 185.8 | 187.5 | 185.1 | 188
2035 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.5 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.2 | 188.3
2036 | 163.4 | 166.1 | 204.9 | 189.3 | 183.5 | 184.8 | 185.7 | 187.3 | 185 | 188.2
2037 | 163.4 | 166.1 | 204.9 | 189.4 | 183.5 | 184.8 | 185.7 | 187.4 | 185.1 | 188.5
2038 | 163.4 | 166.1 | 204.9 | 189.5 | 183.6 | 184.8 | 185.7 | 187.4 | 185.1 | 188.8
2039 | 163.4 | 166.1 | 205 | 189.5 | 183.6 | 184.9 | 185.8 | 187.4 | 185.2 | 189.2
2040 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.7 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.4 | 189.9
2041 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.8 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.4 | 190
2042 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.7 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.5 | 185.4 | 190
2043 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.7 | 183.7 | 184.9 | 185.9 | 187.5 | 185.4 | 190
2044 | 163.4 | 166.1 | 205.1 | 189.7 | 183.6 | 184.9 | 185.8 | 187.5 | 185.4 | 190.1
2045 | 163.4 | 166.1 | 205 | 189.7 | 183.6 | 184.9 | 185.8 | 187.5 | 185.3 | 190.1
2046 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.5 | 190.9
2047 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.5 | 191
2048 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.5 | 191
2049 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 185.9 | 187.6 | 185.6 | 191
2050 | 163.4 | 166.1 | 205.2 | 189.9 | 183.7 | 185 | 186 | 187.6 | 185.6 | 191
Note 1: Priserne for biogas indeholder ikke sunk costs.
Note 2: Priserne er udtrykt i faktorpriser og således opgjort ekskl. afgifter, tilskud og moms. I en samfundsøkonomisk analyse skal priserne derfor ganges med nettoafgiftsfaktoren.
Note 3: På grund af afrundinger stemmer priser i søjle 2-8 ikke nødvendigvis nøjagtigt med summen af søjle 1 og omkostninger fra tabel 11.

## Tabel 10
Tabel 10: Omkostninger til transport og avancer på el fordelt på forbrugsstørrelser
2025-priser kr./MWh | < 20 MWh | 20-100 MWh | 100-500 MWh | 500-1.000 MWh | 1.000-2.000 MWh | 2.000-70.000 MWh | > 70.000 MWh
2025 | 657 | 523 | 402 | 278 | 224 | 196 | 188
2026 | 657 | 523 | 404 | 279 | 224 | 196 | 187
2027 | 652 | 518 | 399 | 275 | 221 | 193 | 184
2028 | 651 | 517 | 398 | 274 | 220 | 192 | 184
2029 | 650 | 516 | 398 | 273 | 220 | 192 | 184
2030 | 649 | 516 | 397 | 273 | 219 | 192 | 183
2031 | 648 | 514 | 396 | 272 | 219 | 192 | 183
2032 | 644 | 510 | 393 | 271 | 218 | 191 | 183
2033 | 642 | 508 | 391 | 269 | 218 | 191 | 183
2034 | 641 | 508 | 390 | 269 | 218 | 191 | 183
2035 | 640 | 506 | 389 | 268 | 217 | 191 | 182
2036 | 639 | 505 | 388 | 268 | 217 | 191 | 182
2037 | 639 | 506 | 389 | 268 | 217 | 191 | 182
2038 | 640 | 506 | 389 | 268 | 217 | 191 | 182
2039 | 640 | 506 | 389 | 268 | 217 | 191 | 182
2040 | 640 | 506 | 389 | 268 | 217 | 191 | 182
2041 | 641 | 507 | 390 | 269 | 218 | 191 | 183
2042 | 642 | 508 | 391 | 269 | 218 | 191 | 183
2043 | 643 | 510 | 392 | 270 | 218 | 191 | 183
2044 | 645 | 511 | 393 | 271 | 218 | 191 | 183
2045 | 646 | 512 | 394 | 271 | 219 | 191 | 183
2046 | 648 | 514 | 395 | 272 | 219 | 192 | 183
2047 | 650 | 516 | 397 | 273 | 220 | 192 | 184
2048 | 653 | 519 | 399 | 275 | 220 | 192 | 184
2049 | 655 | 521 | 401 | 276 | 221 | 192 | 184
2050 | 657 | 523 | 403 | 277 | 221 | 193 | 184

## Tabel 11
Tabel 11: Omkostninger til transport, lager og avancer for ledningsgas (opgjort i nedre brændværdi)
2025-priser kr./GJ | Forsyning, central |  | Forsyning, decentral |  |  |  | Forbruger
|  |  | >800.000 |  | 300.000-800.000 m3 |  | >10.000 mio. m3 |  | 800.000-10 mio. m3 |  | 300.000-800.000 m3 |  | 75.000-300.000 m3 |  | 6.000-75.000 m3 |  | < 6.000 m3
| Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost | Excl. Sunk cost | Sunk cost
2025 | 2.7 | 3.3 | 41.6 | 14.8 | 26.1 | 15.2 | 20.2 | 3.4 | 21.5 | 3.5 | 22.4 | 3.5 | 24.1 | 3.3 | 21.8 | 7.5 | 25.1 | 30.9
2026 | 2.7 | 3.3 | 41.3 | 12.4 | 25.8 | 12.7 | 19.9 | 3.2 | 21.2 | 3.2 | 22.1 | 3.3 | 23.8 | 3.1 | 21.5 | 6.5 | 24.6 | 26.2
2027 | 2.7 | 3.3 | 41.3 | 12.3 | 25.7 | 12.6 | 19.9 | 3.2 | 21.2 | 3.2 | 22.1 | 3.3 | 23.8 | 3.1 | 21.4 | 6.4 | 24.4 | 25.3
2028 | 2.7 | 3.3 | 41.3 | 12.3 | 25.8 | 12.6 | 20 | 3.2 | 21.2 | 3.2 | 22.1 | 3.3 | 23.8 | 3 | 21.5 | 6.3 | 24.3 | 24.6
2029 | 2.7 | 3.3 | 41.3 | 12.2 | 25.7 | 12.4 | 20 | 3.2 | 21.2 | 3.2 | 22.1 | 3.2 | 23.8 | 3 | 21.4 | 6.2 | 24.1 | 23.3
2030 | 2.7 | 3.3 | 41.2 | 12.4 | 25.6 | 12.6 | 19.9 | 3.2 | 21.1 | 3.2 | 22 | 3.2 | 23.7 | 3 | 21.3 | 6.1 | 23.9 | 22.2
2031 | 2.7 | 3.3 | 41.2 | 13.2 | 25.6 | 13.4 | 19.9 | 3.2 | 21.1 | 3.3 | 22 | 3.3 | 23.7 | 3.1 | 21.3 | 6.4 | 23.9 | 22.6
2032 | 2.7 | 3.3 | 41.3 | 14 | 25.7 | 14.2 | 20 | 3.3 | 21.2 | 3.4 | 22.1 | 3.4 | 23.8 | 3.1 | 21.4 | 6.7 | 24.1 | 23.9
2033 | 2.7 | 3.3 | 41.4 | 14.8 | 25.8 | 15.1 | 20 | 3.4 | 21.3 | 3.5 | 22.2 | 3.5 | 23.8 | 3.2 | 21.5 | 7 | 24.3 | 25.5
2034 | 2.7 | 3.3 | 41.6 | 15.8 | 26 | 16.1 | 20.2 | 3.5 | 21.5 | 3.6 | 22.4 | 3.6 | 24.1 | 3.3 | 21.7 | 7.4 | 24.6 | 27.4
2035 | 2.7 | 3.3 | 41.7 | 17 | 26.2 | 17.3 | 20.3 | 3.6 | 21.6 | 3.7 | 22.5 | 3.7 | 24.2 | 3.4 | 21.9 | 7.9 | 24.9 | 30.2
2036 | 2.7 | 3.3 | 41.5 | 17.6 | 25.9 | 18 | 20.1 | 3.7 | 21.4 | 3.7 | 22.3 | 3.8 | 24 | 3.4 | 21.6 | 8.2 | 24.9 | 31.9
2037 | 2.7 | 3.3 | 41.5 | 18.2 | 26 | 18.6 | 20.1 | 3.8 | 21.4 | 3.8 | 22.3 | 3.9 | 24 | 3.5 | 21.7 | 8.5 | 25.1 | 33.9
2038 | 2.7 | 3.3 | 41.6 | 19 | 26.1 | 19.4 | 20.2 | 3.8 | 21.4 | 3.9 | 22.3 | 4 | 24 | 3.6 | 21.8 | 8.9 | 25.4 | 36.4
2039 | 2.7 | 3.3 | 41.6 | 19.9 | 26.2 | 20.3 | 20.2 | 3.9 | 21.5 | 4 | 22.4 | 4.1 | 24.1 | 3.7 | 21.8 | 9.4 | 25.8 | 39.9
2040 | 2.7 | 3.3 | 41.7 | 21.5 | 26.4 | 22 | 20.3 | 4.1 | 21.6 | 4.2 | 22.5 | 4.3 | 24.2 | 3.8 | 22 | 10.4 | 26.5 | 46
2041 | 2.7 | 3.3 | 41.7 | 21.5 | 26.4 | 22 | 20.3 | 4.1 | 21.6 | 4.2 | 22.5 | 4.3 | 24.2 | 3.8 | 22 | 10.4 | 26.6 | 46.4
2042 | 2.7 | 3.3 | 41.7 | 21.4 | 26.3 | 21.9 | 20.3 | 4.1 | 21.6 | 4.2 | 22.5 | 4.3 | 24.2 | 3.8 | 22 | 10.4 | 26.6 | 46.8
2043 | 2.7 | 3.3 | 41.7 | 21.3 | 26.3 | 21.9 | 20.3 | 4.1 | 21.5 | 4.2 | 22.5 | 4.2 | 24.1 | 3.8 | 22 | 10.4 | 26.6 | 47.2
2044 | 2.7 | 3.3 | 41.7 | 21.2 | 26.3 | 21.8 | 20.2 | 4.1 | 21.5 | 4.1 | 22.4 | 4.2 | 24.1 | 3.8 | 22 | 10.4 | 26.7 | 47.7
2045 | 2.7 | 3.3 | 41.6 | 21.1 | 26.3 | 21.7 | 20.2 | 4 | 21.5 | 4.1 | 22.4 | 4.2 | 24.1 | 3.8 | 22 | 10.5 | 26.7 | 48.2
2046 | 2.7 | 3.3 | 41.8 | 22.6 | 26.5 | 23.3 | 20.3 | 4.2 | 21.6 | 4.3 | 22.5 | 4.4 | 24.2 | 4 | 22.2 | 11.5 | 27.6 | 55.9
2047 | 2.7 | 3.3 | 41.8 | 22.6 | 26.5 | 23.3 | 20.3 | 4.2 | 21.6 | 4.3 | 22.6 | 4.4 | 24.2 | 4 | 22.2 | 11.5 | 27.6 | 55.9
2048 | 2.7 | 3.3 | 41.8 | 22.6 | 26.5 | 23.3 | 20.3 | 4.2 | 21.6 | 4.3 | 22.6 | 4.4 | 24.2 | 4 | 22.2 | 11.5 | 27.6 | 56
2049 | 2.7 | 3.3 | 41.8 | 22.6 | 26.5 | 23.3 | 20.3 | 4.2 | 21.6 | 4.3 | 22.6 | 4.4 | 24.2 | 4 | 22.2 | 11.5 | 27.6 | 56
2050 | 2.7 | 3.3 | 41.8 | 22.6 | 26.5 | 23.3 | 20.3 | 4.2 | 21.6 | 4.3 | 22.6 | 4.4 | 24.2 | 4 | 22.2 | 11.5 | 27.6 | 56
Note 1: Søjlerne ´SØ cost´ angiver de samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med transport mm. til hver enkelt forbrugskategori. Søjlerne ’sunk cost’ repræsenterer den rene sunk cost-udgift. Dvs. hvis søjlerne ’SØ cost’ og ’sunk cost’ summeres under hvert forbrugssted, opnås det samlede tillæg.
Note 2: Det er kun distributionstarifferne, som ikke er antaget konstante. Centrale kraftværker benytter ikke distributions¬nettet og betaler derfor ikke distributionstariffer, hvorfor værdier for disse er ens i alle år.

## Tabel 12
Tabel 12: Emissionskoefficienter (masse pr. energimængde indfyret brændsel) for typiske kombinationer af brændsel og teknologier 2022
Brændsel | Anlægstype | CO2 | CH4 | N2O | SO2 | NOx | PM2,5
|  | kg/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ | g/GJ
Centrale kraftværker og kraftvarmeværker
Ledningsgas | Dampturbine | Se tabel 13 | 1 | 1 | 0.4 | 28 | 0.1
Kul | Dampturbine | 95.1 | 0.9 | 0.8 | 12 | 16.9 | 2.1
Fuelolie | Dampturbine | 79 | 0.8 | 0.3 | 100 | 138 | 2.5
Halm* | Dampturbine | 0 | 0.5 | 1.1 | 49 | 125 | 1.1
Træ* (eks. træpiller) | Dampturbine | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 33 | 1.3
Træpiller | Dampturbine | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 33 | 1.3
Decentrale kraftvarmeværker
Ledningsgas | Gasturbine | Se tabel 13 | 1.7 | 1 | 0.4 | 48 | 0.05
Ledningsgas | Motor | Se tabel 13 | 481 | 0.6 | 0.5 | 135 | 0.16
Halm* | Dampturbine | 0 | 0.5 | 1.1 | 49 | 125 | 1.11
Træ* (eks. træpiller) | Dampturbine | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 81 | 1.3
Træpiller | Dampturbine | 0 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 81 | 1.3
Affald | Dampturbine | 42.5 | 0.3 | 1.2 | 8.3 | 83 | 0.29
Biogas*** | Motor | 0 | 369 | 1.6 | 19.2 | 202 | 0.21
Ren varmeproduktion på decentrale værker og lignende**
Ledningsgas | Kedel | Se tabel 13 | 1 | 1 | 0.4 | 30.3 | 0.1
Halm | Kedel | 0 | 30 | 4 | 115 | 90 | 12
Træ (eks. træpiller) | Kedel | 0 | 11 | 4 | 11 | 90 | 10
Træpiller |  | 0 | 3 | 4 | 11 | 90 | 10
Biogas*** | Kedel | 0 | 1 | 0.1 | 25 | 28 | 1.5
Husholdninger
Ledningsgas |  | Se tabel 13 | 37.5 | 1 | 0.4 | 15.7 | 0.1
Gasolie |  | 74.1 | 0.7 | 0.6 | 5.7 | 52 | 5
Træpiller |  | 0 | 3 | 4 | 11 | 80 | 47
Brænde og andre træprodukter |  | 0 | 83.8 | 4 | 11 | 75.4 | 251
Industri og lignende
Ledningsgas | Industrielle kedler | Se tabel 13 | 1 | 1 | 0.4 | 30.3 | 0.1
Raffinaderigas | Raffinaderier | 56.3 | 1 | 0.1 | 1 | 56 | 5
* Der er meget stor usikkerhed på PM2,5-faktorerne, da de er baseret på målinger på ganske få anlæg
** Faktorerne kan med god tilnærmelse også anvendes for større biomasse-/biogaskedler fx i industrien
*** Emissioner for biogas anvendes ved værker, som får leveret biogas direkte fra biogasproducenten, og er ikke det samme som biogas, der opgraderes til gasnettet.
Note: For biomasse og biogas er anvendt en CO2 emissionsfaktor på 0.
Kilde: Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE).

## Tabel 13
Tabel 13: CO2-emissionskoefficienter for ledningsgas
CO2-emissionskoefficient
kg/GJ
2025 | 57.1
2026 | 57.1
2027 | 57.1
2028 | 57.1
2029 | 57.1
2030 | 57.1
2031 | 57.1
2032 | 0
2033 | 0
2034 | 0
2035 | 0
2036 | 0
2037 | 0
2038 | 0
2039 | 0
2040 | 0
2041 | 0
2042 | 0
2043 | 0
2044 | 0
2045 | 0
2046 | 0
2047 | 0
2048 | 0
2049 | 0
2050 | 0
Note: Denne tabel omhandler kun CO2, og ikke de øvrige drivhusgasser. Emission af disse er teknologispecifik og ens for naturgas og biogas.
Kilde: CO2-emissionskoefficient for naturgas fra DCE (Nationale Center for Miljø og Energi), samt egne beregninger.

## Tabel 14
Tabel 14: Emissioner af CO2, CH4, N2O, SO2, NOx og PM2,5 fra produktion og forbrug af el
| CO2 |  | CH4 |  | N2O |  | SO2 |  | NOx |  | PM2,5
| kg/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh |  | g/MWh
| Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug | Produktion | Forbrug
2025 | 44 | 44 | 11 | 11 | 2 | 2 | 31 | 31 | 210 | 210 | 2.3 | 2.3
2026 | 39 | 39 | 7 | 7 | 1.8 | 1.8 | 18 | 18 | 185 | 185 | 2.3 | 2.3
2027 | 30 | 30 | 5 | 5 | 1.4 | 1.4 | 10 | 10 | 144 | 144 | 1.8 | 1.8
2028 | 23 | 23 | 4 | 4 | 1.2 | 1.2 | 8 | 8 | 122 | 122 | 1.6 | 1.6
2029 | 17 | 17 | 4 | 4 | 0.9 | 0.9 | 4 | 4 | 100 | 100 | 1.3 | 1.3
2030 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 82 | 82 | 1.2 | 1.2
2031 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 48 | 48 | 1 | 1
2032 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 47 | 47 | 0.7 | 0.7
2033 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 41 | 41 | 0.7 | 0.7
2034 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0.6 | 0.6
2035 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 33 | 33 | 0.5 | 0.5
2036 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 29 | 29 | 0.5 | 0.5
2037 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 27 | 27 | 0.5 | 0.5
2038 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 26 | 26 | 0.4 | 0.4
2039 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0.4 | 0.4
2040 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2041 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2042 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2043 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2044 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2045 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2046 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2047 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2048 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2049 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
2050 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0.4 | 0.4
Note 1: Emissionerne knyttet til el er baseret på den forventede gennemsnitlige danske elproduktion.
Note 2: Tallene for elforbrug indeholder nettab.
Note 3: Prisen på CO2-kvoter er medregnet i elpriserne angivet i tabel 7. Derfor skal CO2-emissioner fra elproduktion ikke værdisættes separat i det samfundsøkonomiske regnestykke.

## Tabel 15
Tabel 15: Skøn for priser på CO2
2025-priser kr./ton | Skøn for CO2-pris - både indenfor og udenfor kvotesektoren | Alternativt prisforløb til brug for følsomhedsberegninger
2025 | 500 | 598
2026 | 519 | 742
2027 | 540 | 922
2028 | 562 | 1146
2029 | 586 | 1428
2030 | 612 | 1779
2031 | 640 | 1859
2032 | 669 | 1944
2033 | 700 | 2035
2034 | 733 | 2131
2035 | 768 | 2233
2036 | 805 | 2341
2037 | 844 | 2455
2038 | 886 | 2577
2039 | 931 | 2706
2040 | 978 | 2843
2041 | 1028 | 2989
2042 | 1081 | 3143
2043 | 1138 | 3308
2044 | 1198 | 3483
2045 | 1262 | 3669
2046 | 1331 | 3868
2047 | 1403 | 4080
2048 | 1481 | 4305
2049 | 1564 | 4546
2050 | 1652 | 4803
Note 1: Alle prisskøn i denne tabel er angivet i faktorpriser, og skal derfor ganges med nettoafgiftsfaktoren for at blive angivet i markedsprisniveau
Note 2: Der skal ikke regnes med økonomisk værdi af ændrede CO2-udledninger fra ændret elproduktion, da elproduktion er underlagt kvotehandelssystemet, og værdien af CO2-udledning dermed allerede er indeholdt i elprisen.
Kilder: Skøn for kvotepris og høj pris på CO2: Finansministeriet, november 2024. CO2-priserne afviger fra den nyeste CO2-prisfremskrivning fra Finansministeriet, da SØB25 er baseret på samme forudsætningsgrundlag som Klimastatus og –fremskrivning 2025 (KF25).

## Tabel 16
Tabel 16: Nationale omkostninger ved udledning af SO2/SO4, NOx og PM2,5 fra stationære anlæg
2025-priser, kr./kg | Sektor | SO2/SO4 | NOx | PM2,5
SNAP 1 | Større forbrændingsanlæg, inkl. affaldsforbrændingsanlæg | 100 | 23 | 363
SNAP 2 | Forbrændingsanlæg i husholdninger mv. | 87 | 25 | 475
SNAP 3 | Industrielle forbrændingsanlæg | 94 | 19 | 314
Kilde: Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner 4.0, udgivet af DCE i 2023. For emissionsfaktorer fra andre processer henvises til kataloget.