## Tabel 1
Tabel 1 - Elproduktion fordelt efter produktionsanlæg
Direkte energiindhold [TJ] | 2023 | 2024 | 2025
Elproduktion i alt (brutto) 2) | 39515.0104 | 39557.0414 | 34924.2001
Primære producenter
Centrale elproducerende anlæg | 20.1361 | 37.6954 | 91.0894
Centrale kraftvarmeanlæg | 25492.6223 | 26229.457 | 21969.8499
- heraf separat elproduktion | 6473.9472 | 7295.5199 | 4058.5591
Decentrale kraftvarmeanlæg | 6506.4695 | 5862.5103 | 5703.4993
Sekundære producenter | 7425.7013 | 7347.8225 | 7104.4857
- Elproducerende anlæg 1) | 4.5374 | 4.4172 | 4.4175
- Kraftvarmeanlæg 1) | 7421.1638 | 7343.4054 | 7100.0682
Vandkraftanlæg 1) | 70.0812 | 79.5561 | 55.2759
Egetforbrug ved produktion | -3019.843 | -3036.6634 | -2670.7277
Centrale elproducerende anlæg | -1.2437 | -2.6983 | -4.2642
Centrale kraftvarmeanlæg | -2550.81 | -2570.8097 | -2145.7483
Decentrale kraftvarmeanlæg | -467.7893 | -463.1555 | -520.7152
Elproduktion i alt (netto) 2) | 36495.1674 | 36520.3779 | 32253.4725
1) Brutto- og nettoproduktionen er pr. definition identiske
2) Omfatter ikke elproduktion fra vindkraftanlæg og solceller
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 2
Tabel 2 - Elproduktion fordelt efter anvendt energitype
Direkte energiindhold [TJ] | 2023 | 2024 | 2025
Elproduktion i alt (brutto) 1) | 39515.0104 | 39557.0414 | 34924.2001
Olie | 859.3263 | 804.4716 | 840.0197
Ledningsgas 2) | 3599.9832 | 3275.1266 | 3031.4896
Kul | 9090.3124 | 6302.3788 | 2616.4096
Affald, ikke-bionedbrydeligt | 3538.5466 | 3689.5354 | 3613.8626
Vedvarende energi 1) | 22426.8419 | 25485.5289 | 24822.4187
Vandkraft | 70.0812 | 79.5561 | 55.2759
Biomasse | 20479.8855 | 23686.1788 | 23178.201
- Halm | 2362.3939 | 1908.4615 | 1568.138
- Træ | 15555.0958 | 19105.9847 | 18993.1281
- Affald, bionedbrydeligt | 2562.3958 | 2671.7325 | 2616.935
Biogas 3) | 1876.8752 | 1719.794 | 1588.9417
1) Omfatter ikke elproduktion fra solceller og vindkraftanlæg.
2) Årets blanding af naturgas og opgraderet biogas
3) kun biogas anvendt direkte til elproduktion, omfatter ikke opgraderet biogas
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 3
Tabel 3 – Energiforbrug ved elproduktion (125 pct - metoden)
Direkte energiindhold [TJ] | 2023 | 2024 | 2025
Brændselsforbrug i alt 1) | 78061.5276 | 77435.2572 | 66415.2043
Olie | 2184.8223 | 2038.0382 | 2016.0814
Ledningsgas 2) | 5807.2812 | 5360.8148 | 5021.4988
Kul | 17699.9637 | 12424.4169 | 4658.5693
Affald, ikke-bionedbrydeligt | 8815.789 | 8606.2676 | 8175.0841
Vedvarende energi 1) | 43553.6714 | 49005.7197 | 46543.9707
Vandkraft | 70.0812 | 79.5561 | 55.2759
Biomasse | 40525.9385 | 46085.1517 | 43806.0498
- Halm | 4344.8269 | 3776.1315 | 2988.4493
- Træ | 29797.2644 | 36076.8954 | 34897.712
- Affald, bionedbrydeligt | 6383.8472 | 6232.1248 | 5919.8885
Biogas 3) | 2957.6518 | 2841.0119 | 2682.645
1) Omfatter ikke elproduktion fra solceller og vindkraftanlæg.
2) Årets blanding af naturgas og opgraderet biogas
3) kun biogas anvendt direkte til elproduktion, omfatter ikke opgraderet biogas
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 4
Tabel 4 - Elkapacitet ultimo året
[MW] | 2023 | 2024 | 2025
Total 1) | 7562.322 | 7526.848 | 7439.851
Centrale anlæg | 5364.6 | 5364.6 | 5364.6
- Elproducerende | 812.1 | 812.1 | 812.1
- El og varmeproducerende | 4552.5 | 4552.5 | 4552.5
Decentrale anlæg | 1648.432 | 1622.098 | 1537.213
Sekundære producenter | 542.199 | 533.059 | 530.947
Vandkraft | 7.091 | 7.091 | 7.091
1) Omfatter ikke solenergi og vindkraft
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 5
Tabel 5 - Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg
Direkte energiindhold [TJ] | 2023 | 2024 | 2025
Produktion i alt (brutto) | 133659.5721 | 136257.9687 | 135557.4118
Primære producenter
Centrale kraftvarmeanlæg | 43247.7078 | 43834.9946 | 41762.8347
Decentrale kraftvarmeanlæg | 16653.3987 | 15452.3632 | 14689.076
Fjernvarmeanlæg | 42678.8837 | 44717.298 | 47594.4902
Sekundære producenter
- Kraftvarmeanlæg 1) | 25112.311 | 26121.0707 | 25284.59
- Varmeproducerende anlæg 1) | 5967.2709 | 6132.2422 | 6226.4208
Forbrug ved produktion | -694.2566 | -594.7748 | -790.0729
Centrale kraftvarmeanlæg | -123.6641 | -112.8268 | -95.1969
Decentrale kraftvarmeanlæg | -368.1252 | -296.5585 | -430.1266
Fjernvarmeanlæg | -202.4674 | -185.3895 | -264.7494
Produktion i alt (netto) | 132965.3154 | 135663.1939 | 134767.3388
1) Brutto- og nettoproduktion er pr. definition identiske
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 6
Tabel 6 - Fjernvarmeproduktion fordelt efter anvendt energitype
Direkte energiindhold [TJ] | 2023 | 2024 | 2025
Produktion i alt (brutto) | 133659.5721 | 136257.9687 | 135557.4118
Olie | 1241.3066 | 1128.1343 | 944.3567
Ledningsgas 1) 4) | 10449.6299 | 10794.4215 | 10204.6937
Kul | 8318.9706 | 4649.1148 | 2352.8419
El, elkedler | 6061.7049 | 6156.2832 | 7123.1432
El, varmepumper mv. | 1753.4638 | 2368.9006 | 3144.2472
Affald, ikke-bionedbrydeligt | 16291.5131 | 17035.5863 | 16718.3153
Overskudsvarme 2) | 4810.4907 | 4892.1048 | 5387.7639
Vedvarende energi | 84732.4924 | 89233.4231 | 89682.0497
Solenergi 4) | 2596.859 | 2323.323 | 2802.3729
Geotermi 4) | 70.4304 | 67.9428 | 71.9532
Biomasse | 78058.2493 | 81870.4165 | 80445.2255
- Halm | 13194.3219 | 11637.5157 | 10446.331
- Træ | 52929.4285 | 57723.0686 | 57704.4564
- Bioolie | 137.1963 | 173.718 | 188.0719
- Affald, bionedbrydeligt | 11797.3026 | 12336.1142 | 12106.3663
Biogas 3) | 1691.6895 | 1597.4761 | 1525.0597
Varmepumper, omgivelsesvarme 5) | 2315.2641 | 3374.2648 | 4837.4384
1) Årets blanding af naturgas og opgraderet biogas
2) Omfatter både højtemperaturoverskudsvarme og overskudsvarme/spildevand, hvor temperaturen er løftet med varmepumper
3) Kun biogas anvendt direkte til fjernproduktion, omfatter ikke opgraderet biogas
4) Inkl. ledningsgas og solvarme, der anvendes i varmepumper
5) Den mængde energi varmepumper optager fra omgivelserne (luften, jorden, grundvand mv.)
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 7
Tabel 7 - Energiforbrug til fjernvarmeproduktion
Direkte energiindhold [TJ] | 2023 | 2024 | 2025
Energiforbrug i alt | 118719.3425 | 121114.2626 | 120893.1026
Olie | 1273.9846 | 1148.5505 | 946.441
Ledningsgas 1) | 10077.7742 | 10361.871 | 9754.3461
Kul | 6655.1765 | 3719.2919 | 1882.2736
El, elkedler | 6126.7208 | 6218.9969 | 7215.8961
El, varmepumper og overskudsvarme | 1611.3388 | 2194.6851 | 3013.7831
Affald, ikke-bionedbrydeligt | 13488.0223 | 14059.8752 | 13809.6765
Overskudsvarme | 4845.4811 | 4922.8346 | 5405.6767
Vedvarende energi | 74640.8443 | 78488.1574 | 78865.0096
Solenergi | 2623.2873 | 2346.7581 | 2823.6947
Geotermi | 70.4304 | 67.9428 | 71.9532
Biomasse | 68242.4336 | 71339.6209 | 69879.5152
- Halm | 12380.9092 | 11095.4251 | 10156.8016
- Træ | 45935.7927 | 49872.0904 | 49510.4411
- Bioolie | 158.5432 | 190.8164 | 212.1619
- Affald, bionedbrydeligt | 9767.1886 | 10181.289 | 10000.1105
Biogas 2) | 1389.4288 | 1359.5708 | 1252.408
Varmepumper, omgivelsesvarme 3) | 2315.2641 | 3374.2648 | 4837.4384
1) Årets blanding af naturgas og opgraderet biogas
2) kun biogas anvendt direkte til fjernvarmeproduktion, omfatter ikke opgraderet biogas
3) den mængde energi varmepumper optages fra omgivelserne (luften, jorden, grundvand mv.)
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 8
Tabel 8 - Varmeproducerende anlæg opdelt på aktører, 2025
| Antal | Elkapacitet | Varme-kapacitet | Andel af samlet var-melevering
|  | [MW] | [MJ/s] | [%]
Total | 2868 | 6615.85 | 26507.5246 | 100
Primære producenter
Centrale kraftvarmeanlæg | 23 | 4552.5 | 6002.1 | 30.8971
Decentrale kraftvarmeanlæg | 485 | 1537.213 | 1974.147 | 10.5732
Fjernvarmeanlæg | 2047 |  | 16295.284 | 35.1639
Sekundære producenter
- Kraftvarmeanlæg | 198 | 526.137 | 1531.2086 | 18.7489
- Varmeproducerende anlæg | 115 |  | 704.785 | 4.617
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 9
Tabel 9 - Varmeproducerende anlæg opdelt på anlæggenes primære brændsel, 2025
| El- og varmeproducerende anlæg |  |  |  | Varmeproducerende anlæg
Anlæggenes primærbrændsel | Antal | Elkapacitet | Varme-kapacitet | Andel af samlet varmelevering | Antal | Varme-kapacitet | Andel af samlet varmelevering
|  | [MW] | [MJ/s] | [%] |  | [MJ/s] | [%]
Total | 706 | 6615.85 | 9507.4556 | 60.22% | 2162 | 17000.069 | 39.78%
Kul | 1 | 385 | 422 | 1.72% | 0 | 0 | 0%
Ledningsgas | 354 | 1783.942 | 2290.0786 | 2.375% | 576 | 5133.804 | 4.978%
Olie | 48 | 178.909 | 96.681 | 0.2256% | 302 | 3191.221 | 0.2076%
Affald | 30 | 388.09 | 1177.47 | 21.35% | 6 | 92 | 1.481%
Biogas 1) | 141 | 115.536 | 150.59 | 0.7867% | 23 | 39.07 | 0.06651%
Biomasse | 31 | 1883.628 | 3542.36 | 33.76% | 375 | 2016.166 | 15.57%
Bioolie | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 395.46 | 0.1454%
Overskudsvarme | 0 | 0 | 0 | 0% | 75 | 464.31 | 4.112%
Solvarme | 0 | 0 | 0 | 0% | 147 | 1103.944 | 2.097%
Varmepumper og elkedler | 0 | 0 | 0 | 0% | 334 | 2719.867 | 11.12%
Ingen produktion i 2024 | 101 | 1880.745 | 1828.276 | 0% | 290 | 1844.227 | 0%
1) kun biogas anvendt direkte til fjernvarmeproduktion, omfatter ikke opgraderet biogas
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 10
Tabel 10 – Produktion af fjernvarme fra solvarmeanlæg, overskudsvarmeanlæg, elkedler, varmepumper og geotermianlæg
Direkte energiindhold [TJ] | 2023 | 2024 | 2025
Produktion i alt | 17700.9519 | 19308.5485 | 23508.6953
Solvarme 1) | 2501.7504 | 2235.6053 | 2725.127
Overskudsvarme 1), 2) | 3840.1751 | 3693.9975 | 3890.5016
Elkedler | 6096.6357 | 6228.5307 | 7205.5428
Varmepumper 3), 4) | 5191.9603 | 7082.4721 | 9615.5706
Geotermi 3) | 70.4304 | 67.9428 | 71.9532
1) Ekskl. solvarme og overskudsvarme, der udnyttes i varmepumper
2) Inklusive anlæggenes egetforbrug af overskudsvarme
3) Inklusive anlæggenes elforbrug
4) Inklusive solvarme og overskudsvarme, der udnyttes i varmepumper og inklusive et lille gasforbrug til gasdrevne varmepumper.
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025

## Tabel 11
Tabel 11 – Anlægsdata og produktion i 2025 for varmepumpeanlæg, opdelt på type
| Anlægsdata |  | Produktionsdata 2024
|  |  | Input |  |  |  |  | Output
| Antal anlæg | Varmekapacitet | Elektricitet | Omgivelsesvarme | Røggas | Overskudsvarme | Solenergi | Varmeproduktion
Anlægstype |  | [MW] | [TJ] | [TJ] | [TJ] | [TJ] | [TJ] | [TJ]
Total | 218 | 802.633 | 2976.1939 | 5194.489 | 131.8734 | 1234.2701 | 78.7441 | 9615.5706
Varmepumpe Grundvand | 7 | 15.968 | 67.2309 | 108.5315 |  | 0 | 0 | 175.7624
Varmepumpe Havvand | 1 | 35 | 272.6178 | 538.3542 |  | 0 | 0 | 810.972
Varmepumpe Kombi | 3 | 10.6 | 39.6882 | 82.2366 |  | 0 | 0 | 121.9248
Varmepumpe Luft | 130 | 464.287 | 1840.0314 | 3774.9502 |  | 0 | 0 | 5614.9816
Varmepumpe Overskudsvarme | 23 | 111.323 | 326.6035 | 0 |  | 1234.2701 | 0 | 1560.8736
Varmepumpe Røggas | 13 | 31.92 | 59.9507 | 0 | 131.8734 |  | 0 | 191.8242
Varmepumpe Solvarme | 8 | 17.838 | 33.9289 | 0 |  | 0 | 78.7441 | 112.673
Varmepumpe Spildevand | 11 | 63.5 | 168.4839 | 357.7783 |  | 0 | 0 | 526.2621
Varmepumpe Anden | 22 | 52.197 | 167.6586 | 332.6383 |  | 0 | 0 | 500.2969
bemærk - data er foreløbige, endelige offentliggøres med Energistatistik 2025