## 2024
2024
Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug
Bruttoenergiforbrug | 710.87 | PJ
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger | 119.25 | GJ
Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) | 274.36 | GJ/mio. kr.
Endeligt energiforbrug | 597.22 | PJ
Endeligt energiforbrug pr. indbygger | 100.18 | GJ
Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) | 230.5 | GJ/mio. kr
Befolkningstal | 5.96 | mio.
BNP (2020-priser, kædede værdier) | 2591 | mia. kr
Selvforsyning og olieandel
Selvforsyningsgrad energi i alt | 60.67 | %
Selvforsyningsgrad olie | 49.57 | %
Olieandel af bruttoenergiforbrug | 36.07 | %
Vedvarende energi - andele**
VE-andel af endeligt energiforbrug (RES) EU-opgørelse* | 46.5 | %
VE-andel af samlet elforsyning (RES-E) EU-opgørelse | 79.7 | %
VE-andel af elforsyning i Vestdanmark | 85 | %
VE-andel af elforsyning i Østdanmark | 71 | %
* fratrukket statistiske overførsler
**2024 VE-andele er foreløbige indtil EU udgiver de endelige resultater
pdf "methodological_note_til_gennemfoerelsen_af_artikel_26"
Elsystemet
Elkapacitet | 18991.94 | MW
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet | 39.55 | %
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion | 81.41 | %
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion | 62.71 | %
CO2-udledning fra energiforbrug
CO2- emission pr. indbygger, korrigeret | 4.56 | ton
CO2- emission pr. solgt kWh, korrigeret | 107.03 | gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret | 21.75 | kg. pr. GJ
CO2- emission pr. solgt kWh, faktisk | 65.96 | gram/kWh
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk | 17.7 | kg. pr. GJ

## Nøgletal faktisk
Danske energi- og emissionsnøgletal
Faktisk
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Energiintensitet, bruttoenergiforbrug [TJ pr. mio. BNP] | 0.55045 | 0.56375 | 0.54481 | 0.55393 | 0.52152 | 0.51674 | 0.51797 | 0.48977 | 0.47315 | 0.45785 | 0.43733 | 0.44115 | 0.42812 | 0.43259 | 0.42367 | 0.41897 | 0.40704 | 0.40651 | 0.40462 | 0.40553 | 0.41388 | 0.38776 | 0.38268 | 0.3681 | 0.34797 | 0.34625 | 0.34755 | 0.33616 | 0.33237 | 0.31702 | 0.29987 | 0.29643 | 0.27611 | 0.27454 | 0.26929
Energiintensitet, endeligt energiforbrug[TJ pr. mio. BNP] | 0.40239 | 0.4174 | 0.40232 | 0.41509 | 0.39301 | 0.38995 | 0.3951 | 0.37475 | 0.36435 | 0.35507 | 0.33676 | 0.34106 | 0.33142 | 0.33614 | 0.33224 | 0.32712 | 0.31837 | 0.31549 | 0.3125 | 0.31402 | 0.32514 | 0.30683 | 0.30082 | 0.29417 | 0.27961 | 0.2813 | 0.28384 | 0.27688 | 0.27323 | 0.26507 | 0.24746 | 0.24383 | 0.23201 | 0.23073 | 0.22574
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger [GJ] | 154.5 | 160.19 | 157.46 | 159.4 | 157.53 | 160.24 | 164.17 | 159.42 | 157 | 155.88 | 153.96 | 156.22 | 151.76 | 153.58 | 154.19 | 155.68 | 156.55 | 157.33 | 155.12 | 146.78 | 151.53 | 143.16 | 140.78 | 136.76 | 130.36 | 131.68 | 135.1 | 133.7 | 133.89 | 129.34 | 119.82 | 125.77 | 117 | 115.87 | 117.05
Endeligt energiforbrug pr. indbygger [GJ] | 112.94 | 118.61 | 116.28 | 119.45 | 118.71 | 120.92 | 125.23 | 121.98 | 120.9 | 120.89 | 118.56 | 120.78 | 117.48 | 119.34 | 120.92 | 121.55 | 122.45 | 122.1 | 119.81 | 113.66 | 119.04 | 113.28 | 110.66 | 109.29 | 104.75 | 106.98 | 110.34 | 110.12 | 110.07 | 108.15 | 98.88 | 103.45 | 98.31 | 97.38 | 98.12
Selvforsyningsgrad [pct.] | 53.43 | 60.74 | 66.77 | 70.67 | 77.45 | 78.34 | 86.06 | 101.08 | 102.99 | 120.54 | 141.84 | 136.18 | 147.06 | 144.3 | 156.54 | 155.62 | 145.66 | 132.41 | 131.38 | 124.11 | 116.58 | 108.54 | 100.48 | 91.67 | 92.52 | 90.69 | 82.92 | 85.09 | 75.05 | 69.48 | 57 | 54.55 | 60.79 | 60 | 61.81
Olieforbrug - andel af bruttoenergiforbrug [pct.] | 43.57 | 42.86 | 42.27 | 41.91 | 41.98 | 44.63 | 44.88 | 45.35 | 45.38 | 45.74 | 45.32 | 45.08 | 44.01 | 41.57 | 41.75 | 41.6 | 40.5 | 40.16 | 39.61 | 38.81 | 37.62 | 38.04 | 37.14 | 36.68 | 37.21 | 37.15 | 37.16 | 37.9 | 38.07 | 38.92 | 35.3 | 34.08 | 38.38 | 37.75 | 36.65
Vedvarende energi - andel af bruttoenergiforbrug [pct.] | 5.67 | 5.93 | 6.37 | 6.56 | 6.57 | 6.73 | 6.93 | 7.64 | 8.09 | 8.54 | 9.49 | 10.08 | 11.08 | 12.5 | 13.68 | 14.38 | 14.5 | 15.95 | 16.27 | 17.42 | 19.92 | 21.63 | 22.82 | 24.38 | 26.8 | 28.53 | 28.74 | 32.01 | 31.73 | 34.53 | 39.06 | 41.43 | 42 | 44.54 | 46.66
Raffinaderikapacitet [mio. ton/år] | 9 | 0 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 11.68 | 11.68 | 8.85 | 8.85 | 9.15 | 9.15 | 9.4 | 9.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Elkapacitet [MW] | 9 124 | 9561.5095 | 10010.8995 | 10327.0945 | 10767.11 | 10759.41 | 11037.21 | 11807.99 | 12179.64 | 12149.19 | 12598.82 | 12538.88 | 12973.48 | 13235.09 | 13303.8 | 13087.64 | 13114.56 | 13114.14 | 13124.14 | 13404.09 | 13453.5 | 13607.84 | 14124.53 | 13799.06 | 13630.11 | 13999.98 | 14234.92 | 14321.03 | 14995.27 | 15075.72 | 15169.66 | 16196.17 | 17746.28 | 18382.16 | 18991.94
Vindkraftkapacitet- andel i pct. af samlet elkapacitet | 3.6 | 4.1103 | 4.3592 | 4.5366 | 4.84 | 5.57 | 7.37 | 9.51 | 11.81 | 14.44 | 18.98 | 19.91 | 22.31 | 23.57 | 23.48 | 23.9 | 23.91 | 23.83 | 24.1 | 25.98 | 28.29 | 29.08 | 29.49 | 34.96 | 35.88 | 36.3 | 36.9 | 38.37 | 40.83 | 40.53 | 41.29 | 43.28 | 40.04 | 39.66 | 39.55
Nettoelimport - andel af indenlandsk forsyning [pct.] | 22.5 | -6.1 | 11.5 | 3.58 | -14.65 | -2.35 | -43.26 | -20.94 | -12.38 | -6.66 | 1.89 | -1.62 | -5.87 | -24.27 | -8.08 | 3.83 | -19.14 | -2.61 | 4 | 0.96 | -3.18 | 3.78 | 15.14 | 3.16 | 8.48 | 17.48 | 14.81 | 13.34 | 15.13 | 16.85 | 19.8 | 13.2 | 3.83 | 8.62 | 9.72
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion [pct.] | 36.8 | 30.39 | 38.22 | 40.01 | 32.1 | 40.05 | 32.95 | 40.57 | 47.17 | 51.31 | 55.89 | 57.01 | 55.3 | 46.79 | 54.69 | 63.91 | 46.37 | 51.99 | 55.64 | 54.84 | 61 | 63.3 | 74.67 | 62.44 | 63.08 | 82.4 | 72.17 | 78.62 | 74.92 | 87.01 | 80.21 | 71.79 | 72.36 | 83.52 | 81.41
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion[pct.] | 58.81 | 61.25 | 63.76 | 69.27 | 70.46 | 73.43 | 77.48 | 78.44 | 79.69 | 80.6 | 81.17 | 81.36 | 82.28 | 80.96 | 81.29 | 82.51 | 82.1 | 78.81 | 78.11 | 77.14 | 77.1 | 76.48 | 72.8 | 72.77 | 68.09 | 65.88 | 66.35 | 68.08 | 66.25 | 67.91 | 65.36 | 65.68 | 65.42 | 63.58 | 62.71
El fra vedvarende energi - andel af indenlandsk elforsyning [pct.]* | 3.1005 | 3.3953 | 3.9183 | 4.2085 | 6.2821 | 5.17 | 5.44 | 7.9 | 10.67 | 11.96 | 15.18 | 15.74 | 18.24 | 21.46 | 25.35 | 26.09 | 23.8 | 26.87 | 26.52 | 27.41 | 32.95 | 38.8 | 41.28 | 44.57 | 51.35 | 54.4 | 51.86 | 61.55 | 58.63 | 65.65 | 66 | 69.25 | 79.1 | 80.15 | 81.51
CO2- emission pr. indbygger, [ton] | 10.34 | 12.26 | 11.07 | 11.46 | 12.17 | 11.54 | 14.03 | 12.13 | 11.37 | 10.8 | 10.06 | 10.31 | 10.13 | 11.06 | 10.03 | 9.4 | 10.84 | 9.88 | 9.31 | 8.88 | 8.93 | 7.98 | 7.2 | 7.49 | 6.74 | 6.21 | 6.55 | 6.12 | 6.08 | 5.54 | 4.65 | 4.86 | 4.78 | 4.37 | 4.21
CO2-emission pr. BNP-enhed [ton pr. mio. BNP ] | 36.84 | 43.15 | 38.3 | 39.82 | 40.29 | 37.23 | 44.25 | 37.27 | 34.27 | 31.72 | 28.57 | 29.12 | 28.59 | 31.16 | 27.56 | 25.31 | 28.17 | 25.54 | 24.28 | 24.53 | 24.39 | 21.6 | 19.58 | 20.17 | 17.98 | 16.34 | 16.86 | 15.38 | 15.1 | 13.57 | 11.64 | 11.45 | 11.27 | 10.36 | 9.68
CO2-emission pr. brændselsenhed [kg pr. GJ ] | 66.92 | 76.54 | 70.3 | 71.89 | 77.25 | 72.05 | 85.43 | 76.1 | 72.42 | 69.28 | 65.33 | 66 | 66.77 | 72.03 | 65.05 | 60.41 | 69.21 | 62.82 | 60.01 | 60.49 | 58.92 | 55.71 | 51.15 | 54.79 | 51.68 | 47.19 | 48.51 | 45.76 | 45.43 | 42.81 | 38.81 | 38.62 | 40.83 | 37.75 | 35.96
CO2- emission pr. solgt kWh el [g pr. kWh] | 712.53 | 967.12 | 790.72 | 828.35 | 941.19 | 822.91 | 1171.89 | 905.26 | 794.99 | 702.57 | 611.3 | 635.57 | 646.63 | 790.26 | 604.68 | 503.48 | 724.47 | 596.08 | 536.01 | 556.83 | 534.33 | 441.32 | 341.65 | 415.53 | 331.32 | 235.16 | 274.13 | 206.97 | 213.22 | 129.19 | 119.73 | 141.52 | 130.43 | 85.79 | 65.96
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme [kg. pr. GJ] ** | 60.43 | 59.18 | 55.77 | 53.84 | 53.77 | 50.16 | 48.15 | 46.58 | 45.62 | 44.13 | 42.37 | 42.57 | 41.03 | 39.95 | 38.93 | 37.99 | 36.57 | 36.59 | 36.46 | 37.26 | 35.56 | 33.28 | 33.82 | 33.4 | 31.02 | 30.76 | 29.67 | 25.42 | 24.47 | 22.37 | 17.5 | 16.42 | 21.99 | 20.02 | 17.7
* Metoden for opgørelsen af VE-andelen af indenlandsk elforsyning afviger fra EU-opgørelse af RES-E, da VE-andelen her beregnes i forhold til netto elforsyning (dvs. ekskl. eget forbrug) samt at det er den faktiske vindkraftproduktion der indgår i beregningen (i beregning af RES-E bliver vindkraftproduktion normaliseret, en beregning hvori der indgår kapacitets- og produktionsdata for flere år).
** Energistatistikken er fra 2022 overgået til 125%-metoden ved allokering af brændselsforbrug til el- og fjernvarmeproduktion. Ændringen har ikke betydning for det samlede brændselsforbrug til el- og fjernvarmeproduktion, men det har konsekvenser i fordelingen af brændsler til el- og fjernvarmeproduktion og dermed for emissionerne herfra. Særskilt notat om baggrunden for og konsekvenserne af metodeændringen findes her https://ens.dk/analyser-og-statistik/energistatistik-begreber-og-metoder.
link

## Nøgletal korrigeret
Danske energi- og emissionsnøgletal
Korrigeret
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Energiintensitet, bruttoenergiforbrug [TJ pr. mio. BNP] | 0.56792 | 0.5669 | 0.55554 | 0.55177 | 0.52803 | 0.51904 | 0.50607 | 0.49384 | 0.47718 | 0.46481 | 0.4467 | 0.44138 | 0.43417 | 0.4354 | 0.42699 | 0.42247 | 0.41322 | 0.41387 | 0.4106 | 0.40703 | 0.40134 | 0.39183 | 0.38126 | 0.36701 | 0.35776 | 0.35025 | 0.34906 | 0.3379 | 0.33518 | 0.32054 | 0.30585 | 0.29484 | 0.2793 | 0.27693 | 0.27436
Energiintensitet, endeligt energiforbrug[TJ pr. mio. BNP] | 0.41879 | 0.42038 | 0.41263 | 0.41298 | 0.39938 | 0.39223 | 0.38318 | 0.37888 | 0.36849 | 0.36226 | 0.34651 | 0.3413 | 0.33778 | 0.33909 | 0.33575 | 0.33081 | 0.32499 | 0.3233 | 0.31881 | 0.31559 | 0.31204 | 0.31112 | 0.29933 | 0.29303 | 0.2898 | 0.28545 | 0.28541 | 0.2787 | 0.27614 | 0.26874 | 0.25371 | 0.24218 | 0.23504 | 0.23298 | 0.2305
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger [GJ] | 159.4 | 161.09 | 160.57 | 158.78 | 159.5 | 160.96 | 160.4 | 160.74 | 158.34 | 158.25 | 157.26 | 156.31 | 153.9 | 154.58 | 155.4 | 156.98 | 158.93 | 160.17 | 157.41 | 147.32 | 146.94 | 144.66 | 140.25 | 136.35 | 134.03 | 133.2 | 135.69 | 134.39 | 135.02 | 130.78 | 122.21 | 125.1 | 118.35 | 116.88 | 119.25
Endeligt energiforbrug pr. indbygger [GJ] | 117.55 | 119.45 | 119.26 | 118.84 | 120.64 | 121.63 | 121.45 | 123.32 | 122.27 | 123.34 | 121.99 | 120.86 | 119.73 | 120.39 | 122.19 | 122.92 | 125 | 125.12 | 122.23 | 114.23 | 114.24 | 114.87 | 110.12 | 108.87 | 108.56 | 108.56 | 110.95 | 110.84 | 111.24 | 109.64 | 101.38 | 102.75 | 99.6 | 98.33 | 100.18
Selvforsyningsgrad [pct.] | 51.78 | 60.4 | 65.48 | 70.95 | 76.49 | 78 | 88.09 | 100.25 | 102.12 | 118.73 | 138.86 | 136.1 | 145.01 | 143.37 | 155.32 | 154.33 | 143.48 | 130.06 | 129.46 | 123.65 | 120.22 | 107.41 | 100.86 | 91.94 | 89.99 | 89.66 | 82.57 | 84.65 | 74.42 | 68.71 | 55.89 | 54.85 | 60.1 | 59.48 | 60.67
Olieforbrug - andel af bruttoenergiforbrug [pct.] | 43.35 | 42.8 | 42.04 | 41.96 | 41.89 | 44.55 | 45.22 | 45.21 | 45.22 | 45.45 | 44.94 | 45.06 | 43.7 | 41.44 | 41.58 | 41.43 | 40.17 | 39.74 | 39.26 | 38.72 | 38.34 | 37.78 | 37.23 | 36.76 | 36.43 | 36.82 | 37.03 | 37.74 | 37.81 | 38.57 | 34.74 | 34.23 | 38.03 | 37.48 | 36.07
Vedvarende energi - andel af bruttoenergiforbrug [pct.] | 5.99 | 5.99 | 6.58 | 6.52 | 6.7 | 6.78 | 6.71 | 7.73 | 8.18 | 8.7 | 9.74 | 10.09 | 11.25 | 12.58 | 13.78 | 14.5 | 14.73 | 16.27 | 16.54 | 17.48 | 19.44 | 21.81 | 22.76 | 24.33 | 27.31 | 28.74 | 28.83 | 32.11 | 31.91 | 34.76 | 39.45 | 41.32 | 42.27 | 44.74 | 47.1
Raffinaderikapacitet [mio. ton/år] | 9 | 0 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 11.68 | 11.68 | 8.85 | 8.85 | 9.15 | 9.15 | 9.4 | 9.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Elkapacitet [MW] | 9 124 | 9561.5095 | 10010.8995 | 10327.0945 | 10767.11 | 10759.41 | 11037.21 | 11807.99 | 12179.64 | 12149.19 | 12598.82 | 12538.88 | 12973.48 | 13235.09 | 13303.8 | 13087.64 | 13114.56 | 13114.14 | 13124.14 | 13404.09 | 13453.5 | 13607.84 | 14124.53 | 13799.06 | 13630.11 | 13999.98 | 14234.92 | 14321.03 | 14995.27 | 15075.72 | 15169.66 | 16196.17 | 17746.28 | 18382.16 | 18991.94
Vindkraftkapacitet- andel i pct. af samlet elkapacitet | 3.6 | 4.1103 | 4.3592 | 4.5366 | 4.84 | 5.57 | 7.37 | 9.51 | 11.81 | 14.44 | 18.98 | 19.91 | 22.31 | 23.57 | 23.48 | 23.9 | 23.91 | 23.83 | 24.1 | 25.98 | 28.29 | 29.08 | 29.49 | 34.96 | 35.88 | 36.3 | 36.9 | 38.37 | 40.83 | 40.53 | 41.29 | 43.28 | 40.04 | 39.66 | 39.55
Nettoelimport - andel af indenlandsk forsyning [pct.] | 22.5 | -6.1 | 11.5 | 3.58 | -14.65 | -2.35 | -43.26 | -20.94 | -12.38 | -6.66 | 1.89 | -1.62 | -5.87 | -24.27 | -8.08 | 3.83 | -19.14 | -2.61 | 4 | 0.96 | -3.18 | 3.78 | 15.14 | 3.16 | 8.48 | 17.48 | 14.81 | 13.34 | 15.13 | 16.85 | 19.8 | 13.2 | 3.83 | 8.62 | 9.72
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion [pct.] | 36.8 | 30.39 | 38.22 | 40.01 | 32.1 | 40.05 | 32.95 | 40.57 | 47.17 | 51.31 | 55.89 | 57.01 | 55.3 | 46.79 | 54.69 | 63.91 | 46.37 | 51.99 | 55.64 | 54.84 | 61 | 63.3 | 74.67 | 62.44 | 63.08 | 82.4 | 72.17 | 78.62 | 74.92 | 87.01 | 80.21 | 71.79 | 72.36 | 83.52 | 81.41
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion[pct.] | 58.81 | 61.25 | 63.76 | 69.27 | 70.46 | 73.43 | 77.48 | 78.44 | 79.69 | 80.6 | 81.17 | 81.36 | 82.28 | 80.96 | 81.29 | 82.51 | 82.1 | 78.81 | 78.11 | 77.14 | 77.1 | 76.48 | 72.8 | 72.77 | 68.09 | 65.88 | 66.35 | 68.08 | 66.25 | 67.91 | 65.36 | 65.68 | 65.42 | 63.58 | 62.71
El fra vedvarende energi - andel af indenlandsk elforsyning [pct.]* | 3.1005 | 3.3953 | 3.9183 | 4.2085 | 6.2821 | 5.17 | 5.44 | 7.9 | 10.67 | 11.96 | 15.18 | 15.74 | 18.24 | 21.46 | 25.35 | 26.09 | 23.8 | 26.87 | 26.52 | 27.41 | 32.95 | 38.8 | 41.28 | 44.57 | 51.35 | 54.4 | 51.86 | 61.55 | 58.63 | 65.65 | 66 | 69.25 | 79.1 | 80.15 | 81.51
CO2- emission pr. indbygger, [ton] | 11.9 | 12.03 | 11.85 | 11.62 | 11.58 | 11.46 | 11.29 | 11.09 | 10.77 | 10.6 | 10.4 | 10.25 | 9.97 | 9.86 | 9.7 | 9.69 | 9.95 | 9.91 | 9.66 | 8.96 | 8.49 | 8.26 | 7.92 | 7.59 | 7.27 | 6.94 | 7.12 | 6.63 | 6.67 | 6.16 | 5.37 | 5.2 | 4.95 | 4.64 | 4.56
CO2-emission pr. BNP-enhed [ton pr. mio. BNP ] | 42.4 | 42.32 | 41.01 | 40.38 | 38.33 | 36.97 | 35.61 | 34.09 | 32.45 | 31.14 | 29.53 | 28.94 | 28.14 | 27.78 | 26.64 | 26.09 | 25.86 | 25.6 | 25.19 | 24.75 | 23.19 | 22.37 | 21.54 | 20.43 | 19.4 | 18.24 | 18.33 | 16.67 | 16.55 | 15.1 | 13.44 | 12.26 | 11.69 | 10.99 | 10.48
CO2-emission pr. brændselsenhed [kg pr. GJ ] | 74.66 | 74.66 | 73.81 | 73.18 | 72.59 | 71.22 | 70.36 | 69.02 | 68 | 66.99 | 66.11 | 65.56 | 64.81 | 63.8 | 62.39 | 61.76 | 62.58 | 61.87 | 61.35 | 60.81 | 57.79 | 57.08 | 56.49 | 55.66 | 54.21 | 52.08 | 52.5 | 49.32 | 49.37 | 47.12 | 43.93 | 41.59 | 41.85 | 39.69 | 38.2
CO2- emission pr. solgt kWh el [g pr. kWh] | 928.5 | 915.56 | 886.84 | 862.68 | 820.51 | 801.32 | 769.15 | 722.59 | 682.45 | 645 | 631.68 | 624.55 | 599.08 | 585.11 | 539.21 | 536.91 | 563.3 | 574.41 | 570.87 | 565.23 | 505.1 | 474.71 | 472.65 | 436.26 | 388.87 | 349.65 | 370.45 | 292.06 | 308.16 | 228.48 | 230.83 | 208.43 | 149.01 | 125.19 | 107.03
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme [kg. pr. GJ] ** | 62.41 | 59.52 | 57.01 | 53.61 | 54.5 | 50.43 | 46.73 | 47.11 | 46.17 | 45.15 | 43.88 | 42.61 | 42.07 | 40.47 | 39.62 | 38.74 | 37.86 | 38.3 | 37.92 | 37.63 | 32.22 | 34.49 | 33.35 | 33.03 | 34.82 | 32.35 | 30.3 | 26.26 | 25.87 | 24.29 | 20.9 | 15.45 | 24.44 | 21.87 | 21.75
* Metoden for opgørelsen af VE-andelen af indenlandsk elforsyning afviger fra EU-opgørelse af RES-E, da VE-andelen her beregnes i forhold til netto elforsyning (dvs. ekskl. eget forbrug) samt at det er den faktiske vindkraftproduktion der indgår i beregningen (i beregning af RES-E bliver vindkraftproduktion normaliseret, en beregning hvori der indgår kapacitets- og produktionsdata for flere år).
** Energistatistikken er fra 2022 overgået til 125%-metoden ved allokering af brændselsforbrug til el- og fjernvarmeproduktion. Ændringen har ikke betydning for det samlede brændselsforbrug til el- og fjernvarmeproduktion, men det har konsekvenser i fordelingen af brændsler til el- og fjernvarmeproduktion og dermed for emissionerne herfra. Særskilt notat om baggrunden for og konsekvenserne af metodeændringen findes her https://ens.dk/analyser-og-statistik/energistatistik-begreber-og-metoder.
link