## Formål og vejlednin
Dokument til indtastning af oplysninger fra netudviklingsplan
Formål Af hensyn til at gøre det nemmere for planbrugere og myndigheder at benytte oplysninger fra netvirksomheder bedes efterspurgte oplysninger i netudviklingsplanen oplyses i nærværende indtastningformat. Vejledning Nedenstående ark henviser til netudviklingsplanernes forskellige Tabeller/afsnit, hvor netvirksomheden skal angive hhv. kvantitative data og kvalitative oplysninger.

## 7.4 Tabel 3
Afsnit 7.4 Analyseforudsætninger for nettoforbrug | [5 empty] | Læsevejledning
OBS: eksempler er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter. Der tages udgangspunkt i AF 2025 høringsudgave
Forbrug | Landsplan AF25 | Netvirksomhed AF25 |  | Netvirksomhed AF25 +/- Lokal |  | "Landsplan AF25" er de generelle analyseforudsætniger udgivet i nov. 2025. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordelingen a elforbruget. | "Netvirksomhed AF25" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 7 i netudviklingsplanen (planformatet). | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF25 +/- Lokal" beskriver det justerede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen (planformatet) gennemgår de specifikke afvigelser, der er relevante for netvirksomheden.
2036
| GWh | GWh | Andel (%) | GWh | Afvigelse (%)
Klassisk elforbrug | 30406 | 11800 | 38.81% | 12800 | 8.475%
Individuelle varmepumper | 5521 | 2150 | 38.94% | 2085 | -3.023%
Store varmepumper | 5934 | 2278.656 | 38.4% | 2040 | -10.47%
Elkedler | 3835 | 1457.3 | 38% | 1100 | -24.52%
Transport | 12934 | 5315.874 | 41.1% | 3950 | -25.69%
Datacentre | 18201 | 7644.42 | 42% | 6018 | -21.28%
Power-to-X (nettilsluttet) | 30814 | 12356.414 | 40.1% | 13620 | 10.23%
DAC | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Andet forbrug | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 107645 | 43002.664 | 39.95% | 41613 | -3.232%

## 7.4 Tabel 4
Afsnit 7.4 Analyseforudsætninger for produktion | [5 empty] | Læsevejledning
OBS: eksempler er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter. Der tages udgangspunkt i AF 2025 høringsudgave
Produktionskapacitet | Landsplan AF25 | Netvirksomhed AF25 |  | Netvirksomhed AF25 + Lokal |  | Landsplan AF25' er de generelle analyseforudsætniger udgivet i nov. 2025. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordeling af elproduktion. | "Netvirksomhed AF25" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 7 i netudviklingsplanen (planformatet). | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF25 +/- Lokal" beskriver det justerede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen (planformatet) gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2036
| MW | MW | Andel (%) | MW | Afvigelse (%)
Solceller | 24613 | 8060 | 32.75% | 8655 | 7.382%
Landvindmøller | 7695 | 3620 | 47.04% | 3755 | 3.729%
Decentrale værker | 1353 | 615 | 45.45% | 650 | 5.691%
Anden produktion | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 33661 | 12295 | 36.53% | 13060 | 6.222%

## 8.2 Tabel 5
Afsnit 8.2 Netanlæg og netkundebase
Afregningsmålere |  | [indsæt antal] | stk.
Kabelskabe |  | [indsæt antal] | stk.
Transformere | 30-60/10-20 kV | [indsæt antal] | stk.
| 10-20/0,4 kV | [indsæt antal] | stk.
| I alt | [indsæt antal] | stk.
Kabler og luftledninger | 30-60 kV luftledning | [indsæt antal] | km
| 30-60 kV kabel | [indsæt antal] | km
| 10-20 kV luftledning | [indsæt antal] | km
| 10-20 kV kabel | [indsæt antal] | km
| 0,4 kV luftledning | [indsæt antal] | km
| 0,4 kV kabel | [indsæt antal] | km
| I alt | [indsæt antal] | km
Kundetyper | Kundekategori: C | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: B lav | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: B høj | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: A lav | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: A høj | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: A 0 | [indsæt antal] | kunder
| I alt | [indsæt antal] | kunder

## 8.2 Tabel 6
Afsnit 8.2 Elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og ellagerkapacitet
Netområdeforbrug |  | [indsæt antal] | MWh
Nettab |  | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede forbrug] | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Solceller (VE) | [indsæt antal] | MW
| Vindmøller (VE) | [indsæt antal] | MW
| Kraftvarmeværker | [indsæt antal] | MW
| [evt. anden teknologi] | [indsæt antal] | MW
| I alt | [indsæt antal] | MW
Tilsluttet energilagerkapacitet | Batterier | [indsæt antal] | MW
| [evt. anden teknologi] | [indsæt antal] | MW
| I alt | [indsæt antal] | MW

## 9 Tabel 7
Afsnit 9 Fremskrivning af elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og energilagerkapacitet
Netområdeforbrug | År 2027 | [indsæt antal] | MWh
| År 2028 | [indsæt antal] | MWh
| År 2031 | [indsæt antal] | MWh
| År 2036 | [indsæt antal] | MWh
Nettab | År 2027 | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede netområdeforbrug] | %
| År 2028 | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede netområdeforbrug] | %
| År 2031 | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede netområdeforbrug] | %
| År 2036 | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede netområdeforbrug] | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Ultimo 2027 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2028 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2031 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2036 | [indsæt antal] | MW
Tilsluttet Energilagerkapacitet | Ultimo 2027 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2028 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2031 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2036 | [indsæt antal] | MW

## 11 Projektoverblik HV
Afsnit 11 Projektoverblik (højspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksbilitetsretning (op / ned) | Fleksibilitetsbehov (Effekttræk MW) | Fleksibilitetsbehov per år (Energi MWh) | Årstal for kapacitetsbehov | Tidsperiode(r) | Andel af nedadrettet fleksibilitetsbehov relaterer til nedregulering af VE-produktion | Forventet anvendelse af fleksibilitetsprodukt som middel til aktivering af fleksibilitet
Transformerstationer (30-60/10-20 kv)
A | ABC-01 2033 | 25 | Nynvestering Drives af elektrificering af forbrug i området Station abc udbygges med 15 MW | Ja | Alternativ løsning (fleksibilitet) kan realistisk udskyde investeringen i 4 år med fleksibilitet |  | 10 | Op | 10 | 1095 | 2027 | Okt-Apr | - | BNA
A | ABC-01 2033 | 25 | Nynvestering Drives af elektrificering af produktion i området Station abc udbygges med 15 MW | Ja | Alternativ løsning (fleksibilitet) kan realistisk udskyde investeringen i 4 år med fleksibilitet |  | 5 | Ned | 5 |  | 2028 | Apr-Okt Man-Søn 12:00-16:59 | 100% | BNA
B | DEF-01-2029 | 25 | Reinvestering med kapacitetetsforøgelse Drives af produktion fra sol i området Renovering af station xyz Mulighed for at øge transformerkapacitet med 5 MW. | Ja | Alternativ løsning (fleksibilitet) kan realistisk løse udfordringen |  | 5 | Ned | 5 | 380 | 2029 | Apr-Okt Man-Søn 12:00-16:59 | 100% | BNA
C | JKL-01 2033 | 0 | Nyinvestering Drives af elektrificering af forbrug i området Ny station bygges med 2 x 25 MW | Ja | 20 MW potentielt kan løses med fleksibilitet |  | 20 | Op | 20 |  | 2033 | Hele året Alle dage | - | BNA
C | "ikke defineret projekt" |  | Stigende forbrug fra privat forbrug i underliggende net | Ja |  |  | 5 | Op | 5 | 530 |  | Okt-Apr | - | Marked
OBS: eksemplerne er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Ledning og kabelstrækninger (30-60 kV)
A | JKL-02 2033 |  | Nynvestering Drives af elektrificering i området Lav spænding som følge af øget forbrug i området | Ja | Fleksibilitetsydelser i form af nedjusteret forbrug eller batteritilkobling kan realistisk løse spændingsudfordringerne i spidsbelastningsperioder | 10% |  | Ned | 5 | 1000 | 2033 | Hele året Man-Søn 07:00-22:59 | 70% | Marked
OBS: eksemplerne er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.

## 11 Projektoverblik MV-LV
Afsnit 11 Projektoverblik (Mellem- og lavspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksbilitetsretning (op / ned) | Fleksibilitetsbehov (Effekttræk MW) | Fleksibilitetsbehov per år (Energi MWh) | Årstal for kapacitetsbehov | Tidsperiode(r) | Andel af nedadrettet fleksibilitetsbehov relaterer til nedregulering af VE-produktion | Forventet anvendelse af fleksibilitetsprodukt som middel til aktivering af fleksibilitet
Transformerstationer (10-20/0,4 kV)
A | OS-MV-11 2026 | 0.5 | Nynvestering Drives af produktion i området | Ja | Mulighed for at udskyde investering indtil 2029 via fleksibilitet |  | 0.2 | Ned | 0.2 |  | 2026 | Apr-Okt Man-Søn 12:00-16:59 | 100% | BNA
C | OS-MV-12 2029 | 0.5 | Reinvestering med kapacitetetsforøgelse Drives af øget forbrug i området Renovering af 10/0,4 kV station N12393 | Ja | Ekstra behov på 5 MW kan potentielt løses med fleksibilitet |  | 0.5 | Op | 0.5 |  | 2029 | Okt-Apr Man-Søn 15:00-21:59 |  | Marked
B | "ikke defineret projekt" | [5 empty] | 1 | Op | 1 | 360 |  | Okt-Apr Man-Søn 15:00-21:59 |  | Marked
OBS: eksemplerne er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Ledning og kabelstrækninger (0,4-20 kv)
C | OS-MV-12 2031 |  | Nynvestering Lav spænding som følge af øget forbrug i området | Ja | Ja Fleksibilitetsydelser i form af nedjusteret forbrug kan løse spændingsudfordringerne i spidsbelastningsperioder | 10% | 1 | Op | 1 | 1200 | 2033 | Okt-Apr Man-Søn 15:00-21:59 |  | Marked
OBS: eksemplerne er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.

## 12 Tabel 8
Afsnit 12 Investeringsbehov
Tidsperiode | 1-2 år (2027-2028) |  | 3-5 år (2029-2031) |  | 6-10 år (2032-2036)
Samlet forventet investeringsbehov | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i højspændingsnet (30-60 kV net) | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i lavspændingsnet (0,4 kV net) | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr.

## 13 Tabel 9a-b
Afsnit 13 Fleksibilitetsbehov
Tabel 9a: Opadrettet fleksibilitetsbehov
Spændingsniveau | Tidshorisont | Fleksibilitetsbehov (MWh) | Fleksibilitetsbehov (MW) | Tidsperiode(r) (max)
Højspænding | 2027-2028 | 14150 | 10 | Okt-Apr, Man-Søn 15:00-21:59
| 2029-2031 | 35050 | 45 | Okt-Apr, Man-Søn 15:00-21:59
| 2032-2036 | 78000 | 110 | Okt-Apr, Man-Fre 00:00-05:00
Mellemspænding | 2027-2028 | 12250 | 10 | Okt-Apr, Man-Søn 15:00-21:59
| 2029-2031 | 32800 | 35 | Okt-Apr, Man-Søn 15:00-21:59
| 2032-2036 | 76400 | 60 | Okt-Apr, Man-Fre 00:00-05:00
Lavspænding | 2027-2028 | 90 | 1 | Okt-Apr, Man-Søn 15:00-21:59
| 2029-2031 | 185 | 5 | Okt-Apr, Man-Søn 15:00-21:59
| 2032-2036 | 860 | 20 | Okt-Apr, Man-Fre 00:00-05:00
Tabel 9b: Nedadrettet fleksibilitetsbehov
Spændingsniveau | Tidshorisont | Fleksibilitetsbehov (MWh) | Fleksibilitetsbehov (MW) | Tidsperiode(r) (max)
Højspænding | 2027-2028 | 38500 | 55 | Apr-Okt,Man-Søn 08:00-18:59
| 2029-2031 | 67400 | 80 | Apr-Okt, Man-Søn 08:00-18:59
| 2032-2036 | 118000 | 140 | Apr-Okt, Man-Søn 08:00-18:59
Mellemspænding | 2027-2028 | 12250 | 10 | Apr-Okt, Man-Søn 08:00-18:59
| 2029-2031 | 30000 | 35 | Apr-Okt, Man-Søn 08:00-18:59
| 2032-2036 | 60000 | 60 | Apr-Okt, Man-Søn 08:00-18:59
Lavspænding | 2027-2028 | 125 | 1 | Apr-Okt Man-Søn 08:00-18:59
| 2029-2031 | 250 | 5 | Apr-Okt Man-Søn 08:00-18:59
| 2032-2036 | 450 | 20 | Apr-Okt Man-Søn 08:00-18:59
OBS: eksemplerne er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen netvirksomhedens indtastninger.