## Rangeringsmodel 2025
Beregningsark: Rangeringsmodellen 2025
| Antagelser | Som angivet i kilde |  | Be-/omregnet
| Virkningsgrad gasfyr (eksisterende énfamilehus)1 | 0.97
| Virkningsgrad luft-vand-varmepumpe (eksisterende énfamiliehus)1 | 3.3
| Andel biogas i gasdistributionssystemet2 | 40%
| Emissionsfaktor naturgas3 | 57.39 | tCO2/TJ | 57.39 | kgCO2/GJ
| Emissionsfaktor ledningsgas |  |  | 34.434 | kgCO2/GJ
| Emissionsfaktor el, Vestdanmark (DK1) (125%-metoden)4 | 68 | gCO2e/kWh | 18.8889 | kgCO2e/GJ
| Emissionsfaktor el, Østdanmark (DK2) (125%-metoden)4 | 43.2 | gCO2e/kWh | 12 | kgCO2e/GJ
| Grænseværdier for rangeringsmodellen 2025 | Vestdanmark (DK1) |  | Østdanmark (DK2)
2025 | Gasfyr (rød grænseværdi) | 35.499 | kgCO2/GJ | 35.499 | kgCO2/GJ
| Varmepumpe (grøn grænseværdi) | 5.7239 | kgCO2/GJ | 3.6364 | kgCO2/GJ
|  | Vestdanmark (DK1) |  | Østdanmark (DK2)
|  | 1 | 35,5 kgCO2/GJ | 1 | 35,5 kgCO2/GJ
|  | 1 | 5,7 kgCO2/GJ | 1 | 3,6 kgCO2/GJ
|  | 1 |  | 1
| Historiske grænseværdier for rangeringsmodellen* | Vestdanmark (DK1) |  | Østdanmark (DK2)
2024 | Gasfyr (rød grænseværdi) | 36.5 | kgCO2e/GJ | 36.5 | kgCO2e/GJ
| Varmepumpe (grøn grænseværdi) | 7.5 | kgCO2e/GJ | 4.3 | kgCO2e/GJ
2023 | Gasfyr (rød grænseværdi) | 58 | kgCO2e/GJ | 58 | kgCO2e/GJ
| Varmepumpe (grøn grænseværdi) | 10 | kgCO2e/GJ | 4 | kgCO2e/GJ
2022 | Gasfyr (rød grænseværdi) | 58 | kgCO2e/GJ | 58 | kgCO2e/GJ
| Varmepumpe (grøn grænseværdi) | 14 | kgCO2e/GJ | 7 | kgCO2e/GJ
Kilder
| 1) Teknologikataloget, Datablade for individuelle varmeanlæg - opdateret april 2026: | https://ens.dk/media/8518/download
| 2) Energistyrelsens månedlige energistatistik (gasforsyning) 26.05.26: | https://ens.dk/media/8573/download
| 3) Standardfaktorer for brændværdier og CO2-emissionsfaktorer til brug for rapporteringsåret 2025: | https://ens.dk/media/7714/download
| 4) Energinets Miljødeklaration for el 2025: | https://energinet.dk/data-om-energi/data-til-dit-klimaregnskab/lokationsbaseret-deklaration-miljodeklaration/
*Ved sammenligning med grænseværdierne i de tidligere års rangeringsmodeller bemærkes det, at udsving delvist skyldes metodeændringer for fastsættelse af grænseværdierne. Fra 2024 er der taget højde for andelen af biogas i gassystemet og fra 2025 en ændring fra 200 pct.-metoden til 125 pct.-metoden.