## Formål og vejlednin
Dokument til indtastning af oplysninger fra netudviklingsplan
Formål Af hensyn til at gøre det nemmere for planbrugere og myndigheder at benytte oplysninger fra netvirksomheder bedes efterspurgte oplysninger i netudviklingsplanen oplyses i nærværende indtastningdokument. Vejledning Nedenstående ark henviser til netudviklingsplanernes forskellige Tabeller/afsnit, hvor netvirksomheden skal angive hhv. kvantitative data og skriftlige oplysninger.

## 5.4 Tabel 3
Afsnit 5.4 Analyseforudsætninger for forbrug | [5 empty] | Læsevejledning
OBS: eksempler er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Forbrug | Landsplan AF23 | Netvirksomhed AF23 |  | Netvirksomhed AF23 +/- Lokal |  | "Landsplan AF23" er de generelle analyseforudsætniger udgivet i okt. 2023. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordelingen a elforbruget. | "Netvirksomhed AF23" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 5 i netudviklingsplanen. | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF23 +/- Lokal" beskriver det juterede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2034
| GWh | GWh | Andel (%) | GWh | Afvigelse (%)
Klassisk elforbrug | 29656 | 11800 | 39.79% | 12800 | 8.475%
Individuelle varmepumper | 5218 | 2150 | 41.2% | 2085 | -3.023%
Store varmepumper | 5065 | 1944.96 | 38.4% | 2040 | 4.886%
Elkedler | 2598.57 | 987.4566 | 38% | 1100 | 11.4%
Transport | 9243.79 | 3799.1977 | 41.1% | 3950 | 3.969%
Datacentre | 12904.09 | 5419.7178 | 42% | 6018 | 11.04%
Power-to-X (nettilsluttet) | 41650 | 16701.65 | 40.1% | 13620 | -18.45%
DAC | 1280 | 512 | 40% | 520 | 1.562%
Andet forbrug | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 107615.45 | 43314.9821 | 40.25% | 42133 | -2.729%

## 5.4 Tabel 4
Afsnit 5.4 Analyseforudsætninger for produktion | [5 empty] | Læsevejledning
OBS: eksempler er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Produktionskapacitet | Landsplan AF23 | Netvirksomhed AF23 |  | Netvirksomhed AF23 + Lokal |  | Landsplan AF23' er de generelle analyseforudsætniger udgivet i 2023. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordeling af elproduktion. | "Netvirksomhed AF23" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 5 i netudviklingsplanen. | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF23 +/- Lokal" beskriver det juterede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2034
| MW | MW | Andel (%) | MW | Afvigelse (%)
Solceller | 25064 | 8060 | 32.16% | 8655 | 7.382%
Landvindmøller | 7613 | 3620 | 47.55% | 3755 | 3.729%
Decentrale værker | 1471 | 615 | 41.81% | 650 | 5.691%
Anden produktion | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 34148 | 12295 | 36.01% | 13060 | 6.222%

## 6.2 Tabel 5
Afsnit 6.2 Netanlæg og netkundebase
Afregningsmålere |  | [indsæt antal] | stk.
Kabelskabe |  | [indsæt antal] | stk.
Transformere | 30-60/10-20 kV | [indsæt antal] | stk.
| 10-20/0,4 kV | [indsæt antal] | stk.
| I alt | [indsæt antal] | stk.
Kabler og luftledninger | 30-60 kV luftledning | [indsæt antal] | km
| 30-60 kV kabel | [indsæt antal] | km
| 10-20 kV luftledning | [indsæt antal] | km
| 10-20 kV kabel | [indsæt antal] | km
| 0,4 kV luftledning | [indsæt antal] | km
| 0,4 kV kabel | [indsæt antal] | km
| I alt | [indsæt antal] | km
Kundetyper | Kundekategori: C | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: B lav | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: B høj | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: A lav | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: A høj | [indsæt antal] | kunder
| Kundekategori: A 0 | [indsæt antal] | kunder
| I alt | [indsæt antal] | kunder

## 6.2 Tabel 6
Afsnit 6.2 Elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og ellagerkapacitet
Netområdeforbrug |  | [indsæt antal] | MWh
Nettab |  | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede forbrug] | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Solceller (VE) | [indsæt antal] | MW
| Vindmøller (VE) | [indsæt antal] | MW
| Kraftvarmeværker | [indsæt antal] | MW
| [evt. anden teknologi] | [indsæt antal] | MW
| I alt | [indsæt antal] | MW
Tilsluttet energilagerkapacitet | Batterier | [indsæt antal] | MW
| [evt. anden teknologi] | [indsæt antal] | MW
| I alt | [indsæt antal] | MW

## 7 Tabel 7
Afsnit 7 Fremskrivning af elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og energilagerkapacitet
Netområdeforbrug | År 2025 | [indsæt antal] | MWh
| År 2026 | [indsæt antal] | MWh
| År 2029 | [indsæt antal] | MWh
| År 2034 | [indsæt antal] | MWh
Nettab | År 2025 | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede netområdeforbrug] | %
| År 2026 | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede netområdeforbrug] | %
| År 2029 | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede netområdeforbrug] | %
| År 2034 | [indsæt antal] | MWh
|  | [indsæt procentvis andel af det samlede netområdeforbrug] | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Ultimo 2025 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2026 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2029 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2034 | [indsæt antal] | MW
Tilsluttet Energilagerkapacitet | Ultimo 2025 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2026 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2029 | [indsæt antal] | MW
| Ultimo 2034 | [indsæt antal] | MW

## 9 Projektoverblik HV
Afsnit 9 Projektoverblik (højspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MWh) | Kapacitets-/ spændingsbehov (årstal) | Forventet idriftsættelse (periode)
OBS: eksemplerne er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Transformerstationer (30-60/10-20 kv)
Odense Syd, område 1 | OS-01 2026 | 25 | Nynvestering Drives af elektrificering i området Station abc udbygges med 15 MW | Ja | Alternativ løsning (fleksibilitet) kan realistisk udskyde investeringen i 4 år med fleksibilitet |  | 10 | 10 |  | 2027 | 2025-2026
Odense Syd, område 2 | OS-02 2030 | 25 | Reinvestering med kapacitetetsforøgelse Drives af elektrificering i området Renovering af station xyz Mulighed for at øge transformerkapacitet med 5 MW. | Ja | Alternativ løsning (fleksibilitet) kan realistisk løse udfordringen |  | 5 | 5 |  | 2030 | 2028-2029
Odense Nord, område 1 | ON-01 2033 | 0 | Nyinvestering Drives af elektrificering i området Ny station bygges med 2 x 25 MW | Nej | Ikke realistisk at et ekstra behov på 20 MW potentielt kan løses med fleksibilitet |  | 20 |  |  | 2034 | 2032-2033
Odense Nord, område 2 | [6 empty] | 5 | 5 |  | 2034
Ledning og kabelstrækninger (30-60 kV)
Odense Nord - Nordfyn | ON-02 2031 |  | Nynvestering Drives af elektrificering i området Lav spænding på Nordfyn som følge af øget forbrug i området Nyt 60 kV kabel etableres mellem Odense Nord og Nordfyn | Ja | Fleksibilitetsydelser i form af nedjusteret forbrug eller batteritilkobling kan realistisk løse spændingsudfordringerne i spidsbelastningsperioder | 10% |  | 5 | 1000 | 2033 | 2030-2031

## 9 Projektoverblik MV-LV
Afsnit 9 Projektoverblik (mellem- og lavspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MW) | Fleksibilitetspotentiale (MWh) | Kapacitets-/ spændingsbehov (årstal) | Forventet idriftsættelse (periode)
OBS: eksemplerne er vejledende og skal slettes så de ikke optræder sammen med egne projekter.
Transformerstationer (10-20/0,4 kV)
Odense Syd, område 1.1 | OS-MV-11 2026 | 0.5 | Nynvestering Drives af elektrificering i området 10/ 0.4 kV Station stu udbygges med 0,2 MW | Ja | Mulighed for at udskyde investering indtil 2029 via fleksibilitet |  | 0.2 | 0.2 |  | 2026 | 2025-2026
Odense Syd, område 1.2 | OS-MV-12 2029 | 0.5 | Reinvestering med kapacitetetsforøgelse Drives af elektrificering i området Renovering af 10/0,4 kV station abc Mulighed for at øge transformerkapacitet. | Ja | Ekstra behov på 5 MW kan potentielt løses med fleksibilitet |  | 0.5 | 0.5 |  | 2028 | 2028-2029
Odense Syd, område 1.3 | [6 empty] | 1 | 1 | 360 | 2032
Ledning og kabelstrækninger (0,4-20 kv)
Odense Syd - Område 1.2 | OS-LV-12 2031 |  | Nynvestering Lav spænding på Solvej som følge af øget forbrug i villaområdet Nyt 0,4 kV kabel etableres mellem station klm og kabelskab pqr | Ja | Ja Fleksibilitetsydelser i form af nedjusteret forbrug kan løse spændingsudfordringerne i spidsbelastningsperioder | 10% | 1 | 1 | 1200 | 2033 | 2030-2031

## 10 Tabel 8
Afsnit 10 Investeringsbehov
Tidsperiode | 1-2 år (2025-2026) |  | 3-5 år (2027-2029) |  | 6-10 år (2030-2034)
Samlet forventet investeringsbehov | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i højspændingsnet (30-60 kV net) | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i lavspændingsnet (0,4 kV net) | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr. | [indsæt antal] | mio. kr.

## 12 Tabel 9
Afsnit 12 Fleksibilitetspotentiale
Tidsperiode | 1-2 år (2025-2026) |  | 3-5 år (2027-2029) |  | 6-10 år (2030-2034)
Samlet fleksibilitetspotentiale | [indsæt antal] | MWh | [indsæt antal] | MWh | [indsæt antal] | MWh
| [indsæt antal] | MW | [indsæt antal] | MW | [indsæt antal] | MW
Fleksibilitetspotentiale i højspændingsnet (30-60 kV net) | [indsæt antal] | MWh | [indsæt antal] | MWh | [indsæt antal] | MWh
| [indsæt antal] | MW | [indsæt antal] | MW | [indsæt antal] | MW
Fleksibilitetspotentiale i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | [indsæt antal] | MWh | [indsæt antal] | MWh | [indsæt antal] | MWh
| [indsæt antal] | MW | [indsæt antal] | MW | [indsæt antal] | MW
Fleksibilitetspotentiale i lavspændingsnet (0,4 kV net) | [indsæt antal] | MWh | [indsæt antal] | MWh | [indsæt antal] | MWh
| [indsæt antal] | MW | [indsæt antal] | MW | [indsæt antal] | MW