## Info
Dette dokument indeholder beregneren som kan benyttes til at bestemme virkningsgrader for
brændselskedler ved udskiftning, renovering eller ombygning af brændselskedler på op til 1.000 kW.
Dokumentinfo:
Version 3.1
13/12-2021

## Beregner - virkningsgrad
Beregningsværktøj til at bestemme normvirkningsgrader
Før-situation
Kedlens størrelse [kW] | Indtast kedlens nominelle ydelse i kW.
Brændsel | Vælg brændsel i rullemenuen.
Kedlens alder [år] | Indtast den eksisterende kedels alder i hele antal år.
Kedlens normvirkningsgrad, som ny [%] | Indtast kedlens normvirkningsgrad fra kedelliste eller prøvningsattest. Virkningsgraden indtastes som procent.
Kedlens årsvirkningsgrad, som ny [%] | Beregning af kedlens årsvirkningsgrad som ny.
Kedlens årsvirkningsgrad, ved udskiftningstidspunkt [%] | Her er kedlens årsvirkningsgrad beregnet. Det er denne som skal benyttes til beregning af energiforbruget i før-situationen. Bemærk at denne værdi ikke må være under 50%.
Efter-situation
Kedlens størrelse [kW] | Indtast kedlens nominelle ydelse i kW.
Kedlens normvirkningsgrad, som ny [%] | Indtast kedlens normvirkningsgrad fra kedelliste eller fx prøvningsattest. Virkningsgraden indtastes som procent.
Kedlens årsvirkningsgrad, som ny [%] | Her beregnes den nye kedels årsvirkningsgrad, som skal benyttes til beregning af energiforbruget i efter-situationen

## Ark1 (hidden)
[9 empty] | #N/A | #N/A |  | Ydelse | 0.01
Brændsel | 0 | #N/A
Ydelse | 0 | #NUM! | [5 empty] | 1 | Træpiller | #NUM! |  | 1000 | 0.96
Alder | 0 | [6 empty] | 2 | Brænde | #NUM! |  | 100 | 0.95
Virk. ny | 0 | [6 empty] | 3 | Flis | #NUM! |  | 10 | 0.94
[8 empty] | 4 | Halm | #NUM!
Korr. virk. | #N/A | [6 empty] | 5 | Olie | #NUM!
Virk. nu | #N/A | [6 empty] | 6 | Gas | #NUM!
Fald | #N/A | [6 empty] | 7 | Kul/koks | #NUM!
Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | #NUM!
Års virk. ny | #NUM! |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Års virk. nu | #N/A |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.99
Fald | #NUM! |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0.85
[9 empty] | 30 | 0.78
[9 empty] | Brænde | #NUM!
[9 empty] | 1 | 0.98505
[9 empty] | 10 | 0.8313
[9 empty] | 30 | 0.7566
[9 empty] | Flis | #NUM! | 0.98
[9 empty] | 1 | 0.96535
[9 empty] | 10 | 0.81467
[9 empty] | 30 | 0.74147
[9 empty] | Halm | #NUM! | 0.95
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314
[9 empty] | Olie | #NUM! | 0.95
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314
[9 empty] | Gas | #NUM!
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314