## Forside
Standardløsningskatalog for udskiftning af brændselskedler i stalde |  | Standardløsningskatalog for udskiftning af brændselskedler i stalde - Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Vers. 1 11.03.2022
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs om de aktuelle energisparetiltag på fanen "Beskrivelse" | 1. Se hvilke projekter der er indbefattet standardløsningen
| 2. Udfyld standardløsningen | 2. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
3. Vedlæg den udfyldte standardløsning i fase 2 ansøgningsskemaet
4. Hvis du går i stå, Læs "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde"

## Beskrivelse
Standardløsningskatalog for udskiftning af brændselskedler i stalde |  | Standardløsningskatalog for udskiftning af brændselskedler i stalde - Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Vers. 1 11.03.2022
Klik på det relevante tiltag for at fortsætte til beregner
Standardløsningen er henvendt til de situationer, hvor før-forbruget ikke kan dokumenteres via faktura eller målinger. Energistyrelsen godtager ikke presning eller køb af halm, som dokumentation for energiforbruget. Det skyldes, at dokumentation for presning af halm alene er dokumentation for den mængde, der er presset, og ikke den mængde, der er anvendt til energiformål.
1 | Udskiftning af brændselskedel i konventionel grisestald
Denne standardløsning benyttes til beregning af energibesparelse ved udskiftning af brændselskedel i konventionel grisestald til ny varmeforsyning. I denne standardløsning er en konventionel grisebesætning defineret som ikke økologiske grise samt følgende krav for grisebesætningen • Årssøer befinder sig ca. 30% i farestalde og ca. 70% i løbe/drægtighedsstalde om året • Smågrise befinder i toklimastalde/smågrisestalde fra de er 7-30 kg • Slagtesvin befinder sig i slagtesvinsstalde fra de er 25-30 kg til 105 kg Derudover er standardløsningen begrænset af, at brændselskedel skal være under 1000 kW. Der skal som input angives type og antal af grisebesætningen hvoraf der kan angives op til 3 forskellige typer. Derudover skal der angives oplysninger vedrørende den eksisterende brændselskedel samt oplysninger om udtørring i stalden. Ud fra de angivne værdier estimeres et årligt energiforbrug, som beregnes udfra Energistyrelsens forudsætninger og nøgletal. For yderligere vejledning til udfyldelse og beskrivelse af standardløsningen henvises til "Vejledning til standardløsning for stalde".
2 | Udskiftning af brændselskedel i konventionel slagtekyllingestald
Denne standardløsning benyttes til beregning af energibesparelse ved udskiftning af brændselskedel i slagtekyllingestald til ny varmeforsyning. I denne standardløsning er slagtekyllinger defineret som: • Konventionelle slagtekyllinger, hvor der ikke må være mere end 40 kg kylling pr. m2 Derudover er standardløsningen begrænset af, at brændselskedel skal være under 1000 kW. Der skal som input angives type og antal af slagtekyllingebesætningen. Derudover skal der angives oplysninger vedrørende den eksisterende brændselskedel samt oplysninger om der er varmeveksler i staldene. Ud fra de angivne værdier estimeres et årligt energiforbrug, som beregnes udfra Energistyrelsens forudsætninger og nøgletal. For yderligere vejledning til udfyldelse og beskrivelse af standardløsningen henvises til "Vejledning til standardløsning for stalde".

## Grise - Varmeforbrug
Udskiftning af brændselskedel i konventionel grisestald | [6 empty] | Standardløsningskatalog for udskiftning af brændselskedler i stalde - Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Vers. 1 11.03.2022
Afgrænsning af standardløsning
• | Omfatter energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle grisestalde? | [11 empty] | 0
• | Er brændselskedlen under 1000 kW ? | [11 empty] | 0
• | Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  | 0
Input | [7 empty] | Resultat
Energitype i før-situationen
1. | Opgørelsesmetode af grisebesætningen | [6 empty] | Energiforbrug i før-situationen | - | MWh/år | - | MWh/år
2. | Beregning af det årlig varmeforbrug til opvarmning i grisestalde | [6 empty] | Energitype i efter-situationen
[8 empty] | Energiforbrug i efter-situationen | - | MWh/år | - | MWh/år
|  |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Procentvis besparelse | - | % | - | %
|  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | Energibesparelse | - | MWh/år | - | MWh/år
Dokumentationskrav indeholder blandt andet:
3. | Udtørres staldende med olievarmekanoner |  |  |  |  | OK1
3.1 | Udskiftes olievarmekanonerne i energisparetiltaget til varmepumpe
| 0 | 0 | FALSE |  | FALSE
| 0 | 0 | FALSE |  | FALSE
| 0 | 0 | FALSE |  | FALSE
4. | Brændelstype i før-situationen
5. | Beregning af brændselskedlens årsvirkningsgraden ved udskiftningstidspunktet
| Størrelse[kW] | Alder[år] | Normvirkningsgrad[%] |  | Årsvirkningsgrad[%]
6. | Ny varmeforsyning i efter-situationen
|  |  |  | 3.5 | 350%
| Størrelse[kW] | Normvirkningsgrad[%] |  | Årsvirkningsgrad[%]
Dokumentationskrav ved fase 2:
Der skal foreligge dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport der maksimal er 12 måneder fra ansøgningsdatoen eller et udklip fra CHR.dk.
Der skal indsendes et billede af kedlen. Desuden skal effekt og alder på brændselskedlen også dokumenteres. Dette kunne eksempelvis være vha. et billede af mærkepladen eller en faktura på eksisterende brændselskedel.
Hvis der i grisestalden udtørres med olievarmekanoner og de udskiftes i energisparetiltaget til varmepumper, skal de dokumenteres via billeder.
Dokumentationskrav ved udbetaling:
Ved ansøgning om udbetaling skal der indsendes dokumentation i form af et datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. Der skal tages højde for og vedlægges dokumentation for eventuel ændring i frem- og returløbstemperaturen.
For yderligere vejledning henvises til vejledningen "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde":
Der gøres opmærksom på, at de generelle dokumentationskrav for ansøgningen skal være opfyldt. Dette gælder bl.a. tidsplan, budget og dokumentation for realisering. Disse findes i ”Vejledning til ansøgning om Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder”
Såfremt standardløsningen bruges, skal standardløsningen i Excel-format samt de pågældende dokumentationskrav vedhæftes i fase 2 ansøgningen.

## Grise - regneark (hidden)
Varmeforbrug - Grise
Baggrundsberegning
Bruger input
Indlejrede forudsætninger
Energistyrelsens forudsætninger
Forudsætninger
Afgrænsninger | Svar muligheder
Spørgsmål | Ja | Nej |  | Antal hold
|  |  |  | Søer,gylte og orner | 1
Input | Svar muligheder |  |  | Svin o. 30 kg | 4.14 | 3.7
1. Opgørelsesmetode af besætningsstørrelsen | Årsrapport | CHR |  | Smågrise 7-30 kg | 6.65 | 5.9
1.1 Årsrapport | Svar muligheder
| Årssøer | Slagtesvin | Smågrise
1.2 CHR | Svar muligheder
| Søer,gylte og orner | Svin o. 30 kg | Smågrise 7-30 kg |  |  |  | Staldtype | Varmeforbrug - kWh/gris |  | Nøgletal pr gris - kWh
[8 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner | Årssøer | 107
| Svar muligheder | [5 empty] | Løbe/drægtighedsstalde | 2 |  | Søer,gylte og orner | 107
3. Udtørres staldende med olievarmekanoner | Ja | Nej |  |  |  |  | Farestalde - fuldspaltegulv | 105 |  | Slagtesvin | 0.32
[7 empty] | Farestalde - delvist fast gulv | 101 |  | Svin o. 30 kg | 0.32
| Svar muligheder | [6 empty] | Slagtesvin | Svin o. 30 kg | Smågrise | 11
3.1 Udskiftes olievarmekanonerne i energisparetiltaget | Ja | Nej |  |  |  |  | Slagtesvinstald - delvist fast gulv | 0.1 |  | Smågrise 7-30 kg | 11
[7 empty] | Slagtesvinstald - spalter | 0.32
| Svar muligheder | [6 empty] | Smågrise
7. Varmeforsyning i efter-situationen | Brændselskedel | Fjernvarme | Varmepumpe |  |  |  | Smågrisestald - spalter | 11
[7 empty] | Smågrisestald - delvist fast gulv | 2.3
[7 empty] | Staldtype | Varmeforbrug til udtørring - kWh/gris |  | Nøgletal pr gris - kWh
[8 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner | Årssøer | 44
[7 empty] | Løbe/drægtighedsstalde | 0 |  | Søer,gylte og orner | 44
[7 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv | 44 |  | Slagtesvin | 2.2
[8 empty] | Slagtesvin | Svin o. 30 kg | Svin o. 30 kg | 2.2
[7 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv | 2.2 |  | Smågrise | 1
[8 empty] | Smågrise |  | Smågrise 7-30 kg | 1
[7 empty] | Smågrisestald - spalter | 1

## Grise - Virkningsgrader (hidden)
Beregningsværktøj til at bestemme normvirkningsgrader
Før-situation
Kedlens størrelse [kW] | 0 | Indtast kedlens nominelle ydelse i kW.
Brændsel | 0 | Vælg brændsel i rullemenuen.
Kedlens alder [år] | 0 | Indtast den eksisterende kedels alder i hele antal år.
Kedlens normvirkningsgrad, som ny [%] | 0% | Indtast kedlens normvirkningsgrad fra kedelliste eller prøvningsattest. Virkningsgraden indtastes som procent.
Kedlens årsvirkningsgrad, som ny [%] | #NUM! | Beregning af kedlens årsvirkningsgrad som ny.
Kedlens årsvirkningsgrad, ved udskiftningstidspunkt [%] | #N/A | Her er kedlens årsvirkningsgrad beregnet. Det er denne som skal benyttes til beregning af energiforbruget i før-situationen. Bemærk at denne værdi ikke må være under 50%.
Efter-situation
Kedlens størrelse [kW] | 0 | Indtast kedlens nominelle ydelse i kW.
Kedlens normvirkningsgrad, som ny [%] | 0% | Indtast kedlens normvirkningsgrad fra kedelliste eller fx prøvningsattest. Virkningsgraden indtastes som procent.
Kedlens årsvirkningsgrad, som ny [%] | #NUM! | Her beregnes den nye kedels årsvirkningsgrad, som skal benyttes til beregning af energiforbruget i efter-situationen

## Grise-Virkningsgrad regneark (hidden)
[9 empty] | #N/A | #N/A |  | Ydelse | 0.01
Brændsel | 0 | #N/A
Ydelse | 0 | #NUM! | [5 empty] | 1 | Træpiller | #NUM! |  | 1000 | 0.96
Alder | 0 | [6 empty] | 2 | Brænde | #NUM! |  | 100 | 0.95
Virk. ny | 0 | [6 empty] | 3 | Flis | #NUM! |  | 10 | 0.94
[8 empty] | 4 | Halm | #NUM!
Korr. virk. | #N/A | [6 empty] | 5 | Olie | #NUM!
Virk. nu | #N/A | [6 empty] | 6 | Gas | #NUM!
Fald | #N/A | [6 empty] | 7 | Kul/koks | #NUM!
Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | #NUM!
Års virk. ny | #NUM! |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Års virk. nu | #N/A |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.99
Fald | #NUM! |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0.85
[9 empty] | 30 | 0.78
[9 empty] | Brænde | #NUM!
[9 empty] | 1 | 0.98505
[9 empty] | 10 | 0.8313
[9 empty] | 30 | 0.7566
[9 empty] | Flis | #NUM! | 0.98
[9 empty] | 1 | 0.96535
[9 empty] | 10 | 0.81467
[9 empty] | 30 | 0.74147
[9 empty] | Halm | #NUM! | 0.95
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314
[9 empty] | Olie | #NUM! | 0.95
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314
[9 empty] | Gas | #NUM!
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314

## Kyllinge - Varmeforbrug
Udskiftning af brændselskedel i konventionel slagtekyllingestald | [5 empty] | Standardløsningskatalog for udskiftning af brændselskedler i stalde - Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Vers. 1 11.03.2022
Afgrænsning af standardløsning
• | Vil energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle slagtekyllingestalde? | [9 empty] | 0
• | Er brændselskedlen under 1000 kW? | [9 empty] | 0
• | Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  | 0
Input | [6 empty] | Resultat
Energitype i før-situationen
1. | Opgørelsesmetode af slagtekyllingebesætningen | [5 empty] | Energiforbrug i før-situationen | - | MWh/år
2. | Beregning af det årlig varmeforbrug til opvarmning i kyllingestalde | [5 empty] | Energitype i efter-situationen
[7 empty] | Energiforbrug i efter-situationen | - | MWh/år
|  |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | Procentvis besparelse | - | %
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | Energibesparelse | - | MWh/år
Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
3. | Brændelstype i før-situationen
4. | Beregning af brændselskedlens årsvirkningsgraden ved udskiftningstidspunktet
| Størrelse[kW] | Alder[år] | Normvirkningsgrad[%] |  | Årsvirkningsgrad[%]
5. | Ny varmeforsyning i efter-situationen
| Størrelse[kW] | Normvirkningsgrad[%] |  | Årsvirkningsgrad[%]
Dokumentationskrav ved fase 2 ansøgning :
Der skal foreligge dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport der maksimal er 12 måneder gammel fra ansøgningsdatoen eller et udklip fra CHR.dk.
For projekter omhandlende stalde uden vekslere skal der foreligge billeddokumentation af staldende, hvor det fremgår tydeligt, at staldende ikke har installeret en veksler.
Desuden skal effekt og alder på brændselskedlen også dokumenteres. Dette kunne eksempelvis være vha. et billede af mærkepladen eller en faktura på eksisterende brændselskedel.
Dokumentationskrav ved udbetaling:
Ved ansøgning om udbetaling skal der indsendes dokumentation i form af et datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. Der skal tages højde for og vedlægges dokumentation for eventuel ændring i frem- og returløbstemperaturen.
For yderligere vejledning henvises til vejledningen "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde":
Der gøres opmærksom på, at de generelle dokumentationskrav for ansøgningen skal være opfyldt. Dette gælder bl.a. tidsplan, budget og dokumentation for realisering. Disse findes i ”Vejledning til ansøgning om Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder”
Såfremt standardløsningen bruges, skal standardløsningen i Excel-format samt de pågældende dokumentationskrav vedhæftes i fase 2 ansøgningen.

## Kyllinge - regneark (hidden)
Varmeforbrug - Grise
Baggrundsberegning
Bruger input
Indlejrede forudsætninger
Energistyrelsens forudsætninger
Forudsætninger
Afgrænsninger | Svar muligheder
Spørgsmål | Ja | Nej |  |  |  | Antal hold
[6 empty] | Ja | 8.7 |  | 8.7 | slagte
Input | Svar muligheder |  |  |  |  | Nej | 5.2 | 3.7 | 5.2 | øko
1. Opgørelsesmetode af besætningsstørrelsen | Årsrapport | CHR |  |  |  | 0 | 2 | 5.9
2. Hvilken type kyllingeproduktion er der på besætningen | Svar muligheder
| Konventionel | Økologisk | Frilands
3. Er der varmegenvinding i ventilationsanlægget | Svar muligheder
| Ja | Nej | [6 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug - kWh/gris |  | Nøgletal pr kylling - kWh
[11 empty] | Konventionel | Ja | Konventionel | 1.54
| Svar muligheder | [7 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 2 |  | m veksler | 0.45
3.1 hvilken type veksler er der i ventilationsanlægget | Væskekoblende batterier | Heatpipes | Krydsvarmeveksler | Roterende veksler | Modstrømveksler |  |  |  | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 105 |  | Økologisk | 1.54
[9 empty] | Farestalde - delvist fast gulv |  | 101 |  | m veksler | 0.45
| Svar muligheder | [9 empty] | Økologisk | Nej
4. Omhandler energisparetiltaget udskiftning af brændselskedel | Ja | Nej | [6 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 0.1
[9 empty] | Slagtesvinstald - spalter |  | 0.32
| Svar muligheder | [9 empty] | Frilands
5.Omhandler energisparetiltaget etablering af varmegenvinding | Ja | Nej | [6 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 11
[9 empty] | Smågrisestald - delvist fast gulv |  | 2.3
[9 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug til udtørring - kWh/gris |  | Nøgletal pr gris - kWh
[11 empty] | Konventionel | Ja | Konventionel | 44
[9 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 0 |  | Ja | 44
[9 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 44 |  | Økologisk | 2.2
[11 empty] | Økologisk | Nej | Nej | 2.2
[9 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 2.2 |  | Frilands | 1
[11 empty] | Frilands |  | 0 | 1
[9 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 1

## Kyllinge - virkningsgrad (hidden)
Beregningsværktøj til at bestemme normvirkningsgrader
Før-situation
Kedlens størrelse [kW] | 0 | Indtast kedlens nominelle ydelse i kW.
Brændsel | 0 | Vælg brændsel i rullemenuen.
Kedlens alder [år] | 0 | Indtast den eksisterende kedels alder i hele antal år.
Kedlens normvirkningsgrad, som ny [%] | 0% | Indtast kedlens normvirkningsgrad fra kedelliste eller prøvningsattest. Virkningsgraden indtastes som procent.
Kedlens årsvirkningsgrad, som ny [%] | #NUM! | Beregning af kedlens årsvirkningsgrad som ny.
Kedlens årsvirkningsgrad, ved udskiftningstidspunkt [%] | #N/A | Her er kedlens årsvirkningsgrad beregnet. Det er denne som skal benyttes til beregning af energiforbruget i før-situationen. Bemærk at denne værdi ikke må være under 50%.
Efter-situation
Kedlens størrelse [kW] | 0 | Indtast kedlens nominelle ydelse i kW.
Kedlens normvirkningsgrad, som ny [%] | 0% | Indtast kedlens normvirkningsgrad fra kedelliste eller fx prøvningsattest. Virkningsgraden indtastes som procent.
Kedlens årsvirkningsgrad, som ny [%] | #NUM! | Her beregnes den nye kedels årsvirkningsgrad, som skal benyttes til beregning af energiforbruget i efter-situationen

## Kyllinge-Virkningsgrad regneark (hidden)
[9 empty] | #N/A | #N/A |  | Ydelse | 0.01
Brændsel | 0 | #N/A
Ydelse | 0 | #NUM! | [5 empty] | 1 | Træpiller | #NUM! |  | 1000 | 0.96
Alder | 0 | [6 empty] | 2 | Brænde | #NUM! |  | 100 | 0.95
Virk. ny | 0 | [6 empty] | 3 | Flis | #NUM! |  | 10 | 0.94
[8 empty] | 4 | Halm | #NUM!
Korr. virk. | #N/A | [6 empty] | 5 | Olie | #NUM!
Virk. nu | #N/A | [6 empty] | 6 | Gas | #NUM!
Fald | #N/A | [6 empty] | 7 | Kul/koks | #NUM!
Korr. til årsvirk. | #NUM! |  |  | Træpiller | Brænde | Flis | Halm |  | Træpiller | #NUM!
Års virk. ny | #NUM! |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Års virk. nu | #N/A |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.99
Fald | #NUM! |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0.85
[9 empty] | 30 | 0.78
[9 empty] | Brænde | #NUM!
[9 empty] | 1 | 0.98505
[9 empty] | 10 | 0.8313
[9 empty] | 30 | 0.7566
[9 empty] | Flis | #NUM! | 0.98
[9 empty] | 1 | 0.96535
[9 empty] | 10 | 0.81467
[9 empty] | 30 | 0.74147
[9 empty] | Halm | #NUM! | 0.95
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314
[9 empty] | Olie | #NUM! | 0.95
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314
[9 empty] | Gas | #NUM!
[9 empty] | 1 | 0.92644
[9 empty] | 10 | 0.7565
[9 empty] | 30 | 0.67314