## Posteringer
Posteringer | Energiform | Gruppe | Type | Best. Nr. | Enhed | Dato for indkøbspris | Indkøbslistepris/timepris før rabat og ekskl. moms | Indkøbs- rabatsats | Intern kostpris ekskl. moms | For-tjeneste | Intern salgspris ekskl. moms
Overslag over det samlede materialeforbrug for gasfyr i aktuel sag | frm1 | grp1 | 1Mat. | - | stk. | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Gasfyr (fabrikat Vaillant, type ecoTEC plus VC 156/5-5, 3,4-15,2 kW ved 40/30ºC) | frm1 | grp1 | 1Mat. | 342284410 | stk. | 2015-12-10 | 35000 | 25% | 26250 | 20% | 31500
Gasfyr (fabrikat Vaillant, type ecoTEC plus VC 246/5-5, 5,2-21,6 kW ved 40/30ºC) | frm1 | grp1 | 1Mat. | 342284440 | stk. | 2015-12-10 | 40000 | 25% | 30000 | 20% | 36000
Isolationsmaterialer | frm1 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-25 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
Diverse rør, fittings, ventiler, mm for gasfyret | frm1 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-27 | 1000 | 30% | 700 | 20% | 840
Diverse el-komponenter for gasfyret | frm1 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-28 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
Erfaringsmæssigt overslag over det samlede arbejdsomfang til gasfyr i aktuel sag | frm1 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Transport af gasfyr til opstillingssted | frm1 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstilling af gasfyr | frm1 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
VVS-montage med tilslutning til bygningens eksisterende varmesystem for rumvarme og varmt brugsvand | frm1 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstart og indregulering af gasfyr tilsluttet komplet installation | frm1 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Elmontage med tilslutning af elforsyning til gasfyr | frm1 | grp1 | 3Eks. arb |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 5% | 1890
Varmtvandsbeholder (fabrikat Vaillant, type VIH Q 75 B) | frm1 | grp2 | 1Mat. | 342381075 |  |  | 3000 | 25% | 2250 | 21% | 2722.5
Styring (fabrikat Vaillant, type multiMATIC VRC 700) | frm1 | grp2 | 1Mat. | ? |  |  | 2500 | 25% | 1875 | 21% | 2268.75
Overslag over det samlede materialeforbrug for oliefyr i aktuel sag | frm2 | grp1 | 1Mat. | - | stk. | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Oliefyr (fabrikat Viessmann, type VITOLADENS 300-W, 12,9-23,5 kW) | frm2 | grp1 | 1Mat. |  | stk. | 2015-12-10 | 45000 | 25% | 33750 | 20% | 40500
Isolationsmaterialer | frm2 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-25 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
Diverse rør, fittings, ventiler, mm for oliefyret | frm2 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-27 | 1000 | 30% | 700 | 20% | 840
Diverse el-komponenter for oliefyret | frm2 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-28 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
Erfaringsmæssigt overslag over det samlede arbejdsomfang til oliefyr i aktuel sag | frm2 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Transport af oliefyr til opstillingssted | frm2 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstilling af oliefyr | frm2 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
VVS-montage med tilslutning til bygningens eksisterende varmesystem for rumvarme og varmt brugsvand | frm2 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstart og indregulering af oliefyr tilsluttet komplet installation | frm2 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Elmontage med tilslutning af elforsyning til oliefyr | frm2 | grp1 | 3Eks. arb |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 5% | 1890
Varmtvandsbeholder (fabrikat Viessmann, type ???) | frm2 | grp2 | 1Mat. | ? |  |  | 3000 | 25% | 2250 | 21% | 2722.5
Styring (fabrikat Viessmann, type ???) | frm2 | grp2 | 1Mat. | ? |  |  | 2500 | 25% | 1875 | 21% | 2268.75
Overslag over det samlede materialeforbrug til biobrændsel inkl.. Solvarme og eksternt lager | frm3 | grp1 | 1Mat. |  | - |  | 0 | 110% | 0 | 120% | 0
Twin Heat Compact stoker Cpi med iltstyring 12 kW med 350 liters magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. |  | stk. |  | 1000 | 0% | 1000 | 220% | 3200
Twin Heat Combi type M20i 29 kW med 300 liters magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | B122515 | stk. | 2013-08-01 | 59275 | 10% | 53347.5 | 18% | 62950.05
Twin Heat Combi type M20i 29 kW med 500 liters magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | B122515 | stk. | 2013-08-01 | 59275 | 10% | 53347.5 | 18% | 62950.05
Twin Heat Combi type M20i 29 kW med 700 liters magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | B122935 | stk. | 2013-08-01 | 60770 | 10% | 54693 | 18% | 64537.74
Twin Heat Combi type M40i 48 kW med 700 liters magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | B122937 | stk. | 2013-08-01 | 73925 | 10% | 66532.5 | 18% | 78508.35
Twin Heat Combi type M80i 80 kW med 300 liters magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | B122955 | stk. | 2013-08-01 | 94100 | 10% | 84690 | 18% | 99934.2
Twin Heat Combi type M80i 80 kW med 500 liters magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | B122955 | stk. | 2013-08-01 | 94100 | 10% | 84690 | 18% | 99934.2
Twin Heat Combi type M80i 80 kW med 700 liters magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | B122957 | stk. | 2013-08-01 | 95562 | 10% | 86005.8 | 18% | 101486.844
Twin Heat stokeranlæg type ME20i 29 kW med iltstyring og ekstern magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | 3000200 | stk. | 2013-08-01 | 60410 | 10% | 54369 | 18% | 64155.42
Twin Heat stokeranlæg type ME40i 48 kW med iltstyring og ekstern magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | 3000400 | stk. | 2013-08-01 | 73520 | 10% | 66168 | 18% | 78078.24
Twin Heat stokeranlæg type ME80i 80 kW med iltstyring og ekstern magasin | frm3 | grp1 | 1Mat. | 3000800 | stk. | 2013-08-01 | 95210 | 10% | 85689 | 18% | 101113.02
Baxi Bonus Light brændekedel 31 kW | frm3 | grp1 | 1Mat. | 306860480 | stk. | 01.04.2015 | 19300 | 10% | 17370 | 18% | 20496.6
Diverse rør, fittings, ventiler mv | frm3 | grp1 | 1Mat. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
Opstilling af biobrændselsanlæg | frm3 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 250 |  | 250 | 100% | 500
Opstart og indregulering af anlæg tilsluttet komplet installation | frm3 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 250 |  | 250 | 100% | 500
Transport af materialer til opstillingssted | frm3 | grp1 | 3Eks. arb |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 5% | 1890
Twin Heat Quatro silo, standard 2 sektioner 2,5 m3 | frm3 | grp2 | 1Mat. | 301000 | stk. |  | 49350 | 10% | 44415 | 18% | 52409.7
Udbygningssektion 1,1 m3 | frm3 | grp2 | 1Mat. | 3001100 | stk. |  | 3050 | 10% | 2745 | 18% | 3239.1
Twin Heat skrabeanlæg til flis, piller og savsmuld | frm3 | grp2 | 1Mat. | 760500000 | stk. |  | 74650 | 10% | 67185 | 18% | 79278.3
Transportsnegl Ø 150mm 3 meter | frm3 | grp2 | 1Mat. | 7903100 | stk. |  | 13475 | 10% | 12127.5 | 18% | 14310.45
Transportsnegl Ø 150 mm 6 meter | frm3 | grp2 | 1Mat. | 7903103 | stk. |  | 17640 | 10% | 15876 | 18% | 18733.68
Kridtdoserer ved kornfyring | frm3 | grp2 | 1Mat. | 160000000 | stk. |  | 13010 | 10% | 11709 | 18% | 13816.62
Automatisk askeudtræk | frm3 | grp2 | 1Mat. | 321516000 | stk. |  | 14300 | 10% | 12870 | 18% | 15186.6
Shuntsæt med ALPHA2 cirkulationspumpe | frm3 | grp2 | 1Mat. | 600126000 | stk. |  | 2900 | 10% | 2610 | 18% | 3079.8
Trækstabilisator til eksisterende skorsten | frm3 | grp2 | 1Mat. | 600070600 | stk. |  | 525 | 10% | 472.5 | 18% | 557.55
Shuntventil | frm3 | grp2 | 1Mat. | 400117500 | stk. |  | 875 | 10% | 787.5 | 18% | 929.25
Murbøsning | frm3 | grp2 | 1Mat. | 900116600 | stk. |  | 60 | 10% | 54 | 18% | 63.72
Knærør 45o og 90o med klap | frm3 | grp2 | 1Mat. | 900116800 | stk. |  | 375 | 10% | 337.5 | 18% | 398.25
Røgrør 130x500 mm | frm3 | grp2 | 1Mat. | 900117200 | stk. |  | 225 | 10% | 202.5 | 18% | 238.95
Opstilling af brændselslager | frm3 | grp2 | 2Int. arb. |  | timer |  | 250 |  | 250 | 100% | 500
Opstilling af lagerenhed | frm3 | grp2 | 2Int. arb. |  | timer |  | 250 |  | 250 | 100% | 500
Præisolerede dobbelte fjernvarmerør med kappe 2 x 25 mm | frm3 | grp3 | 1Mat. | L23913 | m |  | 300 | 10% | 270 | 18% | 318.6
Præisolerede dobbelte fjernvarmerør med kappe 2 x 32 mm | frm3 | grp3 | 1Mat. | L23914 | m |  | 340 | 10% | 306 | 18% | 361.08
Præisolerede dobbelte fjernvarmerør med kappe 2 x 40 mm | frm3 | grp3 | 1Mat. | L23915 | m |  | 380 | 10% | 342 | 18% | 403.56
Husindføringsbøjning | frm3 | grp3 | 1Mat. | L63123 | stk. |  | 1700 | 10% | 1530 | 18% | 1805.4
Murgennemføring og tætningsmuffe | frm3 | grp3 | 1Mat. | L63123 | stk. |  | 50 | 10% | 45 | 18% | 53.1
Lagertank 1500 liter | frm3 | grp3 | 1Mat. | 346262290 | stk. |  | 9675 | 10% | 8707.5 | 18% | 10274.85
Ekspansionsbeholder 150 l brænde | frm3 | grp3 | 1Mat. | 371016183 | stk. |  | 3220 | 10% | 2898 | 18% | 3419.64
Varmvandsbeholder Prisme Kombi 145 liter | frm3 | grp3 | 1Mat. | 3717711015 | stk. |  | 2425 | 10% | 2182.5 | 18% | 2575.35
Varmvandsbeholder Prisme Kombi 80 liter | frm3 | grp3 | 1Mat. | 371771008 | stk. |  | 1800 | 10% | 1620 | 18% | 1911.6
Ladekreds for brændekedel | frm3 | grp3 | 1Mat. | 306884912 | stk. |  | 2690 | 10% | 2421 | 18% | 2856.78
RAV termostat for varmvandsbeholder | frm3 | grp3 | 1Mat. |  | stk. |  | 500 | 10% | 450 | 18% | 531
Opgravning og lægning af transmissionsledning | frm3 | grp3 | 2Int. arb. |  | m |  | 400 |  | 400 | 100% | 800
Opstilling af lagertanke | frm3 | grp3 | 2Int. arb. |  | timer |  | 250 |  | 250 | 100% | 500
Rørisoleringsmaterialer samlet anlæg | frm3 | grp4 | 1Mat. |  |  |  |  | 10% | 0 | 18% | 0
Stålskorsten i isolerede længder af 1 meter | frm3 | grp4 | 1Mat. |  | stk. |  | 1200 | 10% | 1080 | 18% | 1274.4
Taginddækning, skorstenshætte renselem, isoleret T stykke mm | frm3 | grp4 | 1Mat. |  |  |  | 2000 | 10% | 1800 | 18% | 2124
Opsætning af skorsten | frm3 | grp4 | 3Eks. arb |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 5% | 3150
Elarbejde med tilslutning af elforsyning | frm3 | grp4 | 3Eks. arb |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 5% | 1890
Twin Heat Combi type M40i 48 kW med 300 liters magasin | frm3 | grp5 | 1Mat. | B122935 | stk. | 2013-08-01 | 72435 | 10% | 65191.5 | 18% | 76925.97
Twin Heat Combi type M40i 48 kW med 500 liters magasin | frm3 | grp5 | 1Mat. | B122935 | stk. | 2013-08-01 | 72435 | 10% | 65191.5 | 18% | 76925.97
Projektering, kvalitetssikring, dokumentation, projektledelse og administration | frm3 | grp5 | 2Int. arb. |  | timer |  | 250 |  | 250 | 100% | 500
Solfanger model 2/2,5 m2 | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348695101 | stk. |  | 5374 | 10% | 4836.6 | 18% | 5707.188
Solbeholder SSB 300 liter | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348698030 | stk. |  | 8825 | 10% | 7942.5 | 18% | 9372.15
Tagbeslag tegl m bøjle | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348695201 | stk. |  | 381 | 10% | 342.9 | 18% | 404.622
Ekspansionsbeholder 25 l sol | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348695125 | stk. |  | 1109 | 10% | 998.1 | 18% | 1177.758
Montageskinne 1 fanger | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348695321 | stk. |  | 520 | 10% | 468 | 18% | 552.24
Montageskinne 2 fanger | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348695322 | stk. |  | 700 | 10% | 630 | 18% | 743.4
Monteringsbeslag ekspansion | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348695340 | stk. |  | 298 | 10% | 268.2 | 18% | 316.476
Solpumpe mv. | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348696433 | stk. |  | 3046 | 10% | 2741.4 | 18% | 3234.852
Solstyring | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348696460 | stk. |  | 1539 | 10% | 1385.1 | 18% | 1634.418
Solfangervæske 10 l | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348695151 | stk. |  | 245 | 10% | 220.5 | 18% | 260.19
Rør og fittings | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348695266 | stk. |  | 626 | 10% | 563.4 | 18% | 664.812
Solpakke A | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348691101 | stk. |  | 21000 | 10% | 18900 | 18% | 22302
Solpakke B | frm3 | grp6 | 1Mat. | 348691103 | stk. |  | 26500 | 10% | 23850 | 18% | 28143
Montering af solvarmeanlæg | frm3 | grp6 | 2Int. arb. |  | timer |  | 250 |  | 250 | 100% | 500
Overslag over det samlede materialeforbrug til varmepumpe ekskl. optager- og afgiverside | frm4 | grp1 | 1Mat. | - | stk. | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-H Opti, 6 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U9880 | stk. | 2014-11-07 | 20000 | 40% | 12000 | 20% | 14400
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-H Opti, 8 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U9881 | stk. | 2014-11-08 | 12000 |  | 12000 | 20% | 14400
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-H Opti, 10 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U9882 | stk. | 2014-11-09 | 3300 |  | 3300 | 20% | 3960
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-H Opti, 12 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U9883 | stk. | 2014-11-10 | 12000 |  | 12000 | 20% | 14400
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-H Opti, 16 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U9884 | stk. | 2014-11-11 | 20000 |  | 20000 | 20% | 24000
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-H Opti PRO+, 6 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086L1997 | stk. | 2014-11-12 | 13000 |  | 13000 | 20% | 15600
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-H Opti PRO+, 8 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086L1998 | stk. | 2014-11-13 | 20000 |  | 20000 | 20% | 24000
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-H Opti PRO+, 10 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086L1999 | stk. | 2014-11-14 | 12000 |  | 12000 | 20% | 14400
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-H Opti PRO+, 13 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086L2000 | stk. | 2014-11-15 | 3300 |  | 3300 | 20% | 3960
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-L Opti, 6 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U8586 | stk. | 2014-11-16 | 12000 |  | 12000 | 20% | 14400
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-L Opti, 8 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U8587 | stk. | 2014-11-17 | 20000 |  | 20000 | 20% | 24000
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-L Opti, 10 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U8588 | stk. | 2014-11-18 | 13000 |  | 13000 | 20% | 15600
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-L Opti, 12 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U8589 | stk. | 2014-11-19 | 20000 |  | 20000 | 20% | 24000
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-L Opti, 16 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086U8590 | stk. | 2014-11-20 | 12000 |  | 12000 | 20% | 14400
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-L Opti PRO+, 6 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086L1991 | stk. | 2014-11-21 | 3300 |  | 3300 | 20% | 3960
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-L Opti PRO+, 8 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086L1992 | stk. | 2014-11-22 | 12000 |  | 12000 | 20% | 14400
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-L Opti PRO+, 10 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086L1993 | stk. | 2014-11-23 | 20000 |  | 20000 | 20% | 24000
Varmepumpe (fabrikat Danfoss, type DHP-L Opti PRO+, 17 KW) | frm4 | grp1 | 1Mat. | 086L1995 | stk. | 2014-11-24 | 13000 |  | 13000 | 20% | 15600
Isolationsmaterialer | frm4 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-25 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
El- og energimåler (lovbefalet ift. BR10, når varmepumpens elforbrug er over 3.000 kWh/år) | frm4 | grp1 | 1Mat. |  | stk. | 2014-11-26 | 3000 | 25% | 2250 | 20% | 2700
Diverse rør, fittings, ventiler, mm for varmepumpen | frm4 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-27 | 1000 | 30% | 700 | 20% | 840
Diverse el-komponenter for varmepumpen | frm4 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-28 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
Erfaringsmæssigt overslag over det samlede arbejdsomfang til varmepumpe ekskl. optager- og afgiverside i aktuel sag | frm4 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Transport af varmepumpe til opstillingssted | frm4 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstilling af varmepumpe | frm4 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
VVS-montage med tilslutning til jordslangekreds og til bygningens eksisterende varmesystem for rumvarme og varmt brugsvand | frm4 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstart og indregulering af varmepumpe tilsluttet komplet installation | frm4 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Etablering af elforsyning til varmepumpe (ny gruppe med nødvendig effekt) | frm4 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Elmontage med tilslutning af elforsyning til varmepumpen | frm4 | grp1 | 3Eks. arb |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 5% | 1890
Overslag over det samlede materialeforbrug til varmepumpe ekskl. optager- og afgiverside | frm4 | grp2 | 1Mat. | [5 empty] | 0 | 14% | 0
Jordslange dudv = 32 mm (diameter) * t = 2,0 mm (godstykkelse), PE100, PN10 (= PE80, PN6,3), SDR17 | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. ? | m | 2014-11-28 | 0 | 25% | 0 | 14% | 0
Jordslange dudv = 32 mm (diameter) * t = 2,9/3,0 mm (godstykkelse), PE80, PN10 (= PE100, PN16), SDR11 | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. 070716032 | m | 2014-11-29 | 12.6 | 25% | 9.45 | 14% | 10.773
Jordslange dudv = 32 mm (diameter) * t = ? mm (godstykkelse), PE40, PN6,3, SDR11 | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. ? | m | 2014-11-30 | 12.6 | 25% | 9.45 | 14% | 10.773
Jordslange dudv = 32 mm (diameter) * t= ? mm (godstykkelse), PE?, PN?, SDR? | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. ? | m | 2014-12-01 | 18.5 | 25% | 13.875 | 14% | 15.8175
Jordslange dudv = 40 mm (diameter) * t = 2,4 mm (godstykkelse), PE100, PN10 (= PE80, PN6,3), SDR17 | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. 070710040 | m | 2013-12-02 | 0 | 25% | 0 | 14% | 0
Jordslange dudv = 40 mm (diameter) * t = 3,7 mm (godstykkelse), PE80, PN10 (= PE100, PN16), SDR11 | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. 070716040 | m | 2013-12-03 | 19 | 25% | 14.25 | 14% | 16.245
Jordslange dudv = 40 mm (diameter) * t = ? mm (godstykkelse), PE40, PN6,3, SDR11 | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. ? | m | 2013-12-04 | 26 | 25% | 19.5 | 14% | 22.23
Jordslange dudv = 40 mm (diameter) * t= ? mm (godstykkelse), PE?, PN?, SDR? | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. ? | m | 2013-12-05 | 0 | 25% | 0 | 14% | 0
Jordslange dudv = 50 mm (diameter) * t = 3,0 mm (godstykkelse), PE100, PN10 (= PE80, PN6,3), SDR17 | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. 070710050 | m | 2013-12-06 | 27.25 | 25% | 20.4375 | 14% | 23.2988
Jordslange dudv = 50 mm (diameter) * t = 4,6 mm (godstykkelse), PE80, PN10 (= PE100, PN16), SDR11 | frm4 | grp2 | 1Mat. | VVS-nr. 070716050 | m | 2013-12-07 | 39.5 | 25% | 29.625 | 14% | 33.7725
Brine (etylenglykol) | frm4 | grp2 | 1Mat. |  | liter | 2013-12-08 | 26 | 25% | 19.5 | 80% | 35.1
Brine (IPA-sprit) | frm4 | grp2 | 1Mat. |  | liter | 2013-12-09 | 0 | 25% | 0 | 21% | 0
Lovbefalet sikkerhedsanordning for registrering af utæthed i jordslangesystem | frm4 | grp2 | 1Mat. |  |  | 2013-12-10 | 26 | 25% | 19.5 | 21% | 23.595
Diverse rør, fittings, ventiler, mm for optagerside | frm4 | grp2 | 1Mat. |  |  | 2013-12-11 | 0 | 25% | 0 | 120% | 0
Diverse el-komponenter for optagerside | frm4 | grp2 | 1Mat. |  |  | 2013-12-12 | 26 | 25% | 19.5 | 21% | 23.595
Diverse uforudsete materialer (en slags "risiko- eller usikkerhedstillæg" som evt. kan medtages i økonomiberegningen) | frm4 | grp2 | 1Mat. |  |  | 2013-12-13 | 0 | 25% | 0 | 21% | 0
Samlebrønd (fabrikat ???, type ???) | frm4 | grp2 | 1Mat. |  | stk. | 2013-12-14 | 27.25 | 25% | 20.4375 | 21% | 24.7294
Lovbefalet sikkerhedsanordning for registrering af utæthed i jordslangesystem | frm4 | grp2 | 1Mat. |  | stk. | 2013-12-15 | 350 | 20% | 280 | 30% | 364
Trykekspansionsbeholder (fabrikat ???, type ???, størrelse ???) | frm4 | grp2 | 1Mat. |  | stk. | 2012-12-15 | 500 | 20% | 400 | 21% | 484
Diverse rør, fittings, ventiler, mm for optagerside | frm4 | grp2 | 1Mat. |  | - | 2012-12-16 | 500 | 20% | 400 | 21% | 484
Diverse el-komponenter for optagerside | frm4 | grp2 | 1Mat. |  | - | 2012-12-17 | 100 | 20% | 80 | 21% | 96.8
Diverse uforudsete materialer (en slags "risiko- eller usikkerhedstillæg" som evt. kan medtages i økonomiberegningen) | frm4 | grp2 | 1Mat. |  | - | 2012-12-18 | 175 | 20% | 140 | 21% | 169.4
Erfaringsmæssigt overslag over det samlede arbejdsomfang til optagerside i aktuel sag | frm4 | grp2 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 17% | 234
Etablering af jordslangesystem med nedgravning af parallelle jordslanger | frm4 | grp2 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 21% | 242
Etablering af hovedrør og samlebrønd | frm4 | grp2 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 21% | 242
Gennemføring i fundament inkl. isolation af rør | frm4 | grp2 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 21% | 242
Trykprøvning af jordslangesystem og påfyldning af brine | frm4 | grp2 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 21% | 242
Transport af jordslange, samlebrønd, mm til opstillingssted | frm4 | grp2 | 3Eks. arb |  | timer | 2012-12-17 | 5000 |  | 5000 | 21% | 6050
Elmontage med tilslutning af elforsyning til brinepumpe og sikkerhedssystem | frm4 | grp2 | 3Eks. arb |  | timer | 2012-12-17 | 200 |  | 200 | 21% | 242
Overslag over det samlede materialeforbrug til afgiverside | frm4 | grp3 | 1Mat. |  | stk. |  | 200 |  | 200 | 21% | 242
Radiator (fabrikat Ribe Jernstøberi, type Rio enkeltplade, dimensioner 45,5 x 100 cm, længde 100 cm) | frm4 | grp3 | 1Mat. | VVS-nr.: 324641330 | stk. |  | 200 |  | 200 | 21% | 242
Radiator (fabrikat Ribe Jernstøberi, type Rio dobbeltplade, dimensioner 65,5 x 100 cm, længde 100 cm) | frm4 | grp3 | 1Mat. | VVS-nr.: 324662330 | stk. |  | 200 |  | 200 | 21% | 242
Radiator (fabrikat Ribe Jernstøberi, type Rio tredobbeltplade, dimensioner 65,5 x 100 cm, længde 100 cm) | frm4 | grp3 | 1Mat. | VVS-nr.: 324652330 | stk. |  | 200 |  | 200 | 21% | 242
Varmtvandsbeholder (fabrikat Danfoss, DWH Opti 200, 200l) | frm4 | grp3 | 1Mat. |  | - |  | 200 |  | 200 | 21% | 242
Overslag over det samlede materialeforbrug til varmepumpe ekskl. afgiverside | frm5 | grp1 | 1Mat. | - | stk. | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Varmepumpe udedel (fabrikat Bosch, type 6000 AW) | frm5 | grp1 | 1Mat. | 8738205061 | stk. | 2015-12-10 | 35000 | 30% | 24500 | 20% | 29400
Varmepumpe indel (fabrikat Bosch, type 6000 AWM 5-9) | frm5 | grp1 | 1Mat. | 8738205065 | stk. | 2015-12-10 | 35000 | 30% | 24500 | 20% | 29400
Isolationsmaterialer | frm5 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-25 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
El- og energimåler (lovbefalet ift. BR10, når varmepumpens elforbrug er over 3.000 kWh/år) | frm5 | grp1 | 1Mat. |  | stk. | 2014-11-26 | 3000 | 25% | 2250 | 20% | 2700
Diverse rør, fittings, ventiler, mm for varmepumpen | frm5 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-27 | 1000 | 30% | 700 | 20% | 840
Diverse el-komponenter for varmepumpen | frm5 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-28 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
Erfaringsmæssigt overslag over det samlede arbejdsomfang til varmepumpe ekskl. afgiverside i aktuel sag | frm5 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Transport af varmepumpe til opstillingssted | frm5 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstilling af varmepumpe | frm5 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
VVS-montage med tilslutning til bygningens eksisterende varmesystem for rumvarme og varmt brugsvand | frm5 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstart og indregulering af varmepumpe tilsluttet komplet installation | frm5 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Etablering af elforsyning til varmepumpe (ny gruppe med nødvendig effekt) | frm5 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Elmontage med tilslutning af elforsyning til varmepumpen | frm5 | grp1 | 3Eks. arb |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 5% | 1890
Overslag over det samlede materialeforbrug til varmepumpe afgiverside | frm5 | grp2 | 1Mat. | [5 empty] | 0 | 14% | 0
Diverse el-komponenter for optagerside | frm5 | grp2 | 1Mat. |  |  | 2013-12-12 | 1000 | 25% | 750 | 21% | 907.5
Trykekspansionsbeholder (fabrikat ???, type ???, størrelse ???) | frm5 | grp2 | 1Mat. |  | stk. | 2012-12-15 | 1000 | 20% | 800 | 21% | 968
Overslag over det samlede materialeforbrug til varmepumpe i aktuel sag | frm6 | grp1 | 1Mat. | - | stk. | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Varmepumpe inde- og udedel (fabrikat Panasonic, type NE9PKE-1, 5,5 kW) | frm6 | grp1 | 1Mat. |  | stk. | 2015-12-10 | 5000 | 40% | 3000 | 20% | 3600
Isolationsmaterialer | frm6 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-25 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
El- og energimåler (lovbefalet ift. BR10, når varmepumpens elforbrug er over 3.000 kWh/år) | frm6 | grp1 | 1Mat. |  | stk. | 2014-11-26 | 3000 | 25% | 2250 | 20% | 2700
Diverse rør, fittings, ventiler, mm for varmepumpen | frm6 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-27 | 1000 | 30% | 700 | 20% | 840
Diverse el-komponenter for varmepumpen | frm6 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-28 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
Erfaringsmæssigt overslag over det samlede arbejdsomfang til varmepumpe i aktuel sag | frm6 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Transport af varmepumpe til opstillingssted | frm6 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstilling af varmepumpe | frm6 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstart og indregulering af varmepumpe | frm6 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Etablering af elforsyning til varmepumpe (ny gruppe med nødvendig effekt) | frm6 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Elmontage med tilslutning af elforsyning til varmepumpen | frm6 | grp1 | 3Eks. arb |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 5% | 1890
Overslag over det samlede materialeforbrug til solvarmeanlæg i aktuel sag | frm7 | grp1 | 1Mat. | - | stk. | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Isoleret varmtvandsbeholder (fabrikat ezinc, type ?, 200 l) | frm7 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 3000 | 40% | 1800 | 20% | 2160
Vacuum solfanger (fabrikat Westech, type ?, 20 rør) | frm7 | grp1 | 1Mat. | ? |  | 2014-11-25 | 4000 | 25% | 3000 | 20% | 3600
Solpumpestation (fabrikat Hewalex, type ?) | frm7 | grp1 | 1Mat. | ? |  | 2014-11-25 | 4000 | 25% | 3000 | 20% | 3600
Diverse rør, fittings, ventiler, mm for solfangeranlægget | frm7 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-27 | 1000 | 30% | 700 | 20% | 840
Diverse el-komponenter for solvarmeanlægget | frm7 | grp1 | 1Mat. |  |  | 2014-11-28 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
Erfaringsmæssigt overslag over det samlede arbejdsomfang til solvarmeanlæg i aktuel sag | frm7 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Transport af solvarmeanlæg til opstillingssted | frm7 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Montage af solvarmeanlæg | frm7 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstart og indregulering af solvarmeanlægget | frm7 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Elmontage med tilslutning af elforsyning til solvarmeanlægget | frm7 | grp1 | 3Eks. arb |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 5% | 1890
Trykekspansionsbeholder (fabrikat ???, type ???, størrelse ???) | frm7 | grp2 | 1Mat. |  | stk. | 2012-12-15 | 500 | 20% | 400 | 21% | 484
Overslag over det samlede materialeforbrug til solcelleanlæg i aktuel sag | frm8 | grp1 | 1Mat. | - | stk. | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Polykrystalinsk solpanel (fabrikat Eging PV 250-255W, 13,5m2) | frm8 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 1000 | 40% | 600 | 20% | 720
Inverter (fabrikat Zeversolar, type Zeverlution 3000S, 3000W) | frm8 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 3000 | 40% | 1800 | 20% | 2160
Monteringssystem (fabrikat Schletter) | frm8 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 3000 | 40% | 1800 | 20% | 2160
Kabler & tilbehør (DC-kabler, 20m AC-kabler, PV-stik, HPFI, mv) | frm8 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 1000 | 40% | 600 | 20% | 720
Erfaringsmæssigt overslag over det samlede arbejdsomfang til solcelleanlæg i aktuel sag | frm8 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 3000 |  | 3000 | 100% | 6000
Transport af solcelleanlæg til opstillingssted | frm8 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Montage af solcelleanlæg | frm8 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Opstart og indregulering af solcelleanlægget | frm8 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Elmontage med tilslutning af elforsyning til solcelleanlægget | frm8 | grp1 | 3Eks. arb |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 5% | 5250
Overslag over det samlede materialeforbrug til elvarmeanlæg i aktuel sag | frm9 | grp1 | 1Mat. | - | stk. | - | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Varmepanel (fabrikat Glamox, type TPA12, 1200W 230V) | frm9 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 725 | 10% | 652.5 | 20% | 783
Varmepanel (fabrikat Glamox, type TPA10, 1000W 230V) | frm9 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 653 | 10% | 587.7 | 20% | 705.24
Varmepanel (fabrikat Glamox, type TPA08, 800W 230V) | frm9 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 589 | 10% | 530.1 | 20% | 636.12
Varmepanel (fabrikat Glamox, type TPA06 600W 230V) | frm9 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 562 | 10% | 505.8 | 20% | 606.96
Kabler & tilbehør | frm9 | grp1 | 1Mat. | ? | stk. | 2015-12-10 | 1000 | 25% | 750 | 20% | 900
Erfaringsmæssigt overslag over det samlede arbejdsomfang til elvarmeanlæg i aktuel sag | frm9 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 3000 |  | 3000 | 100% | 6000
Montage af elvarmeanlæg | frm9 | grp1 | 2Int. arb. |  | timer |  | 200 |  | 200 | 100% | 400
Elmontage med tilslutning af elforsyning til elvarmeanlægget | frm9 | grp1 | 3Eks. arb |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 5% | 5250
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
Sorter data

## System forkortelser
x | Kondenserende gasfyr | Kondenserende oliefyr | Biomasseforbrænding (træpiller) | Jordvarme (væske/vand varmepumpe) | Luft/vand varmepumpe | Luft/luft varmepumpe | Solvarme | Solceller | Elvarme
x | frm1 | frm2 | frm3 | frm4 | frm5 | frm6 | frm7 | frm8 | frm9
grp1 | gasfyr, gruppe1 | oliefyr, gruppe1 | Biobrændselsanlæg, stokeranlæg, brændekedel og halmfyr | Varmepumpen ekskl. optager- og afgiverside | L/V varmepumpe, gruppe 1 | L/L varmepumpe, gruppe 1 | solvarme, gruppe 1 | solceller, gruppe 1 | elvarme, gruppe 1
grp2 | gasfyr, gruppe2 | oliefyr, gruppe2 | ekstern lager til biobrændsel tilførsel | Optagerside | L/V varmepumpe, gruppe 2 |  | solvarme, gruppe 2
grp3 | frm3: ekstern lagertank og varmvandsbeholder; frm4: Afgiverside
grp4 | frm3: Tillægsydelser, som det er aftalt at medtage i tilbud, eksempelvis skorsten; frm4: Tillægsydelser, som det er aftalt at medtage i tilbud
grp5 | frm3: Projektering, kvalitetsikring, dokumentation, projektledelse og -administration; frm4: Projektering, kvalitetsikring, dokumentation, projektledelse og -administration
grp6 | frm3: Solvarme
grp7
grp8
grp9

## Basis tilbud
Dato: DD/MM ÅÅÅÅ
Reference: ???
Navn på kunde/køber
Vej
Postnummer og By
TILBUD
Hermed tilbyder undertegnede at levere en lovlig, komplet, funktionsdygtig og indreguleret varmeinstallation med kondenserende gasfyr – kondenserende oliefyr – biomassefyr – jord-varme (væske/vand varmepumpe) – luft/vand varmepumpe – luft/luft varmepumpe Fabrikat ???, Model ??? kombineret med solvarme – solceller – elvarme Fabrikat ???, Model ??? inklusive ???. Installationens energiforbrug er kalkuleret til at være i størrelsesorden ??? kWh/år svarende til ??? kr/år.
Jordvarmeinstallationen er beskrevet og specificeret i detaljer i vedlagte bilag 1
Arbejdet udføres iht. vilkår og betingelser som angivet i bilag 2.
Opstillingssted
Skriv tekst…
Pris/tilbudssum
Hele installationen omfattende alle indgående materialer og arbejder, som specificeret i bilag 1, inklusive tilhørende projektering, kvalitetssikring, dokumentation, projektledelse og –administration.
Samlet beløb ekskl. moms | kode01
Moms | kode04
Samlet beløb inkl. Moms | kode07
Leveringstid/tidsplan
Arbejdet kan påbegyndes DD/MM-ÅÅÅÅ og afsluttes DD/MM-ÅÅÅÅ ved umiddelbar accept af tilbud.
Ændringer i forhold til tilbud, samt forsinkelser eller øget tidsforbrug, som undertegnede ikke selv er skyld i, og manglende oplysninger eller materialer ved opgavens start, kan bevirke ændringer i tidsplanen
Tilbuddet er gældende indtil DD/MM-ÅÅÅÅ hvorefter det anses for bortfaldet.
__________________________________ ___________________________________
Sted og dato Underskrift for tilbudsgiver
Ovenstående tilbud accepteres
__________________________________ ___________________________________
Sted og dato Underskrift for kunde/køber
Tilbud iht. energistyrelsens tilbudsstandard udviklet af Teknologisk Institut
Note on A8: Generelt om tilbud Der er en række elementer, der er generelle for alle typer af tilbud, såsom: • Tilbuddets indhold • Priser og betaling • Materialer og affald. Dem kan du læse om på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside. Det gælder for tilbud om varmepumpeinstallation som for alle andre tilbud, at du altid skal sørge for, at tilbudsgivnin-gen munder ud i en skriftlig aftale (ordre/bestilling). Aftalen skal både omfatte en beskrivelse af den komplette installa-tion og arbejdets omfang, og aftalen skal tydeligt angive, hvad der eventuelt ikke er medtaget i leverancen. Et tilbud skal indeholde oplysninger om den samlede pris inklusiv moms, betalingsbetingelserne og leveringstid. Kilde: www.forbrug.dk: Det er en fordel for begge parter, at der indgås en skriftlig aftale. Selvom en mundtlig aftale er bindende, er det meget svært senere at bevise, hvad der blev aftalt, og det kan nemt føre til misforståelser, og at resulta-tet måske ikke bliver, som du forventede. En risikovurdering må afgøre, om du vælger en noget usikker, mundtlig aftale eller en klar, skriftlig. Jo dyre-re og mere kompliceret projektet er, og jo flere krav der stilles til fx tid, pris, materialer og anvendelighed, desto bedre er man stillet med den skriftlige aftale. Det gælder både små og store opgaver. I den skriftlige aftale bør du præcisere, hvad arbejdet omfatter, og hvornår det forventes udført og afsluttet, samt prisen. Du kan med fordel udfylde den standardkontrakt, der hører til AB-Forbruger. AB-Forbruger er lavet målrettet til aftaler mellem håndværkere og forbrugere. For at undgå misforståelser er det vigtigt, at gøre sig helt klart på, hvad det er, du vil levere, før du afgiver tilbud. Du kan med fordel lave en meget grundig beskrivelse af opgaven med angivelse af fabrikater, produkter, m.v. Ved at afstemme forventningerne på forhånd, er det nemmere at undgå misforståelser, som det senere kan være vanskeligt at få løst.
Note on A9: Kort sammenfattende og overordnet beskrivelse af hvad tilbuddet omfatter. Detaljerne angives i bilag 1. Dette er blot et eksempel.
Note on A17: Hvis opgaven ikke er delt op i delleverancer eller kun i få delleverancer så kan man skjule de linier i tilbudet som ikke bliver brugt. Læs i vejledningen hvordan du skjuler/viser rækker elller kollonner.
Note on A25: Indsæt start og slut tidspunkt for opgaven.
Note on A28: Indsæt en dato for hovr længe tilbudet er gældende.

## Udvidet tilbud
Dato: DD/MM ÅÅÅÅ
Reference: ???
Navn på kunde/køber
Vej
Postnummer og By
TILBUD
Hermed tilbyder undertegnede at levere en lovlig, komplet, funktionsdygtig og indreguleret varmeinstallation med kondenserende gasfyr – kondenserende oliefyr – biomassefyr – jord-varme (væske/vand varmepumpe) – luft/vand varmepumpe – luft/luft varmepumpe Fabrikat ???, Model ??? kombineret med solvarme – solceller – elvarme Fabrikat ???, Model ??? inklusive ???. Installationens energiforbrug er kalkuleret til at være i størrelsesorden ??? kWh/år svarende til ??? kr/år.
Jordvarmeinstallationen er beskrevet og specificeret i detaljer i vedlagte bilag 1
Arbejdet udføres iht. vilkår og betingelser som angivet i bilag 2.
Opstillingssted
Skriv tekst…
Pris/tilbudssum
Hele installationen omfattende alle indgående materialer og arbejder, som specificeret i bilag 1, inklusive tilhørende projektering, kvalitetssikring, dokumentation, projektledelse og –administration.
Samlet beløb ekskl. moms (før rabat) | kode01
Evt. rabat | kode02
Samlet beløb inkl. moms (efter rabat og tilskud) | kode03
Moms | kode04
Samlet beløb inkl. moms efter rabat | kode05
Energibesparelsestilskud | kode06
Samlet beløb inkl. moms (efter rabat og tilskud) | kode07
Leveringstid/tidsplan
Arbejdet kan påbegyndes DD/MM-ÅÅÅÅ og afsluttes DD/MM-ÅÅÅÅ ved umiddelbar accept af tilbud.
Ændringer i forhold til tilbud, samt forsinkelser eller øget tidsforbrug, som undertegnede ikke selv er skyld i, og manglende oplysninger eller materialer ved opgavens start, kan bevirke ændringer i tidsplanen
Tilbuddet er gældende indtil DD/MM-ÅÅÅÅ hvorefter det anses for bortfaldet.
__________________________________ ___________________________________
Sted og dato Underskrift for tilbudsgiver
Ovenstående tilbud accepteres
__________________________________ ___________________________________
Sted og dato Underskrift for kunde/køber
Tilbud iht. energistyrelsens tilbudsstandard udviklet af Teknologisk Institut
Note on A8: Generelt om tilbud Der er en række elementer, der er generelle for alle typer af tilbud, såsom: • Tilbuddets indhold • Priser og betaling • Materialer og affald. Dem kan du læse om på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside. Det gælder for tilbud om varmepumpeinstallation som for alle andre tilbud, at du altid skal sørge for, at tilbudsgivnin-gen munder ud i en skriftlig aftale (ordre/bestilling). Aftalen skal både omfatte en beskrivelse af den komplette installa-tion og arbejdets omfang, og aftalen skal tydeligt angive, hvad der eventuelt ikke er medtaget i leverancen. Et tilbud skal indeholde oplysninger om den samlede pris inklusiv moms, betalingsbetingelserne og leveringstid. Kilde: www.forbrug.dk: Det er en fordel for begge parter, at der indgås en skriftlig aftale. Selvom en mundtlig aftale er bindende, er det meget svært senere at bevise, hvad der blev aftalt, og det kan nemt føre til misforståelser, og at resulta-tet måske ikke bliver, som du forventede. En risikovurdering må afgøre, om du vælger en noget usikker, mundtlig aftale eller en klar, skriftlig. Jo dyre-re og mere kompliceret projektet er, og jo flere krav der stilles til fx tid, pris, materialer og anvendelighed, desto bedre er man stillet med den skriftlige aftale. Det gælder både små og store opgaver. I den skriftlige aftale bør du præcisere, hvad arbejdet omfatter, og hvornår det forventes udført og afsluttet, samt prisen. Du kan med fordel udfylde den standardkontrakt, der hører til AB-Forbruger. AB-Forbruger er lavet målrettet til aftaler mellem håndværkere og forbrugere. For at undgå misforståelser er det vigtigt, at gøre sig helt klart på, hvad det er, du vil levere, før du afgiver tilbud. Du kan med fordel lave en meget grundig beskrivelse af opgaven med angivelse af fabrikater, produkter, m.v. Ved at afstemme forventningerne på forhånd, er det nemmere at undgå misforståelser, som det senere kan være vanskeligt at få løst.
Note on A9: Kort sammenfattende og overordnet beskrivelse af hvad tilbuddet omfatter. Detaljerne angives i bilag 1. Dette er blot et eksempel.
Note on A17: Hvis opgaven ikke er delt op i delleverancer eller kun i få delleverancer så kan man skjule de linier i tilbudet som ikke bliver brugt. Læs i vejledningen hvordan du skjuler/viser rækker elller kollonner.
Note on A29: Indsæt start og slut tidspunkt for opgaven.
Note on A32: Indsæt en dato for hovr længe tilbudet er gældende.