## Information og vejledning
Indberetning af Energisyn
Store virksomheder og datterselskaber af store virksomheder i Danmark, samt danske datterselskaber af store, udenlandske virksomheder, skal foretage et energisyn af deres energiforbrug hvert fjerde år. En stor virksomhed er en virksomhed, der globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger eller en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro og en årlig balance på mindst 43 mio. euro.
Læs mere om reglerne for det obligatoriske energisyn her:
www.ens.dk/energisyn
Energistyrelsen ønsker at lette, forbedre og ensrette indberetningen af energisynet. De omfattede virksomheder i Danmark skal på baggrund heraf foretage indberetning af energisynet på www.virk.dk. Det er ligeledes muligt for energisynskonsulenter at foretage indberetning af energisynet på vegne af virksomheden.
Indberetning af energisyn på virk.dk
Har du spørgsmål til udfyldelse af blanketten, er du velkommen til at kontakte Energistyrelsen på energisyn@ens.dk eller på tlf. +45 33926688.
Forenklet energisyn
Det forenklet energisyns skema udfyldes på baggrund af virksomhedens energidata, og når skemaet er udfyldt indberettes dette via www.virk.dk.
Vejledning til energisyn
Her kan man finde retningslinjer og vejledning til korrekt indberetning
1. Basisoplysninger:
Basisoplysninger skal udfyldes.
2. Energiforbrug:
Oplysninger vedr. virksomhedens energiforbrug for en 3 årig periode, skal udfyldes for så vidt det er muligt. Er det ikke muligt at finde energidata for 3 år, skal der som minimum indtastes energiforbruget for en 12 måneders periode.
3. Besparelsespotentialer:
Oplysninger vedr. virksomhedens mulige besparelsespotentialer skal vurderes og oplyses i skemaet. Er det ikke muligt at notere nogen energibesparelsespotentialer skal der begrundes i kommentarfeltet.
4. Handlingsplan:
Det er ikke et krav at virksomheden udfylder og indsender deres handlingsplan. Det anbefales dog, at virksomheden udvikler en handlingsplan for energisparetiltag, så virksomheden kan komme i gang med energieffektivitet og energistyring.
Kommentarer:
Alle yderligere kommentarer eller oplysninger, der ikke var plads til i skemaet kan skrives her.
Læs mere om energibesparelser i erhvervsbygninger på:
Energibesparelser i erhvervsbygninger

## 1. Basisoplysninger
2024-03-19
Basisoplysninger
Virksomhed
Virksomhedens navn
CVR. nr.
Virksomhedens kontaktperson
Kontaktpersonens e-mail
Er skemat udarbejdet i samarbejde med en konsulent udfyld nedenfor
Konsulent
Navn
Virksomhedens navn
CVR. nr.
Energikonsulentens e-mail
Enheder omfattet af energisynet: | CVR | Navn | Adresse | Branchekode
1. Virksomhed/lokation | 0 |  |  | Vælg
2. Virksomhed/lokation |  |  |  | Vælg
3. Virksomhed/lokation |  |  |  | Vælg
Yderligere enheder | Hvis der findes mere end 3 virksomheder/lokationer tilføjes disse
Kommentarer og yderligere oplysninger vedr. virksomheden (f.eks. Datterselskaber, ejerforhold, særligeforhold, mv.)

## 2. Energiforbrug
Kortlægning af energiforbrug
I nedenstående tabel skal I angive tallene for jeres varme-, el- og transportforbrug for minimum ét år og gerne for tre foregående. Tallene findes i energiredegørelser eller i jeres energistyringssystem. Hvis I ikke har nogen af delene, kan I eventuelt få tallene fra forsyningsselskaberne. I de sidste tre kolonner i tabellen er nøgletal, som gør det muligt at sammenligne jeres forbrug med andres. Hvis der er sket ændringer i forhold til medarbejderantallet eller arealet, så er det også mere fornuftigt at sammenligne jeres nøgletal i stedet for det faktiske forbrug. Disse beregnes ved at dividere tallet for varme, el, transport og proces med bygningens areal, årværk og kørte kilometer.
Udfyld de grønne felter
|  | Totale forbrug til varme [kWh] | Totale forbrug til elektricitet [kWh] | Totale forbrug til proces [kWh] | Bygningens areal [m²] | Antal ansatte | Nøgletal for varme [kWh/m2] | Nøgletal for el [kWh/antal] | Nøgletal for proces [kWh/enhed]
| Vælg | [5 empty] | - | -
| Vælg | [5 empty] | - | -
| Vælg | [5 empty] | - | -
I nedenstående tabel angives en opgørelse af energiforbrug og energiomkostninger til transport. Medtag kun de beløb, som er forbrugsafhængige, dvs. undlad at indregne faste afgifter. Hvis virksomheden ikke har omkostninger til transport undlades disse felter.
|  | Totale forbrug til transport [liter] | Antal kørte km | Nøgletal for transport [liter/km] | Omkostninger til transport [kr.] | Transport [kr./km]
| Vælg |  |  | - | 0 | -
| Vælg |  |  | - |  | -
| Vælg |  |  | - |  | -
I nedenstående tabel kan I angive jeres energiomkostninger for de enlkelte år. Hvis I deler bygningen med andre, kan det være, at I har fælles målere. For at få opgjort jeres andel af forbruget skal I kontakte administrationen for bygningen. Medtag kun de beløb, som er forbrugsafhængige, dvs. undlad at indregne faste afgifter.
|  | Omkostninger til varme [kr.] | Omkostninger til elektricitet [kr.] | Omkostninger til proces [kr.] | Varme [kWh/kr] | Elektricitet [kWh/kr] | Proces [kWh/kr]
| Vælg |  |  |  | - | - | -
| Vælg |  |  |  | - | - | -
| Vælg |  |  |  | - | - | -
Omregningsfaktorer
| Højere forbrug bør altid identificeres, så I ved, hvad energien bliver brugt til. Her vil I ofte være hæmmet af manglende oplysninger og en uhensigtsmæssig målerstruktur. Øvelsen går derfor ud på at samle så mange oplysninger som muligt og deraf sammenstykke energiforbruget fordelt på anvendelsesområder. I nedenstående tabel kan I angive, hvor stor en del af energiforbruget der går til de forskellige anvendelsesområder, hvis I har kortlagt det. Kortlægningen bør revideres en gang om året og det indtastet energiforbrug skal være fra det forgående år. | [8 empty] | Energiart | kWh pr. enhed | kg CO2 pr. kWh
[10 empty] | Affald (kg) | 2.9444 | 0.1332
[10 empty] | Benzin (liter) | 9.13 | 0.2628
[10 empty] | Bioethanol (kg) | 7.42 | 0
[10 empty] | Biodiesel (liter) | 10.42 | 0
| Vælg | [8 empty] | Biogas pr. m3 | 6.39 | 0
| Anvendelsesområde | Beskrivelse | Energikilde | Forbrug af energikilde1 | Energiforbrug [kWh/år] (omregnet) | CO2-udledning i kg/år (omregnet) | Pris for anvendt energikilde (kr/kWh) | Energiomkostning [kr/år] | Evt. kommentar | Bygas pr. m3 | 5.6 | 0
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Diesel (liter) | 9.96 | 0.2664
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Elektricitet (kWh) | 1 | 0.206
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Ethanol (liter) | 6.2 | 0.24276
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Fjernvarme (kWh) | 1 | 0.09
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Fjernvarme (m3) | 0.04 | 0.09
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Gasolie (fyringsolie, Liter) | 10.157 | 0.2664
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Halm (15 % vandindhold) (kg) | 4.03 | 0
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Naturgas pr. m3 | 11 | 0.2052
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Skovflis (kg) | 2.5833 | 0
| Vælg |  | Vælg |  | - | - |  | - |  | Smøreolie (kg) | 11.6389 | 0
| Sum |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Træpiller (kg) | 4.8611 | 0

## 2.1 Nøgletal -handel og service
Virksomhedens nøgletal
| I nedenstående tabel kan det kontrolleres om handel og services virksomheders energiforbrug ligger over eller under gennemsnittet i forhold til andre virksomheder indenfor samme branche. Hvis det er over gennemsnittet, er der god grund til at undersøge sammen med en rådgiver, hvor forbruget stammer fra, og om der kan gøres noget for et nedbringe det. | [13 empty] | Fjernvarme | El | kWh/t.kr
[14 empty] | Vælg | - | - | 0
[14 empty] | Vælg | - | - | 0
[14 empty] | Vælg | - | - | 0
|  | Energiforbrug per kvadratmeter [kWh/m2] |  |  |  | Energiforbrug per årsværk [kWh/ansatte] |  |  |  | Energiforbrug per omsætningskrone [kWh/t.kr] | [7 empty] | Link til kilde: | Nøgletalsberegner handel og service
|  | Fjernvarme | Fyringsolie | Gas | El | Fjernvarme | Fyringsolie | Gas | El | Fjernvarme | Fyringsolie | Gas | El
|  | Forbrug | Forbrug | Forbrug | Forbrug | Forbrug | Forbrug | Forbrug | Forbrug | Forbrug | Forbrug | Forbrug | Forbrug
Agenturhandel | P(25) | 41.9584 | 0 | 17.1533 | 12.5468 | 1746.8914 | 0 | 3238.9404 | 2530.3799 | 0.79848 | 0 | 0.90956 | 0.8433
| Median | 66.3138 | 0 | 38.7748 | 24.0862 | 2892.9353 | 0 | 5590.876 | 4321.7764 | 1.7969 | 0 | 1.9305 | 2.0486
| P(75) | 99.9248 | 0 | 62.7025 | 45.1318 | 6011.2173 | 0 | 8208.5488 | 8001 | 3.7666 | 0 | 4.737 | 4.9221
Engrosh. med korn og foderstof | P(25) | 0 | 4.1035 | 19.3086 | 13.2957 | 0 | 2587.8142 | 4831.6445 | 3308.7412 | 0 | 0.27033 | 0.53888 | 0.56358
| Median | 0 | 11.2586 | 43.7528 | 28.8458 | 0 | 5581.3169 | 12335.0547 | 11379.6982 | 0 | 0.79136 | 1.7607 | 1.4729
| P(75) | 0 | 33.0268 | 96.4245 | 57.6324 | 0 | 19847.8633 | 45390.5234 | 29360.9766 | 0 | 1.9841 | 5.1568 | 4.0012
Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer | P(25) | 30.0869 | 9.7651 | 13.2036 | 20.832 | 2231.9243 | 1838.3782 | 2026.6479 | 2821.6733 | 0.41376 | 0.44857 | 0.43854 | 0.6355
| Median | 55.9977 | 19.1665 | 27.8303 | 54.4623 | 4888.1709 | 4167.0967 | 4031.7136 | 6825.8555 | 1.1067 | 1.1309 | 1.0179 | 1.8487
| P(75) | 96.549 | 41.0445 | 56.9953 | 139.9983 | 10299.3662 | 8290.832 | 7894.9424 | 18755.1016 | 2.8987 | 2.2074 | 2.7426 | 5.0113
Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr | P(25) | 42.8744 | 11.9641 | 16.7566 | 12.2751 | 2579.2385 | 2363.3564 | 2488.407 | 1921.9296 | 0.92083 | 0.9203 | 0.85374 | 0.62655
| Median | 64.1645 | 22.0263 | 35.5348 | 23.3766 | 5183.5068 | 3852.4658 | 5209.1919 | 3531.6877 | 2.0563 | 1.8303 | 1.7526 | 1.3651
| P(75) | 92.1166 | 43.9414 | 59.2478 | 42.1983 | 10583.3379 | 7545.6167 | 8666.5732 | 6593.2207 | 4.6985 | 3.3201 | 4.05 | 3.1091
Engrosh. med it-udstyr | P(25) | 53.271 | 0 | 28.041 | 17.8919 | 2548.4534 | 0 | 2154.2627 | 2122.1716 | 0.61553 | 0 | 0.53085 | 0.59206
| Median | 70.3543 | 0 | 50.5583 | 35.247 | 4631.5244 | 0 | 4207.9219 | 4101 | 1.3956 | 0 | 1.1268 | 1.1304
| P(75) | 96.6402 | 0 | 69.7315 | 76.4797 | 9536.7354 | 0 | 7632.9966 | 7847 | 2.8322 | 0 | 2.1764 | 2.5686
Engrosh. med andre maskiner | P(25) | 42.3981 | 9.6305 | 19.7448 | 16.4706 | 2516.1804 | 1769.3899 | 2308.2263 | 2438.4614 | 0.97228 | 0.6498 | 0.82916 | 0.88117
| Median | 67.4129 | 19.4355 | 34.9503 | 27.232 | 5325.1641 | 3922.5176 | 4905.1387 | 4044.0586 | 2.2879 | 1.3442 | 1.7978 | 1.5529
| P(75) | 96.3601 | 36.4748 | 57.6899 | 43.9789 | 9928.4824 | 6842.3208 | 8471.8916 | 7199.5576 | 4.4365 | 2.5359 | 3.6452 | 3.2713
Anden engroshandel | P(25) | 25.1013 | 7.6858 | 12.9309 | 13.8476 | 3025.7512 | 2091.9844 | 2510.9946 | 2574.3647 | 0.94736 | 0.67621 | 0.79372 | 0.78816
| Median | 52.742 | 17.8624 | 25.0187 | 25.1604 | 6348.165 | 4142.1465 | 4787.2588 | 4872.1299 | 2.1869 | 1.4719 | 1.6466 | 1.7552
| P(75) | 86.3266 | 32.4883 | 52.315 | 42.6778 | 12501.4229 | 7679.7974 | 8540.7402 | 8819.5234 | 4.5441 | 3.809 | 3.3052 | 3.4532
Supermarkeder og varehuse mv. | P(25) | 31.3579 | 20.181 | 14.8155 | 181.7225 | 3388.0437 | 2274.916 | 1620.7161 | 20373.6738 | 1.1827 | 0.75723 | 0.55983 | 6.9686
| Median | 54.2924 | 34.3562 | 26.7503 | 240.5946 | 5889.1592 | 3922.3269 | 3095.9165 | 26888.1465 | 2.1954 | 1.4259 | 1.1833 | 9.7623
| P(75) | 80.9874 | 48.1012 | 47.1558 | 293.5869 | 9763.915 | 5915.2334 | 5843.5845 | 33266.6328 | 3.9006 | 2.2577 | 2.1975 | 12.6889
Specialbutikker med fødevarer | P(25) | 53.6335 | 48.9829 | 19.7427 | 48.693 | 2757.7007 | 2566.9219 | 2000.9729 | 4988.333 | 2.1813 | 2.105 | 1.1413 | 2.779
| Median | 83.1934 | 75.1778 | 50.5963 | 177.1576 | 5379.083 | 4677.0918 | 3985.3618 | 11474.9043 | 4.2319 | 3.5512 | 2.4789 | 9.7122
| P(75) | 112.866 | 140.3895 | 73.4911 | 383.6349 | 9532.2109 | 7592.6465 | 7260.4639 | 20324.0859 | 7.6481 | 6.0454 | 4.8076 | 17.3995
Tankstationer | P(25) | 24.1062 | 19.2499 | 14.7004 | 246.5316 | 1830.826 | 1447.9224 | 1119.9868 | 24002.1641 | 0.50674 | 0.33203 | 0.2752 | 4.5191
| Median | 43.4864 | 31.2941 | 28.117 | 374.0264 | 3671.1462 | 2560.5891 | 1831.2274 | 31114.334 | 1.2715 | 0.75914 | 0.75428 | 9.3704
| P(75) | 69.9212 | 48.4576 | 42.3493 | 587.2145 | 7136.1143 | 4728.4302 | 3555.6973 | 40528.7227 | 2.8076 | 1.9105 | 1.4896 | 19.5182
Detailh. med forbrugerelektronik | P(25) | 46.1561 | 0 | 0 | 24.0761 | 2706.8384 | 0 | 0 | 2958.9216 | 1.2541 | 0 | 0 | 1.5712
| Median | 68.7404 | 0 | 0 | 58.2227 | 4880.1323 | 0 | 0 | 6216.9907 | 2.4578 | 0 | 0 | 2.7524
| P(75) | 95.6272 | 0 | 0 | 120.5939 | 8966.1885 | 0 | 0 | 10120.4727 | 4.8335 | 0 | 0 | 4.6556
Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv. | P(25) | 44.7648 | 11.9171 | 15.2218 | 22.7342 | 3505.8345 | 2870.5178 | 2693.5142 | 3053.8938 | 2.2567 | 1.7617 | 1.4681 | 1.9138
| Median | 69.9888 | 25.7147 | 35.6169 | 46.5722 | 7201.3721 | 6463.5176 | 5143.437 | 6343.6465 | 4.8983 | 4.0744 | 3.2703 | 4.0765
| P(75) | 97.0645 | 56.0743 | 58.8528 | 83.3922 | 13594.9844 | 12199.4502 | 10936.0615 | 10941.9092 | 9.4154 | 7.7972 | 6.5205 | 7.2131
Detailh. med kultur- og fritidsprodukter | P(25) | 40.4321 | 0 | 20.2538 | 23.104 | 3859.9585 | 0 | 3128.0847 | 3229.0598 | 2.387 | 0 | 1.7369 | 2.0491
| Median | 64.5414 | 0 | 39.4598 | 47.5768 | 7840.6924 | 0 | 5584.356 | 6731.3071 | 4.9493 | 0 | 2.9907 | 4.2267
| P(75) | 90.4167 | 0 | 60.94 | 80.8026 | 13485.9941 | 0 | 9183.1182 | 11994.4883 | 9.1104 | 0 | 6.1175 | 7.1718
Detailh. med beklædning og fodtøj | P(25) | 46.803 | 0 | 20.7497 | 23.5074 | 3895.3459 | 0 | 2725.4341 | 3170.7114 | 2.9375 | 0 | 1.6238 | 2.3025
| Median | 70.2164 | 0 | 32.5453 | 56.9149 | 7847.166 | 0 | 5345.4507 | 6681.4502 | 5.5508 | 0 | 3.3097 | 4.796
| P(75) | 94.1834 | 0 | 102.5228 | 91.8464 | 13496.7979 | 0 | 7883.6382 | 11593.9609 | 9.989 | 0 | 5.5243 | 8.4095
Internethandel, postordre mv. | P(25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P(75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hoteller | P(25) | 77.7391 | 14.5513 | 20.4807 | 42.9975 | 14489.1289 | 4076.2559 | 3641.4839 | 9590.9023 | 17.0057 | 4.5633 | 3.9137 | 10.4795
| Median | 107.7717 | 37.4568 | 49.5275 | 63.491 | 24347.5059 | 7172.6123 | 9831.1611 | 14323.2383 | 24.9187 | 7.9851 | 12.9115 | 15.9989
| P(75) | 134.3813 | 55.7505 | 99.4069 | 96.2506 | 40357.6602 | 15651.2441 | 20626.5195 | 21882.6211 | 39.9046 | 15.6255 | 24.9846 | 23.0201
Konferencecentre og kursusejendomme | P(25) | 0 | 0 | 0 | 34.3426 | 0 | 0 | 0 | 9593.0234 | 0 | 0 | 0 | 10.4769
| Median | 0 | 0 | 0 | 58.5284 | 0 | 0 | 0 | 14339.3643 | 0 | 0 | 0 | 17.0463
| P(75) | 0 | 0 | 0 | 89.7983 | 0 | 0 | 0 | 19444.8945 | 0 | 0 | 0 | 23.571
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold | P(25) | 0 | 0 | 0 | 31.7779 | 0 | 0 | 0 | 8026.2295 | 0 | 0 | 0 | 8.976
| Median | 0 | 0 | 0 | 45.4823 | 0 | 0 | 0 | 15092.9824 | 0 | 0 | 0 | 18.6452
| P(75) | 0 | 0 | 0 | 83.5845 | 0 | 0 | 0 | 33430.4297 | 0 | 0 | 0 | 33.0179
Campingpladser | P(25) | 0 | 18.4481 | 0 | 103.5701 | 0 | 7132.0654 | 0 | 35334.2031 | 0 | 5.3751 | 0 | 25.4755
| Median | 0 | 35.8456 | 0 | 153.1065 | 0 | 16667.0176 | 0 | 53749.7266 | 0 | 9.8867 | 0 | 39.2223
| P(75) | 0 | 56.9258 | 0 | 207.1475 | 0 | 23789.6172 | 0 | 92018.1797 | 0 | 13.8812 | 0 | 50.553
Andre overnatningsfaciliteter | P(25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Median | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P(75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Restauranter | P(25) | 73.234 | 24.9799 | 29.6071 | 46.6037 | 3895.8057 | 3219.821 | 2739.7144 | 4592.9463 | 4.7883 | 3.7162 | 3.3157 | 5.5673
| Median | 100.4977 | 44.2222 | 62.7101 | 111.7534 | 8117.1768 | 6118.7622 | 5634.3149 | 12735.4502 | 9.4054 | 7.0798 | 6.7149 | 14.9771
| P(75) | 137.4955 | 73.4954 | 106.4767 | 226.3565 | 18045.8184 | 13024.7422 | 11957.8047 | 22901.9316 | 22.0897 | 14.2871 | 12.3568 | 24.2113
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | P(25) | 65.2981 | 0 | 25.2889 | 61.1869 | 3499.7561 | 0 | 2766.8672 | 5761.9048 | 3.5692 | 0 | 3.0553 | 6.8484
| Median | 87.304 | 0 | 67.8993 | 224.8924 | 7742.1543 | 0 | 5455.0063 | 18936.8652 | 7.6316 | 0 | 6.0107 | 20.9233
| P(75) | 113.094 | 0 | 132.8306 | 412.3061 | 18537.5781 | 0 | 11795.4463 | 33447.3281 | 19.7952 | 0 | 11.8768 | 32.2512
Event catering | P(25) | 82.7125 | 0 | 0 | 28.8679 | 4709.8203 | 0 | 0 | 3748.4253 | 5.2378 | 0 | 0 | 3.0159
| Median | 105.1039 | 0 | 0 | 76.0939 | 13574.2549 | 0 | 0 | 12029.4932 | 12.1832 | 0 | 0 | 10.8876
| P(75) | 143.4921 | 0 | 0 | 160.5538 | 63316.3867 | 0 | 0 | 25383.5625 | 57.3318 | 0 | 0 | 23.1762
Anden restaurationsvirksomhed | P(25) | 61.7882 | 0 | 38.7974 | 33.031 | 20628.9688 | 0 | 4229.2173 | 9028.707 | 27.1259 | 0 | 4.6384 | 11.9646
| Median | 90.2862 | 0 | 68.9107 | 57.8314 | 139483.75 | 0 | 12181.2227 | 56235.9219 | 185.457 | 0 | 12.2361 | 66.6796
| P(75) | 126.1637 | 0 | 96.9691 | 130.8543 | 336567.875 | 0 | 32239.2422 | 199633.1094 | 401.3344 | 0 | 41.058 | 229.5111
Cafeer, værtshuse, diskoteker, mv | P(25) | 66.699 | 0 | 43.1764 | 27.697 | 4410.9351 | 0 | 3061.7769 | 2767.332 | 5.0498 | 0 | 3.6189 | 3.8699
| Median | 95.4424 | 0 | 73.5731 | 79.731 | 8431.3779 | 0 | 5441.8818 | 9397.6328 | 9.1728 | 0 | 6.0791 | 10.6303
| P(75) | 125.8581 | 0 | 104.5948 | 160.2016 | 14351.5068 | 0 | 12674.4619 | 16464.6387 | 17.6041 | 0 | 14.5765 | 18.3382
Advokatvirksomhed | P(25) | 64.9825 | 0 | 0 | 4.8555 | 3725.9197 | 0 | 0 | 1494.801 | 3.3844 | 0 | 0 | 1.4386
| Median | 93.4552 | 0 | 0 | 26.6432 | 6509.2744 | 0 | 0 | 2703.5796 | 6.7985 | 0 | 0 | 2.459
| P(75) | 136.8738 | 0 | 0 | 46.7325 | 13599.9932 | 0 | 0 | 4925 | 14.9639 | 0 | 0 | 4.8462
Revision og bogføring | P(25) | 66.1078 | 0 | 22.1827 | 16.6435 | 2162.3057 | 0 | 2491.8245 | 1459.098 | 2.8255 | 0 | 2.8572 | 1.8324
| Median | 86.6091 | 0 | 50.6036 | 32.2211 | 3508.0283 | 0 | 4337.0322 | 2648.0061 | 4.6138 | 0 | 5.0365 | 3.502
| P(75) | 117.4086 | 0 | 88.3714 | 59.2306 | 5826.8799 | 0 | 6995.8188 | 5640.2983 | 7.5283 | 0 | 8.8614 | 7.161
Virksomhedskonsulenter | P(25) | 69.0562 | 9.1862 | 25.136 | 9.9246 | 1987.1261 | 3430.269 | 4456.1377 | 2228 | 1.6496 | 2.814 | 3.4737 | 1.8052
| Median | 96.2606 | 41.4109 | 59.0688 | 30.5456 | 3171.4121 | 8298.3779 | 7131.79 | 4557.7705 | 2.8207 | 7.9792 | 6.1523 | 3.9861
| P(75) | 131.6226 | 129.6833 | 124.1303 | 102.6071 | 5557.1777 | 15051.8047 | 11063.2627 | 8741 | 5.9818 | 13.685 | 9.7403 | 8.5188
Arkitekter og rådgivende ingeniører | P(25) | 57.4435 | 10.0152 | 30.0099 | 14.9487 | 1860.543 | 3162.6272 | 2879.8259 | 1749.4347 | 1.5321 | 2.7088 | 2.0927 | 1.4991
| Median | 86.5256 | 33.372 | 52.8865 | 33.6896 | 3230.3887 | 6321.8545 | 5003.0962 | 3584.0149 | 3.2637 | 5.4733 | 4.2703 | 3.1331
| P(75) | 124.0964 | 66.6328 | 87.985 | 65.3015 | 7078.0244 | 10306.1973 | 8673.4707 | 6897.6597 | 7.079 | 8.9275 | 8.4092 | 7.1299
Forskning og udvikling | P(25) | 0 | 0 | 0 | 17.3248 | 0 | 0 | 0 | 2938.0598 | 0 | 0 | 0 | 2.2585
| Median | 0 | 0 | 0 | 58.1598 | 0 | 0 | 0 | 6848.7158 | 0 | 0 | 0 | 5.5826
| P(75) | 0 | 0 | 0 | 123.588 | 0 | 0 | 0 | 17391.6934 | 0 | 0 | 0 | 16.8492
Reklame- og analysebureauer | P(25) | 72.7477 | 0 | 15.5756 | 6.4286 | 2297.4683 | 0 | 3575.24 | 1543.6404 | 1.9068 | 0 | 2.9051 | 1.239
| Median | 96.767 | 0 | 46.2803 | 20.0824 | 3573.1479 | 0 | 6231.2378 | 3734.5 | 3.4385 | 0 | 5.1293 | 3.1555
| P(75) | 135.3826 | 0 | 75.0332 | 52.6644 | 9008.3604 | 0 | 9863.791 | 7474 | 7.97 | 0 | 10.689 | 6.7388
Anden videnservice | P(25) | 66.0364 | 0 | 34.1416 | 7.8976 | 2511.8647 | 0 | 3774.7454 | 1992.5348 | 1.9738 | 0 | 2.2504 | 1.4999
| Median | 94.6169 | 0 | 72.3026 | 23.8693 | 3758.2834 | 0 | 6534.8672 | 3774.3582 | 3.7467 | 0 | 4.5715 | 3.2878
| P(75) | 127.4744 | 0 | 201.0539 | 57.0292 | 9448.6602 | 0 | 9615.7852 | 6852.5 | 8.8352 | 0 | 8.5855 | 7.0425
Dyrlæger | P(25) | 51.2783 | 0 | 23.3942 | 28.772 | 3322.8328 | 0 | 2116.2764 | 2367.7515 | 3.372 | 0 | 1.7823 | 2.2264
| Median | 75.0771 | 0 | 52.3678 | 55.4355 | 5010.0518 | 0 | 3221.2473 | 4053.0918 | 5.3708 | 0 | 2.688 | 3.5911
| P(75) | 117.1652 | 0 | 77.1092 | 80.1281 | 9676.0957 | 0 | 5292.7568 | 7193 | 7.7337 | 0 | 4.604 | 6.2803

## 3. Besparelsespotentialer
Mulige indsatsområder
Ved kortlægningen får I synliggjort, hvor I anvender energien, og hvor der vil være størst potentiale for besparelser. Udvælg de slutanvendelsesområder, som I vil fokusere på, f.eks. områder, hvor jeres forbrug er højt. Er det elforbruget, kan det være en fordel at rette indsatsen mod de slutanvendelsesområder, som dækker en større del af det samlede forbrug. Det gælder blandt andet belysning og it-udstyr, som dækker mere end halvdelen af elforbruget i kontorer og administration. I bør vælge projekter, som fører direkte til energibesparelser (f.eks. udskiftning af glødepærer med A-pærer eller LED). Lav eventuelt en liste over allerede planlagte og/eller godkendte projekter, som vil påvirke energiforbruget det kommende år. Denne type projekter er første input til indsatsområder. Lav en liste over projekter fra energiplanerne fra energimærkningsrapporterne i organisationens bygninger, som har en tilbagebetalingstid på under fem år. Suppler eventuelt med egne ideer og ønsker til energibesparende projekter. Derudover bør I tænke bredt på mulige indsatsområder. Det kan f.eks. være nye energimålere, der kan lette opgørelsen af energiforbruget, tekniske projekter, der skal undersøges, adfærdsændrende tiltag, eventuelle nyanlæg eller renoveringer, indkøbsprocedurer og udbudsmaterialer, der skal gennemgås med øje for energien. Udfyld nedenstående tabel med mulige indsatsområder. Der kan godt være flere indsatsområder for det samme anvendelsesområde. I kan tilføje andre indsatsområder, som I ønsker at arbejde med. | [8 empty] | Kommentarfelt - kommetarer vedr. besparelsespotentialer
Input
|  | Overblik over virksomhedens samlede udgifter og besparelser | Besparelser
|  | Samlet estimeret energibesparelsespotentiale [kWh/år] | 0
|  | Samlet estimeret reducering af energiomkostning [kr/år] | 0
|  | Samlet reel investering - fratrukket tilskud [kr] | 0
|  | Samlet besparelse over projekternes levetid [kr] | 0
Projekt nr. | Projekt område | Beskrivelse | Energikilde | Forventet besparelse af energikilde1 | Energibesparelse [kWh/år] | Energipris (kr./kWh) | Reduction af energi-omkostninger [kr/år] | Reduction af CO2-udledning [kg CO2/år] | Mulige afledte effekter (Non energy benefits, se fanen "vejledning)
1 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
2 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
3 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
4 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
5 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
6 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
7 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
8 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
9 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
10 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
11 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
12 | Vælg |  | Vælg |  | - |  | - | -
Projekt nr. | Projekt område | Investering (materialer, konsulentydelser m.fl.) [kr] | Tilskud (fx fra Erhverspuljen) [kr] | Årlige driftsomkostninger | Forventet levetid [år] | Simpel TBT [år] | Indtjening over projektets levetid [kr] | Status på projekt
1 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
2 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
3 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
4 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
5 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
6 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
7 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
8 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
9 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
10 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
11 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg
12 | Vælg |  |  |  |  | - | - | Vælg

## 3.1 Find løsningsmuligheder
I nedenstående tabel kan der findes information og hjælpeværktøjer indefor forskellige slutanvendelsesområder og energibesparelses tiltag. Ved tage udgangspunkt i en indsats inden for et slutanvendelsesområder, såsom belysning eller it-udstyr, kan man ved hjælp af værktøjet finde mulige løsninger til konkrete energieffektiviserings projekter.
| Information/værktøjer vedr. indarbejde energiledelse i din virksomhed kan findes på følgende hjemmesider | [5 empty] | Materiale på SparEnergi.dk - Skabelon til energihandlingsplan
Trin for trin guide til energiledelse - DS
Belysning
Tiltag | Simpel tilbagebetaligstid |  |  | Links til hjælpeværktøjer
| Kort | Mellem | Lang
|  |  |  | Sparenergi.dk | VEB - Energiløsning | VEB - Guide | TEKNIQ | EVU |  | Klassificeringsværktøj
Reduktion af driftstid |  |  |  |  | Energiløsning vedr. belysningsanlæg | Guide vedr. belysningssystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 |  | Metode til klassificering af energibesparelser
Sektionsopdeling af belysningsanlæg | [5 empty] | Guide vedr. belysningssystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 |  |  | Metode til klassificering af energibesparelser
Reduktion af belysningsstyrke |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. belysningsanlæg | Guide vedr. belysningssystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 |  | Metode til klassificering af energibesparelser
Udskiftning af lyskilder |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. belysningsanlæg | Guide vedr. belysningssystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 |  | Metode til klassificering af energibesparelser
Etablering af lysstyring (manuel og/eller automatisk) |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. belysningsanlæg | Guide vedr. belysningssystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 |  | Metode til klassificering af energibesparelser
Udskiftning af belysningsanlæg |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. belysningsanlæg | Guide vedr. belysningssystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 |  | Metode til klassificering af energibesparelser
Vedligeholdelse af anlæg |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. belysningsanlæg | Guide vedr. belysningssystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019
Ventilation
Tiltag | Simpel tilbagebetaligstid |  |  | Links til hjælpeværktøjer
| Kort | Mellem | Lang
|  |  |  | Sparenergi.dk | VEB - Energiløsning | VEB - Guide | TEKNIQ | EVU | Den lille Blå | Klassificeringsværktøj | Besparelsesberegneren
Reduktion af driftstid |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. ventilation |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser
Reduktion af indblæsningstemperatur |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. ventilation | Guide vedr. bygningsautomatik og styresystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser
Reduktion af volumenstrømmen |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. ventilation | Guide vedr. bygningsautomatik og styresystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser
Etablering af regulering efter behov |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. ventilation | Guide vedr. bygningsautomatik og styresystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser
Udskiftning af ventilator og motor |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser
Reduktion af tryktab |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser
Etablering af varmegenvinding |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. ventilation |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser
Udskiftning af ventilationsaggregat |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. ventilation |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser | Besparelsesberegneren
Vedligeholdelse af anlæg |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. ventilation | Guide vedr. energieffektiv drift og vedligehold pdf | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation
Klimaskærm
Tiltag | Simpel tilbagebetaligstid |  |  | Links til hjælpeværktøjer
| Kort | Mellem | Lang
|  |  |  | Sparenergi.dk | VEB - Energiløsning |  | TEKNIQ |  | Den lille Blå | Klassificeringsværktøj | Besparelsesberegneren
Efterisolering af tag- og loftkonstruktion |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. tag- og loftkonstruktioner |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 |  | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser | Besparelsesberegneren
Efterisolering af ydervægskonstruktion |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. ydervægskonstruktioner |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 |  | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser | Besparelsesberegneren
Efterisolering af etageadskillelser/gulve |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. etageadskillelser/gulve |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 |  | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser | Besparelsesberegneren
Udskiftning af vinduer og døre |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 |  | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser | Besparelsesberegneren
Køling - luftkonditionering
Tiltag | Simpel tilbagebetaligstid |  |  | Links til hjælpeværktøjer
| Kort | Mellem | Lang
|  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ | EVU | Den lille Blå | Klassificeringsværktøj
Reduktion af driftstid |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  |  | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser
Reduktion af kondenseringstemperatur |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 |  | Metode til klassificering af energibesparelser
Hævning af fremløbstemperatur |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  |  | Energihåndbog 2019 | Den lille Blå om Ventilation | Metode til klassificering af energibesparelser
Etablering af regulering efter behov |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  |  | Energihåndbog 2019
Udskiftning af køleanlæg |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  |  | Energihåndbog 2019
Vedligeholdelse af anlæg |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  |  | Energihåndbog 2019
Varmeanlæg
Tiltag | Simpel tilbagebetaligstid |  |  | Links til hjælpeværktøjer
| Kort | Mellem | Lang
|  |  |  | Sparenergi.dk | VEB - Energiløsning | VEB - Guide | TEKNIQ | EVU | Den lille Blå | Klassificeringsværktøj | Besparelsesberegneren
Reduktion af rumtemperatur |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser
Montering af radiatortermostatventiler |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser
Etablering af udetemperaturkompensering |  |  |  | Sparenergi.dk |  | Guide vedr. bygningsautomatik og styresystemer | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser
Etablering af natsænkning |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser
Udskiftning af ældre gaskedel til kondenserende gaskedel |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. renovering af naturgasfyret varmecentral |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser | Besparelsesberegneren
Udskiftning af ældre olie- eller gaskedel til fjernvarme eller varmepumpe |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. konvertering af oliefyret varmecentral til fjernvarme |  |  | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme |  | Besparelsesberegneren
Udskiftning eller efterisolering af varmtvandsbeholder eller veksler |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. udskiftning af varmtvandsbeholder |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser
Efterisolering af rørledninger til centralvarme og varmt brugsvand |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. isolering af rørinstallationer |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser
Udskiftning af cirkulationspumpe til centralvarme |  |  |  | Sparenergi.dk | Energiløsning vedr. udskiftning af større cirkulationspumper |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme | Metode til klassificering af energibesparelser
Vedligeholdelse af anlæg |  |  |  | Sparenergi.dk |  | Guide vedr. energieffektiv drift og vedligehold pdf |  | Energihåndbog 2019 | Den lille blå om varme
It-udstyr
Tiltag | Simpel tilbagebetaligstid |  |  | Links til hjælpeværktøjer
| Kort | Mellem | Lang
|  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ
Reduktion af driftstid |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008
Reduktion af tomgangsforbrug |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008
Udskiftning af ældre Edb-udstyr, f.eks. skærme, printere eller kopimaskiner |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008
Udskiftning af servere |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008
Køkkenudstyr
Tiltag | Simpel tilbagebetaligstid |  |  | Links til hjælpeværktøjer
| Kort | Mellem | Lang
|  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ
Reduktion af driftstid |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ's Energihåndbog 2008
Reduktion af tomgangsforbrug |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ’s Energihåndbog 2008
Udskiftning af ældre køkkenudstyr, f.eks. komfur, ovn eller opvaskemaskine |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ’s Energihåndbog 2008
Solvarmeanlæg
Tiltag | Simpel tilbagebetaligstid |  |  | Links til hjælpeværktøjer
| Kort | Mellem | Lang
[5 empty] | VEB - Energiløsning |  | TEKNIQ |  |  | Klassificeringsværktøj
Etablering af solvarmeanlæg |  |  |  |  | Energiløsning vedr. solvarmeanlæg |  | TEKNIQ’s Energihåndbog 2008 |  |  | Metode til klassificering af energibesparelser
Solceller
Tiltag | Simpel tilbagebetaligstid |  |  | Links til hjælpeværktøjer
| Kort | Mellem | Lang
|  |  |  | Sparenergi.dk | VEB - Energiløsning |  | TEKNIQ | EVU |  | Klassificeringsværktøj
Etablering af solcelleanlæg |  |  |  | Sparenergi.dk |  |  | TEKNIQ’s Energihåndbog 2008 | Energihåndbog 2019 |  | Metode til klassificering af energibesparelser
Note on C12: Simpel tilbagebetalingstid Kort: 0 - 2 år Mellem: 3 - 5 år Lang: > 5 år
Note on F12: Som udgangspunkt logges der ind på Energistyrelsens hjemmeside "Sparenergi.dk". Her beskrives overordnet forskellige teknologier og mulighederne for at effektivisere disse. Herefter anbefales det at logge ind på hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB). Her findes en række energiløsninger med gennemregnede eksempler samt en række guides. TEKNIQ's Energihåndbog og Energihåndbogen fra EVU kan derefter med fordel konsulteres. Her findes mange gennemregnede eksempler vedr. energieffektivisering af forskellige teknologier. Endelig findes en række forskellige beregningsværktøjer. Disse værktøjer kræver et vist kendskab til de forskellige teknologier, herunder målinger.
Note on F14: Når man skal effektivisere sin belysning, kan man enten vælge at skifte de enkelte lyskilder eller udskifte hele belysningssystemet. På Sparenergi.dk fås hjælp til at afdække behov, beregne besparelsen og vælge det rette belysningssystem eller til at udskifte enkelte belysningskilder.
Note on G14: Udskiftning af gamle belysningsanlæg i kontorbygninger til moderne teknologi kan give store energibesparelser, bedre belysning og mindre vedligehold. På hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB) kan der downloades en energiløsning vedr. udskiftning af gamle belysningsanlæg i kontorbygninger til moderne teknologi.
Note on H14: Videncenter for energibesparelser i bygninger har udarbejdet en guiden for belysningssystemer som bl.a. giver svar på: Hvordan man dimensionerer energieffektive belysningssystemer Tjekliste for gennemgang af belysningssystemer, og hvordan man kan energioptimere dem
Note on I14: TEKNIQ's energihåndbog er ment som et hjælpeværktøj til installatørerne i deres daglige energiarbejde. På belysningsområdet giver håndbogen råd og vejledning om, hvordan man konkret griber en belysningsopgave an. Den rummer energispareforslag, tjeklister og prioriteringsskemaer, som installatørerne kan tage med sig ved gennemgang af forskellige bygningers belysningsanlæg.
Note on J14: For at opnå et energivenligt belysningssystem ved nyanlæg er det nødvendigt med omhyggelig planlægning, beregning, komponentvalg og dokumentation af anlæggene. EVU's Energihåndbog indeholder et afsnit vedr. belysning der beskriver hvorledes regulering af belysningen, effektive lyskilder, effektive armaturer og differentiering af belysningen giver gode muligheder for at begrænse energiforbruget.
Note on L14: I klassificeringsværktøjet, som er et Excelværktøj, kan man i fanebladet ”Belysning” få beregnet elbesparelsen ved forskellige tiltag, som f.eks. reduktion af antallet af armaturer, anvendelse af andre typer lyskilder eller ændret styringsform. Det er endvidere muligt at kombinere flere forslag.
Note on G15: Energiløsning vedr. belysning i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H15: Guide vedr. belysningssystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I15: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Belysning"
Note on J15: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on L15: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Belysning"
Note on H16: Guide vedr. belysningssystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I16: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Belysning"
Note on L16: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Belysning"
Note on F17: Energistyrelsens hjemmeside vedr. belysning
Note on G17: Energiløsning vedr. belysning i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H17: Guide vedr. belysningssystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I17: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Belysning"
Note on J17: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on L17: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Belysning"
Note on F18: Energistyrelsens hjemmeside vedr. belysning
Note on G18: Energiløsning vedr. belysning i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H18: Guide vedr. belysningssystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I18: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Belysning"
Note on J18: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on L18: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Belysning"
Note on F19: Energistyrelsens hjemmeside vedr. belysning
Note on G19: Energiløsning vedr. belysning i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H19: Guide vedr. belysningssystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I19: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Belysning"
Note on J19: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on L19: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Belysning"
Note on F20: Energistyrelsens hjemmeside vedr. belysning
Note on G20: Energiløsning vedr. belysning i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H20: Guide vedr. belysningssystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I20: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Belysning"
Note on J20: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on L20: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Belysning"
Note on F21: Energistyrelsens hjemmeside vedr. belysning
Note on G21: Energiløsning vedr. belysning i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H21: Guide vedr. belysningssystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I21: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Belysning"
Note on J21: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on L21: Energiløsning vedr. belysning i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on C25: Simpel tilbagebetalingstid Kort: 0 - 2 år Mellem: 3 - 5 år Lang: > 5 år
Note on F25: Som udgangspunkt logges der ind på Energistyrelsens hjemmeside "Sparenergi.dk". Her beskrives overordnet forskellige teknologier og mulighederne for at effektivisere disse. Herefter anbefales det at logge ind på hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB). Her findes en række energiløsninger med gennemregnede eksempler samt en række guides. TEKNIQ's Energihåndbog og Energihåndbogen fra EVU kan derefter med fordel konsulteres. Her findes mange gennemregnede eksempler vedr. energieffektivisering af forskellige teknologier. Endelig findes en række forskellige beregningsværktøjer. Disse værktøjer kræver et vist kendskab til de forskellige teknologier, herunder målinger.
Note on F27: Det kan være rentabelt at renovere et ventilationsanlæg. Ofte er det en god idé at udskifte ventilatorer med lav virkningsgrad, tilpasse ventilationen til det reelle behov, og etablere varmegenvinding på ventilationsanlægget. På Sparenergi.dk ses en tjekliste, som kan bruges til at gennemgå et anlæg. På hjemmesiden ses endvidere hvilke overvejelser man skal gøre sig ved etablering af et nyt ventilationsanlæg.
Note on G27: Gamle og udtjente ventilationsanlæg er ofte dyre i drift. Der er typisk både høje energiudgifter og store omkostninger forbundet med at vedligeholde og driftssikre et udtjent anlæg. Der kan altså være mange gode grunde til at investere i et nyt ventilationsanlæg. På hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB) kan der downloades en energiløsning vedr. udskiftning af gamle ventilationsanlæg i kontorbygninger til moderne teknologi.
Note on H27: Optimal komfort med det lavest mulige energiforbrug. Det er, hvad korrekt anvendelse af bygningsautomatik og styresystemer kan føre til. Guideen handler blandt andet om, hvordan man regulerer bygningers ventilationsanlæg, så bygningens brugere oplever større komfort, og energiforbruget bliver mindre.
Note on I27: TEKNIQ's energihåndbog er ment som et hjælpeværktøj til installatørerne i deres daglige energiarbejde. På ventilationsområdet giver håndbogen råd og vejledning om, hvordan man konkret griber en ventilationsopgave an. Den rummer energispareforslag, tjeklister og prioriteringsskemaer, som installatørerne kan tage med sig ved gennemgang af forskellige bygningers ventilationsanlæg.
Note on J27: For at opnå et energivenligt ventilationssystem ved nyanlæg er det nødvendigt med omhyggelig planlægning, beregning, komponentvalg og dokumentation af anlæggene. EVU's Energihåndbog indeholder et afsnit vedr. ventilation der beskriver hvorledes valg af energieffektive komponenter og valg af energieffektiv regulering af ventilationsanlægget, giver gode muligheder for at begrænse energiforbruget.
Note on K27: I Den lille Blå om Ventilation ses hvorledes et korrekt valg af ventilationsprincip, hensigtsmæssig opbygning af indblæsnings- og udsugningssystemerne samt korrekt valg af komponenter (ventilator, motor og styring) er vigtige faktorer for at opnå et lavt energiforbrug og et tilfredsstillende indeklima, såvel termisk som atmosfærisk i de ventilerede lokaler
Note on L27: I klassificeringsværktøjet, som er et Excelværktøj, kan man i fanebladet ”Ventilation” få beregnet elbesparelsen ved forskellige tiltag, som f.eks. reduktion af driftstid, reduktion af indblæsningstemperatur, reduktion af volumenstrøm, etablering af varmegenvinding og udskiftning af ventilator og motor. Det er endvidere muligt at kombinere flere forslag.
Note on M27: I Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger er det muligt at få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved udskiftning af ventilationssystemer.
Note on F28: Energistyrelsens hjemmeside vedr. ventilation
Note on G28: Energiløsning vedr. ventilation i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I28: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Ventilation"
Note on J28: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K28: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L28: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Ventilation"
Note on F29: Energistyrelsens hjemmeside vedr. ventilation
Note on G29: Energiløsning vedr. ventilation i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H29: Guide vedr. bygningsautomatik og styresystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I29: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Ventilation"
Note on J29: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K29: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L29: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Ventilation"
Note on F30: Energistyrelsens hjemmeside vedr. ventilation
Note on G30: Energiløsning vedr. ventilation i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H30: Guide vedr. bygningsautomatik og styresystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I30: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Ventilation"
Note on J30: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K30: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L30: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Ventilation"
Note on F31: Energistyrelsens hjemmeside vedr. ventilation
Note on G31: Energiløsning vedr. ventilation i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H31: Guide vedr. bygningsautomatik og styresystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I31: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Ventilation"
Note on J31: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K31: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L31: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Ventilation"
Note on F32: Energistyrelsens hjemmeside vedr. ventilation
Note on I32: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Ventilation"
Note on J32: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K32: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L32: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Ventilation"
Note on F33: Energistyrelsens hjemmeside vedr. ventilation
Note on I33: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Ventilation"
Note on J33: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K33: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L33: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Ventilation"
Note on F34: Energistyrelsens hjemmeside vedr. ventilation
Note on G34: Energiløsning vedr. ventilation i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I34: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Ventilation"
Note on J34: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K34: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L34: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Ventilation"
Note on F35: Energistyrelsens hjemmeside vedr. ventilation
Note on G35: Energiløsning vedr. ventilation i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I35: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Ventilation"
Note on J35: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K35: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L35: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Ventilation"
Note on M35: Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on F36: Energistyrelsens hjemmeside vedr. ventilation
Note on G36: Energiløsning vedr. ventilation i kontorbygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H36: Guide vedr. energieffektiv drift og vedligehold pdf fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I36: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Ventilation"
Note on J36: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K36: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on C40: Simpel tilbagebetalingstid Kort: 0 - 2 år Mellem: 3 - 5 år Lang: > 5 år
Note on F40: Som udgangspunkt logges der ind på Energistyrelsens hjemmeside "Sparenergi.dk". Her beskrives overordnet forskellige teknologier og mulighederne for at effektivisere disse. Herefter anbefales det at logge ind på hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB). Her findes en række energiløsninger med gennemregnede eksempler samt en række guides. TEKNIQ's Energihåndbog og Energihåndbogen fra EVU kan derefter med fordel konsulteres. Her findes mange gennemregnede eksempler vedr. energieffektivisering af forskellige teknologier. Endelig findes en række forskellige beregningsværktøjer. Disse værktøjer kræver et vist kendskab til de forskellige teknologier, herunder målinger.
Note on F42: Når man efterisolerer en bygning, sænkes varmeregningen og der opnås et bedre indeklima. Fordele ved efterisolering er: - Mindre varmeudgifter - Bedre indeklima - Der kan spares penge, næste gang der skal installere en ny kedel eller anden varmeforsyning. Et mindre forbrug betyder, at det nye anlæg også bliver mindre og dermed både billigere og mere effektivt. Dette beskrives nærmere på Sparenergi.dk
Note on G42: Energirenovering medfører flere fordele: Energiforbruget kan reduceres, og bygningens brugere vil opleve større komfort. Det gælder, hvad enten det er lejlighedskomplekser, kontorbyggeri eller andre typer store bygninger. Potentialet er stort for mange store bygninger, og en del ældre bygninger er typisk opført med byggematerialer fra en tid med relativt beskedne krav til energieffektivitet. Videncenter for energibesparelser i bygninger har udarbejdet en række energiløsningerne, der kan hjælpe med til at efterisoleringsarbejdet udføres korrekt.
Note on I42: TEKNIQ's energihåndbog er ment som et hjælpeværktøj til installatørerne i deres daglige energiarbejde. På klimaskærmsområdet giver håndbogen råd og vejledning om, hvordan man konkret griber en klimaskærmsopgave an. Den rummer energispareforslag, tjeklister og prioriteringsskemaer, som installatørerne kan tage med sig ved gennemgang af forskellige bygningers klimaskærme.
Note on K42: Den lille Blå om Varme henvender sig til energikonsulenter, leverandører, arkitekter, VVS’ere og tømrere, der alle vil kunne anvende bogen til vurdering af konsekvenser for energi- og indeklimaforhold ved ændring eller opførelse af en bygnings klimaskærm eller installation. Bogen vil også med fordel kunne anvendes af brugere, herunder drifts- og vedligeholdelsesansvarlige for bygninger til at opstille planer for forbedringer samt stille krav til leverandører og installatører af service og udstyr.
Note on L42: I klassificeringsværktøjet, som er et Excelværktøj, kan man i fanebladet ”Klimaskærm” få beregnet elbesparelsen ved efterisolering af klimaskærmen og udskiftning af vinduerne.
Note on M42: I Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger er det muligt at få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering af klimaskærmen og udskiftning af vinduerne.
Note on F43: Energistyrelsens hjemmeside vedr. klimaskærm
Note on G43: Energiløsninger vedr. tag- og loftskonstruktioner fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I43: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Klimaskærm"
Note on K43: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L43: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Klimaskærm"
Note on M43: Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on F44: Energistyrelsens hjemmeside vedr. klimaskærm
Note on G44: Energiløsninger vedr. ydervægskonstruktioner fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I44: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Klimaskærm"
Note on K44: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L44: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Klimaskærm"
Note on M44: Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on F45: Energistyrelsens hjemmeside vedr. klimaskærm
Note on G45: Energiløsninger vedr. etageadskillelser/gulve fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I45: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Klimaskærm"
Note on K45: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L45: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Klimaskærm"
Note on M45: Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on F46: Energistyrelsens hjemmeside vedr. klimaskærm
Note on G46: Energiløsninger vedr. vinduer og døre fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I46: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Klimaskærm"
Note on K46: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L46: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Klimaskærm"
Note on M46: Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on C50: Simpel tilbagebetalingstid Kort: 0 - 2 år Mellem: 3 - 5 år Lang: > 5 år
Note on F50: Som udgangspunkt logges der ind på Energistyrelsens hjemmeside "Sparenergi.dk". Her beskrives overordnet forskellige teknologier og mulighederne for at effektivisere disse. Herefter anbefales det at logge ind på hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB). Her findes en række energiløsninger med gennemregnede eksempler samt en række guides. TEKNIQ's Energihåndbog og Energihåndbogen fra EVU kan derefter med fordel konsulteres. Her findes mange gennemregnede eksempler vedr. energieffektivisering af forskellige teknologier. Endelig findes en række forskellige beregningsværktøjer. Disse værktøjer kræver et vist kendskab til de forskellige teknologier, herunder målinger.
Note on F52: Der kan være mange penge at spare ved at tjekke virksomhedens køleanlæg. For at lette processen har Energistyrelsen udarbejdet en tjekliste, som indeholder gode råd og vejledning til, hvordan virksomheder ved hjælp af justeringer og tilpasninger af eksisterende køleanlæg kan opnå lavere driftsudgifter og derved bedre totaløkonomi. Dette beskrives nærmere på Sparenergi.dk
Note on I52: TEKNIQ's energihåndbog er ment som et hjælpeværktøj til installatørerne i deres daglige energiarbejde. På køleområdet giver håndbogen råd og vejledning om, hvordan man konkret griber en køleopgave an. Den rummer energispareforslag, tjeklister og prioriteringsskemaer, som installatørerne kan tage med sig ved gennemgang af forskellige bygningers køleanlæg.
Note on J52: Gamle og udtjente køleanlæg er ofte dyre i drift. Der er typisk både høje energiudgifter og store omkostninger forbundet med at vedligeholde og driftssikre et udtjent anlæg. Desuden kan det være både vanskeligt og besværligt at skaffe reservedele til ældre anlæg. Der kan med andre ord være mange gode grunde til at investere i et nyt køleanlæg. EVU's Energihåndbog indeholder et afsnit vedr. køling der beskriver hvorledes valg af energieffektive komponenter og valg af energieffektiv regulering af køleanlægget, giver gode muligheder for at begrænse energiforbruget.
Note on K52: I Den lille Blå om Ventilation ses hvilken betydning indblæsningstemperaturen og kølefladens overfladetemperatur har på energiforbruget til køling.
Note on L52: I klassificeringsværktøjet, som er et Excelværktøj, kan man i fanebladet ”Køling” få beregnet elbesparelsen ved ændring af driftstiden, indblæsningstemperaturen og og kølefladens overfladetemperatur.
Note on F53: Energistyrelsens hjemmeside vedr. køling
Note on J53: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K53: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L53: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Køl"
Note on F54: Energistyrelsens hjemmeside vedr. køling
Note on I54: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Køling"
Note on J54: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on L54: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Køl"
Note on F55: Energistyrelsens hjemmeside vedr. køling
Note on J55: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K55: Håndbog vedr. ventilation udgivet af Dansk Energi
Note on L55: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Køl"
Note on F56: Energistyrelsens hjemmeside vedr. køling
Note on J56: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on F57: Energistyrelsens hjemmeside vedr. køling
Note on J57: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on F58: Energistyrelsens hjemmeside vedr. køling
Note on J58: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on C62: Simpel tilbagebetalingstid Kort: 0 - 2 år Mellem: 3 - 5 år Lang: > 5 år
Note on F62: Som udgangspunkt logges der ind på Energistyrelsens hjemmeside "Sparenergi.dk". Her beskrives overordnet forskellige teknologier og mulighederne for at effektivisere disse. Herefter anbefales det at logge ind på hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB). Her findes en række energiløsninger med gennemregnede eksempler samt en række guides. TEKNIQ's Energihåndbog og Energihåndbogen fra EVU kan derefter med fordel konsulteres. Her findes mange gennemregnede eksempler vedr. energieffektivisering af forskellige teknologier. Endelig findes en række forskellige beregningsværktøjer. Disse værktøjer kræver et vist kendskab til de forskellige teknologier, herunder målinger.
Note on F64: Der kan være mange penge at spare ved at konvertere til fjernvarme hvis man har olie, naturgas eller elvarme. Fjernvarme er nemlig oftest den billigste opvarmningsform. Dertil kommer, at det også er den opvarmningsform, der udleder mindst C02. Der er en del at spare ved at drive sit varmeanlæg optimalt. Det er vigtigt at holde øje med, om anlægget kører, som det skal, så der undgås unødig brug af energi. Vær f.eks. opmærksom på, at temperaturer bør justeres efter sommer- og vinterforhold. Dette beskrives nærmere på Sparenergi.dk
Note on G64: Varmeregningen kan nedbringes i etageejendomme og andre større bygninger ved at renovere eller udskifte varmecentralen, uanset hvad der fyres med. Videncenter for energibesparelser i bygninger har udarbejdet en række energiløsningerne, der giver svar på, hvordan du energieffektiviserer varmecentraler i etageejendomme og andre større bygninger - både ved udskiftning og renovering af hele anlæg eller komponenter.
Note on H64: Der kan spares penge og varme ved at renovere varmecentralen i en etageejendom eller anden større bygning. Videncenter for energibesparelser u bygninger har udarbejdet en række guides der går i dybden en række emner, og supplerer dermed de forskellige energiløsninger om varmecentraler. I de forskellige guides finder du blandt andet anbefalinger vedrørende: - Hvornår det er relevant at renovere varmecentralen - Indregulering af varmeanlæg - Styring og regulering af vejrkompenseringsanlæg - Varmecentralens pumper - Varmtvandsproduktion
Note on I64: TEKNIQ's energihåndbog er ment som et hjælpeværktøj til installatørerne i deres daglige energiarbejde. På varneområdet giver håndbogen råd og vejledning om, hvordan man konkret griber en varmeopgave an. Den rummer energispareforslag, tjeklister og prioriteringsskemaer, som installatørerne kan tage med sig ved gennemgang af forskellige bygningers varmeanlæg.
Note on J64: Varmeanlæg er en forudsætning for, at vi kan tilvejebringe et termisk indeklima, der kan tilfredsstille brugerne behov og krav om til hver en tid at befinde sig i et godt indeklima – uanset udendørs vejrliget. Varmeanlæg eller varmesystemer findes i mange forskellige udgaver. Fælles for varmeanlæg er, at de skalforsyne bygningen/boligen med varme via forskellige komponenter, apparater og udstyr. EVU's Energihåndbog indeholder et afsnit vedr. varmesystemer der beskriver hvorledes valg af energieffektive komponenter og valg af energieffektiv regulering af varmeanlægget, giver godemuligheder for at begrænse energiforbruget.
Note on K64: Den lille Blå om Varme henvender sig til energikonsulenter, leverandører, arkitekter, VVS’ere og tømrere, der alle vil kunne anvende bogen til vurdering af konsekvenser for energi- og indeklimaforhold ved ændring eller opførelse af en bygnings klimaskærm eller installation. Bogen vil også med fordel kunne anvendes af brugere, herunder drifts- og vedligeholdelsesansvarlige for bygninger til at opstille planer for forbedringer samt stille krav til leverandører og installatører af service og udstyr.
Note on L64: I klassificeringsværktøjet, som er et Excelværktøj, kan man i fanebladet ”Varmeanlæg” få beregnet varmebesparelsen ved udskiftning af den varmeproducerende enhed, efterisolering af rørinstallationer og mere effekt styring og regulering af varmesystemet.
Note on M64: I Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger er det muligt at få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved udskiftning af den varmeproducerende enhed.
Note on F65: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on I65: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Varmeanlæg"
Note on J65: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K65: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L65: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Styring"
Note on F66: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on H66: Guide vedr. renovering af varmecentraler fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I66: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Varmeanlæg"
Note on J66: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K66: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L66: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Styring"
Note on F67: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on H67: Guide vedr. bygningsautomatik og styresystemer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I67: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Varmeanlæg"
Note on J67: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K67: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L67: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Styring"
Note on F68: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on I68: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Varmeanlæg"
Note on J68: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K68: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L68: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Styring"
Note on F69: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on G69: Energiløsning vedr. renovering af naturgasfyret varmecentral fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I69: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Varmeanlæg"
Note on J69: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K69: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L69: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Store anlæg"
Note on M69: Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on F70: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on G70: Energiløsning vedr. konvertering af oliefyret varmecentral til fjernvarme fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on J70: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K70: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on M70: Besparelsesberegneren fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on F71: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on G71: Energiløsning vedr. udskiftning af varmtvandsbeholder fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H71: Guide vedr. renovering af varmecentraler fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I71: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Varmeanlæg"
Note on J71: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K71: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L71: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Teknisk isolering"
Note on F72: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on G72: Energiløsning vedr. isolering af rørinstallationer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H72: Guide vedr. renovering af varmecentraler fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I72: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Varmeanlæg"
Note on J72: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K72: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L72: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Teknisk isolering"
Note on F73: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on G73: Energiløsning vedr. udskiftning af større cirkulationspumper fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H73: Guide vedr. renovering af varmecentraler fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I73: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Varmeanlæg"
Note on J73: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K73: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on L73: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Pumper"
Note on F74: Energistyrelsens hjemmeside vedr. varme
Note on G74: Energiløsning vedr. konvertering af oliefyret varmecentral til fjernvarme fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on H74: Guide vedr. energieffektiv drift og vedligehold pdf fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on J74: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on K74: Håndbog vedr. varme udgivet af Dansk Energi
Note on C78: Simpel tilbagebetalingstid Kort: 0 - 2 år Mellem: 3 - 5 år Lang: > 5 år
Note on F78: Som udgangspunkt logges der ind på Energistyrelsens hjemmeside "Sparenergi.dk". Her beskrives overordnet forskellige teknologier og mulighederne for at effektivisere disse. Herefter anbefales det at logge ind på hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB). Her findes en række energiløsninger med gennemregnede eksempler samt en række guides. TEKNIQ's Energihåndbog og Energihåndbogen fra EVU kan derefter med fordel konsulteres. Her findes mange gennemregnede eksempler vedr. energieffektivisering af forskellige teknologier. Endelig findes en række forskellige beregningsværktøjer. Disse værktøjer kræver et vist kendskab til de forskellige teknologier, herunder målinger.
Note on F80: Energistyrelsens indkøbsanbefalinger kan med fordel anvendes, når der skal købe ny it og elektronik. Indkøbsanbefalingerne er til dem, der ønsker at købe produkter, der er blandt de mest energieffektive på markedet. Det gør det nemmere at købe energieffektive produkter, der sparer penge på energiregningen i hele produktets levetid. Anbefalingerne kan med fordel anvendes i forbindelse med udbud og indkøb. Dette beskrives nærmere på Sparenergi.dk
Note on I80: TEKNIQ's energihåndbog er ment som et hjælpeværktøj til installatørerne i deres daglige energiarbejde. På it-området giver håndbogen råd og vejledning om, hvordan man konkret griber en it-opgave an. Den rummer energispareforslag, tjeklister og prioriteringsskemaer, som installatørerne kan tage med sig ved gennemgang af forskellige bygningers it-anlæg.
Note on F81: Energistyrelsens hjemmeside vedr. IT og elektronik
Note on I81: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Apparater og udstyr"
Note on F82: Energistyrelsens hjemmeside vedr. IT og elektronik
Note on I82: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Apparater og udstyr"
Note on F83: Energistyrelsens hjemmeside vedr. IT og elektronik
Note on I83: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Apparater og udstyr"
Note on F84: Energistyrelsens hjemmeside vedr. IT og elektronik
Note on I84: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Apparater og udstyr"
Note on C88: Simpel tilbagebetalingstid Kort: 0 - 2 år Mellem: 3 - 5 år Lang: > 5 år
Note on F88: Som udgangspunkt logges der ind på Energistyrelsens hjemmeside "Sparenergi.dk". Her beskrives overordnet forskellige teknologier og mulighederne for at effektivisere disse. Herefter anbefales det at logge ind på hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB). Her findes en række energiløsninger med gennemregnede eksempler samt en række guides. TEKNIQ's Energihåndbog og Energihåndbogen fra EVU kan derefter med fordel konsulteres. Her findes mange gennemregnede eksempler vedr. energieffektivisering af forskellige teknologier. Endelig findes en række forskellige beregningsværktøjer. Disse værktøjer kræver et vist kendskab til de forskellige teknologier, herunder målinger.
Note on F90: Der kan spares mange penge ved at vælge energirigtigt udstyr. Det gælder især, når der skal udskifte køleskabe og frysere, men også når der skal vælges kogeø eller ovn. Ved alle elapparater som grill, friturekogere, diverse varmholdningsudstyr og kaffebryggere bør der vælges en variant, som ikke bruger unødig energi. Der kan også gøres meget ved at indrette køkkenet energieffektivt og ved at tænke på energiforbruget, når køkkenet benyttes. Dette beskrives nærmere på Sparenergi.dk
Note on I90: TEKNIQ's energihåndbog er ment som et hjælpeværktøj til installatørerne i deres daglige energiarbejde. På køkkenudstyrsområdet giver håndbogen råd og vejledning om, hvordan man konkret griber en køkkenudstyrsopgave an. Den rummer energispareforslag, tjeklister og prioriteringsskemaer, som installatørerne kan tage med sig ved gennemgang af forskellige bygningers køkkenudstyr.
Note on F91: Energistyrelsens hjemmeside vedr. storkøkkenudstyr
Note on I91: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Køkkenudstyr"
Note on F92: Energistyrelsens hjemmeside vedr. storkøkkenudstyr
Note on I92: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Apparater og udstyr"
Note on F93: Energistyrelsens hjemmeside vedr. storkøkkenudstyr
Note on I93: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Apparater og udstyr"
Note on C97: Simpel tilbagebetalingstid Kort: 0 - 2 år Mellem: 3 - 5 år Lang: > 5 år
Note on F97: Som udgangspunkt logges der ind på Energistyrelsens hjemmeside "Sparenergi.dk". Her beskrives overordnet forskellige teknologier og mulighederne for at effektivisere disse. Herefter anbefales det at logge ind på hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB). Her findes en række energiløsninger med gennemregnede eksempler samt en række guides. TEKNIQ's Energihåndbog og Energihåndbogen fra EVU kan derefter med fordel konsulteres. Her findes mange gennemregnede eksempler vedr. energieffektivisering af forskellige teknologier. Endelig findes en række forskellige beregningsværktøjer. Disse værktøjer kræver et vist kendskab til de forskellige teknologier, herunder målinger.
Note on G99: Videncenter for energibesparelser i bygninger har udarbejdet en energiløsning, hvor det anbefales at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især oplagt i bygninger med store varmtvandsforbrug om sommeren, og med gode placeringsmuligheder for solfangere og varmelager. Især kan de økonomiske fordele ved solvarmeanlæg være store, når installationen af solvarmeanlæg finder sted i forbindelse med nybyggeri eller i forbindelse med renovering af tag og/eller af bygningens energianlæg.
Note on I99: TEKNIQ's energihåndbog er ment som et hjælpeværktøj til installatørerne i deres daglige energiarbejde. På solvarmeområdet giver håndbogen råd og vejledning om, hvordan man konkret griber en solvarmeopgave an.
Note on L99: I klassificeringsværktøjet, som er et Excelværktøj, kan man i fanebladet ”Solvarme” få beregnet varmebesparelsen ved etablering af solvarme.
Note on G100: Energiløsning vedr. solvarme i store bygninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I100: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Solvarme"
Note on L100: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Solvarme"
Note on C104: Simpel tilbagebetalingstid Kort: 0 - 2 år Mellem: 3 - 5 år Lang: > 5 år
Note on F104: Som udgangspunkt logges der ind på Energistyrelsens hjemmeside "Sparenergi.dk". Her beskrives overordnet forskellige teknologier og mulighederne for at effektivisere disse. Herefter anbefales det at logge ind på hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB). Her findes en række energiløsninger med gennemregnede eksempler samt en række guides. TEKNIQ's Energihåndbog og Energihåndbogen fra EVU kan derefter med fordel konsulteres. Her findes mange gennemregnede eksempler vedr. energieffektivisering af forskellige teknologier. Endelig findes en række forskellige beregningsværktøjer. Disse værktøjer kræver et vist kendskab til de forskellige teknologier, herunder målinger.
Note on F106: Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af sollys. Strømmen kan anvendes til diverse apparater eller den kan sælges til elnettet. Energistyrelsen har udarbejdet en en guide, man kan se, hvad man skal være opmærksom på inden man køber solcelleanlæg, i selve købsprocessen og i forbindelse med installationen. Dette beskrives nærmere på Sparenergi.dk
Note on G106: Videncenter for energibesparelser i bygninger har udarbejdet en energiløsning, hvor man kan finde du råd og vejledning om installationen af solcelleanlæg.
Note on I106: TEKNIQ's energihåndbog er ment som et hjælpeværktøj til installatørerne i deres daglige energiarbejde. På solcelleområdet giver håndbogen råd og vejledning om, hvordan man konkret griber en solcelleopgave an.
Note on J106: Solcelleanlæg er velegnede til bygninger, der har en facade eller tagflade, som vender tilnærmelsesvist mod syd − særligt hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge fra midt formiddag til sen eftermiddag i sommerhalvåret. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning af tagbelægningen eller ved nybyggeri. Solceller placeret på taget eller facaden af et hus kan bidrage til at nedbringe det årlige netto-elforbrug fra elnettet. Desuden kan solceller for nyere huse være en fornuftig løsning til at forbedre husets energiklasse. EVU's Energihåndbog indeholder et afsnit vedr. valg og dimensionering af solcelleanlæg.
Note on L106: I klassificeringsværktøjet, som er et Excelværktøj, kan man i fanebladet ”Solceller” få beregnet varmebesparelsen ved etablering af et solcelleanlæg.
Note on F107: Energistyrelsens hjemmeside vedr. solceller
Note on G107: Energiløsning vedr. solcelleanlæg fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
Note on I107: TEKNIQ's Energihåndbog. Gå til afsnittet "Solceller"
Note on J107: Energihåndbog som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag
Note on L107: Excelværktøj til beregning af el- og varmebesparelser. Åbn fanebladet "Solceller"

## 4. Handlingsplan
Handlingsplan for energisparetiltag
De identificerede indsatsområder skal nu omsættes til besparelsestiltag og -aktiviteter. Det er en god idé at inddrage medarbejderne i at udvikle tiltag, så de får medindflydelse. Det er vigtigt at gennemarbejde besparelsestiltag og -aktiviteter omhyggeligt. Det skal blandt andet sikre, at mål og tidsplaner bliver realistiske. Udfyld nedenstående tabel med aktiviteter: I skal beslutte, hvordan og hvornår I vil følge op på handlingsplanen, samt hvem der følger op. I bør revidere handlingsplanen, når der sker større ændringer i energiforbruget, f.eks. ved ombygninger, tilbygninger, udskiftning af anlæg m.m. Det kan også være nødvendigt at revidere handlingsplanen, hvis I får ny viden eller nye erfaringer. Handlingsplanen bør under alle omstændigheder revideres mindst én gang om året.
| Indsatsområde | Kort beskrivelse af aktivitet/tiltag | Prioritet | Timeforbrug til udførelse | Ansvarlig | Hvem hjælper? (internt/eksternt) | Tidspunkt for udførelse | Investering i kr. | Forventet besparelse i kWh | Forventet besparelse i kr.
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Samlet
Eksempel på handlingsplan
| Indsatsområde | Kort beskrivelse af aktivitet/tiltag | Prioritet | Timeforbrug til udførelse | Ansvarlig | Hvem hjælper? (internt/eksternt) | Tidspunkt for udførelse | Investering (kr.) | Forventetbesparelse (kWh) | Forventet besparelse (kr.)
| Lys | Gennemgang af lys på parkeringsarealer | 2 | 5 | AB | KL |  | 0 | 8000 | 11200
|  | Dagslysføler på pendlerne i forhallen | 2 | 3 | AB |  |  | 2000 | Ikke beregnet | Ikke beregnet
|  | Udskiftning af pærer i forhallen (300 W) til sparepærer (80 W) | 2 | 0 | CD |  |  | 2400 | 6300 | 8800
|  | Dagslysføler (ON/OFF) på armaturrækkerne nærmest vinduerne (kontorområderne) | 3 | 5 | EF |  |  | 40000 | 27000 | 37800
|  | PIR-meldere i de små møderum/stillekontorer rundt omkring i huset | 2 | 5 | EF | KL |  | 20000 | 3500 | 4900
| Kopi og print | Gennemgang/udarbejdelse af handlingsplan for kopimaskiner og printere | 2 | 10 | IT |  |  | ? | Ingen direkte | Ingen direkte
| Tænd-sluk ure | Kaffemaskiner | 1 | 15 | AB |  | Uge 47-51 | 0 | 8900 | 12400
| Serverrum | Opfølgning og projektstyring ved implementering af elmåling + virtualisering i serverrummet | 1 | 20 | GH | MN | Uge 47-7 | 100000 | 138000 | 193200
| Adfærd | Gennemførelse af adfærdskampagne | 3 | 50 | Gruppen |  |  | 5000 | 5 % af totalt forbrug | 5 % af totalt forbrug
| Målerprojekt | Optegning af eksisterende målerhierarki. Kontrol af funktion | 1 | 15 | AB |  | Uge 47-51 | 0 | Ingen direkte | Ingen direkte
| Hvidevarer | Udskiftning eller udsmidning af de ældste køleskabe i afdelingerne | 2 | Løbende | CD |  |  | 37500 | 2500 | 3500
| It-udstyr | Indførelse af automatisk standby på computere, der ikke benyttes | 3 | 21 | GH |  |  | 0 | 2508 | 3511
| Natrundering | Gennemførelse af natrundering | 1 | 15 | IJ |  | Uge 47-51 | 0 | Ingen direkte | Ingen direkte
| Ventilation i K-bygning | Udarbejdelse af beskrivelse: Hvad er status for bygningens ventilationsanlæg? Er de effektive? Kører de, som de skal? | 2 | 10 | GH |  |  | 10000 | 15200 | 21300
| Baderum | Indførelse af sparebrusere | 1 | 3 | GH |  |  | 7500 |  | 3802
| Køkkenprojekt | Igangsætte, at der etableres separat elmåler til køkkenet | 1 | 3 | AB |  |  | 10000 | Ingen direkte | Ingen direkte
| Varme | Udskiftning af punkterede termoruder til lavenergiruder | 1 | 0 | GH | OP | Uge 1 à | 10000 | 1000 | 500
| Opfølgning | Opfølgning på ”virksomhedens” elforbrug (Se Elforbrug) | 1 | 24 | IJ |  | Uge 47 -> | 0 | Ingen direkte | Ingen direkte
ogportering
| Kommunikation | Formidling af gruppens arbejde | 1 | 24 | GH |  | Uge 47 à | 0 | Ingen direkte | Ingen direkte
| Projektledelse | Mødeaktiviteter |  | 48 | GH |  | Uge 47 à | 0 | Ingen direkte | Ingen direkte
|  | Projektledelse | 1 | 50 | GH |  | Uge 47 à | 0 | Ingen direkte | Ingen direkte
|  | Samlet |  | 353 |  |  |  | 154440 | 212908 | 300913

## 5. Graf - visualisering
Handlingsplan for energisparetiltag

## Kommentarer
Evt. kommentarer
Her kan skrives kommentarer eller yderligere oplysninger, der ikke var plads til i skemaet.
Kommentarer og yderligere oplysninger til indberetningen
Har du spørgsmål til udfyldelse af blanketten, er du velkommen til at kontakte Energistyrelsen på energisyn@ens.dk eller på tlf. +45 33926688.
Læs mere om energibesparelser i erhvervsbygninger på:
Energibesparelser i erhvervsbygninger

## DATA
Energityper | CO2-indhold kg/MWh | Status på projekt | Branche | Anvendelsesområde [Analyse] | Anvendelsesområde | Anvendelsesområde - Besparelser
Vælg |  | Vælg | Vælg | Vælg | Vælg | Vælg
Elektricitet (kWh) | 206 | Forventes gennemført | A - Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri | Arbejdskørsel, fx på lagre, byggepladser mv. | Transport | Varmeanlæg
Fjernvarme (kWh) | 90 | Gennemføres ikke | B - Råstofindvinding | Transport på offentligt net (vejtransport, søtransport, luftrum mv.) | Varmeanlæg | Ventilationsanlæg
Fjernvarme (m3) | 90 |  | C - Fremstillingsvirksomhed | Procesvarme, Tørring og inddampning | Ventilationsanlæg | Køleanlæg
Naturgas (1000 m3) | 205.2 |  | D - El-, gas- og fjernvarmeforsyning | Procesvarme, anden højst 200°C (<=) | Køleanlæg | Varmt brugsvand
Benzin (liter) | 262.8 |  | E - Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand | Procesvarme, Brænding, sintring, smeltning, støbning | Varmt brugsvand | Belysning
Diesel (liter) | 266.4 |  | F - Bygge- og anlægsvirksomhed | Procesvarme, anden mere end 200°C (>) | Belysning | It- og kontorudstyr
Affald (ton) | 133.2 |  | G - Engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler | Køleprocesser (køl/frys) | Processer | (Stor-)Køkken/kantine
Bioethanol (ton) | 0 |  | H - Transport og godshåndtering | Elektrokemiske formål | It- og kontorudstyr | Klimaskærmen (bygningens ydre skal)
Biodiesel (liter) | 0 |  | I - Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed | Mekaniske formål, fx motorer, pumpning, hydralik | (Stor-)Køkken/kantine | Energirigtig adfærd
Biogas (1000 m3) | 0 |  | J - Information og kommunikation - 580000 - 639900 | Opvarmning og køling af rum og brugsvand i alle bygninger | Andet | Energirigtige indkøb
Bygas (1000 m3) | 0 |  | K - Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring - 640000 - 663000 | El: Belysning, IT og apparater |  | Andet (tilføj selv)
Ethanol (m3) | 242.7648 |  | L - Fast ejendom | Andet, beskriv venligst
Gasolie (fyringsolie, Liter) | 266.4 |  | M - Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser - 690000 - 750000
Halm (15 % vandindhold) (ton) | 0 |  | N - Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester - 750000 - 829900
Skovflis (ton) | 0 |  | O - Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
Smøreolie (ton) | 0 |  | P - Undervisning
Træpiller (ton) | 0 |  | Q - Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Andet (skriv kommentar) |  |  | R - Kultur, forlystelser og sport - 900000 - 932990
S - Andre serviceydelser
T - Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdnin-gers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
U - Ekstraterritoriale organisationer og organer
Årstal
Vælg
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

## Data stats
Energiforbrug transport
Besparelser energi |  | Vælg | 0
Nuværende forbrug | 0 | Vælg | 0
Besparelsespotentiale | 0 | Vælg | 0
Besparelser omkostninger
Nuværende omkostninger | 0
Besparelsespotentiale | 0
Besparelser CO2
Nuværende udledning | 0
Besparelsespotentiale | 0