## Vejledning
Vejledning til energisyn
Retningslinjer for korrekt indberetning
Generelt for alle faner
Det er vigtigt at alle felter udfyldes, og at nye celler og ikke-anmodede oplysninger ikke indføres. - De felter, der kan udfyldes, er markeret med grøn - Visse celler udfyldes automatisk. Dette er oftest vist ved at cellen indeholder en bindestreg.
Basisoplysninger
Her indføres oplysninger om virksomheden og energisynskonsulent. - Angiv den dato, energisynet er udført
Nuværende energiforbrug
Her oplyses energiforbruget for det indeværende år. - Udfyld ét skema pr. P-nummer. Husk at angive p-nummer i skemaet - Hvis virksomhederne har flere end 5 enheder/P-numre, skal det samlede energiforbrug angives. - Brug de listede omregningsfaktorer
Potentielle besparelser og gennemførte besparelser
I denne fane, gives der et overblik over virksomhedens projekter. - Vær opmærksom på, at energi skal opgives i MWh.
Der kan løbende komme justeringer til indberetningskemaet, brugere opfordres til altid at hente skemaet på www.ens.dk
Har du spørgsmål til udfyldelse af blanketten, er du velkommen til at kontakte Energistyrelsen på energisyn@ens.dk eller på tlf. +45 33926688.

## Definitioner
Definitioner
Olieprodukter
LPG | Liquefied Petroleum Gas (flydende gas, flaskegas). Betegnelsen for propan, butan og blandinger heraf. Anvendes i industri samt til opvarmning, madlavning og som drivmiddel.
Motorbenzin
Diesel | Omfatter også petroleum
Fyringsolie
Fuelolie | Omfatter også spildolie
Petroleums-koks | Et fast olieprodukt, som fremkommer ved raffinering af fuelolie i en såkaldt coker. Omkring 10% af materialet afsætter sig i cokeren som petroleumskoks.
Gas
Naturgas mv.
Kul og Koks
Kul og Koks | Kul og koks slås sammen
Affald
Affald, ikke-bionedbrydeligt
Vedvarende energi
Affald, bionedbrydeligt
Halm
Skovflis
Træpiller
Træaffald og brænde
Biogas
Bioolie
Varmepumper – overskudsvarme | Udnyttelse af overskudsvarme i varmepumper.
Varmepumper - omgivelsesvarme | Energimængden produceret af varmepumper beregnes som forskellen mellem den mængde energi, som varmepumpen leverer og varmepumpens elforbrug.
Solvarme
Konverterede energiarter
El
Fjernvarme
Intern energiforsyning
Konverterings- og nettab | Forskellen på det samlede input og output i konverteringsprocessen.
Procesvarme
Opvarmning/kogning | Inklusiv pasteurisering, blanchering, ekstraktion, sterilisering, rengøringsvand til produktionsanlæg, vask af råvarer, varmeholdelse af tanke og rør.
Tørring | Inklusiv bagning og tørring af/hærdning af lak
Inddampning
Destillation | Inklusiv deorisering
Brænding/Sintring
Smeltning/støbning | Inklusiv varmeholdelse af smeltede materialer, plaststøbemaskiner, og varmelegemer i ekstrudere
Anden procesvarme | Inklusiv hærdning af stål, hærdning af betonelementer, afspændingsovne, svideovne
Transport
Arbejdskørsel, intern transport
Vejtransport (offentlig vej) | Al transportaktivitet bortset fra intern transport på virksomhedsarealer.
Rumvarme mv.
Rumvarme | Inklusiv varmt vand til lokalrengøring og komfortformål, men eksklusiv rumvarme i særlige rum med driftstemperaturer på mindst 45 grader samt i rum til lagring af oste, spegepølser mm.
Rumkøling | For rumkøling menes komfortkøling hvor der betales speciel afgift.
Sekundær energi
Belysning
Pumpning
Køl/frys (eksklusiv rumkøling)
Rumventilation
Blæsere
Trykluft
Hydraulik
Øvrige elmotorer | Inklusiv centrifugering, presning og intern eldrevet transport
IT og anden elektronik
Anden elanvendelse | Inklusiv svejsning og elektrolyse

## Basisoplysninger
Stamdata
CVR | Branchekode | Region | Energisynskonsulent |  | Kontaktperson i virksomheden | Dato for udførelse (DD-MM-ÅÅÅÅ)
Tilknyttede CVR | Branchekode | Region | E-mail |  | E-mail
Godkendt i Registreringsordningen
Energikonsulent, flerfamiliehuse
Akkrediteret af DANAK mv.
Godkendt som intern konsulent
Godkendt udenlandsk konsulent
(sæt kryds)

## Nuværende energiforbrug
Energiforbrug
Totalt energiforbrug de seneste 12 måneder
Måleperiode for indtastet energiforbrug:
Nr. P-enhed: | 1 |  | Startdato: |  | Slutdato:
Nr. P-enhed: | 1 | I alt | OLIEPRODUKTER | [5 empty] | GAS | KUL-KOKS | AFFALD | VEDVARENDE ENERGI | [9 empty] | KONVERTEREDE ENERGIARTER |  |  | TEMPERATUR, ANDEL AF TOTAL PROCESVARMEFORBRUG |  |  | OMREGNINGSFAKTORER
Nr. P-enhed: | <Indtast P-nummer> | MWh | LPG | Motor-benzin | Fyrings-olie | Diesel | Fuelolie | Petro-koks | Lednings-gas | Kul og koks | Affald, ikke-bionedbrydeligt | Affald, bionedbrydeligt | Halm | Skovflis | Træpiller | Træaffald og brænde | Biogas | Bioolie | Varme-pumper - intern ov | Varme-pumper omg. Varme | Solvarme | El i alt | heraf el til varme-pumper | Fjern-varme | <100oC | 100-200oC | >200oC | Energiart | MWh pr. enhed | kg CO2 pr. MWh | Energiart | MWh pr. enhed | kg CO2 pr. MWh | Energiart | MWh pr. enhed | kg CO2 pr. MWh
Intern energiforsyning | Konverterings- og nettab | 0 | [25 empty] | Affald (ton) | 2.94 | 133 | Flybenzin (ton) | 12.17 | 263 | Stenkul i øvrigt (ton) | 6.75 | 342
Procesvarme | Opvarmning/kogning | 0 | [25 empty] | Benzin (m3) | 9.13 | 263 | Fuelolie (tons) | 11.29 | 284 | Træaffald (ton) | 4.08 | 0
| Tørring | 0 | [25 empty] | Biodiesel (m3) | 10.42 | 0 | Gasolie (fyringsolie, Liter) | 0.01 | 266 | Træaffald, MWh/rummeter | 0.89 | 0
| Inddampning | 0 | [25 empty] | Bioethanol (ton) | 7.42 | 0 | Gasolie (fyringsolie, tons) | 11.86 | 266 | Træpiller (ton) | 4.86 | 0
| Destillation | 0 | [25 empty] | Biogas (1000 m3) | 6.39 | 0 | Halm (15 % vandindhold) (ton) | 4.03 | 0
| Brænding/sintring | 0 | [25 empty] | Biomasse tørt (7% vand)(ton) | 4.8 | 0 | JP1 (ton) | 12.08 | 259
| Smeltning/støbning | 0 | [25 empty] | Biomasse vådt (40 % vand)(ton) | 2.6 | 0 | JP4 (ton) | 12.17 | 259
| Anden procesvarme* | 0 | [25 empty] | Bionaturgas, MWh/1000 m3 | 11.01 | 0 | Koks (ton) | 8.1 | 385
Transport | Arbejdskørsel | 0 | [25 empty] | Bioolie (ton) | 10.33 | 0 | Kul (tons) | 6.83 | 351
| Vejtransport (offentlig vej) | 0 | [25 empty] | Bitumen (ton) | 11.06 | 0 | LPG (ton) | 12.78 | 227
Rumvarme mv. | Rumvarme | 0 | [25 empty] | Brunkulsbriketter (ton) | 5.08 | 351 | LVN (ton) | 12.36 | 234
| Rumkøling | 0 | [25 empty] | Brænde, løvtræ (m3) | 2.89 | 0 | Methanol (ton) | 5.54 | 196
Sekundær energi | Belysning | 0 | [25 empty] | Brænde, nåletræ (m3) | 2.11 | 0 | Mineralsk terpentin | 12.08 | 0
| Pumpning | 0 | [25 empty] | Bygas (1000 m3) | 5.6 | 0 | Naturgas (1000 m3) | 11 | 205
| Køl/frys (ekskl. rumkøling) | 0 | [25 empty] | Diesel (m3) | 9.96 | 266 | Orimulsion (ton) | 7.68 | 288
| Rumventilation | 0 | [25 empty] | Elektricitet (MWh) | 1 | 306 | Petroleum (ton) | 12.1 | 259
| Blæsere | 0 | [25 empty] | Elværkskul (ton) | 6.75 | 342 | Petroleumskoks (ton) | 8.72 | 335
| Trykluft | 0 | [25 empty] | Energipil (50 % vandindhold) (ton) | 6.39 | 0 | Raffinaderigas (ton) | 14.44 | 206
| Hydraulik | 0 | [25 empty] | Ethanol (m3) | 6.2 | 243 | Skovflis (ton) | 2.58 | 0
| Øvrige elmotorer | 0 | [25 empty] | Fjernvarme (m3) | 0.04 | 90 | Smøreolie (ton) | 11.64 | 0
| It og anden elektronik | 0 | [25 empty] | Fjernvarme (MWh) | 1 | 90 | Spildolie (ton) | 11.64 | 264
| Anden elanvendelse* | 0
Note on A5: Hvis virksomheden har flere end fem p-enheder, udfyldes ét samlet skema.
Note on AD7: Brug disse omregningsfaktorer

## Besparelsesprojekter
Mulige projekter
Indskriv kun de 15 mest rentable besparelsesprojekter
Udregnes automatisk
| Projektinformation |  |  |  |  | Besparelse/år |  |  |  | Omregnet forbrug | Tilbage- betalingstid | Besparelse i levetiden | Reduktion
| Betegnelse | Anvendelsesområde | Underområde | Levetid [år] | Invest. [kr] | Energiart | Besparelse af energiart [MWh] | Besparelse [kr] | Øvrige driftsbesparelser [kr] | MWh/år | År | DKK (1000 kr) | TCO2e/år
1 | [Fritekst] | [8 empty] | - | - | - | -
2 | [9 empty] | - | - | - | -
3 | [9 empty] | - | - | - | -
4 | [9 empty] | - | - | - | -
5 | [9 empty] | - | - | - | -
6 | [9 empty] | - | - | - | -
7 | [9 empty] | - | - | - | -
8 | [9 empty] | - | - | - | -
9 | [9 empty] | - | - | - | -
10 | [9 empty] | - | - | - | -
11 | [9 empty] | - | - | - | -
12 | [9 empty] | - | - | - | -
13 | [9 empty] | - | - | - | -
14 | [9 empty] | - | - | - | -
15 | [9 empty] | - | - | - | -
Gennemførte projekter siden sidste energisyn
Udregnes automatisk
| Projektinformation |  |  |  |  | Besparelse/år |  |  |  | Omregnet forbrug | Tilbage- betalingstid | Besparelse i levetiden | Reduktion
| Betegnelse | Anvendelsesområde | Underområde | Levetid [år] | Invest. [kr] | Energiart | Besparelse af energiart [MWh] | Besparelse [kr] | Øvrige driftsbesparelser [kr] | MWh/år | År | DKK (1000 kr) | TCO2e/år
1 | [Fritekst] | [8 empty] | - | - | - | -
2 | [9 empty] | - | - | - | -
3 | [9 empty] | - | - | - | -
4 | [9 empty] | - | - | - | -
5 | [9 empty] | - | - | - | -
6 | [9 empty] | - | - | - | -
7 | [9 empty] | - | - | - | -
8 | [9 empty] | - | - | - | -
9 | [9 empty] | - | - | - | -
10 | [9 empty] | - | - | - | -
11 | [9 empty] | - | - | - | -
12 | [9 empty] | - | - | - | -
13 | [9 empty] | - | - | - | -
14 | [9 empty] | - | - | - | -
15 | [9 empty] | - | - | - | -
Note on I5: Angives i den enhed, som ses på valgte energiart
Note on K5: På engelsk kendt som Non-energy benefits
Note on B23: Udfyldes kun hvis virksomheden tidligere har indgivet energisyn
Note on I26: Angives i den enhed, som ses på valgte energiart
Note on J26: Angives hvis muligt. Det er tilstrækkeligt at angive et estimat
Note on K26: På engelsk kendt som Non-energy benefits

## Hjælpedata (hidden)
Omregningsfaktorer
Anvendelseområder | Underområder | [9 empty] | Energiart | MWh pr. enhed | kg CO2 pr. MWh
Anvendelsesområde | Intern energiforsyning | Procesvarme | Transport | Rumvarme | Sekundær energi |  | Omregningsfaktorer | Region | Branchekoder | VBA til P-enhed | Affald (ton) | 2.94 | 133
Intern energiforsyning | Konverterings- og nettab | Opvarmning/kogning | Arbejdskørsel | Rumvarme | Belysning |  | Affald (ton) | Nordjylland | A - Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri | 1 | Benzin (m3) | 9.13 | 263
Procesvarme |  | Tørring | Vejtransport (offentlig vej) | Rumkøling | Pumpning |  | Benzin (m3) | Midjylland | B - Råstofindvinding | 2 | Biodiesel (m3) | 10.42 | 0
Transport |  | Inddampning |  |  | Køl/frys (ekskl. rumkøling) |  | Bioethanol (ton) | Syddanmark | C - Fremstillingsvirksomhed | 3 | Bioethanol (ton) | 7.42 | 0
Rumvarme |  | Destillation |  |  | Rumventilation |  | Biodiesel (m3) | Sjælland | D - El-, gas- og fjernvarmeforsyning | 4 | Biogas (1000 m3) | 6.39 | 0
Sekundær energi |  | Brænding/sintring |  |  | Blæsere |  | Biogas (1000 m3) | Hovedstaden | E - Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand | 5 | Biomasse tørt (7% vand)(ton) | 4.8 | 0
|  | Smeltning/støbning |  |  | Trykluft |  | Biomasse tørt (7% vand)(ton) |  | F - Bygge- og anlægsvirksomhed | >5 | Biomasse vådt (40 % vand)(ton) | 2.6 | 0
|  | Anden procesvarme* |  |  | Hydraulik |  | Biomasse vådt (40 % vand)(ton) |  | G - Engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler |  | Bionaturgas, MWh/1000 m3 | 11.01 | 0
[5 empty] | Øvrige elmotorer |  | Bioolie (ton) |  | H - Transport og godshåndtering |  | Bioolie (ton) | 10.33 | 0
[5 empty] | It og anden elektronik |  | Bionaturgas, MWh/1000 m3 |  | I - Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed |  | Bitumen (ton) | 11.06 | 0
[5 empty] | Anden elanvendelse* |  | Bitumen (ton) |  | J - Information og kommunikation - 580000 - 639900 |  | Brunkulsbriketter (ton) | 5.08 | 351
[7 empty] | Brunkulsbriketter (ton) |  | K - Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring - 640000 - 663000 |  | Brænde, løvtræ (m3) | 2.89 | 0
[7 empty] | Brænde, løvtræ (m3) |  | L - Fast ejendom |  | Brænde, nåletræ (m3) | 2.11 | 0
[7 empty] | Brænde, nåletræ (m3) |  | M - Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser - 690000 - 750000 |  | Bygas (1000 m3) | 5.6 | 0
Energityper | Undertyper | [5 empty] | Bygas (1000 m3) |  | N - Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester - 750000 - 829900 |  | Diesel (m3) | 9.96 | 266
Energitype | OLIEPRODUKTER | GAS | KUL-KOKS | AFFALD | VEDVARENDE ENERGI | KONVERTEREDE ENERGIARTER | Diesel (m3) |  | O - Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring |  | Elektricitet (MWh) | 1 | 306
Olieprodukter | LPG | Lednings-gas | Kul og koks | Affald, ikke-bionedbrydeligt | Affald, bionedbrydeligt | El i alt | Elektricitet (MWh) |  | P - Undervisning |  | Elværkskul (ton) | 6.75 | 342
Gas | Motor-benzin |  |  |  | Halm | heraf el til VP | Elværkskul (ton) |  | Q - Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger |  | Energipil (50 % vandindhold) (ton) | 6.39 | 0
Kul Koks | Fyrings-olie |  |  |  | Skovflis | Fjern-varme | Energipil (50 % vandindhold) (ton) |  | R - Kultur, forlystelser og sport - 900000 - 932990 |  | Ethanol (m3) | 6.2 | 243
Affald | Diesel |  |  |  | Træpiller |  | Ethanol (m3) |  | S - Andre serviceydelser |  | Fjernvarme (m3) | 0.04 | 90
Vedvarende energi | Fuelolie |  |  |  | Træaffald og brænde |  | Fjernvarme (MWh) |  | T - Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdnin-gers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n. |  | Fjernvarme (MWh) | 1 | 90
Konverterede energiarter | Petro-koks |  |  |  | Biogas |  | Fjernvarme (m3) |  | U - Ekstraterritoriale organisationer og organer |  | Flybenzin (ton) | 12.17 | 263
[5 empty] | Bioolie |  | Flybenzin (ton) |  |  |  | Fuelolie (tons) | 11.29 | 284
[5 empty] | Varme-pumper - intern ov |  | Fuelolie (tons) |  |  |  | Gasolie (fyringsolie, Liter) | 0.01 | 266
[5 empty] | Varme-pumper omg. Varme |  | Gasolie (fyringsolie, Liter) |  |  |  | Gasolie (fyringsolie, tons) | 11.86 | 266
[5 empty] | Solvarme |  | Gasolie (fyringsolie, tons) |  |  |  | Halm (15 % vandindhold) (ton) | 4.03 | 0
[7 empty] | Halm (15 % vandindhold) (ton) |  |  |  | JP1 (ton) | 12.08 | 259
[7 empty] | JP1 (ton) |  |  |  | JP4 (ton) | 12.17 | 259
[7 empty] | JP4 (ton) |  |  |  | Koks (ton) | 8.1 | 385
[7 empty] | Koks (ton) |  |  |  | Kul (tons) | 6.83 | 351
[7 empty] | Kul (tons) |  |  |  | LPG (ton) | 12.78 | 227
[7 empty] | LPG (ton) |  |  |  | LVN (ton) | 12.36 | 234
[7 empty] | LVN (ton) |  |  |  | Methanol (ton) | 5.54 | 196
[7 empty] | Methanol (ton) |  |  |  | Mineralsk terpentin | 12.08 | 0
[7 empty] | Mineralsk terpentin |  |  |  | Naturgas (1000 m3) | 11 | 205
[7 empty] | Naturgas (1000 m3) |  |  |  | Orimulsion (ton) | 7.68 | 288
[7 empty] | Orimulsion (ton) |  |  |  | Petroleum (ton) | 12.1 | 259
[7 empty] | Petroleum (ton) |  |  |  | Petroleumskoks (ton) | 8.72 | 335
[7 empty] | Petroleumskoks (ton) |  |  |  | Raffinaderigas (ton) | 14.44 | 206
[7 empty] | Raffinaderigas (ton) |  |  |  | Skovflis (ton) | 2.58 | 0
[7 empty] | Skovflis (ton) |  |  |  | Smøreolie (ton) | 11.64 | 0
[7 empty] | Smøreolie (ton) |  |  |  | Spildolie (ton) | 11.64 | 264
[7 empty] | Spildolie (ton) |  |  |  | Stenkul i øvrigt (ton) | 6.75 | 342
[7 empty] | Stenkul i øvrigt (ton) |  |  |  | Træaffald (ton) | 4.08 | 0
[7 empty] | Træpiller (ton) |  |  |  | Træaffald, MWh/rummeter | 0.89 | 0
[7 empty] | Træaffald (ton) |  |  |  | Træpiller (ton) | 4.86 | 0
Træaffald, MWh/rummeter