## Forside
Standardløsningskatalog for belysningsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Standardløsningskatalog for belysning |  | i erhvervsvirksomheder | Version 1.2 11.03.2021
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs "Vejledning til standardløsning for belysning" | 1. Se hvilke projekter der er indbefattet standardløsningen
| 2. Læs om de aktuelle energisparetiltag på fanen "Energisparetiltag" | 2. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
3. Udfyld standardløsningen
4. Vedlæg den udfyldte standardløsning i fase 2 ansøgningsskemaet

## Introduktion (hidden)
| Forside | Introduktion | Energisparetiltag | Ansøgningsskema | Standardløsningskatalog for belysningsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Introduktion |  |  |  |  | i erhvervsvirksomheder | Version 1.2 11.03.2021
Dette beregningsark kan bruges til beregning af energibesparelser opnået ved implementering af standardløsninger for belysningsprojekter. En standardløsning må ikke indeholde mere end en p-enhed. Hvis et projekt har flere p-enheder skal de opgøres i tilsvarende antal standardløsninger.
Sådan gør du:
1) Gå til fanebladet "Energisparetiltag"
2) Vælg de aktuelle energisparetiltag - bemærk at projektet skal være inden for standardløsningens afgrænsninger
3) Udfyld projektdata ved at indtaste/vælge data i celler markeret med gul
- Ved markering af et indtastningsfelt er der i mange tilfælde en yderligere hjælpetekst, som popper op.
4) Fanebladet 'Til ansøgning' indeholder de relevante informationer, der skal bruges til udfyldelse af Energistyrelsens
'Ansøgningsskema til Erhvervspuljen'

## Energisparetiltag
Standardløsningskatalog for belysningsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag: Belysning |  | i erhvervsvirksomheder | Version 1.2 11.03.2021
Klik på det relevante tiltag for at fortsætte til beregner
Standardløsningen for belysning skal anvendes for alle belysningsprojekter inden for almen belysning. Almen belysning er de lyskrav, der er defineret i DS/EN 12464-1. Dette indbefatter lovmæssige krav til belysning ved arbejdspladser. Det dækker derfor kun almenbelysning og ikke specielle belysningskrav til eksempelvis plantebelysning
1 | Aktivitetsstyring af belysning
Denne standardløsning benyttes til beregning af energibesparelse ved etablering af sensorer til automatisk tænd/sluk eller dæmpning af belysning, når der ikke er aktivitet i området eller tilstrækkeligt dagslys. Udendørsbelysning er ikke omfattet af dette tiltag. Derudover kan tiltaget kan ikke benyttes ved udskiftning af natriumlamper eller højtrykslamper. Der skal som input angives antal og typer af eksisterende lyskilder med tilhørende effekt, hvoraf der kan angives op til fire forskellige typer. Bemærk, at der kan være flere lyskilder i samme armatur. Der kan angives op til 5.000 lyskilder. For at benytte dette tiltag skal brugstiden for lyset minimum være 40 timer pr. uge. Ud fra den angivne brugstid estimeres et årligt elforbrug, og der er udfra erfaringstal forudsat, hvor stor en energibesparelse tidsstyring vil give i projektet. I tiltaget skal der angives, hvordan belysningen bliver styret hidtil; konstant tændt, Manuel tænd/sluk eller Tidsstyret. For yderligere vejledning til udfyldelse og beskrivelse af standardløsningen henvises til "Vejledning til standardløsning for belysning".
2 | Tidsstyring af belysning
Denne standardløsning benyttes til beregning af energibesparelse ved etablering af tidsstyring der automatisk tænder og slukker for belysningen i området efter et tidsskema, som passer til brugstiden for området. Udendørsbelysning er ikke omfattet af dette tiltag. Tiltaget kan ikke benyttes ved udskiftning af natriumlamper eller højtrykslamper. Der skal angives i input antal og typer af eksisterende lyskilder med tilhørende effekt, hvoraf der kan angives op til fire forskellige typer. Bemærk, at der kan være flere lyskilder i samme armatur. Der kan angives op til 5.000 lyskilder. For at benytte dette tiltag skal brugstiden for lyset minimum være 40 timer pr. uge. Ud fra det angivne brugstid estimeres et årligt elforbrug, og der er udfra erfaringstal forudsat, hvor stor en energibesparelse tidsstyring vil give i projektet. I tiltaget skal der angives, hvordan belysningen bliver styret hidtil; konstant tændt eller Manuel tænd/sluk ved lukketid. Standardløsningen dækker ikke, hvis der allerede er etableret aktivitetsstyring. For yderligere vejledning til udfyldelse og beskrivelse af standardløsningen henvises til "Vejledning til standardløsning for belysning".
3 | Udskiftning af belysning
Denne standardløsning benyttes til beregning af energibesparelse ved udskiftning af eksisterende belysning til energieffektive lyskilder med LED. Tiltaget kan kan benyttes ved udskiftning af natriumlamper eller højtrykslamper. Der skal angives i input antal og typer af eksisterende lyskilder i før-situationen med tilhørende effekt, hvoraf der kan angives op til fire forskellige typer. Bemærk, at der kan være flere lyskilder i samme armatur. Derudover skal der angives effekt og type af forventede nye lyskilder i efter-situationen. De nye lyskilder skal som minimum være tilsvarende eller højere lysintensitet som i før-situationen. Den årlige energibesparelse ved udskiftning af lyskilder beregnes ud fra den angivne brugstid, som er de timer, hvor der er brug for lys i det givne område. Dette tiltag omhandler også udendørsbelysning. Der kan søges til enten indendørs- eller udendørsbelysning. Hvis nødvendigt kan skemaet udfyldes to gange til hhv. inde- og udendørsbelysning. For yderligere vejledning til udfyldelse og beskrivelse af standardløsningen henvises til "Vejledning til standardløsning for belysning".

## 1
Standardløsningskatalog for belysningsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag: |  | Aktivitetsstyring af belysning |  |  |  | i erhvervsvirksomheder |  |  |  | Version 1.2 11.03.2021
Afgrænsning af standardløsning
• | Er der aktivitetsstyring på belysning i området? | [6 empty] | Nej | 0
• | Er udendørsbelysning med i tiltaget? | [6 empty] | Nej | 0
• | Er brugstiden for belysning i området mindre end 40 timer pr. uge? | [6 empty] | Nej | 0
• | Er belysningsanlæg bestykket med natriumlamper, højtrykslamper eller lign.? | [6 empty] | Nej | 0
• | Etableres der aktivitetsstyring på mere end 5.000 lyskilder pr. p-enhed i området? | [6 empty] | Nej | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  |  | 0
Input | [6 empty] | Resultat
|  | Antal | Type | Effekt (W) |  |  | Energiforbrug i før-situationen | 0 | MWh/år
1. | Lyskilder i tiltaget | [5 empty] | Energiforbrug i efter-situationen | 0 | MWh/år
[7 empty] | Procentvis besparelse | 0 | %
[7 empty] | Energibesparelse | 0 | MWh/år
Dokumentationskrav indeholder blandt andet:
• | Kontrol af lyskilder | 0 |  | 1
2. | Brugstid (hvor der normalt er brug for tændt lys)
• | Mandag-fredag [timer/døgn]
• | Lørdag [timer/døgn]
• | Søndag [timer/døgn]
• | Ekstra brugstid [timer/uge]
• | Samlet brugstid [timer/år] |  | 0
• | Nuværende styring
• | Samlet nuværende driftstid |  | 0
Før-situationen:
Der skal foreligge dokumentation for lyskildens effekt og type. Dette dokumenteres evt. via et foto og/ eller datablad hvor det tydeligt fremgår.
Der skal som minimum være et foto af hver type lyskilde, hvor antallet af lyskilder pr. armatur tydeligt fremgår.
Et datablad på lyskilden, hvis effekten ikke kan aflæses på lyskilden.
Oversigtsfoto eller lignende, hvor antallet af lyskilder og armaturer entydigt kan udledes.
Der skal vedlægges dokumentation af brugstiden i form af, arbejdstidsskema, holdskifteplan, åbningstidsskema eller lignende.
Der skal vedlægges dokumentation for nuværende styringsmetode
Efter-situationen:
I forbindelse med fase 2 ansøgningen skal der vedlægges en beskrivelse af den forventede aktivitetsstyring.
Der gøres opmærksom på, at de generelle dokumentationskrav for ansøgningen også skal være opfyldt. Disse findes i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energieffektivisering i erhverv”.

## 1_ (hidden)
Baggrundsberegning - Styring aktivitet | [6 empty] | Lyskilde | Effekt | Spoletab | Effekt+tab | Lumen/lyskilde | Typisk besp.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bruger input |  |  |  | T8 lysrør | 36 | 0.25 | 45 | 3300 | 0.55
|  |  | Indlejrede forudsætninger |  |  |  | T5 lysrør | 28 | 0.1 | 30.8 | 1900 | 0.25
|  |  | Energistyrelsens forudsætninger |  |  |  | Firkantet loftarmatur | 60 | 0.1 | 66 |  | 0.3
[7 empty] | Kompaktlysstofrør (PL-rør)/sparepærer | 18 | 0.05 | 18.9 | 1000 | 0.5
Input | [6 empty] | Halogen spot | 35 | 0.05 | 36.75 | 430 | 0.9
0 | [6 empty] | Halogenglødepærer E14/E27 fatning | 42 | 0 | 42 | 700 | 0.8
|  | Antal |  | W/lyskilde |  |  | Glødepærer E14/E27 fatning | 60 | 0 | 60 | 800 | 0.85
Lyskilder i tiltaget |  | 0 | 0 | #N/A |  |  | LED pærer E14/E27 fatning | 8 | 0 | 8 | 800
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | LED kompaktlysrør (PL rør) | 8.5 | 0 | 8.5 | 950
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | LED firkantet loftarmatur | 40 | 0 | 40 | 4000
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | LED T8 lysrør | 20 | 0 | 20 | 2200
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | LED T8 energieffektive lysrør | 15 | 0 | 15 | 2400
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | LED T5 lysrør | 16.5 | 0 | 16.5 | 2300
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | LED T5 energieffektive lysrør | 26 | 0 | 26 | 3900
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | LED skinnespot | 10 | 0 | 10 | 3000
Brugstid (hvor der normalt er brug for tændt lys) | [t/år] |  | 0
Driftstid | [t/år] |  | 0 |  |  |  | Halogen skinnespot energieffektiv Osram Powerball | 35 |  |  | 3700 | Kun ved lang kontinuerlig driftstid
Driftstid evt. korrigeret | [t/år] |  | 0 |  | Evt. korrektion af driftstid
Nuværende styring
Data / nuværende forbrug | [6 empty] | Konstant tændt | Ja
Lyskilde 1 |  |  | 0 |  |  |  | Manuel tænd/sluk | Nej
Installeret effekt | [W] |  | #N/A |  |  |  | Tidsstyring
Lyskilde 2 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 3 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 4 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 5 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 6 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 7 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 8 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | #N/A
Nøgletal | [W/m2]
Nuværende elforbrug | [kWh] |  | #N/A
Fremtidigt elforbrug
Typisk besparelse |  |  | 0.25 | =INDEX('1_'!O34:O38;MATCH('1_'!E10;'1_'!N34:N38;0)) | Vurderet af NIRAS | 12-01-2021: Rettet til fast % af JENO efter ENS ønske
Timer per år i driftstiden | [t/år] |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | #N/A
Nøgletal | [W/m2]
Fremtidigt elforbrug |  |  | #N/A
Prioriteringsfaktor |  |  | 1
Man-fre
Levetid | [år] |  | 4 |  | 2.1. Optimering af styring og regulering af forsyningsanlæg |  | Lør
Søn
Energiforbrug nuværende
Forbrug pr. år | [kWh] |  | #N/A
Forbrug levetid | [kWh] |  | #N/A
Energibesparelse
Besparelse pr. år | [kWh] |  | #N/A
Besparelse levetid | [kWh] |  | #N/A
0

## 2
Standardløsningskatalog for belysningsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag: |  |  |  | Tidsstyring af belysning |  |  | i erhvervsvirksomheder |  |  |  | Version 1.2 11.03.2021
Afgrænsning af standardløsning
• | Er der styring på belysning i området? | [7 empty] | Nej | 0
• | Er udendørsbelysning med i tiltaget? | [7 empty] | Nej | 0
• | Er brugstiden for belysning i området mindre end 40 timer pr. uge | [7 empty] | Nej | 0
• | Er belysningsanlæg bestykket med natriumlamper, højtrykslamper eller lign.? | [7 empty] | Nej | 0
• | Etableres der aktivitetsstyring på mere end 5.000 lyskilder pr. p-enhed i området? | [7 empty] | Nej | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret | [6 empty] | 0
Input | [7 empty] | Resultat
|  |  |  | Antal | Type | Effekt (W) |  | Energiforbrug i før-situationen | 0 | MWh/år
1. | Lyskilder i tiltaget | [6 empty] | Energiforbrug i efter-situationen | 0 | MWh/år
[8 empty] | Procentvis besparelse | 0 | %
[8 empty] | Energibesparelse | 0 | MWh/år
Dokumentationskrav indeholder blandt andet:
• | Kontrol af lyskilder |  |  | 0 |  | 1
2. | Brugstid (hvor der normalt er brug for tændt lys)
• | Mandag-fredag [timer/døgn]
• | Lørdag [timer/døgn]
• | Søndag [timer/døgn]
• | Ekstra brugstid [time/uge]
• | Samlet brugstid [timer/år] |  |  |  | 0
• | Nuværende styring
• | Samlet nuværende driftstid |  |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
Før-situationen:
Der skal foreligge dokumentation for lyskildens effekt og type. Dette dokumenteres evt. via et foto og/ eller datablad hvor det tydeligt fremgår.
Der skal som minimum være et foto af hver type lyskilde, hvor antallet af lyskilder pr. armatur tydeligt fremgår.
Et datablad på lyskilden, hvis effekten ikke kan aflæses på lyskilden.
Oversigtsfoto eller lignende, hvor antallet af lyskilder og armaturer entydigt kan udledes.
Der skal vedlægges dokumentation af brugstiden i form af, arbejdstidsskema, holdskifteplan, åbningstidsskema eller lignende.
Der skal vedlægges dokumentation for nuværende styringsmetode.
Efter-situationen:
I forbindelse med fase 2 ansøgningen skal der vedlægges en beskrivelse af de forventede tidsstyring.
Der gøres opmærksom på, at de generelle dokumentationskrav for ansøgningen også skal være opfyldt. Disse findes i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energieffektivisering i erhverv”.

## 2_ (hidden)
[6 empty] | Lyskilde | Effekt | Spoletab | Effekt+tab | Lumen/lyskilde | Typisk besp.
Baggrundsberegning - Tidsstyring | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | T8 lysrør | 36 | 0.25 | 45 | 3300 | 0.55
|  |  | Bruger input |  |  | T5 lysrør | 28 | 0.1 | 30.8 | 1900 | 0.25
|  |  | Indlejrede forudsætninger |  |  | Indbygningsarmatur 60x60 | 60 | 0.1 | 66 |  | 0.3
|  |  | Energistyrelsens forudsætninger |  |  | Kompaktlysstofrør (PL-rør)/sparepærer | 18 | 0.05 | 18.9 | 1000 | 0.5
[6 empty] | Halogen spot | 35 | 0.05 | 36.75 | 430 | 0.9
Input | [5 empty] | Halogenglødepærer E14/E27 fatning | 42 | 0 | 42 | 700 | 0.8
|  | Antal |  | W/lyskilde |  | Glødepærer E14/E27 fatning | 60 | 0 | 60 | 800 | 0.85
Lyskilder i tiltaget |  | 0 | 0 | #N/A |  | LED pærer E14/E27 fatning | 8 | 0 | 8 | 800
|  | 0 | 0 | 0 |  | LED kompaktlysrør (PL rør) | 8.5 | 0 | 8.5 | 950
|  | 0 | 0 | 0 |  | LED indbygningsarmatur 60x60 | 40 | 0 | 40 | 4000
|  | 0 | 0 | 0 |  | LED T8 lysrør | 20 | 0 | 20 | 2200
|  | 0 | 0 | 0 |  | LED T8 energieffektive lysrør | 15 | 0 | 15 | 2400
|  | 0 | 0 | 0 |  | LED T5 lysrør | 16.5 | 0 | 16.5 | 2300
|  | 0 | 0 | 0 |  | LED T5 energieffektive lysrør | 26 | 0 | 26 | 3900
|  | 0 | 0 | 0 |  | LED skinnespot | 10 | 0 | 10 | 3000
Brugstid (hvor der normalt er brug for tændt lys) | [t/år] |  | 0
Driftstid | [t/år] |  | 0 |  |  | Halogen skinnespot energieffektiv Osram Powerball | 35 |  |  | 3700 | Kun ved lang kontinuerlig driftstid
Driftstid evt. korrigeret | [t/år] |  | 0 |  | Evt. korrektion af driftstid
Data / nuværende forbrug | [5 empty] | Nuværende styring
Lyskilde 1 |  |  | 0 |  |  | Konstant tændt | Ja
Installeret effekt | [W] |  | #N/A |  | Tidligere formel: =IF(F10=0;INDEX('2_'!Q3:Q17;MATCH('2_'!E10;'2_'!N3:N17;0))*D10;F10*D10) | Manuel tænd/sluk | Nej
Lyskilde 2 |  |  | 0 |  |  | Tidsstyret
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | #N/A
Lyskilde 3 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 4 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 5 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 6 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 7 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 8 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | #N/A
Nøgletal | [W/m2]
Nuværende elforbrug | [kWh] |  | #N/A
Fremtidigt elforbrug
NY driftstid | [t/år] |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | #N/A
Nøgletal | [W/m2]
Fremtidigt elforbrug |  |  | #N/A
Prioriteringsfaktor |  |  | 1
Levetid | [år] |  | 4 |  | 2.1. Optimering af styring og regulering af forsyningsanlæg
Energiforbrug nuværende
Forbrug pr. år | [kWh] |  | #N/A
Forbrug levetid | [kWh] |  | #N/A
Energibesparelse
Besparelse pr. år | [kWh] |  | #N/A
Besparelse levetid | [kWh] |  | #N/A
0

## 3
Standardløsningskatalog for belysningsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Energisparetiltag: |  |  |  | Udskiftning af belysning |  |  | i erhvervsvirksomheder |  |  |  |  | Version 1.2 11.03.2021
Afgrænsning af standardløsning
• | Er der samme driftstid i før- og efter-situationen | [8 empty] | ja | 0
• | Bliver der med tiltaget etableret lysstyring? | [8 empty] | Nej | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret | [5 empty] | 0
Input | [8 empty] | Resultat
1. | Lyskilder i tiltaget | [7 empty] | Energiforbrug i før-situationen | 0 | MWh/år
[9 empty] | Energiforbrug i efter-situationen | 0 | MWh/år
| Før-situationen |  |  |  | Efter-situationen |  |  |  | Procentvis besparelse | 0 | %
| Antal | Type | Effekt [W] | Lumen/Lux | Antal | Type | Effekt [W] | Lumen/Lux | Energibesparelse | 0 | MWh/år
Dokumentationskrav
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | Udendørs belysning |  | Nej
3. | Brugstid (hvor der normalt er brug for tændt lys)
• | Mandag-fredag [timer/døgn]
• | Lørdag [timer/døgn]
• | Søndag [timer/døgn]
• | Ekstra brugstid [timer/uge]
• | Samlet brugstid [timer/ år] |  | 0
Før-situationen:
Der skal foreligge dokumentation for lyskildens effekt og type. Dette dokumenteres evt. via et foto og/ eller datablad hvor det tydeligt fremgår.
Der skal som minimum være et foto af hver type lyskilde, hvor antallet af lyskilder pr. armatur tydeligt fremgår.
Oversigtsfoto eller lignende, hvor antallet af lyskilder og armaturer entydigt kan udledes.
Der skal vedlægges dokumentation af brugstiden i form af, arbejdstidsskema, holdskifteplan, åbningstidsskema eller lignende.
Dokumentation af lumen/lux niveauet i før-situationen. Dette kan f.eks. være via. datablad eller målinger med et luxmeter.
Efter-situationen:
I forbindelse med fase 2 ansøgningen skal efter-situation dokumenteres med et datablad på den forventede nye lyskilde, hvor effekt og lumen/lux niveau fremgår. Lumen/lux niveauet i efter-situationen skal være det samme eller højere end for belysningen i før-situationen
Der gøres opmærksom på, at de generelle dokumentationskrav for ansøgningen også skal være opfyldt. Disse findes i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energieffektivisering i erhverv”.

## 3_ (hidden)
Baggrundsberegning - Lyskilder
Bruger input
Indlejrede forudsætninger
Energistyrelsens forudsætninger
Input
|  | Antal |  | effekt |  | Antal |  | effekt
Lyskilder i tiltaget |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Brugstid (hvor der normalt er brug for tændt lys) | [t/år] |  | 0 |  |  |  | 0
Driftstid | [t/år] |  | 0 |  |  |  | 0
Driftstid evt. korrigeret | [t/år] |  | 0 |  |  |  | 0
Data / nuværende forbrug |  |  | Før |  | Efter
Lyskilde 1 |  |  | 0 |  | Lyskilde 1 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 2 |  |  | 0 |  | Lyskilde 2 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | Installeret effekt | [W] |  | 0 | Ja
Lyskilde 3 |  |  | 0 |  | Lyskilde 3 |  |  | 0 | Nej
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 4 |  |  | 0 |  | Lyskilde 4 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 5 |  |  | 0 |  | Lyskilde 5 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 6 |  |  | 0 |  | Lyskilde 6 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 7 |  |  | 0 |  | Lyskilde 7 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | Installeret effekt | [W] |  | 0
Lyskilde 8 |  |  | 0 |  | Lyskilde 8 |  |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | Installeret effekt | [W] |  | 0
Installeret effekt | [W] |  | 0 |  | Total installeret effekt |  |  | 0
Nuværende elforbrug | [kWh] |  | 0 |  | Nuværende elforbrug | [kWh] |  | 0
2.2. Ombygning/optimering af forsyningsanlæg
Lyskilde | Effekt | Spoletab | Effekt+tab | Lumen/lyskilde | Besp.
0 | 0 | 0 | 0
T8 lysrør | 36 | 0.25 | 45 | 3300 | 0.55
T5 lysrør | 28 | 0.1 | 30.8 | 1900 | 0.25
Indbygningsarmatur 60x60 | 60 | 0.1 | 66 |  | 0.3
Kompaktlysstofrør (PL-rør)/sparepærer | 18 | 0.05 | 18.9 | 1000 | 0.5
Halogen spot | 35 | 0.05 | 36.75 | 430 | 0.9
Halogenglødepærer E14/E27 fatning | 42 | 0 | 42 | 700 | 0.8
Glødepærer E14/E27 fatning | 60 | 0 | 60 | 800 | 0.85
LED pærer E14/E27 fatning | 8 | 0 | 8 | 800
LED kompaktlysrør (PL rør) | 8.5 | 0 | 8.5 | 950
LED indbygningsarmatur 60x60 | 40 | 0 | 40 | 4000
LED T8 lysrør | 20 | 0 | 20 | 2200
LED T8 energieffektive lysrør | 15 | 0 | 15 | 2400
LED T5 lysrør | 16.5 | 0 | 16.5 | 2300
LED T5 energieffektive lysrør | 26 | 0 | 26 | 3900
LED skinnespot | 10 | 0 | 10 | 3000
Højtrykslamper/natrium | 400 | 0.2 | 480
Halogen skinnespot energieffektiv Osram Powerball | 35 |  |  | 3700 | Kun ved lang kontinuerlig driftstid
0

## Til ansøgning (hidden)
Forside | Introduktion | Energisparetiltag | Ansøgningsskema | Standardløsningskatalog for ventilationsprojekter
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer
Til ansøgning |  |  |  | i erhvervsvirksomheder
Version 1.2 11.03.2021
Dette dokument indeholder nøgletal til brug ved udfyldelse af ansøgningen til Energistyrelsen erhvervspulje
Energisparetiltag | Aktivitetsstyring af belysning | Tidsstyring af belysning | Udskiftning af belysning
Ansøgt energibesparelse første år [MWh] | 0 | 0 | 0
Årligt energiforbrug før [MWh/år] | 0 | 0 | 0
Årligt energiforbrug efter [MWh/år] | 0 | 0 | 0